{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["1","2","3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":28,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1","index":0,"n_rows":56,"n_cols":30,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,8,26],[9,1,9,7],[9,8,9,26],[10,1,14,1],[10,2,10,4],[10,5,10,15],[10,16,10,18],[10,19,10,26],[11,2,14,2],[11,3,14,3],[11,4,14,4],[11,5,14,5],[11,6,14,6],[11,7,14,7],[11,8,14,8],[11,9,14,9],[11,10,14,10],[11,11,14,11],[11,12,14,12],[11,13,14,13],[11,14,14,14],[11,15,14,15],[11,16,14,16],[11,17,14,17],[11,18,14,18],[11,19,14,19],[11,20,14,20],[11,21,14,21],[11,24,14,24],[11,25,14,25],[11,26,14,26],[12,22,14,22],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[17,4,18,4],[17,5,18,5],[20,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[23,5,26,5],[28,2,30,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[32,2,34,2],[32,3,33,3],[32,4,33,4],[32,5,33,5],[36,2,45,2],[39,4,45,4],[39,6,42,6],[39,7,42,7],[39,8,42,8],[36,3,38,3],[36,4,38,4],[36,5,38,5],[39,5,44,5],[39,3,45,3],[39,9,42,9],[39,10,42,10],[40,11,42,11],[40,12,41,12],[40,13,42,15],[40,19,41,19],[40,20,41,20],[40,24,41,24],[40,25,41,25],[39,16,42,16],[39,17,42,17],[39,18,42,18],[40,21,41,21]]}
{"$rows_empty":9}
[null,"POÇOS PARA PERFURA E EQUIPAR"]
[null,"Unidade Atendida","Município/ Assentamentos",null,null,"Mananciais Disponíveis",{"$nulls":10},"Energia Elétrica",null,null,"Adução e Reservação",{"$nulls":9},"Distribuição"]
["Movimento",null,"Município","Projeto de Assentamento","Nº Famílias","Poços","UTM","Cota do Poço","Lote / Área Comum/ Coletiva","Empresa Executora / Existente","Ano Execução / Recuperação","l / h  Vazão","Profundidade (m)","Nível Estático","Nível Dinâmico","Situação da Outorga","Potência do Trafo / Disjuntor.","Coordenada da derivação Energia","Distância da Rede Existe.","localização/Locação do Reservatório - UTM","Cota  do Reservatório","Lote / Área Comum. / Área Coletiva","Rede de Adução Poço/Reservat. 50mm","Rede adução azul DN 75mm PN 80/ PAD PN 125 /azul PN 125","Reservação","Rede de Distribuição ao Chuveirão ǿ 75mm","Tempo de Bombeamento","Nº. de Famílias Atendidas","Nº. de Famílias a Atender","Empresa Executora"]
[{"$nulls":22},{"$f":"SUM(W17:W47)","v":9120.5399999999991},{"$f":"SUM(X40+X43)","v":2270}]
[{"$nulls":23},{"$f":"SUM(X41)","v":0}]
[{"$nulls":23},{"$f":"X42","v":"342,00"}]
[null,1,"Buritizeiro","Limeira",80,"Locado","491.852, 8.035.275",522,"Sem parc.","COD 01",2014,"SECO",144,null,null,null,"Não","492.215, 8.034.900","550 m","491.470, 8.035.134","544 m","Sem parc.",456,null,"COD 01",62,null,"COV/INCRA"]
[null,2,"Buritizeiro","Limeira",80,"2  Opção","493.238, 8.034.077",502,"LOTE 17","COD 02",2014,6545,160,8,20,{"$nulls":4},"492.240, 8.035.405","542 m","Lote 04",1914,null,"COD 02",6,null,"COV/INCRA"]
[null,3,"João Pinheiro","Vista Alegre",60,"Locado","380.993, 8.030.748","832 m","Lote 07","COD 01",2014,1000,150,null,null,"P.T. Protocoladas","Não","379.896, 8.031.235","2964m","381.871, 8.029.795","888 m","Lote 34","1924",null,"COD 01","593"]
[null,4,{"$nulls":4},"385.032, 8.027.599","795 m","Lote 45","COD 02",2014,1100,170,null,null,"P.T. Protocoladas","Não","385.500,8029.681","2474m","386.141, 8.026.621","858 m","Lote 46","1653,00",null,"COD 02","11"]
[null,5,"Pirapora","Paco - Paco",42,"Locado","516.414, 8.093.453",498,"Lote 13","COD 01",2014,2597,172,16,35,"Aut. perfuração","Não","516.382, 8.093.375","83m","516.890, 8.092.905",506,"Lote 11","884,00",null,"COD 01","15,00",null,null,{"$f":"E20-AB20","v":42}]
[null,6,"Riachinho","Lages",30,"Locado","416.619, 8.179.727","503 m","Lote 26","COD 01",2014,30379,100,8.5,15,"Aut. perfuração","Não","416.611, 8.179.802","75m","416.494, 8.180.383","530 m","Lote 26","710,00",null,"COD 01","32,00",null,null,{"$f":"E21-AB21","v":30}]
[null,7,null,"Logradouro",120,"Locado","396.408, 8.225.001","489 m","Lote 35","COD 01",2014,32822,80,7.5,7.7,"Aut. perfuração","Não","Fora do PA","Fora do PA","396.408, 8.224.989","489 m","Lote 35","13,00",null,"COD 01","161,00",null,null,{"$f":"E22-AB22","v":120}]
[null,8,{"$nulls":4},"399.924, 8.220.187","488 m","Lote 84","COD 02",2014,2794,150,6,70,"Aut. perfuração","Não","Fora do PA","Fora do PA","399.899, 8.220.177",489,"Lote 84","27,00",null,"COD 02","9,00",null,null,{"$f":"E23-AB23","v":0}]
[null,9,"Pompeu","26 de Outubro",147,"Locado","523.402,7.878.359","726 m","Lote 142","COD 01",2014,"SECO",150,"__","__",null,"Não","524.424, 7.878.154","20 7 m","525.122, 7.878.281","744 m","Lote 143",843.98,null,"COD 01"]
[null,10,{"$nulls":7},"COD 02",2014,"SECO",150,"__","__",null,"Não"]
[null,11,{"$nulls":4},"525.367, 7.884.204","678 m","Lote 85","COD 03",2014,13423,114,5.0999999999999996,19.5,null,"Não","525.454, 7.884.145","104m","526.251, 7.883.586","731 m","Lote 84",null,1108,"COD 03","21,00"]
[null,12,{"$nulls":4},"523.479, 7.886.738","832 m","Lote 02","COD 04",2014,5110,102,23,37.5,null,"Não","523.455, 7.886.483","256 m","523.547, 7.886.019","888 m","Lote 06","719,00",null,"COD 04","6,00"]
[null,13,"Dom Bosco","Novo Progresso",42,"Locado","352.878, 8.146.346","558 m","Lote 17","CDD 01",2014,7000,150,null,null,"Aut. perfuração","Não","352.681, 8.146.374","200m","352.877, 8.146.333","558 m","Lote 17","13,00",null,"COD 02","391,00"]
[null,14,"São Romão","Novilha Brava",80,"Locado","440.242, 8.176.155",530,"Lote 12","COD 01",2014,"SECO",150,null,null,"Aut. perfuração","Não",{"$nulls":7},"COD 01"]
[null,15,{"$nulls":4},"445.173, 8.179.411",515,"Lote 22","COD 02",2014,"SECO",150,null,null,"Aut. perfuração","Não",{"$nulls":7},"COD 02"]
[null,16,{"$nulls":4},"442.799, 8.181.720",527,"Lote 24","COD 03",2014,1521,150,6,75,"Aut. perfuração","Não","440.485, 8.182.415","2418m","444.691, 8.181.259",587,null,"2368",null,"COD 03","16,00"]
[null,17,"Gameleiras","Agronorte",250,"Locado","666.856, 8.348.332","481","Lote M 33","COD 01",2014,"SECO",144,null,null,null,"Não","663.258,8.348.708","3.970 m","666.288,08.348.672",485,null,690,{"$nulls":4},"COV/INCRA"]
[null,18,"Juvenília","Grota do Escuro",80,"Locado","596.520, 8.415.280","476 m","Lote 76","COD 01",2014,3567,150,30.2,42.6,null,"Faz. Vizinho","596.931, 8.414.238","1118m","597.022, 8.415.074","484 m","Lote 54","798,00",null,"COD 01","53,00",null,"COV/INCRA"]
[null,19,{"$nulls":4},"595.131, 8.414.032","478 m","Lote 45","COD 02",2014,4061,150,33.1,52.9,null,null,"595.034, 8.414.098","118m","594.975, 8.414.564","481m","Lote 46","611,00",null,"COD 02","68,00",null,"COV/INCRA"]
[null,20,null,"Trevo Porto Agrário",70,"Locado","616.539, 8.410.412","452 m","Lote 34 A.C.","COD 01",2014,3567,156,11.25,65.3,null,null,"619.715, 8.408.792","2558m","617.201, 8.411.120","470 m","Lote 30 A.C.","973,00",null,"COD 01","12,00",null,"COV/INCRA"]
[null,21,"Nova Porteirinha","Dom Mauro",45,"Locado","687.825, 8.259.145","550 m","Lote 44","COD 01",2014,10560,72,22,22,null,"Não","687.840,8.259.054","92m","688.021, 8.259.649","571 m","Lote 44","710,00",null,15,"226,00",null,"COV/INCRA"]
[null,22,"Paracatu","Batalha",85,"Locado","240.045, 8.068.559","820 m","Lote 41","COD 01",2014,6092,78,"0.00",13.75,null,"Não","Não no PA","2.830 m","239.668, 8.068.620","864 m","Lote 41",382,null,"COD 01","237,00"]
[null,23,{"$nulls":4},"240.071, 8.062.990","842 m","Lote 70","COD 02",2014,5280,138,7.7,37,null,"Não","Não no PA",null,"239.508, 8. 063.034","897 m","Lote 70",565,null,"COD 02",10]
[null,24,{"$nulls":4},"238.156, 8.063.207","858 m","Lote 60","COD 03",2014,"SECO",138,null,null,null,"Não","Não no PA",null,"237.889, 8.063.344","896 m","Lote 60",284,null,"COD 03"]
[null,25,null,"Esperança",75,"Locado","298.792, 8.116.681","595","Lote 64","COD 01",2014,4888,126,3.75,43.2,null,"37 Trif","298.796, 8.116.664",18,"298.855, 8.116.949","616 m","Lote 64",319,null,15,6]
[null,26,{"$nulls":9},7000,126,"Bomba centrífuga",{"$nulls":5},"300.464, 8.117.351",704,"Lote 50",null,"1755,00",15]
[null,27,{"$nulls":21},"342,00"]
[null,"A",{"$nulls":10},126,{"$nulls":6},"301.419, 8.118.736",710,"Lote 42",null,"2270,00",15,765]
[null,"B",{"$nulls":4},"302.714, 8.116.419","569 m","Lote 14","COD 02",2014,"SECO",60,null,null,null,"Faz Vizinho","303.992, 8.116.047","1312 m","302.186, 8.118.536","635 m","Lote 36",1044,null,"COD 02"]
[null,"C",{"$nulls":4},"303.657, 8.117.734","577 m","Lote 08","COD 03",2014,"SECO",100,null,null,null,"Faz Vizinho","303.912, 8.117.797","265 m","301.911, 8.117.956","660 m","Lote 47",2112.56,null,"COD 03"]
[null,28,null,null,null,"Locado","298.138, 8117181","595","Lote 62","COD 04",2015,4888,126,3.75,43.2,null,null,"298.796, 8.116.664","920 m","298.855, 8.116.949","616 m","Lote 64",966,null,15,6]
[null,29,"Coração de Jesus","Irmã Doroty II",30,"Locado","582.683, 8.157.993","770m","Lote 21","COD 01",2014,10848,42,12.1,12.2,null,"Não","583.226, 8.157.859","560 m","582.129, 8.157.270","829m","Lote 22",null,970,15,6,null,"COV/INCRA"]
[]
[null,30,"São Francisco","São Francisco II",60,"Locado","501.425, 8.231.083","477 m","LOTE AC 02","COD 01",2014,"4281","138","5,10","36,40",null,"Não","501.412, 8.231.151","72m","501.292  8.231.144","478 m","A.C. 02","119,00",null,15,"8,00",null,"COV/INCRA"]
[null,18,null,"Trevo Porto Agrário",null,null,"627.755, 8.410.886","447 m","LoteA.C.","COD 02",2014,3567,156,11.25,65.3,null,null,"619.715, 8.408.792","3.580 M","626.892, 8.410.980","452 m","LoteA.C.",915,null,"COD 02",60,null,"COV/INCRA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"29-9","v":20},null,null,null,31,null,7,{"$f":"SUM(C56:I56)","v":58}]

{"sheet":"2","index":1,"n_rows":63,"n_cols":28,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,29,2],[10,15,11,15],[35,2,36,2],[20,2,21,2],[24,2,27,2],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[24,3,26,3],[24,4,26,4],[30,2,34,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[33,3,34,3],[33,4,34,4],[0,1,7,27],[8,1,8,8],[8,9,8,27],[9,2,9,4],[9,5,9,16],[9,17,9,19],[9,20,9,27],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,16,11,16],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,22,11,22],[10,25,11,25],[10,27,11,27],[13,2,15,2],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[10,17,11,17],[10,18,11,18],[10,19,11,19],[10,20,11,20],[10,21,11,21],[10,11,11,11],[10,12,11,12],[10,13,11,13],[10,14,11,14]]}
{"$rows_empty":8}
[null,"POÇOS EXISTENTE PARA EQUIPAR"]
[null,null,"Município/ Assentamentos",null,null,"Mananciais Disponíveis",{"$nulls":11},"Energia Elétrica",null,null,"Adução e Reservação"]
[null,"Unidade Atendida","Município","Projeto de Assentamento","Nº Famílias","Poços","UTM","Cota do Poço","Lote / Área Comum. / Área Coletiva","Empresa Executora / Existente","Ano Execução / Recuperação","m3 / h  Vazão","m3 / h   Outorga","Nível Estático","Nível Dinâmico","PROF.","Situação da Outorga","Potência do Trafo / Disjuntor.","Coordenada da derivação Energia","Distância da Rede Exist.","localização/Locação do Reservatório - UTM","Cota  do Reservatório M","Lote / Área Comum. / Área Coletiva","Rede de Adução Poço/Reservat. 50mm","Rede de Adução Poço/Reservat. 75mm","Reservação","Rede de Distribuição Chuveirão ǿ 75mm","Tempo de Bombeamento"]
[{"$nulls":23},{"$f":"SUM(X13:X35)","v":16763.77},{"$f":"SUM(Y13:Y35)","v":10092.24},null,{"$f":"SUM(AA13:AA35)","v":3117}]
[null,1,"Buritizeiro","São Francisco",29,1,"491.042; 8.086.167","823 m","Escola Lote 06","LPC-01",2010,13.65,7,1,29.1,null,"Ag. averbação RL.","Instalado","490.909,8.082.216","141 m","491077, 8.087.447","887 m","Frente lote 06 RL","-",1655,15,157]
[null,2,"João Pinheiro","Campo Grande",24,1,"425.448, 8.105.156","497 m","Lote 14","C - 01",2006,{"$f":"3.6*8.8","v":31.680000000000003},15.84,3.35,12.11,null,"Outorgado","Instalado","425.411, 8.105.136","20m","425.805, 8.105.575","510 m","Lote 143",661.99,"-",15,6]
[null,3,null,"Campo Grande de Cima",12,1,"424.996,8.103.605","492 m","Lote 07","GDR - 01",2010,8,8,6,42,null,"P.T. Protocoladas","Não","424.750, 8.103.629","250 m","424.230, 8.103.351","518 m","ÁREA COLETIVA",897.99,"-",15,27]
[null,4,null,"Itatiaia",38,1,"364.480, 8.050.419","580 m","AC","C - 01",2006,{"$f":"3.6*3.85","v":13.860000000000001},10,3.03,45.73,null,"P.T. Protocoladas","Instalado","364.458; 8.050.416","20m","364.611, 8.048.839","586 m","Lote 34",1609.68,"-",15,6,"13h e 18 min"]
[null,5,"Pirapora","Floresta Viveiros",60,1,"513.455, 8.064220","562 m","Lote 03","E-01",2007,14.4,"Não",18,29,null,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","514.665, 8.064.512","632 m","Lote 32","-",1313,15,62]
[null,6,"Dom Bosco","Novo Progresso",42,1,"351.998 8.145.168","549 m","Lote 29","AGC 01",2009,16.600000000000001,16.600000000000001,6.3,30,null,"Outorgado","Instalado","Instalado","Instalado","352.589, 8.144.835","559 m","Lote 30",722,"-",15,20]
[null,7,"São Romão","São João do Rodeio",46,"1 de 2","434.346, 8.209.217","489 m","A. Col. 02","AGC - 1",2009,12.375,10,7.5,21,null,"P.T. Protocoladas","Não","Verificar","Verificar","434.191,  8.206.729","505m","A. coletiva 1","-",2559.2399999999998,15,62,"7 horas"]
[null,8,null,null,null,"2 de 2","438.062, 8.205.271","485 m","Lote 34","LPC - 1",2010,3.4,2.5,10,60,null,"P.T. Protocoladas","Instalado","438.131, 8.205.221","85,00 m","435.725, 8.204.404","505m","Reserva legal",2768.11,"-",10,140,"10 horas"]
[null,9,"Urucuia","Matão",65,"1 de 2","452045, 8214654","530 m","Lote 05","DNOCS",2013,13.09,null,3,3.5,93,{"$nulls":4},"453923, 8214865","570 m","Lote 02",null,2231,15,20]
[null,10,null,"Vereda da Cuia / Barreirinho",59,1,"430.349, 8.248.821","615 m","Lote 16","LPC-1",2010,28.2,14,5,13.3,null,"P.T. Protocoladas","Não","430.161, 8.248.819","172,00 m","429.339, 8.250.365",670,"Lote 16","-",2334,15,12,"3 h e 10 min"]
[null,11,"Várzea da Palma","Mãe D´Agua",85,1,"533.043, 8.091.560","592 m","Agrovila","BRZ",2013,3.01,3,49,52,null,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","533.037. 8.091.577","594 m","Agrovila",18,"-",15,18,"12 horas"]
[null,12,null,null,null,1,"531.120, 8.088.791","544 m","AC Lote 28_38","BRZ",2013,1.34,1.3,39,48,null,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","531.113,  8.088.805","544 m","AC Lote 28_38",20,"-",10,15,"20 horas"]
[null,13,"Juvenília","Dividida Taboleirinho",42,"1 de 4","576.945,8.402.180","546","A.C. 3","E - 01 / BrazPoços",2011,2.95,2.5,36,42.6,null,"Outorgado","Instalado","Instalado","Instalado","576.997 8.402.042","555 m","Lote 14",147,"-",10,37,"6 horas"]
[null,14,null,null,null,"2 de 4","574.178; 8.400.944","519","A.C. 1","E - 02 / BrazPoços",2011,18.41,9,8.5,9.1,null,"Outorgado","Instalado","Instalado","Instalado","575.596 8.400.762","546 m","Lote 09",1547,"-",15,1186,"3 horas"]
[null,15,null,null,null,"3 de 4","576.904,8.400.425","562","Lote 18","E - 03 / BrazPoços",2009,2.4,2.4,13,60,null,"Outorgado","Não",null,null,"577.591,  8.399.791",626,"S.Col 01",1264,"-",10,316,"8 horas"]
[null,16,null,"Grota do Escuro",80,1,"595.361, 8410.839","488 m","Lote 13","E - 02",2014,1.52,1.52,35,36,55,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","595.593,  8.409.020","491 m","Lote 23",1928,null,15,30]
[null,17,"Paracatu","Belo Vale",30,"2 de 2","318655, 8120645","576 m","Lote 16","AGC - 01",2009,10.5,10,32,38.5,130,"Outorgado",null,null,null,"318512, 8120577","587 m","Lote 16",186,null,15,75]
[null,18,null,"Jambeiro",195,"1 de 4","256.713,8.087.096","928","Lote 54","GDR -01",2010,3.3,3.3,12,72,null,"Aguarda av. RL.",null,null,null,"258.264, 8.086.791","961 m","Lote 55",1651,"-",15,55]
[null,19,"Lagoa Grande","Nosso Orgulho",54,"1 de 3","346.524, 8.044.428","570 m","Lote 28","AGC - 01",2009,21.35,16.329999999999998,9.6,17.8,null,"Pend: Res. Legal","Instalado","Instalado","Instalado","346.860, 8.044.332","570 m","Lote 27",369,"-",15,8]
[null,20,null,null,null,"2 de 3","344.755, 8.044.435","570 m","Lote 11 SEDE","E-01",2009,9.2100000000000009,"Não",11.9,16.79,null,"P. T. em Elaboração","Instalado","Instalado","Instalado","344.372,8.044.985",570,"Lote 48",730,"-",15,7]
[null,21,null,null,null,"3 de 3","345.967, 8.046.655","566 m","Lote 36","E-02",2009,3.04,"Não",10.63,40.06,null,"P. T. em Elaboração","Instalado","Instalado","Instalado","345.792, 8.045.827","566 m","Lote 36",909,"-",15,8]
[null,22,null,"Renovação",54,"2 de 3","344.962, 8.021.917",599,"S/Parc","BRZ E01",2013,12357,"Não",4.22,7.98,null,"P. T. em Elaboração",null,null,null,"345.942, 8.021.823",628,"Á.Coletiva",1300,"-",15,695]
[null,23,null,null,null,"3 de 3","344.891, 8.019.539","606 m","S/Parc","BRZ E03",2013,9.5399999999999991,"Não",10.52,16.5,null,"P. T. em Elaboração","Não",null,null,"344.897. 8.019.510","608 m","Á.Coletiva",35,"-",15,155]
[null,24,"Brasilândia de Minas","Mário Pereira",49,1,"423.119, 8.108.338","505 m","Lote 46","GED -01",2010,5698.8,"Não",30,42,120,"Em Andamento",null,null,3000,"423215, 8109062","530m","Lote 24",792,null,15,6]
[22,25,null,"Elsa Estrela",55,"3 de 3","396.715,8.120.235",537,"Lote 05","AGC - 01",2009,3755,3755,45.5,55.6,120,"Outorgado",null,null,null,"396815, 8120169","543 m","Lote20","208m",null,15,139]
[null,26,"Manga","Japoré",102,"7 de 7","601.481, 8.372.232","497 m","Lote 08","LPC-1",2010,3500,null,15,85,141,"Em Andamento",null,null,null,"601.697, 8.372.683","505m","Lote08","536m",null,10,44]
[29,27,"Varjão de Minas","Terra Nossa",43,"1 de 2","406248, 7950780","816m","Lote 34","COV",2014,4525,null,12.2,47.6,150,"Sim – Resolução 1913",null,null,null,"405.969, 7.850.802","828m","Lote 33",306,null,15,6]
[null,28,"Nova União","PA Ho Chi Mim",42,"1","649038,7831176","945 m",null,"BRAZ -01",2013,14666,null,3,16,120,{"$nulls":4},"649451, 7831327","1007 m","Lote 07",null,532.99,15,379]
[25,29,"Pompeu","Paulista",32,"1","505.302, 7.853.890","663 m","AC Lote 24","BRZ – 01",2009,4190,null,9.5,52.8,120,{"$nulls":4},"504275, 7853685","675 M","Lote 31",1350,null,15,233]
[26,30,"Funilândia","Comun. Resistencia",20,"1","595368,  7866790","662 m","Lote 06 B","BRZ – 01",2010,9650,null,1.6,38.1,120,{"$nulls":4},"595086, 7866368","693 m","Lote 02 B",680,null,15,183]
[null,31,"Nova Porteirinha","Dom Mauro",45,1,"687.773, 8.263.702","519 m","AC","E - 01",2014,15.03,15.03,8,22,73,"em andamento","Não","687.7608, 8.262034","8 m","687.942,  8.263.078","525 m","Lote 20",721,null,15,6]
[]
[null,null,null,"Veio da Aba 3"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"MATÃO"]
[{"$nulls":9},"URUCUIA"]
[]
[{"$nulls":9},"DNOCS"]
[{"$nulls":9},93]
[{"$nulls":9},3]
[{"$nulls":9},452045]
[{"$nulls":9},8214654]
[{"$nulls":9},453923]
[{"$nulls":9},8214865]
[{"$nulls":9},1]
[{"$nulls":9},15]

{"sheet":"3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":28,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,18,2],[13,3,18,3],[13,4,18,4],[0,1,9,27],[10,1,10,8],[10,9,10,27],[11,2,11,4],[11,5,11,16],[11,17,11,19],[11,20,11,27]]}
{"$rows_empty":10}
[null,"POÇOS EXISTENTES PARA TESTE DE VAZÃO E EQUIPAR"]
[null,null,"Município/ Assentamentos",null,null,"Mananciais Disponíveis",{"$nulls":11},"Energia Elétrica",null,null,"Adução e Reservação"]
[null,"Unidade Atendida","Município","Projeto de Assentamento","Nº Famílias","Poços","UTM","Cota do Poço","Lote / Área Comum. / Área Coletiva","Empresa Executora / Existente / Recuperação / Regularização/locação","Ano Execução / Recuperação","m3 / h  Vazão","Profundidade","m3 / h   Outorga","Nível Estático","Nível Dinâmico","Situação da Outorga","Potência do Trafo / Disjuntor.","Coordenada da derivação Energia","Distância da Rede Existe.","localização/Locação do Reservatório - UTM","Cota  do Reservatório M","Lote / Área Comum. / Área Coletiva","Rede de Adução Poço/Reservat. 50mm","Rede de Adução Poço/Reservat.75mm","Reservação","Rede de Distribuição ao Chuveirão ǿ 75mm","Tempo de Bombeamento"]
[null,1,"Gameleiras","Agronorte",250,"1 de4","664.735, 8.354.015",485,"A.C.","E-01",null,10,null,null,12.1,12.2,"Sem Processo","Não","662.115, 8.353.492","2.724 m","664.712, 8.354.005",484,"A.C.",10,null,15,10]
[null,2,null,null,null,"2 de4","674.742, 8.354.529",492,"A.C.","E-02",null,30,null,null,8.5,15,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","675.474, 8.355.280",516,"A. Coletiva",1002,null,"(existente)",1034]
[null,3,{"$nulls":7},"E-02B",{"$nulls":10},"673.757, 8.353.351",495,"A. C. 23",1593,null,"(existente)",25]
[null,4,null,null,null,"3 de4","677.331, 8.348.409",509,"A.C.","E-03",null,10,null,null,12.1,12.2,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","678.239, 8.349.439",517,"Lote 220",1390,null,15,6]
[null,5,null,null,null,"4 de4","674.488, 8.346.760",500,"A.C.","E-04",null,8,null,null,12.1,12.2,"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","675.485, 8.347.471",503,"A.C.27",1505.44,null,"(existente)",60]
[null,6,{"$nulls":7},"E-04B",{"$nulls":10},"674.310, 8.348.808",520,"A. Coletiva",2124,null,15,6]
[null,7,"Várzea da Palma","Tanque Rompe Dias",94,1,"528.874, 8.093.500","524m","Lote 76","E - 01",2015,5.46,null,5.46,10,46,{"$nulls":4},"530.265, 8.092.630","554m","Lote 79",2074,null,15,203]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,10,"Capitão Enéas","Darcy Ribeiro poço entupido",25,1,"639.078, 8.219.421","555 m","A. Comunitária","DNOCS",{"$nulls":6},"Sem Processo","Instalado","Instalado","Instalado","639.263,  8.219.284","567 m","Lote 07",286,null,15,12]