NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – CONCORRÊNCIA Nº 33/2014
Execução de obras e serviços para Construção de Sistema de Água na Zona Rural do Município de Paramirim Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Os ITENS 7.7 (Tubo Pvc PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 65/DE 75MM) e o ITEM 7.8 (Tubo Pvc PBA 15 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 65/DE 75MM) na planilha orçamentaria da obra, não existe mais segundo pesquisas a vários fornecedores deste material. Qual posição será tomada?
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista em Desenvolvimento Regional da CODEVASF, Sr. Cláudio Márcio Silva, esclarece que:
Em atendimento ao questionamento quanto à descriminação dos itens 7.7 e 7.8, favor considerar a seguinte redação para os dois itens: Tubo em PVC rig. PBA, PB JE p/ água D= 75mm.

Atenciosamente,
Hélio de Sousa Carvalho

Chefe da Secretaria Regional de Licitações 2ª SR/SL – Substituto

Cadastro 112430-7

