## ORÇ MATERIAIS
3.966%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS
PROJETO BÁSICO
OBRA: | SIAA FORMOSO |  | Valor do BDI (%) : |  | 12%
ITEM: | RAP REUSO |  | Elaborado: | Equipe Técnica
CIDADE: | BOM JESUS DA LAPA |  | Revisão:
BASE DOS PREÇOS: EMBASA |  |  | Data:
Verificado por:
[5 empty] | PREÇO (R$) |  | DIGITAR !
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QUANT |  |  | Peso Unitário (Kg) |  | Peso Total (Kg) |  | 50 a 250 |  | 300 a 600
[5 empty] | UNIT | TOTAL | Peças | Tubos | Peças | Tubos | Peças | Tubos | Peças | Tubos
RAP REUSO
| M010000000 | TUBOS PECAS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
| M010501000 | TFL PN10 FoFo | [6 empty] | 0 | 0
| M010501001 | TFL10 FoFo DN 80 X 0,50 14,950 kg | PC | 2 | 826.9644 | 1653.9289 | 14.895 |  | 29.79 | 0 |  |  | x |  |  | 795.4204
| M010501005 | TFL10 FoFo DN 80 X 1,00 21,900 kg | PC | 5 | 918.8464 | 4594.2322 | 21.9 |  | 109.5 | 0 |  |  | x |  |  | 883.7977
| M010501013 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,00 35,800 kg | PC | 5 | 1213.9318 | 6069.6592 | 35.8 |  | 179 | 0 |  |  | x |  |  | 1167.6272
| M010501017 | TFL10 FoFo DN 80 X 2,50 42,750 kg | PC | 1 | 1344.0595 | 1344.0595 | 42.75 |  | 42.75 | 0 |  |  | x |  |  | 1292.7913
| M010700000 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) | [13 empty] | 0
| M010701000 | TFP PN10 FoFo | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M010701001 | TFP10 FoFo DN 80 X 0,50 10,950 kg | PC | 2 | 464.0259 | 928.0518 | 10.95 |  | 21.9 | 0 |  |  | x |  |  | 446.3259
| M011301000 | TE C/ BOLSAS E FLANGE JGSF FoFo PN 10 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M011301001 | T JGSF10 FoFo DN 80 X 50 14,300 kg | PC | 8 | 269.4212 | 2155.3696 | 14.3 |  | 114.4 | 0 |  |  | x |  |  | 259.1443
| M011700000 | CONEXOES DE FoFo DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M011701000 | TOCO FoFo C/ FLANGES PN 10 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M011701001 | TOF10 FoFo L = 0,25m DN 50 7,500 kg | PC | 14 | 180.9154 | 2532.8152 | 7.5 |  | 105 | 0 | x |  |  |  |  | 174.0145
| M011703000 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M011703005 | C90FF10 FoFo DN 80 9,500 kg | PC | 6 | 203.3221 | 1219.9325 | 9.5 |  | 57 | 0 |  |  | x |  |  | 195.5665
| M011703017 | C90FF10 FoFo DN 200 28,000 kg | PC | 4 | 588.0211 | 2352.0844 | 28 |  | 112 | 0 |  |  | x |  |  | 565.5914
| M011712000 | FLANGE CEGO FoFo PN 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M011712005 | FC10 FoFo DN 80 3,600 kg | PC | 2 | 74.4209 | 148.8417 | 3.6 |  | 7.2 | 0 |  |  | x |  |  | 71.5821
| M011716000 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M011716013 | PPF10 P/ DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | PC | 0 | 6.0141 | 0 | 0.338 |  | 0 | 0 | x |  |  |  |  | 6.7358
| M011716025 | PPF10 P/ DN 300 (20 X 90 mm) 0,333 kg | PC | 0 | 6.0141 | 0 | 0.333 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 6.7358
| M011716033 | PPF10 P/ DN 400 (24 X 100 mm) 0,550 kg | PC | 0 | 10.3746 | 0 | 0.55 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 11.6196
| M011716041 | PPF10 P/ DN 500 (24 X 100 mm) 0,550 kg | PC | 0 | 9.7857 | 0 | 0.55 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 10.9599
| M011717000 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M011717013 | ABF10 P/ DN 150 0,060 kg | PC | 0 | 2.7069 | 0 | 0.06 |  | 0 | 0 | x |  |  |  |  | 3.0317
| M011717025 | ABF10 P/ DN 300 0,140 kg | PC | 0 | 6.9202 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 7.7506
| M011717033 | ABF10 P/ DN 400 0,200 kg | PC | 0 | 40.649 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 45.5269
| M011717041 | ABF10 P/ DN 500 0,320 kg | PC | 0 | 72.2486 | 0 | 0.32 |  | 0 | 0 |  |  | x |  |  | 80.9184
| M011716000 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M011716001 | PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PC | 48 | 3.8509 | 184.8454 | 0.175 |  | 8.4 | 0 |  |  | x |  |  | 3.7041
| M011716005 | PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | PC | 240 | 3.8509 | 924.2272 | 0.175 |  | 42 | 0 |  |  | x |  |  | 3.7041
| M011717000 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M011717001 | ABF10 P/ DN 50 0,020 kg | PC | 12 | 1.0419 | 12.5024 | 0.175 |  | 2.1 | 0 |  |  | x |  |  | 1.0021
| M011717003 | ABF10 P/ DN 75 0,030 kg | PC | 30 | 2.1497 | 64.4902 | 0.175 |  | 5.25 | 0 |  |  | x |  |  | 2.0677
| M012000000 | JUNTAS P/ MONTAGEM E MANUTENCAO EM FoFo DUCTIL E ACESSORIOS | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M012001000 | JUNTA GIBAULT E TIRANTES | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M012001001 | JGI DN 50 4,600 kg | PC | 2 | 204.6673 | 409.3345 | 4.6 |  | 9.2 | 0 |  |  | x |  |  | 196.8604
| M012100000 | JUNTAS DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE E TIRANTES | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M012101000 | JDTA PN 10 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| M012101005 | JDTA10 DN 50 12,000 kg | PC | 2 | 521.6059 | 1043.2118 | 12 |  | 24 | 0 |  |  | x |  |  | 501.7096
| M012200000 | REGISTROS DE GAVETA EM FoFo DUCTIL | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M012202000 | REGISTRO DE GAVETA CHATO C/ FLANGES PN 16 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M012202001 | RCFV16 FoFo DN 50 15,000 kg | PC | 8 | 416.799 | 3334.3924 | 15 |  | 120 | 0 | x |  |  |  |  | 400.9005
| M012603000 | VALVULA DE RETENCAO FoFo PORTINHOLA DUPLA TIPO 'WAFER' PN 25 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M012603001 | VRPD25 FoFo DN 50 3,500 kg | PC | 4 | 3126.7446 | 12506.9783 | 3.5 |  | 14 | 0 | x |  |  |  |  | 3007.477
| M012800000 | VALVULA DE PE DE FoFo DUCTIL C/ CRIVO PN 10 | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M012800001 | VPCPD10 FoFo DN 75 12,000 kg | PC | 1 | 739.0916 | 739.0916 | 12 |  | 12 | 0 |  |  | x |  |  | 710.8995
|  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| M119000001 | CONJ. MOTO BOMBA | PC | 4 | 5822.0792 | 23288.3168 | 113 |  | 452 | 0 | x |  |  |  |  | 5600
TOTAL DO RAP REUSO = R$ | [5 empty] | 65506.3656 | TOTAL (KG) |  | 1003.49 | 0 | 239 | 0 | 403.45 | 0
ÁREA EXTERNA
| M010900000 | #REF! | [7 empty] | 0
| M010902000 | #REF! | [7 empty] | 0
| M010902029 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 90.9 |  | 0 | 0 |  |  | x
TOTAL DA ÁREA EXTERNA = R$ | [5 empty] | #REF! | TOTAL (KG) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
| M020000000 | #REF!
| M021100000 | #REF!
| M021100005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021200000 | #REF!
| M021201000 | #REF!
| M021201009 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021202000 | #REF!
| M021202001 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021500000 | #REF!
| M021514000 | #REF!
| M021514001 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021600000 | #REF!
| M021601000 | #REF!
| M021601005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021604000 | #REF!
| M021604005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021612000 | #REF!
| M021612013 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021613000 | #REF!
| M021613005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021613013 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021613033 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021614000 | #REF!
| M021614001 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021618000 | #REF!
| M021618005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M021700000 | #REF!
| M021704000 | #REF!
| M021704009 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M022000000 | #REF!
| M022003000 | #REF!
| M022003005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M022200000 | #REF!
| M022200001 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M022200005 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M022200009 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M022200025 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M090000000 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
| M090100000 | #REF! | [6 empty] | 0 | 0
| M090100029 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M090100065 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M090100073 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M090100105 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0
| M090100125 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| M090200000 | #REF!
| M090200021 | TANQUE DE POLIETILENO 250L | #REF! | 0 | 154.58 | 0 | [8 empty] | COTAÇÃO RETIRADA DA INTERNET
TOTAL DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS = R$ | [5 empty] | #REF! | TOTAL (KG) |  | 0 | 0 | 0 |  | 2088.04 | 2088.04
TOTAL GERAL DOS MATERIAIS DO RAP DE REUSO = R$ | [5 empty] | 65506.3656
#REF!

## ORÇ SERVIÇOS
3.966%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS
PROJETO BÁSICO
OBRA: | SIAA FORMOSO |  | Valor do BDI (%) : |  | 26.53%
ITEM: | RAP REUSO |  | Elaborado: | Equipe Técnica
CIDADE: | BOM JESUS DA LAPA |  | Revisão:
BASE DOS PREÇOS: EMBASA E SINAPI |  |  | Data:
Verificado por:
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNIT | TOTAL
RAP REUSO
MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
| 93358 (SINAPI) | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m3 | 2.816 | 70.0217 | 197.1811 | 70.0217
| 50304 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | m3 | 0 | 30.1015 | 0 | 38.0874
| 50313 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m3 | 0 | 32.8092 | 0 | 41.5135
| 50316 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | m3 | 0 | 38.3386 | 0 | 48.5098
| 50325 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50m | m3 | 0 | 43.0075 | 0 | 54.4174
| 50328 | ESCAV. MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM LAMA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51 E 3,00m | m3 | 0 | 49.5112 | 0 | 62.6465
| 90082 (SINAPI) | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m3 | 53.504 | 10.6032 | 567.3144 | 10.6032
| 50340 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 1a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | m3 | 0 | 4.9473 | 0 | 6.2598
| 50349 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m3 | 0 | 4.9473 | 0 | 6.2598
| 50352 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | m3 | 0 | 6.9212 | 0 | 8.7574
| ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAO | [5 empty] | 0
| 94304 (SINAPI) | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m3 | 12.672 | 32.1007 | 406.7796 | 32.1007
| 50407 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL - DMT=20KM | m3 | 0 | 41.6916 | 0 | 52.7524
| TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS | [5 empty] | 0
| CARGA / DESCARGA / ESPALHAMENTO DE MATERIAIS | [5 empty] | 0
| 72888 (SINAPI) | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m3 | 43.648 | 1.4804 | 64.6165 | 1.4804
| 60108 | CARGA E DESCARGA DE LAMA | m3 | 0 | 5.2257 | 0 | 6.6121
| 74034/1 (SINAPI) | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m3 | 43.648 | 1.1008 | 48.0482 | 1.1008
| MOMENTO DE TRANSPORTE P/ MATERIAIS | [5 empty] | 0
| 93588 (SINAPI) | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m3xkm | 436.48 | 1.9992 | 872.5995 | 1.9992
| 60210 | MOMENTO DE TRANSPORTE DE LAMA, EM CAMINHAO BASCULANTE | m3xkm | 0 | 1.7082 | 0 | 2.1613
| 70000 | ESCORAMENTO |  |  |  |  | 0
| 70200 | #N/A |  |  |  |  | 0
| 70201 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 m, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | m2 | 0 | 60.4307 | 0 | 76.463
| ESGOTAMENTO | [5 empty] | 0
| ESGOTAMENTO C/ BOMBAS | [5 empty] | 0
| 73891/1 (SINAPI) | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 5.1 | 6.9845 | 35.6207 | 6.9845
| ESTRUTURAS E FUNDACOES | [5 empty] | 0
| CONCRETO CONVENCIONAL | [5 empty] | 0
| 94962 (SINAPI) | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 1.759 | 335.3172 | 589.8229 | 335.3172
| 94963 (SINAPI) | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m3 | 10.5336 | 370.9227 | 3907.1513 | 370.9227
| 90131 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | m3 | 0 | 1278.5477 | 0 | 1617.7464
| ARMADURA P/ CONCRETO | [5 empty] | 0
| 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | 10.5336 | 664.4596 | 6999.1521 | 664.4596
| 90604 | ACO CA-60, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCACAO NAS PECAS | kg | 0 | 8.1359 | 0 | 10.2943
| FORMA P/ RESERVATORIO APOIADO | [5 empty] | 0
| 92267 (SINAPI) | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ RESERV. APOIADO - E=17MM ATE 3X | m2 | 111.408 | 32.4803 | 3618.5598 | 32.4803
| CIMBRAMENTO | [5 empty] | 0
| 83515 (EMBASA) | CIMBRAMENTO PARA RESERVATÓRIO APOIADO, FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | m3 | 93.2668 | 21.1003 | 1967.9544 | 20.2954
| ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS | [5 empty] | 0
| BARRILETES OU ARRANJOS EM TUBOS, PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, C/ JUNTA TRAVADA EXTERNA, MECANICA OU FLANGEADA | [5 empty] | 0
| 120201 (EMBASA) | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | kg | 239 | 2.1305 | 509.196 | 2.0493
| 120204 (EMBASA) | MONT. DE PECAS, CONEXOES,VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 mm. | kg | 403.45 | 1.3815 | 557.3717 | 1.3288
| TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES | [5 empty] | 0
| MOMENTO DE TRANSPORTE P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FºFº DUCTIL OU ACO CARBONO | [5 empty] | 0
| 130501 (EMBASA) | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FoFo DUCTIL OU ACO CARBONO | txKm | 6.4245 | 0.71572 | 4.5982 | 0.68842
| EDIFICACOES | [5 empty] | 0
| PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 0
| 72131 (SINAPI) | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 21.2 | 139.6765 | 2961.1411 | 139.6765
| REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS | [5 empty] | 0
| 87871 (SINAPI) | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 42.4 | 21.2064 | 899.1525 | 21.2064
| 87529 (SINAPI) | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m2 | 42.4 | 36.5166 | 1548.3021 | 36.5166
| 87243 (SINAPI) | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | m2 | 42.4 | 198.8166 | 8429.8234 | 198.8166
| TRATAMENTO / IMPERMEABILIZACAO | [5 empty] | 0
| 98557 (SINAPI) | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | m2 | 99.2 | 38.579 | 3827.0365 | 38.579
| SERVICOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
| 150816 | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM ACO CA-25, DN 3/4", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | m | 0 | 115.2435 | 0 | 145.8176
| 150819 (EMBASA) | FORNEC. E MONTAGEM DE ESCADA TIPO PISCINA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2", DEGRAUS EM ACO-CA25, DN = 3/4", FIXADA ATRAVES DE BARRA CHATA DE 2"X3/16" E CHUMBADORES URX DN=3/16", INCL.ELEM. DE FIXACAO | m | 2 | 276.4192 | 552.8385 | 265.8754
| 180000 | URBANIZACAO |  |  |  |  | 0
| 180100 | PAVIMENTACAO DE PASSEIOS |  |  |  |  | 0
| 180105 | PASSEIO EM CIMENTADO DESEMPOLADO | m2 | 0 | 43.9312 | 0 | 55.5862
| PECAS PRE-MOLDADAS | [5 empty] | 0
| 503110 (EMBASA) | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM | m2 | 14.04 | 96.8595 | 1359.9079 | 96.8595
TOTAL DO RAP = R$ | [5 empty] | 39924.1683
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS DO RAP REUSO C/ BDI = R$ | [5 empty] | 39924.1683
Note on B38: Leticia: Constitui-se em serviço obrigatório para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme a Portaria no 17, do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 – item 18.6.41.