## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
PLANILHA RESUMO
OBJETO: |  |  | BDI MAT.: | 16.66%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA. |  |  | BDI SERV.: | 26.27%
|  |  | DATA BASE: | ABRIL/2018
ITEM | UNIDADE | SERVIÇOS (R$) | MATERIAIS (R$)
|  |  | HIDRÁULICOS | ELÉTRICOS
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 757430.01 | 233900.93 | 155878.23
02.00 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 702008.18
03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO | 823812.71
03.01 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-1 | 119771.43
03.02 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-2 | 98913.96
03.03 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-3 | 67618.74
03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-4 | 61147.63
03.05 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-5 | 112262.32
03.06 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-6 | 152921.82
03.07 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-7 | 211176.81
04.00 | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO | 141057.22
TOTAL DA OBRA (R$) |  | 2424308.12 | 389779.16
TOTAL GERAL DA OBRA (R$) |  | 2814087.28

## SERVIÇOS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: |  |  |  |  | DATA BASE: | ABRIL/2018
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA. |  |  |  |  | BDI MAT.: | 16.66%
[5 empty] | BDI SERV.: | 26.27%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| A | SERVIÇOS
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
CODEVASF | 01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 20625.43 | 20625.43
CODEVASF | 01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 20625.43 | 20625.43
CODEVASF | 01.03 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 61418.8 | 61418.8
CODEVASF | 01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 598153.29 | 598153.29
CODEVASF | 01.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4, C/AR E DIREÇÃO HIDRAULICA | MÊS | 7 | 7430.51 | 52013.57
CODEVASF | 01.06 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR | MÊS | 7 | 189.43 | 1326.01
SINAPI/SERVIÇO 74209/001 | 01.07 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) | M2 | 12 | 272.29 | 3267.48
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 757430.01
| 02.00 | REDE COLETORA DE ESGOTO
ORSE/SERVIÇO 11676 | 02.01 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS | M | 415 | 1.74 | 722.1
CODEVASF | 02.02 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 415 | 5.91 | 2452.65
CODEVASF | 02.03 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 996 | 2.79 | 2778.84
CODEVASF | 02.04 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 52 | 1.97 | 102.44
ORSE SERVIÇO 02503 | 02.05 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 376.69 | 9.26 | 3488.15
SINAPI/SERVIÇO 90086 | 02.06 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 161.83 | 9.42 | 1524.44
SINAPI/SERVIÇO 93382/006 | 02.07 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 298.79 | 28.77 | 8596.19
CODEVASF | 02.08 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 199.2 | 121.61 | 24224.71
SINAPI/SERVIÇO 94111 | 02.09 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 33.2 | 173.77 | 5769.16
CODEVASF | 02.10 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 199.2 | 3.01 | 599.59
SICRO/SERVIÇO 5914314 | 02.11 | TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE | TXKM | 2370.48 | 1.15 | 2726.05
CODEVASF | 02.12 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATÉ 3,00 M. | M2 | 920.61 | 42.44 | 39070.69
SINAPI/SERVIÇO 83770 | 02.13 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | M2 | 404.51 | 156.06 | 63127.83
SINAPI/SERVIÇO 90740 | 02.14 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 415 | 5.8 | 2407
CODEVASF | 02.15 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM | M | 415 | 0.32 | 132.8
CODEVASF | 02.16 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 400MM | MXKM | 2075 | 0.09 | 186.75
CODEVASF | 02.17 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 28 | 792.17 | 22180.76
CODEVASF | 02.18 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN | 16 | 1520.92 | 24334.72
CODEVASF | 02.19 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED. ENTRE PROF. DE 1,80 E 3,50M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 15 | 2557.54 | 38363.1
CODEVASF | 02.20 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. (substituição) | UN | 203 | 641.35 | 130194.05
CODEVASF | 02.21 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, MATERIAL DE 1ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 405 | 44.96 | 18208.8
CODEVASF | 02.22 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAVIMENTO ASFÁLTICO, MATERIAL DE 1ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 25 | 58.54 | 1463.5
CODEVASF | 02.23 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0,40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0,60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0,07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 37 | 197.3 | 7300.1
CODEVASF | 02.24 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0,61M ATE 0,80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0,07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 87 | 353.87 | 30786.69
CODEVASF | 02.25 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 39.6 | 23.79 | 942.08
CODEVASF | 02.26 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 129 | 7.9 | 1019.1
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 02.27 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 39.6 | 70.66 | 2798.14
CODEVASF | 02.28 | RECOMPOSICAO DE GUIA OU MEIO-FIO C/ APROVEITAMENTO DO MAT. LEVANTADO | M | 129 | 30.3 | 3908.7
CODEVASF | 02.29 | LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ACABAMENTO DE PV´S. | UN | 203 | 136.95 | 27800.85
CODEVASF | 02.30 | LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO | M | 61789 | 3.8 | 234798.2
|  | TOTAL DO ITEM 02.00 - REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 702008.18
| 03.00 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
| 03.01 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-1
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.01.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 377.5 | 1.38 | 520.95
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.01.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 37.71 | 124.09 | 4679.43
CODEVASF | 03.01.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 200.5 | 5.19 | 1040.6
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.01.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 16.84 | 44.65 | 751.91
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.01.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 200.5 | 231.87 | 46489.94
CODEVASF | 03.01.06 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 1 | 23.79 | 23.79
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 03.01.07 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6 CM | M2 | 1 | 70.66 | 70.66
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.01.08 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.01.09 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.01.10 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.01.11 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 28.14 | 27.89 | 784.82
CODEVASF | 03.01.12 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.01.13 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 40 | 6.45 | 258
CODEVASF | 03.01.14 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 801.86 | 2.06 | 1651.83
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.01.15 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POCOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATE 15 CV | UND. | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.01.16 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 20.38 | 1489.78 | 30361.72
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.01.17 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.01.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 108.63 | 65.46 | 7110.92
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.01.19 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 24.41 | 312.98 | 7639.84
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.01.20 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 6.23 | 71.46 | 445.2
CODEVASF | 03.01.21 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND. | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.01 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-1 |  |  |  | 119771.43
| 03.02 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-2
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.02.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 375 | 1.38 | 517.5
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.02.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 37.5 | 124.09 | 4653.38
CODEVASF | 03.02.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 200 | 5.19 | 1038
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.02.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 16.8 | 44.65 | 750.12
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.02.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 200 | 231.87 | 46374
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.02.06 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.02.07 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.02.08 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.02.09 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 22.91 | 27.89 | 638.96
CODEVASF | 03.02.10 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.02.11 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 20 | 6.45 | 129
CODEVASF | 03.02.12 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 399.16 | 2.06 | 822.27
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.02.13 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | UND. | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.02.14 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 7.51 | 1489.78 | 11188.25
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.02.15 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND. | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.02.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 151.52 | 65.46 | 9918.5
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.02.17 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 14.56 | 312.98 | 4556.99
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.02.18 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 5.39 | 71.46 | 385.17
CODEVASF | 03.02.19 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND. | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.02 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-2 |  |  |  | 98913.96
| 03.03 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-3
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.03.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 120 | 1.38 | 165.6
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.03.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 12 | 124.09 | 1489.08
CODEVASF | 03.03.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 110 | 5.19 | 570.9
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.03.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 9.24 | 44.65 | 412.57
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.03.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 110 | 231.87 | 25505.7
CODEVASF | 03.03.06 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 6 | 23.79 | 142.74
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 03.03.07 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6 CM | M2 | 6 | 70.66 | 423.96
CODEVASF | 03.03.08 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJE | M2 | 16 | 388.63 | 6218.08
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.03.09 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.03.10 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.03.11 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.03.12 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 17.68 | 27.89 | 493.1
CODEVASF | 03.03.13 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.03.14 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 20 | 6.45 | 129
CODEVASF | 03.03.15 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 263.19 | 2.06 | 542.17
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.03.16 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | UND | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.03.17 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 7.51 | 1489.78 | 11188.25
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.03.18 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.03.19 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 24.81 | 65.46 | 1624.06
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.03.20 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 1.92 | 312.98 | 600.92
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.03.21 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 2.39 | 71.46 | 170.79
CODEVASF | 03.03.22 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.03 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-3 |  |  |  | 67618.74
| 03.04 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-4
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.04.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 120 | 1.38 | 165.6
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.04.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 12 | 124.09 | 1489.08
CODEVASF | 03.04.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 110 | 5.19 | 570.9
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.04.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 9.24 | 44.65 | 412.57
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.04.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 110 | 231.87 | 25505.7
CODEVASF | 03.04.06 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 2.5 | 23.79 | 59.48
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 03.04.07 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6 CM | M2 | 2.5 | 70.66 | 176.65
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.04.08 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.04.09 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.04.10 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.04.11 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 18.29 | 27.89 | 510.11
CODEVASF | 03.04.12 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.04.13 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 20 | 6.45 | 129
CODEVASF | 03.04.14 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 229.68 | 2.06 | 473.14
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.04.15 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA ATE 5 CV | UND | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.04.16 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 7.51 | 1489.78 | 11188.25
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.04.17 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.04.18 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 23.44 | 65.46 | 1534.38
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.04.19 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 2.02 | 312.98 | 632.22
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.04.20 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 5.02 | 71.46 | 358.73
CODEVASF | 03.04.21 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.04 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-4 |  |  |  | 61147.63
| 03.05 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-5
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.05.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 330 | 1.38 | 455.4
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.05.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 33 | 124.09 | 4094.97
CODEVASF | 03.05.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 185 | 5.19 | 960.15
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.05.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 15.54 | 44.65 | 693.86
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.05.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 185 | 231.87 | 42895.95
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.05.06 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.05.07 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.05.08 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.05.09 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 27.42 | 27.89 | 764.74
CODEVASF | 03.05.10 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.05.11 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 40 | 6.45 | 258
CODEVASF | 03.05.12 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 699.12 | 2.06 | 1440.19
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.05.13 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA DE 5 A 10 CV | UND | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.05.14 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 15.79 | 1489.78 | 23523.63
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.05.15 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.05.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 186.66 | 65.46 | 12218.76
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.05.17 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 21.05 | 312.98 | 6588.23
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.05.18 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 5.97 | 71.46 | 426.62
CODEVASF | 03.05.19 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.05 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-5 |  |  |  | 112262.32
| 03.06 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-6
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.06.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 405 | 1.38 | 558.9
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.06.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 40.5 | 124.09 | 5025.65
CODEVASF | 03.06.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 210 | 5.19 | 1089.9
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.06.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 17.64 | 44.65 | 787.63
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.06.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 210 | 231.87 | 48692.7
CODEVASF | 03.06.06 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJE | M2 | 16 | 388.63 | 6218.08
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.06.07 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.06.08 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.06.09 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.06.10 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 35.87 | 27.89 | 1000.41
CODEVASF | 03.06.11 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.06.12 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 40 | 6.45 | 258
CODEVASF | 03.06.13 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 864.71 | 2.06 | 1781.3
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.06.14 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 15 CV | UND | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.06.15 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 29.57 | 1489.78 | 44052.79
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.06.16 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.06.17 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 261.06 | 65.46 | 17088.99
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.06.18 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 24.98 | 312.98 | 7818.24
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.06.19 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 8.5 | 71.46 | 607.41
CODEVASF | 03.06.20 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.06 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-6 |  |  |  | 152921.82
| 03.07 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS EEE-7
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.07.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 330.4 | 1.38 | 455.95
SINAPI/SERVIÇO 96396 | 03.07.02 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 33.04 | 124.09 | 4099.93
CODEVASF | 03.07.03 | RETIRADA DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E ARAME | M2 | 188 | 5.19 | 975.72
ORSE SERVIÇO 02497 | 03.07.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA | M3 | 15.79 | 44.65 | 705.02
ORSE SERVIÇO 02376 | 03.07.05 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES | M2 | 188 | 231.87 | 43591.56
CODEVASF | 03.07.06 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 2 | 23.79 | 47.58
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 03.07.07 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6 CM | M2 | 2 | 70.66 | 141.32
CODEVASF | 03.07.08 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE LAJE | M2 | 16 | 388.63 | 6218.08
SINAPI SERVIÇO 97628 | 03.07.09 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO | M3 | 0.9 | 226.34 | 203.71
CODEVASF | 03.07.10 | CONCRETO FCK = 20 MPA, INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.9 | 723.01 | 650.71
SINAPI SERVIÇO 94207 | 03.07.11 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 CM, COM UMA ÁGUA | M2 | 16 | 44.13 | 706.08
CODEVASF | 03.07.12 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 45 | 22.05 | 992.25
CODEVASF | 03.07.13 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 52 | 23.88 | 1241.76
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.07.14 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 37.61 | 27.89 | 1048.94
CODEVASF | 03.07.15 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND | 1 | 329.41 | 329.41
SINAPI/SERVIÇO 73891/001 | 03.07.16 | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA DE SUPERFÍCIE E SUBMERSA. | H | 40 | 6.45 | 258
CODEVASF | 03.07.17 | DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO, MONTAGEM. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | KG | 892.58 | 2.06 | 1838.71
SINAPI/SERVIÇO73835/001 | 03.07.18 | MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTENCIA MAIOR QUE 20 ATÉ 40 CV | UND | 2 | 1396.38 | 2792.76
CODEVASF | 03.07.19 | SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA INCLUSIVE MOTO-BOMBAS SUBMERSIVEIS, GRUPO GERADOR, REDE DE ENERGIA INTERNA, ILUMINACAO EXTERNA E TRANSPORTE EM ESTACOES ELEVATORIAS | KVA | 66.34 | 1489.78 | 98832.01
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 03.07.20 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UND | 1 | 2597.76 | 2597.76
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.07.21 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 376.95 | 65.46 | 24675.15
SINAPI SERVIÇO 73932/001 | 03.07.22 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | 28.8 | 312.98 | 9013.82
SINAPI/SERVIÇO 73665 | 03.07.23 | RECUPERAÇÃO/ FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO, EM AÇO CA-50, DN 3/4"", INCL. PINTURA A BASE DE EPOXI | M | 6.7 | 71.46 | 478.78
CODEVASF | 03.07.24 | RECUPERAÇÃO MECÂNICA DO MOTOR DO GERADOR | UND | 1 | 9281.8 | 9281.8
|  | TOTAL DO ITEM 03.07 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO EEE-7 |  |  |  | 211176.81
|  | TOTAL DO ITEM 03.00 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO |  |  |  | 823812.71
| 04.00 | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 04.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 23675 | 1.38 | 32671.5
SINAPI/SERVIÇO 93358 | 04.02 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 150 | 68.48 | 10272
SICRO SERVIÇO 4915611 | 04.03 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 432.2 | 9.62 | 4157.76
ORSE/SERVIÇO 05103 | 04.04 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DOS TALUDES | M2 | 6056.35 | 4.46 | 27011.32
CODEVASF | 04.05 | APLICAÇÃO DE SOLO-CIMENTO, 6% EM PESO, PARA CORREÇÃO DE TALUDES | M3 | 121.13 | 138.8 | 16812.84
SINAPI/SERVIÇO 93382 | 04.06 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACATAÇÃO MECANIZADA | M3 | 150 | 28.77 | 4315.5
CODEVASF | 04.07 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 703.33 | 3 | 2109.99
SINAPI/SERVIÇO 72844 | 04.08 | CARGA E DESCARGA DE SOLO/CASCALHO | M3 | 853.33 | 0.91 | 776.53
SICRO/SERVIÇO 5914329 | 04.09 | TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | TXKM | 21759.92 | 0.92 | 20019.13
CODEVASF | 04.10 | CONCRETO FCK = 20 MPA, INCLUINDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 7.39 | 723.01 | 5343.04
SINAPI/SERVIÇO 92760 | 04.11 | AÇO CA-50, INCL. FORNEC., CORTE, DOBR. E COLOCAÇAO NAS PEÇAS | KG | 57.6 | 9.62 | 554.11
ORSE/SERVIÇO 11651 | 04.12 | FORMA PLANA EM COMP. PLASTIFICADO P/ ESTRUTURA (4 X) | M2 | 7.68 | 56.46 | 433.61
ORSE SERVIÇO 02376 | 04.13 | MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E = 0,09M, COM ALVENARIA DE PEDRA (35X60 cm), PILARES (9X20 cm), A CADA 3m, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15 cm), EM CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, COM CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR SOBRE ALVENARIA, COM CINTA E PILARES APARENTES (MURETA PARA PINTURA LOGOMARCA DA CODEVASF) | M2 | 4.5 | 231.87 | 1043.42
CODEVASF | 04.14 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 | 329.41 | 329.41
CODEVASF | 04.15 | RETIRADA DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ESGOTO NAS LAGOAS | M | 66 | 8.66 | 571.56
CODEVASF | 04.16 | INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ESGOTO NAS LAGOAS | M | 66 | 73.5 | 4851
CODEVASF | 04.17 | REPOSIÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁREA | M | 1650 | 4.43 | 7309.5
CODEVASF | 04.18 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MOURÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU OBLIQUA H(u) - 2,50M, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO. | UN | 30 | 82.5 | 2475
|  | TOTAL DO ITEM 04.00 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 141057.22
|  | TOTAL A - SERVIÇOS DO SES SERRA DO RAMALHO |  |  |  | 2424308.12

## MATERIAIS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: |  |  |  |  | DATA BASE: | ABRIL/2018
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA. |  |  |  |  | BDI MAT.: | 16.66%
[5 empty] | BDI SERV.: | 26.27%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
| B | PLANILHA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
| 01.00 | MATERIAIS GERAIS
SINAPI INSUMO 00038032 | 01.01 | TUBO COLETOR ESGOTO, PVC, PB JE, DN 150 MM | M | 457 | 30.81 | 14080.17
SINAPI INSUMO 00000305 | 01.02 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 | UN | 76 | 6.84 | 519.84
SINAPI INSUMO 00036365 | 01.03 | TUBO COLETOR ESGOTO PVC PB JE DN 100 | M | 473 | 19.23 | 9095.79
SINAPI INSUMO 00000303 | 01.04 | ANB PARA TUBOS E CONEXÕES RPVC JE DN 100MM | M | 79 | 2.62 | 206.98
SINAPI INSUMO 00037953 | 01.05 | SELIM 90° ELASTICO ES PVS JE DN 150x100MM | UN | 95 | 4.12 | 391.4
SINAPI INSUMO 00020094 | 01.06 | CURVA 45° ES PVC PB JE DN 100MM | UN | 189 | 12.43 | 2349.27
EMBASA MATERIAIS M110217007 | 01.07 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 10 HP, Q = 52,34 m³/h, AMT = 20,86 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 2 | 20203.48 | 40406.96
EMBASA MATERIAIS M119000508 | 01.08 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 3 HP, Q = 18,32 m³/h, AMT = 10,60 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 2 | 6248.08 | 12496.16
EMBASA MATERIAIS M119000508 | 01.09 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 3 HP, Q = 16,99 m³/h, AMT = 11,87 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 4 | 6248.08 | 24992.32
CODEVASF | 01.10 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 7,5 HP, Q = 56,16 m³/h, AMT = 15,12 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 2 | 13494.3 | 26988.6
SINAPI INSUMO 760 | 01.11 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 15 HP, Q = 107,82 m³/h, AMT = 17,63 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 2 | 24703.07 | 49406.14
CODEVASF | 01.12 | CONJ. DE BOMBA SUBMERSÍVEL, P = 35 HP, Q = 111,67 m³/h, AMT = 38 MCA, C/ FORNEC. DE CABO DE ENERGIA E PROT., TUBO GUIA, SUPORTE SUPERIOR DO TUBO GUIA E CONEXÃO DE DESCARGA | UN | 2 | 26483.65 | 52967.3
|  | TOTAL DE MATERIAIS GERAIS |  |  |  | 233900.93
| 02.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS
SINAPI INSUMO 39132 | 02.01 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 2' | UN | 9 | 2.5 | 22.5
SINAPI INSUMO 39126 | 02.02 | ABRACADEIRA TIPO 'D' EM ACO GALV. P/ ELETRODUTO d= 4' | UN | 3 | 5.62 | 16.86
CODEVASF | 02.03 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADOR, 1 ELEMENTO | UN | 4 | 7.65 | 30.6
CODEVASF | 02.04 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | UN | 8 | 11.42 | 91.36
CODEVASF | 02.05 | BATERIA 100 AH, 12 V | UN | 7 | 718.63 | 5030.41
CODEVASF | 02.06 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1"" | UN | 11 | 1.28 | 14.08
CODEVASF | 02.07 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 1 1/2"" | UN | 33 | 3.39 | 111.87
CODEVASF | 02.08 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2"" | UN | 50 | 4.77 | 238.5
CODEVASF | 02.09 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 2 1/2"" | UN | 96 | 6.31 | 605.76
CODEVASF | 02.10 | BUCHA E ARRUELA P/ ELETRODUTO, EM ACO GALV., 4"" | UN | 6 | 11.91 | 71.46
CODEVASF | 02.11 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | M | 400 | 1.8 | 720
CODEVASF | 02.12 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 4mm2 | M | 416 | 2.55 | 1060.8
CODEVASF | 02.13 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 6mm2 | M | 432 | 3.39 | 1464.48
CODEVASF | 02.14 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 10mm2 | M | 480 | 5.29 | 2539.2
CODEVASF | 02.15 | CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 450/750V, 2,5mm2 | M | 270 | 1.17 | 315.9
CODEVASF | 02.16 | CABO DE COBRE TETRAPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 2,5mm2 | M | 40 | 6.11 | 244.4
CODEVASF | 02.17 | CABO MULTIPLEX 10mm² | M | 20 | 8.09 | 161.8
CODEVASF | 02.18 | CABO MULTIPLEX 25mm² | M | 60 | 8.09 | 485.4
SINAPI INSUMO 2596 | 02.19 | CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM ALUMINIO, C/ DUAS ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 2"" | UN | 15 | 41.06 | 615.9
SINAPI INSUMO 1562 | 02.20 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), EM BRONZE, P/ CABOS DE COBRE DE 13 A 34mm2 | UN | 12 | 8.63 | 103.56
SINAPI INSUMO 2630 | 02.21 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 2"" | UN | 10 | 25.44 | 254.4
SINAPI INSUMO 1875 | 02.22 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 1 1/2"" | UN | 33 | 4.2 | 138.6
SINAPI INSUMO 1878 | 02.23 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=4"" | UN | 2 | 35.09 | 70.18
SINAPI INSUMO 1887 | 02.24 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d = 2 1/2"" | UN | 6 | 17.44 | 104.64
SINAPI INSUMO 2621 | 02.25 | CURVA P/ ELETRODUTO DE ACO GALV., d = 4"" | UN | 5 | 84.04 | 420.2
SINAPI INSUMO 1876 | 02.26 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, d=2"" | UN | 26 | 6.84 | 177.84
ORSE INSUMO 10063 | 02.27 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 60A | UN | 3 | 371.68 | 1115.04
CODEVASF | 02.28 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TIPO QUICKLAG, TRIPOLAR, 5kA, 50A | UN | 1 | 60.64 | 60.64
SINAPI INSUMO 2685 | 02.29 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" | M | 3 | 4.97 | 14.91
SINAPI INSUMO 2683 | 02.30 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 4"" | M | 22 | 34.27 | 753.94
SINAPI INSUMO 2681 | 02.31 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2"" | M | 306 | 11.88 | 3635.28
SINAPI INSUMO 2682 | 02.32 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 2 1/2"" | M | 49 | 17.34 | 849.66
CODFEVASF | 02.33 | BASE P/ FUSIVEIS DIAZED 2-25A | UN | 14 | 13.15 | 184.1
SINAPI INSUMO 12343 | 02.34 | FUSIVEL DIAZED 25A | UM | 14 | 7.2 | 100.8
CODEVASF | 02.35 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 67 A 127mm2 | UN | 33 | 12.88 | 425.04
CODEVASF | 02.36 | GRAMPO DE ATERRAMENTO, EM BRONZE, P/ LIGACAO DE UM CABO A TUBO (OU HASTE DE ATERRAMENTO), d=13mm, # 21 A 67mm2 | UN | 49 | 12.88 | 631.12
SINAPI INSUMO 7569 | 02.37 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 16mm, L = 2000mm | UN | 2 | 50.85 | 101.7
ORSE INSUMO 3376 | 02.38 | HASTE DE ANCORA, ACO GALV., dm = 20mm, L = 1500mm | UN | 13 | 52.25 | 679.25
SINAPI INSUMO 38114 | 02.39 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10A | UN | 5 | 16.83 | 84.15
CODEVASF | 02.40 | INTERRUPTOR BIPOLAR 250V, 15A | UN | 2 | 27.77 | 55.54
CODEVASF | 02.41 | ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 15kV | UN | 15 | 2.55 | 38.25
ORSE INSUMO 1299 | 02.42 | LAMPADA FLUORESCENTE 32W, 220V | UN | 7 | 5.82 | 40.74
SINAPI INSUMO 3757 | 02.43 | LAMPADA VAPOR SODIO 250W, TENSAO 220V | UN | 14 | 40.98 | 573.72
ORSE INSUMO 1352 | 02.44 | LUMINARIA TIPO CALHA ABERTA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 2X32W, P/ INST. EMBUTIDA NO FORRO | UN | 7 | 20.77 | 145.39
ORSE INSUMO 1359 | 02.45 | LUMINARIA TIPO PETALA FECHADA P/ILUMINACAO PUBLICA P/LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 14 | 839.9 | 11758.6
CODEVASF | 02.46 | QUADRO DE COMANDO, C/ SISTEMA ELETRONICO DE PARTIDA SUAVE (SOFT-STARTER), P/ UM MOTOR TRIFASICO ATE 50 CV, 380V | UN | 7 | 15283.73 | 106986.11
CODEVASF | 02.47 | QUADRO DE MEDICAO EM ALUMINIO, PADRAO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR POLIFASICOS (MPC-511) | UN | 1 | 73.73 | 73.73
SINAPI INSUMO 1082 | 02.48 | REATOR ALTO FP., 220V, VAPOR SODIO 250W | UN | 14 | 99.91 | 1398.74
CODEVASF | 02.49 | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | UN | 7 | 5.08 | 35.56
ORSE INSUMO 2267 | 02.50 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8KV PARA 380/220V 45 KVA | UN | 2 | 5512.76 | 11025.52
|  | TOTAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  |  | 155878.23
|  | TOTAL B - MATERIAIS DO SES SERRA DO RAMALHO |  |  |  | 389779.16