Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba

Elaboração dos Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, Localizadas no Estado da Bahia

Relatório dos Estudos Geotécnicos e

Geológicos para Elaboração do Projeto

Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário

da Cidade de Serra do Ramalho - BA

Dezembro/2008

# APRESENTAÇÃO

O presente documento se constitui no Relatório dos Estudos Geotécnicos e Geológicos para Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Serra do Ramalho, parte integrante dos Serviços de Consultoria para Elaboração de Projetos Básicos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário das Cidades de São Félix do Coribe, Serra do Ramalho e Sítio do Mato, Localizadas no Estado da Bahia, no âmbito do contrato firmado entre a TECHNE Engenheiros Consultores Ltda. e a CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Os serviços de consultoria objeto do referido contrato serão consubstanciados nos seguintes relatórios:

- Fase A1 – Relatório dos Estudos de Reconhecimento;

- Fase A2 – Relatório dos Estudos de Concepção e Viabilidade;

- Fase A3 – Relatório do Projeto Básico.

O Relatório dos Estudos Geotécnicos e Geológicos, além desta apresentação, é composto pelos seguintes capítulos:

- 1. 	Introdução;

- 2. 	Resultados Obtidos;

- 3. 	Quantitativos dos Serviços Executados.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

LISTA DE FIGURAS	iii

LISTA DE TABELAS	iii

1.	INTRODUÇÃO	2

2.	RESULTADOS OBTIDOS	4

3.	QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	19

# LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (01/07)	11

Figura 2.2 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (02/07)	12

Figura 2.3 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (03/07)	13

Figura 2.4 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (04/07)	14

Figura 2.5 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (05/07)	15

Figura 2.6 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (06/07)	16

Figura 2.7 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (07/07)	17

# LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho	5

Tabela 3.1 – Quantitativos dos Serviços Executados	19

1. Introdução

# INTRODUÇÃO

Para investigação da profundidade de material rochoso e do nível de água do lençol freático, foram efetuadas sondagens de reconhecimento através da perfuração de poços de inspeção, com dimensões de 1,00 x 1,00 m, à pá e picareta, distribuídos ao longo da área urbana e da área escolhida para projeto da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE de Serra do Ramalho, cujos resultados são apresentados no próximo capítulo.

2. Resultados Obtidos

# RESULTADOS OBTIDOS

A seguir são apresentados os resultados das sondagens de reconhecimento efetuadas ao longo da área urbana e na área escolhida para projeto da ETE de Serra do Ramalho (Tabela 2.1).

Na Figura 2.1 é apresentado o levantamento planialtimétrico semicadastral da referida localidade, com a localização dos furos de sondagem efetuados.

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho (Continuação)

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho (Continuação)

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho (Continuação)

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho (Continuação)

Tabela 2.1 – Sondagens de Reconhecimento de Serra do Ramalho (Continuação)

Figura 2.1 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (01/07)

Figura 2.2 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (02/07)

Figura 2.3 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (03/07)

Figura 2.4 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (04/07)

Figura 2.5 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (05/07)

Figura 2.6 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (06/07)

Figura 2.7 – Localização das Investigações Geológico-Geotécnicos (07/07)

3. Quantitativos dos Serviços Executados

# QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Na Tabela 3.1 estão apresentados os quantitativos correspondentes às sondagens de reconhecimento executadas.

Foram executados 110 furos, totalizando 220,00 metros de sondagem.

Tabela 3.1 – Quantitativos dos Serviços Executados