NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2016
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 01/2016, que tem por objeto aquisição de material para bombas KSB dos Perímetros de Irrigação Barreiras Norte e Nupeba, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Gostaríamos de maiores esclarecimentos referente pregão eletrônico n° 01/2016, nossa dúvida é se a peças solicitadas no edital tem que ser peças originais do fabricante.
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Engº Arnaldo Dantas Filho responde:

As peças solicitadas no edital não necessariamente tem que ser peças originais do fabricante. No entanto, as peças a serem fornecidas devem atender as tolerâncias dimensionais e geométricas, segundo normas da ABNT ou normas internacionais, bem como serem capaz de proporcionarem desempenhos equivalentes as peças originais, principalmente do ponto de vista da resistência mecânica.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001283/2015-75.

LIA MARQUES GANEM

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
