NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 07/2017, que tem por objeto Aquisição de suprimentos para impressoras, visando atender às necessidades da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Bom dia, gostaria de solicitar esclarecimentos a respeito do item 16 lote 2 do pregão 07/2017. O mesmo consta como no-break, mas tem características de estabilizador.
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Assistente Carlos Sales Bernardino responde:

O item 16 do lote 2 do pregão 07/2017, apesar da similaridade da descrição do item com um estabilizador de tensão, trata-se de no-break.
A descrição do item tem como base o modelo de referência Mini III EXT NHS 90B0010000.

No intuito de dirimir as dúvidas existentes, incluiremos abaixo a especificação da bateria presente no item em questão:

Baterias:

- Quantidade: 2x 5Ah

- Tempo de operação: 24V

- Tempo de recarga: 10 h após 90% descarregada.
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000430/2017-51.
LIA MARQUES GANEM
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
