NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 14/2017, que tem por objeto Aquisição de válvulas de retenção, válvulas borboletas, juntas dresser e conexões para as estações de bombeamento do Perímetro de Irrigação Estreito, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Prezado (a) Sr. (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio, boa tarde.

 Viemos através deste, solicitar os seguintes esclarecimentos a respeito do Pregão Eletrônico 14/2017:

1.       Entendemos que os parafusos e porcas descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2 do Edital sejam referentes aos parafusos e porcas responsáveis pela fixação dos componentes internos das válvulas, não os responsáveis pela fixação das válvulas à tubulação. Favor confirmar nosso entendimento.

2.       O material descrito para as Juntas Dresser no item 2.1.3 do Edital é “ferro fundido”. Já no Anexo I, para o mesmo equipamento (item 03.00), está descrito “aço carbono ASTM A36”. Favor informar em qual material a Junta Dresser deverá ser fornecida, ferro fundido ou aço carbono.

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Arnaldo Dantas de Araújo Filho responde:

Os parafusos e porcas citados nos itens 2.1.1 e 2.1.2 do Edital PE 14-2017 são os de fixação interna das válvulas.

O material da junta dresser pode ser tanto em ferro fundido como em aço carbono.
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000059/2016-47.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
