NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 14/2017, que tem por objeto Aquisição de válvulas de retenção, válvulas borboletas, juntas dresser e conexões para as estações de bombeamento do Perímetro de Irrigação Estreito, no âmbito da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.
QUESTIONAMENTO 01:

Boa tarde.

Em face do Edital não informar um dos componentes do item 2 (Válvula Borboleta flangeada ) cito:

	Acionamento
	Manual com mecanismo de redução tipo C e volante (com corrente).


Peço esclarecimento sobre o comprimento da corrente, pois não vem especificado sua medida.

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Arnaldo Dantas de Araújo Filho responde:

1. Comprimento mínimo da corrente, do centro do volante até a altura de operação: 1,5 m..

Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000059/2016-47.

RICARDO PEREIRA DE LIMA
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL
