CODEVASF

Fl.:_________

Proc.:59520.000405/2018-59

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

2ª Superintendencia Regional da Codevasf – Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa/Ba -                CEP: 47600-000 - TEL: (077) 3481-8012  - e-mail: 2sr-sl@codevasf.gov.br

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

TERMOS DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, PARA APLICAÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO, EM DIVERSAS LOCALIDADES, NO ÂMBITO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

ÍNDICE

- OBJETO

- DESTINAÇÃO DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- LOCAL DE ENTREGA

- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

- PROPOSTA FINANCEIRA

- VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- PRAZO DE FORNECIMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

- RECEBIMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- QUANTIDADE MÁXIMA QUE PODERÁ SER ADQUIRIDA POR ÓGÃOS NÃO PARTICIPANTES

- COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO)

- CONDIÇÕES GERAIS

- ANEXOS

- CODEVASF -

# TERMOS DE REFERÊNCIA

A presente licitação é do tipo “pregão Eletrônico”, em sistema de “Registro de Preços” – “menor preço por grupo”.

- OBJETO

  - Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de tubos de PVC e reservatórios de água para aplicação em Sistemas de Abastecimento de água e Sistemas de Irrigação, visando atender às necessidades de diversos municípios, na área de abrangência da 2ª superintendência regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

- DESTINAÇÃO DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS

  - Os materiais que serão adquiridos atenderão a diversos municípios da área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia, à saber: América Dourada, Angical, Baianópolis, Barra, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Caetité, Cafarnaum, Canápolis, Canarana, Candiba, Carinhanha, Catolândia, Caturama, Central, Côcos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis, Érico Cardoso, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibipeba, Ibipitanga, Ibitiara, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Iuiú, Jaborandi, Jacaraci, João Dourado, Jussara, Lapão, Licínio de Almeida, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Malhada, Mansidão, Matina, Morpará, Mulungu do Morro, Muquém de São Francisco, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Presidente Dutra, Riachão das Neves, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, São Gabriel, Seabra, Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Souto Soares, Tabocas do Brejo Velho, Tanque Novo, Uibaí, Urandi, Wanderley e Xique-Xique.

- TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

  - Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços e fornecimentos, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço e fornecimentos, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

ORDEM DE FORNECIMENTO – Documento que compõem/comporá o contrato assinado pelo diretor da área de competência que oficializa o início da contagem de prazo para a execução do contrato.

FISCAL/GESTOR – Técnico (os) responsável (is) da Codevasf atuando sob a autoridade do Diretor da respectiva área e presidente para exercer a gestão e fiscalização do contrato no âmbito administrativo e técnico, bem como manter o contato direto com a contratada para dirimir as possíveis dúvidas.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador/fiscal/gestor, indicada para exercer e auxiliar em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO

  - Critério de Julgamento: Menor Preço por grupo.

  - Será considerada vencedora a proposta que, atendendo a todas as condições do Edital e deste Termo de Referência, for considerada habilitada pelo pregoeiro e equipe de apoio credenciado para este fim e, apresentar o menor preço por grupo para o fornecimento dos materiais, observado os preços máximos unitários e totais, estimados pela CODEVASF.

- LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais constantes no termo de referência será contado do recebimento, pela licitante vencedora, da ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pela Codevasf.

  - Os reservatórios deverão ser identificados, por impressão direta (pintura), em locais visíveis, com dimensão proporcional às dimensões do bem, de forma a garantir a visualização rápida e clara dos termos da impressão, com a expressão “DOAÇÃO” acrescida da logomarca da Codevasf (ANEXO II) deste Termo de Referência;

  - A solicitação, pela Codevasf, do fornecimento dos produtos licitados, poderá ser realizada de forma parcelada.

  - A contratada deverá contatar a 2ª Gerência Regional de Infraestrutura – 2ª/GRD da Codevasf, fone (077) 3481-8021, das 8h às 12h e das 14h00 às 18h00, horário de Brasília, em dias úteis, para informar com antecedência mínima de 48 horas, o dia e a hora prevista da entrega.

  - O meio de transporte e o acondicionamento dos bens devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e qualidade. Todas as partes sujeitas a avarias, vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

  - Os bens objeto desta licitação deverão ser entregues, com as despesas de transporte inteiramente custeadas pela contratada, na Avenida Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa – BA, CEP 47.600-000, conforme quantidades informadas no Anexo II, em horário comercial.

- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

  - As descrições dos materiais constam das Especificações Técnicas/planilhas de quantidades e demais elementos técnicos constantes destes Termos de Referência.

  - O transporte, seguro e a descarga dos materiais na Sede da Codevasf, são de responsabilidade da licitante e deverá ser realizado com utilização de Equipamentos de Segurança Individual - EPI’s e Equipamentos de Segurança Coletivo - EPC’s.

  - Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena do afastamento do certame e/ou do não recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

  - O Material a ser adquirido deverá ser do tipo e quantidades indicadas conforme planilha:

| Item | SINAPI | Código CATMAT | Descrição | Und | Quantidade | Preço Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo 1 |  |  | Tubos de PVC - Irriga |  |  |  |
| 1 | Cotação | BR0326164 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 100mm | un | 1.461,00 | 111,50 |
| 2 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 75mm | un | 4.500,00 | 52,63 |
| 3 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 50mm | un | 90.000,00 | 28,13 |
| 4 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor Azul PN 60 - DN 32mm | un | 4.518,00 | 18,71 |
| Grupo 4 |  |  | Tubos de PVC (cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Irriga. (Cota principal Grupo 1). |  |  |  |
| 11 | Cotação | BR0326164 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 100mm | un | 487,00 | 111,50 |
| 12 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 75mm. | un | 1.500,00 | 52,63 |
| 13 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor azul com juntas soldáveis PN 80 – DN 50mm | un | 30.000,00 | 28,13 |
| 14 | Cotação | BR0075469 | Tubo PVC Irriga, na cor Azul PN 60 - DN 32mm | un | 1.506,00 | 18,71 |
| Grupo 2 |  |  | Tubos de PVC - sistema de água |  |  |  |
| 5 | 9867 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 20mm, água fria (NBR-5648) | m | 4.500,00 | 1,99 |
| 6 | 9868 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 25mm, água fria (NBR-5648) | m | 4.500,00 | 2,64 |
| 7 | 9869 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 32mm, água fria (NBR-5648) | m | 4.500,00 | 5,67 |
| Grupo 5 |  |  | Tubos de PVC (cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Sistema de água. (Cota principal Grupo 2) |  |  |  |
| 15 | 9867 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 20mm, água fria (NBR-5648) | m | 1.500,00 | 1,99 |
| 16 | 9868 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 25mm, água fria (NBR-5648) | m | 1.500,00 | 2,64 |
| 17 | 9869 | BR0075469 | Tubo PVC, soldável, DN 32mm, água fria (NBR-5648) | m | 1.500,00 | 5,67 |
| Grupo 3 |  |  | Tubos de PVC - sistema de água |  |  |  |
| 8 | 36084 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 50mm, Rede água (NBR 5647) | m | 22.500,00 | 8,77 |
| 9 | 36373 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 75mm, Rede água (NBR 5647) | m | 15.000,00 | 17,80 |
| 10 | 36374 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 100mm, Rede água (NBR 5647) | m | 750,00 | 29,09 |
| Grupo 6 |  |  | Tubos de PVC (cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Sistema de água. (Cota principal Grupo 3) |  |  |  |
| 18 | 36084 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 50mm, Rede água (NBR 5647) | m | 7.500,00 | 8,77 |
| 19 | 36373 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 75mm, Rede água (NBR 5647) | m | 5.000,00 | 17,80 |
| 20 | 36374 | BR0075469 | Tubo PVC PBA, Classe 12, JE, DN 100mm, Rede água (NBR 5647) | m | 250,00 | 29,09 |
| Grupo 7 |  |  | Reservatórios - polietileno |  |  |  |
| 21 | 34637 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa | un | 7.500,00 | 153,71 |
| 22 | 34638 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 750 litros, com tampa | un | 450,00 | 263,60 |
| 23 | 34636 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 1000 litros, com tampa | un | 6.000,00 | 267,73 |
| 24 | 34639 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 1500 litros, com tampa | un | 450,00 | 543,75 |
| 25 | 34640 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 2000 litros, com tampa | un | 450,00 | 610,78 |
| Grupo 8 |  |  | Reservatórios (cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Polietileno. (Cota principal Grupo 7) |  |  |  |
| 26 | 34637 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 500 litros, com tampa | un | 2.500,00 | 153,71 |
| 27 | 34638 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 750 litros, com tampa | un | 150,00 | 263,60 |
| 28 | 34636 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 1000 litros, com tampa | un | 2.000,00 | 267,73 |
| 29 | 34639 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 1500 litros, com tampa | un | 150,00 | 543,75 |
| 30 | 34640 | BR0094404 | Caixa d'água em polietileno 2000 litros, com tampa | un | 150,00 | 610,78 |
| Grupo 9 |  |  | Reservatórios - fibra de vidro |  |  |  |
| 31 | 37105 | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros | un | 750,00 | 1.030,06 |
| 32 | 37106 | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros | un | 750,00 | 2.135,91 |
| 33 | Cotação | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros | un | 10,00 | 6.138,10 |
| Grupo 10 |  |  | Reservatórios (cota de até 25% - Exclusivo para ME e EPP) - Fibra de vidro. (Cota principal Grupo 9) |  |  |  |
| 34 | 37105 | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros | un | 250,00 | 1.030,06 |
| 35 | 37106 | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros | un | 250,00 | 2.135,91 |
| 36 | Cotação | BR0094404 | Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros | un | 3,00 | 6.138,10 |

    - Os reservatórios de fibra de vidro poderão ser fornecidos em polietileno, todos com o logotipo da CODEVASF na parte externa, conforme padrão a ser fornecido pela Assessoria de Comunicação e Promoção Institucional da 2ª Superintendência Regional;

    - Apresentar catálogos demonstrativos dos produtos para todos os Grupos e Garantia mínima de 02 (dois) anos, devendo suas fabricações estarem de acordo com as normas da ABNT;

    - Para os Grupos 7, 8, 9 e 10, a cada 10 reservatórios, deverá ser enviado 1 Kit de reparo, se o fornecedor optar em entregar os reservatórios em fibra de vidro;

    - Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

    - Os bens ofertados deverão ser originais de fabrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena do afastamento do certame e/ou do não recebimento dos mesmos quando de sua entrega;

    - Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

    - A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação;

    - O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da contratada;

    - Havendo divergência entre a descrição dos itens constantes na “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” no sistema Comprasnet e a descrição contida na planilha, prevalecerá sempre a descrição contida na planilha;

    - O fornecimento dos materiais ocorrerá de forma parcelada;

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

  - O custo estimado pela CODEVASF a preços de Março de 2018 é de R$ 12.506.864,34 (doze milhões, quinhentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), respeitando os valores máximos unitários e totais constantes na planilha – Anexo II.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira será apresentada, em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e deverá conter a documentação a seguir relacionada:

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará a ata de registro no caso da licitante ser a vencedora;

- Nome, endereço, cidade e país do fabricante de cada bem ofertado;

- Planilha de preços, contendo a quantidade, preços unitário e global;

- No preço por grupo proposto deverá ser incluído os impostos (ICMS, ISS, IPI e outros aplicáveis), taxas, leis sociais e quaisquer encargos que incidam sobre os produtos, correndo por conta e risco da(s) licitante(s) vencedora(s) o transporte, carga e descarga dos intens. No caso de omissão dos referidos impostos e tributos, considerar-se-ão inclusos no valor por grupo apresentado;

- Valor global para os fornecimentos e execução dos serviços, que deverá ser evidenciado na 1ª folha da proposta, baseado nos quantitativos contidos no escopo de fornecimento e nos preços unitários propostos;

- A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito à documentação;

- As Propostas Financeiras, com Preços unitários ou Globais superiores ao orçado pela CODEVASF serão desclassificadas;

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. Proposta com período de validade inferior será rejeitada;

  - Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos, transporte, carga e descarga do material, seguro, testes de fábrica, mão-de-obra, leis sociais, tributos, e quaisquer encargos que incidam sobre os fornecimento/serviços objeto destes Termos de Referência;

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada tecnicamente, apresentar o MENOR PREÇO POR GRUPO para o fornecimento, carga e descarga dos materiais objeto deste Termo de Referência, e, além disso, preços unitários dos serviços e fornecimentos compatíveis com os de mercado.

- VISITA AO LOCAL DE ENTREGA

  - A visita ao local do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade da licitante a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos;

  - Os custos de visita ao local onde serão entregues os materiais correrão por exclusiva conta da licitante;

  - Em caso de dúvidas sobre onde serão entregues e descarregados os materiais objetos desse termo de referência ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a 2ª Gerência Regional de Infraestrutura – 2ª/GRD da Codevasf, fones (077) 3481-8021, das 8h às 12h e das 14h00 às 18h00, horário de Brasília.

- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos.

  - Não será permitida a subcontratação.

  - Não serão permitidos consórcios.

  - Qualificação Técnica

    - A licitante deverá apresentar atestado(s) específico(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove ter fornecido material objeto desta licitação, conforme art. 30, § 4º, da Lei 8.666/93, para cada Grupo que for concorrer, conforme descrição abaixo:

Grupos 1,2,3,4,5 e 6 – Tubos de PVC

Atestado da capacidade técnica, ou seja, atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o fornecimento de Tubo PVC com juntas soldáveis, diâmetro igual e classe igual ou superior;

Grupos 7,8,9 e 10 – Reservatório de fibra de vidro ou polietileno

Atestado da capacidade técnica, ou seja, atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove o fornecimento de reservatório de fibra de vidro ou polietileno revestido internamente com protetor solar, na mesma capacidade e resistência igual ou superior.

- PRAZO DE FORNECIMENTO

  - O prazo máximo para a entrega dos materiais será de 60 (sessenta dias) para os Grupos, a contar do recebimento da NOTA DE EMPENHO ou ORDEM DE FORNECIMENTO pela licitante vencedora. Todos serão entregues na cidade de Bom Jesus da Lapa no Estado Bahia.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, contra entrega dos materiais, mediante apresentação de faturas/notas fiscais, devidamente atestadas pela fiscalização. O pagamento poderá ser liberado proporcionalmente à entrega parcial dos materiais;

  - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data de cada entrega de material, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93;

  - Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido;

  - A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora da 2ª SR da CODEVASF, e deverá estar isenta de erros ou omissões, sem o que será, de forma imediata, devolvida à licitante vencedora para correções.

  - O documento de cobrança indicará obrigatoriamente, o número do Contrato, o(s) número(s) e a(s) data(s) de emissão da(s) Nota(s) de Empenho – NE, emitida(s) pela CODEVASF e que cubra a aquisição dos materiais objeto deste Pregão Eletrônico.

  - O pagamento será creditado em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou meio de Ordem Bancária para pagamento de fatura com Código de Barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Termo de Referência.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

  - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento a do dia útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento do fornecimento, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega a CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não for atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento.

  - Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.

  - A licitante vencedora no certame obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação ora exigida, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. Os pagamentos somente serão efetivados caso a empresa contratada apresente situação regular. Não sendo devida qualquer atualização financeira quanto o atraso de pagamento se der por irregularidade da licitante vencedora.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais;

  - Qualquer suspensão de pagamento devido à falta de regularidade da Contratada perante o sistema SICAF ou a não apresentação da documentação obrigatória, não gerará para a CODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigação de reajustamento ou atualização monetária do valor devido.

- REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

  - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

  - O recebimento dos materiais se dará através da fiscalização, por meio do técnico por ela designado, o qual emitirá laudo e termo de recebimento;

  - Após o término dos fornecimentos, a contratada requererá o recebimento definitivo;

  - O recebimento dos materiais se dará através da fiscalização, por meio do técnico por ela designado, o qual emitirá laudo e termo de recebimento;

  - A Fiscalização fará a vistoria e, se os fornecimentos estiverem de acordo com as especificações técnicas e termos do contrato e efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico;

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo de 15 dias para que a contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, estando a fiscalização de acordo, será lavrado o termo de encerramento físico de contrato, sendo que este deverá ser assinado por representante autorizado da contratada;

  - A última fatura somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

- FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização caberá diretamente a CODEVASF, por intermédio de técnico designado na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando o fornecimento, obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram;

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento ou serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Gerência de Infra Estrutura e Irrigação da CODEVASF, responsável pela execução do contrato;

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor;

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer ao Diretor da Área de Infra-estrutura e Irrigação da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista no respectiva cláusula;

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato;

  - Fica a licitante vencedora obrigada a prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela fiscalização, bem como a cumprir todas as ordens dela emanadas;

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - A licitante vencedora deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental abaixo, quanto aos os processos de extração ou fabricação, transporte, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

  - Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

  - Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

  - Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

  - Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

  - A licitante vencedora deverá apresentar, antes da assinatura do contrato, certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas;

  - Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf, por meio da comissão de licitação, poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta da licitante vencedora. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada;

  - Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitui as exigências do item 16.2 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização;

  - A Codevasf, por meio da gestão do contrato, fará a fiscalização dos critérios de sustentabilidade adotados/apresentados pela empresa no decorrer do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Acatar as orientações da CODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;

  - Assumir toda a responsabilidade pelo fornecimento e execução dos serviços contratados perante a CODEVASF e terceiros, na forma da legislação em vigor, por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como por dano resultante do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de qualquer penalidade e responsabilidade de qualquer natureza;

  - Efetuar o fornecimento dos materiais, objeto deste termo de referência, bem como o fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e Minuta do Contrato;

  - Responsabilizar-se perante a Contratante pela qualidade dos materiais fornecidos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais;

  - Fazer constar em destaque na Nota Fiscal/Fatura o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal;

  - A entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança, acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada;

  - A prestação do fornecimento licitado deve atender à Instrução Normativa nº 01 da SLTI/MPOG, de 19/01/2010 (que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade), as recomendações do Decreto 7.746 de 05/06/2012 e às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança;

  - Na apresentação da nota fiscal, deverá ser anexado Termo de Garantia do Fabricante com período mínimo de 12 meses a contar na entrega no produto.

- OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

  - Caberá à CODEVASF a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos materiais objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência;

  - Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato;

  - Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas;

  - Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato;

  - Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas;

  - Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados;

  - Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato;

  - Acompanhar o cumprimento dos critérios de sustentabilidade ambiental apresentados/adotados pela empresa como exigência da cláusula 16 desse TR.

- GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

- PRAZO DE VALIDADE DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - O prazo de validade dos preços apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União;

  - Será designado para gerir a Ata de Registro de Preços o Assistente Técnico Cleomenes Moraes Lawinsky, responsável pela fiscalização das Ordens de Fornecimento.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital, o atraso injustificado na execução do instrumento contratual, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma, a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do Art. 81 c/c Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I. 	Advertência;

II. 	Multa;

III. 	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. 	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 21.1;

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 21.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

  - Nos termos do Art. 28, do Decreto nº 5.450 de 31.05.2005, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (Art. 28, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450 de 31.05.2005).

- QUANTIDADE MÁXIMA QUE PODERÁ SER ADQUIRIDA POR ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

  - Este Registro de Preços, durante sua vigência e em conformidade com o art. 22 do Decreto 7.892/2013, poderá ser utilizado por Órgãos ou Entidades de qualquer esfera da Administração Pública, independentemente da condição de órgão participante do presente certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, até o limite de 100% (cem por cento), por órgão ou entidade, do quantitativo inicialmente previsto, e desde que o quantitativo total decorrente das adesões à ata de registro de preços não exceda ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na referida ata, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

- COTA DE ATÉ 25% (vinte e cinco por cento)

  - Fica estabelecida cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento) prevista nos GRUPOS 4, 5, 6, 8 e 10 da Planilha Orçamentária (ANEXO II), exclusivamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

- ANEXOS

  - São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo II – Planilha Orçamentária e Especificações Técnicas

De acordo: _________________________________________________________

Gerente .................................

Bom Jesus da Lapa, 23 de abril de 2018.

A N E X O S

|  | ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

|  | ANEXO II LOGOMARCA DA CODEVASF |  |
| --- | --- | --- |