NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Respondendo à consulta formulada referente ao edital de PE nº 10/2018, que tem por objeto Fornecimento de tubos de PVC e reservatórios de água para aplicação em Sistemas de Abastecimento de água e Sistemas de Irrigação, visando atender às necessidades de diversos municípios, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

| P1 | Consta no Objeto e Legislação – Grupo III GRUPO III - Reservatórios. ITEM; DESCRIÇÃO; UN; QT. 26; Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 5.000 litros.; Un; 750. 27; Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 10.000 litros.; Un; 750. 28; Caixa d'água de fibra de vidro com tampa com capacidade para 20.000 litros.; Un; 09. PERGUNTAMOS: Podemos participar do certame ofertando o material abaixo descrito? Entendemos que podemos ofertar materiais com características superiores ao solicitado, está correto nosso entendimento? Os Reservatórios fabricados no material POLIETILENO são de qualidade superior aos fabricados em Fibra de Vidro nos quesitos (i) Volume nominal útil; (ii) Volume efetivo; (iii) toxidades (polietileno isento de contaminantes); (iv) espessura 100% inspecionada; (v) matéria prima 100% virgem; dentre outros. Destarte, propomos ao ilustre órgão ofertar o produto descrito na tabela acima, diga-se de qualidade superior ao constante no termo de referência do Edital em epígrafe, garantindo a qualidade e os preços estimados durante a vigência da Ata, em caso de eventual arrematação do(s) lote(s) informado(s). |
| --- | --- |
| P2 | Como é sabido, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, as filiais são um desdobramento da matriz, sendo que aquelas estão subordinadas a esta; e, embora possuam CNPJ próprio, se tratam de uma única pessoa jurídica. Outrossim, desenvolvem sua atividade empresarial através de criação de filiais, principalmente por questões de logística e distribuição de seus produtos, sem que isso importe na divisão da unidade que envolve a personalidade jurídica. PERGUNTAMOS: A CODEVASF aceitará a execução (fornecimento dos materiais) do objeto do processo licitatório em epígrafe por unidades FILIAIS, caso a empresa ARREMATANTE seja a MATRIZ e/ ou a empresa ARREMATANTE seja a filial, executando o contrato/Ata pela MATRIZ? Exemplo: EMPRESA ARREMATANTE: Filial Execução do Contrato/Ata (fornecimento dos materiais): Filiais e Matriz |

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação aos questionamentos, o Analista Renato do Rosário Bittencourt Lopes responde que:

Resposta 01 - Não! Tendo em vista que por questões de armazenamento em nosso pátio restrito, o tanque fechado nessas quantidades ocupam muito espaço, por isso não podemos aceitar esse modelo de reservatório.

Resposta 02 - A Codevasf já tem esse entendimento, desde que a filial apresente documentação comprobatória na fase de contratação.

Atenciosamente,

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000405/2018-59.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL