NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 04 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020

Resposta à consulta formulada pela licitante, "Liliane Alves", enviada via e-mail no dia 28/12/2020 às 15h11min.

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 39/2020, que tem por objeto a Fornecimento de insumos diversos para aplicação nas instalações de sistemas de abastecimento de água, visando atender às necessidades dos diversos municípios, na área de abrangência desta 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Prezados, boa tarde.

1)      No edital e seus anexos é mencionado que os tubos DE 315mm são em PE80 PN6 SDR26 e= 12,1, entretanto ,  existe um erro na descrição dos tubos, por favor informar qual descrição correta.

a) Tubo PEAD 315mm x 12,1mm PE100 PN6 SDR26.

b) Tubo PEAD 315mm x 12,1mm PE80 PN5 SDR26

c) Tubo PEAD 315mm x 15,0mm PE80 PN6 SDR26

Apenas no anexo IIA planilha de cotação consta a informação correta.

2)      Existe perguntas que foram feitas por outros licitantes? Se sim, por favor nos enviar.

No aguardo.

Atte,

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO:

Prezado Licitante,

Liliane Alves.

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 e em especial ao subitem 5.1.1 do Edital nº 39/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado RENATO DO ROSÁRIO BITTENCOURT LOPES, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

Em atendimento a solicitação da empresa, informamos que a descrição

correta do item é:

Tubo PEAD 315mm x 15,0mm PE80 PN6.

Bom Jesus da Lapa – BA, 29/12/2020.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.001556/2020-49.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR

Decisão nº 897/2017.