NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020

Resposta à consulta formulada pela empresa licitante ALL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, enviada via e-mail no dia 22/12/2020 às 08h32min.

A consulta refere-se ao edital do Pregão Eletrônico nº 41/2020, que tem por objeto a Contratação dos Serviços de reabilitação de barragens na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Prezados Senhores,

A ALL Construções e Engenharia LTDA vem pela presente solicitar os seguintes esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico Nº 41/2020:

Na planilha orçamentária não há previsão de instalação de canteiro de obra, aluguel de residência para alojamento da equipe, ligação de água provisória na obra, ligação de luz provisória na obra, instalações elétricas provisórias, transporte horizontal e transporte em caminhão basculante para incineração do expurgo, tais itens são essenciais para execução do objeto licitado, solicitamos que seja considerada a inclusão desses itens no escopo da planilha.

Também não foi apresentado na licitação projeto da alvenaria de pedra argamassada, ART do projeto da alvenaria argamassada, indicação do responsável técnico pelo projeto e a definição dos locais onde haverá impermeabilização, tais informações poderão ser disponibilizadas?

Cordialmente,

Lucas Mendes

Diretor de Qualidade

(71) 99292-6878

RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

ALL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento e em cumprimento ao item 4 do Edital nº 41/2020 que estabelece o prazo de 02 (dois) dias úteis para as respostas aos Pedidos de Esclarecimentos, o empregado SÉRGIO ROBERTO ALVES FARIAS, Analista em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:

“**Os serviços de limpeza, são basicamente retirada de árvores e arbustos, com incineração controlada do expurgo.

**Os serviços de alvenaria de pedra são bem simples: pequenas estruturas (passagem molhada e reparos em vertedouros existentes). Projetos executivos serão apresentados posteriormente pela Codevasf.

**A impermeabilização será no paramento de montante e jusante, em barragem de alvenaria de pedra (Curral das Vargens).

**Serviços não previstos no orçamento/projeto, e necessários para execução do contrato, poderão ser contemplados posteriormente em termo aditivo em acordo com a fiscalização.”

Bom Jesus da Lapa – BA, 24/12/2020.

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000308/2020-81.

RICARDO PEREIRA DE LIMA

Chefe da Secretaria Regional de Licitações

CODEVASF – 2ª SR

Decisão nº 897/2017.