NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014
Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Tomada de Preços nº 11/2014, que tem por objeto a modernização do Sistema de Partida e Proteção dos Motores das Estações de Bombeamento dos Setores Estreito I, II e III do Perímetro de Irrigação Estreito, na área de abrangência da 2ª Superintendência Regional, CODEVASF, no Estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 1:

A licitante vencedora deverá montar um canteiro de obra (ou outra estrutura) nos locais 
das instalações?
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

A planilha orçamentária contempla despesas com a instalação de um canteiro de obra, já que os serviços serão realizados no Perímetro de Irrigação Estreito, localizado na zona rural. Cabe a licitante decidir se montará um canteiro ou, por exemplo, irá alugar alguma residência ou galpão.

QUESTIONAMENTO 2:
Faz parte do escopo algum tipo de obra civil/alvenaria?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:
Os serviços previstos são os descritos na planilha orçamentária, atendendo às Especificações Técnicas (Anexo II do Edital).

QUESTIONAMENTO 3:

Existe alguma planilha com detalhamento da obra ou dos locais da execução dos serviços?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Conforme descrito no Item 1.3.1, os serviços serão executados e aplicados no Perímetro de Irrigação Estreito, localizado nos municípios de Urandi e Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia, a cerca de 800 km da cidade de Salvador e 950 km de Brasília. Para a licitante obter mais informações do local onde serão executados os serviços, sugiro realizar a visita em campo.

QUESTIONAMENTO 4:

Existe algum projeto elétrico referente aos painéis elétricos e detalhamento dos serviços a serem executados?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Todas as informações técnicas e detalhamento foram disponibilizados nas Especificações Técnicas (Anexo II do Edital).

QUESTIONAMENTO 5:

Os cabos e acessórios para interligação de painéis /motores/automação serão de fornecimento da contratada?
RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Conforme Especificações Técnicas todo material de montagem será por conta da contratada.

QUESTIONAMENTO 6:

Sobre Condições de Pagamento (Item 7 subitem 7.1): as medições mensais serão executadas considerando os painéis instalados ou entregues à CODEVASF?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Os serviços executados no período serão medidos com base nos preços unitários da planilha orçamentária da contratada e aprovada pela fiscalização designada pela CODEVASF.

QUESTIONAMENTO 7:

Após o término da fabricação dos painéis, eles serão entregues e armazenados pela CODEVASF ou deverão ser encaminhados diretamente para os locais das instalações?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

A contratada será responsável por toda a montagem, desde a fabricação, transporte e montagem.

QUESTIONAMENTO 8:

Deverão ser fornecidos 01 (um) Transdutor de Pressão, (01) um Medidor de Vazão e (01) um Transmissor de Nível Ultrassônico para cada Estação de Bombeamento?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Os instrumentos, acessórios e equipamentos a serem fornecidos constantes na planilha orçamentária.

QUESTIONAMENTO 9:

Quem será o responsável pela instalação do Transdutor de Pressão, do Medidor de Vazão e do Transmissor de Nível Ultrassônico?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Toda montagem do escopo constante na planilha orçamentária será de responsabilidade da contratada.

QUESTIONAMENTO 10:

Qual a data limite para realização da visita técnica?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

A data para realizar a visita fica a critério da licitante. No entanto, é necessário que licitante solicite agendamento da visita com pelo menos um dia de antecedência.
QUESTIONAMENTO 11:

Solicitamos ainda informar nome e telefone contato dos funcionários ou
colaboradores da CODEVASF em Urandi e Sebastião Laranjeiras para acompanhar
a Visita Técnica e Esclarecimentos de dúvidas para Execução das Obras etc.?

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Arnaldo Dantas de Araújo Filho esclarece que:

Para acompanhar à visita técnica, entrar em contato com: Hudson ou Leonardo (77-3451-1011). Para dirimir dúvidas técnicas entrar em contato com: Arnaldo Dantas (77-3481-8044).
Atenciosamente,
Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59520.000306/2014-43.

LIA MARQUES GANEM

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SR

