NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 03 – TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2017

Respondendo à consulta formulada referente ao edital de Tomada de Preços nº 12/2017, que tem por objeto construção de módulos de banheiros padrão com fossa e sumidouro em municípios da área de jurisdição da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.

QUESTIONAMENTO 01:

Solicito Esclarecimento Sobre O Questionamento Abaixo:

Questionamento:

Percebi que a Mão de Obra está abaixo da Convenção Coletiva do SINTRACOM.

RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS:

Prezado Licitante,

Em relação ao questionamento, o Analista Renato do Rosário Bittencourt Lopes responde que:

Questionamento da Empresa COMPAC Construções Ltda. sobre o Edital 12/2017.

Em atendimento a solicitação, através de e-mail datado em 22/08/2017, da Empresa COMPAC Construções Ltda., refrente ao edital 12/2017, que tem por objeto a Construção de módulos sanitários, área técnica da 2.ª/GRD tem a informar:

A Empresa COMPAC Construções Ltda., através do e-mail questiona que ao  analisar a planilha orçamentária verifica-se que o preço proposto pela Codevasf está abaixo do SINTRACOM, mas não especifica em qual item. Para esclarecimento do questionamento a área responsável informa que os preços de referências utilizados em todos os orçamentos da Codevasf, são extraídos da tabela SINAPI/BA e neste caso especifico foi utilizada a tabela do mês de abril. No entanto, alguns insumos de um mês à outro sofrem variações que culminam em distorções eventuais, como neste caso. Infelizmente não foi observado oportunamente, ainda que, respaldado pela referida tabela (SINAPI de ABRIL 2017).

Para exemplificar o utilização dos valores, apresentamos os cálculos da mão de obra da CPU 01, conforme tabela e demonstrativos de cálculos abaixo:

| Código: | CPU-01 |  |  |  |  | Unidade: |  | m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição: | Instalação de canteiro de obras |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte: |  |  |  |  |  |  | Mês/Ano de Coleta SINAPI: | 04/2017 |
| Cód. Insumo | Desc. do Insumo |  | Unid |  | Quant. |  | P. Unit (R$) | P. Total (R$) |
|  | MÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1213 | Carpinteiro |  | h |  | 0,95000 |  | 7,04 | 6,68 |
| 4083 | Encarregado |  | h |  | 0,16000 |  | 10,78 | 1,72 |
| 4750 | Pedreiro |  | h |  | 0,36000 |  | 7,01 | 2,52 |
| 2436 | Eletricista |  | h |  | 0,16000 |  | 7,47 | 1,19 |
| 6111 | Servente |  | h |  | 1,90000 |  | 4,36 | 8,28 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub total MO ( sem os Encargos ): | 20,39 |
|  |  |  |  |  |  |  | Encargos Sociais ( 89,86 ) %: | 18,32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Sub total MO ( com os Encargos Sociais ): | 38,71 |

Cálculos do preço unitário da hora:

1 - Item Carpinteiro (código Sinapi 1213 - R$ 13,36)

13,36/1,8986 = 7,04 (preço s/ os encargos sociais)

2 - Item Encarregado (código Sinapi 4083 - R$ 20,46)

20,46/1,8986 = 10,78 (preço s/ os encargos sociais)

3 - Item Pedreiro (código Sinapi 4750 - R$ 13,30)

13,30/1,8986 = 7,01 (preço s/ os encargos sociais)

4 - Item Eletricista (código Sinapi 2436 - R$ 14,18)

14,18/1,8986 = 7,47 (preço s/ os encargos sociais)

5 - Item Servente (código Sinapi 6111 - R$ 8,27)

8,27/1,8986 = 7,36 (preço s/ os encargos sociais)

Os preços fornecidos pela tabela SINAPI/ARIL 2017 já estão inclusos os encargos sociais (89,86%), mas a título de apresentação, em Nossas Composições, para os valores unitários de cada subitem excluímos os encargos sociais, mas logo abaixo acrescentamos novamente, no resultado final, o valor correspondente a mão de obra do item, já incluso os encargos.

R$ 20,39 - valor da mão de obra sem os encargos;

R$ 18,32 - valor referente aos encargos sociais;

R 38,71 - valor total para mão de obra do item.

Atenciosamente,

Via original assinada e anexa aos autos do processo nº 59523.000900/2017-87.

JOÃO CARLOS DE SOUZA MACHADO

Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 2ª SR/SL – Substituto