## Planilha
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS MÚLTIPLOS USOS NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA (LOTE III) COMUNIDADE DE MORAIS, ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/3ªSR.
PETROLINA - PE - NOVEMBRO DE 2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS - PO - I
TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)
ITEM | COD. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT | PREÇO (R$) | PREÇO (R$)
| TAB.REF |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | 01/CODEVASF | MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL | UND | 1
1.1.2 | 02/CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PESSOAL | UND | 1
1.2 |  | CANTEIRO DE OBRA
1.2.1 | 74209/1 SINAPI/PE | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6
1.2.2 | 03/CODEVASF | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA OBRA. | UND | 1
2.0 | SERVIÇOS
2.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | 93358 SINAPI/PE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 36
2.1.2 | 73964/6 SINAPI/PE | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | M3 | 8
2.1.3 | 79482 SINAPI/PE | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 8
2.2 |  | ESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO
2.2.1 | 05/CODEVASF | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO USINADO, FCK = 25 MPA PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATA ISOLADA, DIMENSÕES 0,60 X 0,60M, CONFORME PROJETO, VOLUME = 0,10M3, CA-50 DE 5,0MM. | UNID | 29
2.2.2 | 07/CODEVASF | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO USINADO, FCK = 25 MPA PARA CONSTRUÇÃO DE PILAR TIPO-01, RADIER TIPO-01, CONFORME PROJETO, DIMENSÕES 19X19X 100CM, VOLUME POR METRO LINEAR = 0,0361M3, AÇO CA-25 DE 8,0MM, CA-50 DE 5,0MM. | M | 155.8
2.2.3 | 08/CODEVASF | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO USINADO, FCK = 25 MPA PARA CONSTRUÇÃO DE PILAR TIPO-02, RADIER TIPO-02, CONFORME PROJETO, DIMENSÕES 9X19X 100CM, VOLUME POR METRO LINEAR = 0,017M3, AÇO CA-25 DE 8,0MM, CA-50 DE 5,0MM. | M | 113
2.2.4 | 09/CODEVASF | ALVENARIA PEDRA GRANÍTICA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 -CONFECÇÃO MECANIZADA E TRANSPORTE (PEDRA POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO SEM FRETE) | M3 | 43
2.2.5 | 87503 SINAPI/PE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 117.58
2.2.6 | 87517 SINAPI/PE | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 174.3
2.2.7 | 87897 SINAPI/PE | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 311.52
2.2.8 | 87547 SINAPI/PE | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 311.52
2.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.3.1 | 10/CODEVASF | PISO EM CONCRETO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK =20MPA ESPESSURA 8CM, INCLUSO POLIMENTO COM USO DE POLITRIZ, JUNTA CORTADA A SECO, 2M X 2M, TELA DE AÇO NERVURADA CA-60, DIAMETRO DE FIO = 5,0MM, 10CM X 10CM. | M2 | 666
2.3.2 | 11/CODEVASF | PISO EM CONCRETO PARA CALÇADA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO FCK =20MPA ESPESSURA 8CM, INCLUSO POLIMENTO COM USO DE POLITRIZ, JUNTA CORTADA A SECO, 2M X 2M. | M2 | 130.98
2.3.3 | 94273 SINAPI/PE | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 40
2.3.4 | 73817/1 SINAPI/PE | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 6
2.4 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2.4.1 | 12/CODEVASF | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | 1
2.4.2 | 13/CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR, ATERRAMENTO. | UN | 1
2.4.3 | 91836 SINAPI/PE | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150
2.4.4 | 91929 SINAPI/PE | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 390
2.4.5 | 74166/1 SINAPI/PE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
2.4.6 | 14/CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | 2
2.4.7 | 16/CODEVASF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 2
2.4.8 | 17/CODEVASF | FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE CONJUNTO DE REFLETORES RETANGULAR COM LAMPADAS DE LED ( 2 X 150 W), INCLUINDO ESTRUTURA EM AÇO DE FIXAÇÃO DAS LAMPADAS E NOS POSTES DE CONCRETO, CONFORME PROJETO. | UN | 4
2.5 |  | PINTURA
2.5.1 | 88489 SINAPI/PE | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 320
2.5.2 | 84662 SINAPI/PE | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA (RECOBRIMENTO DOS PONTO DE SOLDA DO ALAMBRADO) | M2 | 2
2.5.3 | 73924/2 SINAPI/PE | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 7
2.5.4 | 74245/1 SINAPI/PE | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | 52
2.5.5 | 18/CODEVASF | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 7 CM DE LARGURA | M | 350
2.6 |  | ACESSÓRIO E LIMPEZA DA OBRA
2.6.1 | 19/CODEVASF | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2" E 2 1/2", CONFORME PROJETO, FIXADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CMCM. | M2 | 280.65
2.6.2 | 20/CODEVASF | FORNECIMENTO , MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" E=3,65MM INCLUIR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. | M | 30
2.6.3 | 21/CODEVASF | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL, PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO PRETO COM COSTURA 0 CLASSE L, DM 80MM E DM 40MM", CONFORME MODELO EM PROJETO, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO E FORNECIMENTO DE REDES. | UN | 1
2.6.4 | 22/CODEVASF | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTRUTURAS PARA SUPORTE DA TABELA DE BASQUETE, CONFECIONADA CONFORME MODELO EM PLANTA ARQUITETÔNICA, INCLUINDO TABELAS DE BASQUETE CONFECCIONADA EM LAMINADO NAVAL, PINTURAS, AROS E REDES. | UN | 1
2.6.5 | 23/CODEVASF | FORNECIMENTO, MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MASTRO PARA VÔLEI, MÓVEL, CONFECIONADO EM TUBO DE AÇO PRETO COM COSTURA CLASE L, DN = 80MM E=3,35MM, PINTADO COM TINTA ESAMSTE SINTÉTICO, INCLUSIVE REDES, PADÃO OFICIAL. | UN | 1
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª Superintendência Regional