Ministério da Integração Nacional - MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO:

ESPAÇO MULTEVENTO – MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR NO ESTADO DE ALAGOAS

| COMP 1 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DA PLACA DE INAUGURAÇÃO |  | R$ 392,54 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI |  |
| 92342 | Tubo de aço galvanizado 2.1/2" | m | 4,0 | 61,37 | 245,48 |  |
| 565 | Barra chata 1"x3/16" | m | 2,9 | 8,67 | 25,14 |  |
| 73942/001 | Pintura esmalte alto brilho duas demãos p/ superf. Metálica | m2 | 5,8 | 19,59 | 113,62 |  |
| 88309 | Pedreiro com encargos | h | 0,5 | 16,60 | 8,30 |  |

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve  o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013.  Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da

Caixa Econômica Federal