Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

O sistema de drenagem do Perímetro irrigado de Boacica é constituído de uma rede de 122, 7 km de canais coletores e 18,6 km de valetas e conta com o dique de proteção externa contra a invasão de águas do São Francisco, e diques de proteção interna contra invasão dos Rios Boacica, Taquara e Lagoa Grande. Conta ainda com uma barragem a montante do rio Boacica e com a estação de bombeamento principal no Boacica, que tem capacidade para bombear 24m3/s para fora do perímetro.

O sistema de drenagem do Perímetro Boacica, tem como coletor principal a calha do Rio Boacica, que sofreu alterações no seu traçado original, passando o seu fluxo pela Estação de Bombeamento Principal – EBP. Dessa forma em boa parte do ano a drenagem do Perímetro é realizada forçadamente, via a EBP, e em parte de forma gravitacional, passando também pela EBP. O uso forçado de drenagem tem elevado custo com energia elétrica.

Com os estudos propostos é possível melhorar o sistema gravitacional da drenagem do perímetro utilizando mecanismos hidromecânico de controle de entrada de enchente do São Francisco na área do Perímetro via o Boacica.

A contratação pretendida permitirá a realização de um estudo detalhado para a execução ativa da drenagem gravitaria, a fim de melhorar a operação e manutenção de irrigação do perímetro, minimizando bastante o prejuízo dos irrigantes, em caso de inundação do projeto durante os períodos de cheias e de alta pluviosidade durante os períodos de cultivo.

.

Regime de execução:

Empreitada por Preços Unitários: contratação por preço certo de unidades determinadas. O pagamento será por medições das unidades efetivamente executadas, é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os serviços  efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela CONTRATADA.

Permite Participação de Consórcios:

Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto.

Visita:

Não será obrigatória, entretanto, recomendamos às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Desapropriação: Não aplicável.

Desta forma, não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação.

Critério de Julgamento: Menor preço, de acordo com o Art.54, I, da Lei n.º 13.303/2016.

Divulgação do valor orçado:

Público. Além de promover maior transparência do procedimento, o TCU, através do Acórdão nº 1502/2018 – Plenário, entende que nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratado tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato

Qualificação Técnica:

A comprovação de elaboração de projetos de engenharia para a implantação de sistema de drenagem, composto de elementos de estruturas em concreto armado e hidromecânico, com realização de sondagens e topobatimetria, refere-se a serviços essenciais, vinculados ao objeto licitado, que possibilitam verificar a capacidade técnica da licitante

Licença Ambiental: Os estudos de impactos ambientais são objeto da contratação e deverão ser elaborados e apresentados pela contratada.