PASSAGEM MOLHADA

VOLUME I

MEMORIAL DESCRITIVO

Maio/2017

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades relativas à execução dos serviços de complementação que serão realizados na construção da passagem molhada (conhecida como Ponto do Raposo), no município de Penedo, Estado de Alagoas, constitui-se das seguintes obras:

- Serviços preliminares: constituídos de mobilização, desmobilização, placa da obra, construção de barracão e administração da obra;

- Execução de escavações;

- Execução de alvenaria de pedra argamassada;

- Execução de tubulação e canaletas para drenagem;

- Execução de revestimento cimentado;

- Execução de concreto simples;

- Instalações de guarda-corpo, pintura e barreira de proteção;

- Pintura da logomarca da Codevasf;

- Sinalização horizontal.

Os serviços terão o custo total de R$ 419.468,55 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta cinco centavos), conforme planilhas orçamentária parte integrante desse projeto.

Engº Luiz Carlos de Araujo Cordeiro

5ª/GRD/UEP - CODEVASF - 5ª/SR