## BDI ok
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ
BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | COMPONENTES | PREÇO DE VENDA | CUSTO DIRETO
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | IMPOSTOS E TAXAS
ISS
PIS
COFINS
3 | TAXA DE RISCOS
4 | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | LUCRO
TOTAL GERAL

## LSC ok
Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
OBRA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO
LOCAL: DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS
A2 | Sesi
A3 | Senai
A4 | Incra
A5 | Sebrae
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
SUBTOTAL DE "A"
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado
B2 | Feriados
B3 | Auxílio-Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas justificadas
B7 | Dias de Chuvas
B8 | Auxilio acidente de trabalho
B9 | Férias gozadas
B10 | Salario maternidade
SUBTOTAL DE "B"
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso prévio idenizado
C2 | Aviso prévio trabalhado
C3 | Férias idenizadas
C4 | Depósito Recisão sem justa causa
C5 | Idenização adicional
SUBTOTAL DE "C"
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B"
D2 | Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidêncioa de FGTS sobre Aviso Prévio Idenizado
SUBTOTAL DE "D"
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

## COMP SEDIMENTO (hidden)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR - SEDIMENTO |  |  |  |  | BASE | MARÇO/2013
LOCAL: | DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ |  |  |  |  | BDI | 25%
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.01 | LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | UN | / /
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA | 1 | 97.81 | 97.81
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 97.81
| 0 | MO02707 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA | H | 8 | 91.69 | 733.52
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 733.52
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 831.33
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 207.83
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1039.16
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1039.16
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.02 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  | M2 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.3 | 6.26 | 1.88
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.88
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.88
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.47
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.35
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.35
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.03 | ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | UND | / /
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA | 4 | 97.81 | 391.24
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 391.24
| 0 | MO02706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | H | 4 | 49.86 | 199.44
| 0 | MO04083 | FEITOR OU ENCARREGADO GERAL | H | 4 | 14.02 | 56.08
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 255.52
| 0 | MT30000 | ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CANTEIRO E ALOJAMENTO (INCLUSIVE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA) | MÊS | 0.5 | 483.72 | 241.86
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 241.86
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 888.62
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 222.16
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1110.78
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1110.78
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
01.04 | TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO POÇO E RESERVATÓRIO |  |  | KM | / /
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.02 | 87.04 | 1.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.44
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.18
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.18
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA |  |  | H | / /
| 0 | EQ01150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA | UN | 0.000182 | 170191.49 | 30.97
| 0 | EQ11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | UN | 0.000162 | 71565.63 | 11.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.56
| 0 | MO04093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 18.44 | 18.44
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.44
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 12 | 2.17 | 26.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 26.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 87.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 21.76
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 108.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 108.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.01 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 10" - ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M | / /
| 0 | EQ26043 | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H | 1.25 | 65.26 | 81.58
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 81.58
| 0 | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.75 | 18.92 | 14.19
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.75 | 6.26 | 4.7
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 100.47
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 25.12
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 125.59
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 125.59
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.02 | PERFURAÇÃO DE POÇO EM 6" - ROCHA SEDIMENTAR |  |  | M | / /
| 0 | EQ26043 | MÁQUINA PERFURATRIZ À PERCUSSÃO PARA POÇOS TUBULARES | H | 1.25 | 65.26 | 81.58
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 81.58
| 0 | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.65 | 18.92 | 12.3
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.65 | 6.26 | 4.07
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 16.37
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 97.95
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 24.49
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 122.44
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 122.44
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
02.03 | TRANSPORTE DE SONDA E MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DO POÇO |  |  | KM | / /
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.02 | 87.04 | 1.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.44
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.18
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.18
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA |  |  | H | / /
| 0 | EQ01150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA | UN | 0.000182 | 170191.49 | 30.97
| 0 | EQ11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | UN | 0.000162 | 71565.63 | 11.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.56
| 0 | MO04093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 18.44 | 18.44
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.44
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 12 | 2.17 | 26.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 26.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 87.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 21.76
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 108.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 108.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIÂMETRO 6" |  |  | M | / /
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.25 | 8.82 | 2.21
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.25 | 6.26 | 1.57
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.78
| 0 | MT09854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD DN 154MM - COMPRIM= 2 M | M | 1 | 96.74 | 96.74
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 96.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 100.52
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 25.13
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 125.65
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 125.65
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
04.01 | FORNECIMENTO DE TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" |  |  | UND | / /
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.1 | 8.82 | 0.88
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.88
| 0 | MT30001 | TAMPA PARA TUBO TIPO GEOMECÂNICO STANDARD ADITIVADO DIAMENTRO DE 6" | UN | 1 | 42.57 | 42.57
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.57
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 43.45
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 10.86
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 54.31
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 54.31
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
04.02 | LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO |  |  | M3 | / /
| 0 | EQ00643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.7 | 2.71 | 1.9
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.9
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 2 | 8.82 | 17.64
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 12 | 6.26 | 75.12
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 92.76
| 0 | MT00367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.537 | 48.38 | 25.98
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 297 | 0.46 | 136.62
| 0 | MT04734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | M3 | 0.83 | 108.13 | 89.75
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 252.35
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 347.01
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 86.75
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 433.76
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 433.76
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
04.03 | DESINFECÇÃO DE POÇO TUBULAR |  |  | UND | / /
| 0 | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 4 | 12.01 | 48.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 48.04
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 2 | 8.82 | 17.64
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 4 | 6.26 | 25.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.68
| 0 | MT30002 | HIPOCLORITO DE SÓDIO | KG | 1 | 2.66 | 2.66
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.66
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 93.38
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 23.35
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 116.73
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 116.73
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
05.01 | DESENVOLVIMENTO PELO SISTEMA AIR LIFT |  |  | H | / /
| 0 | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 1 | 12.01 | 12.01
| 0 | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 4.33 | 4.33
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 16.34
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 8.82 | 5.29
| 0 | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H | 1 | 17.34 | 17.34
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1 | 6.26 | 6.26
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 28.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 45.23
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 11.31
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 56.54
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 56.54
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
05.02 | TESTE DE BOMBEAMENTO,DETERMINANDO:VAZÃO,NIVEL ESTATICO,NIVEL DINAMICO,REBAIXAMENTO. |  |  | H | / /
| 0 | EQ01512 | COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM | H | 1 | 12.01 | 12.01
| 0 | EQ03339 | GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | 1 | 4.33 | 4.33
| 0 | EQ26042 | MEDIDEOR DE NÍVEL | H | 1 | 2.36 | 2.36
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.7
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0.6 | 8.82 | 5.29
| 0 | MO04250 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA | H | 1 | 17.34 | 17.34
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1 | 6.26 | 6.26
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 28.89
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 47.59
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 11.9
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 59.49
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 59.49
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
05.03 | ANÁLISE DE POTABILIDADE |  |  | UND | / /
| 0 | MT30003 | ANÁLISE FISICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA | UN | 1 | 96.74 | 96.74
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 96.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 96.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 24.19
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 120.93
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 120.93
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
05.04 | REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA , INCLUSIVE OUTORGA |  |  | UND | / /
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA | 0.5 | 97.81 | 48.91
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 48.91
| 0 | MO00528 | AUXILIAR TECNICO | H | 2 | 18.7 | 37.4
| 0 | MO02706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | H | 2 | 49.86 | 99.72
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 137.12
| 0 | MT30004 | IMPRESSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1 | 20 | 20
| 0 | MT30005 | ART DE ESTUDOS AMBIENTAIS | UN | 1 | 60 | 60
| 0 | MT30075 | TAXAS CARTORÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | UN | 1 | 675 | 675
| 0 | MT30076 | TAXA LI E LP POÇO TUBULAR (140 UFR-PI) | UN | 1 | 317.8 | 317.8
| 0 | MT30077 | TAXA OUTORGA POÇO TUBULAR (60 UFR-PI) | UN | 1 | 136.2 | 136.2
| 0 | MT30078 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE REQUERIMENTO DA LP E LI NO DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | UN | 1 | 77.5 | 77.5
| 0 | MT30079 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCESSÃO DA LP E LI NO DOE E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | UN | 1 | 77.5 | 77.5
| 0 | MT30080 | PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE OUTORGA NO DOE | UN | 1 | 17.5 | 17.5
| 0 | MT30081 | PUBLICAÇÃO DE OUTORGA NO DOE | UN | 1 | 17.5 | 17.5
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1399
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1585.03
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 396.26
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1981.29
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1981.29
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
05.05 | TRANSPORTE DE COMPRESSOR PARA DESENVOLVIMENTO DO POÇO E TESTE DE VAZÃO |  |  | KM | / /
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.02 | 87.04 | 1.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.44
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.18
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.18
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA |  |  | H | / /
| 0 | EQ01150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA | UN | 0.000182 | 170191.49 | 30.97
| 0 | EQ11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | UN | 0.000162 | 71565.63 | 11.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.56
| 0 | MO04093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 18.44 | 18.44
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.44
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 12 | 2.17 | 26.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 26.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 87.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 21.76
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 108.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 108.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.01.01 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  | M2 | / /
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.13 | 8.82 | 1.15
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.13 | 6.26 | 0.81
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.96
| 0 | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7.51 | 0.15
| 0 | MT04493 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA | M | 0.25 | 5.61 | 1.4
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.01 | 6.49 | 0.06
| 0 | MT06188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0.1 | 17.92 | 1.79
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5.36
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.34
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 6.7
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 6.7
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.02.01 | ESCAVACAO MANUAL EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 2.55 | 6.26 | 15.96
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15.96
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 3.99
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.95
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.95
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.02.02 | EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 |  |  | M3 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 6 | 8.82 | 52.92
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 6 | 6.26 | 37.56
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 90.48
| 0 | MT04730 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC | M3 | 1.1 | 61.92 | 68.11
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 68.11
Serviços Auxiliares
| A | 73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO | M3 | 0.3 | 269.88 | 80.96
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 80.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 239.55
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 59.89
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 299.44
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 299.44
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73455 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO |  |  | M3 | / /
| 0 | MO04230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 0.65 | 18.92 | 12.3
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 2.75 | 6.26 | 17.22
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 29.52
| 0 | MT00367 | AREIA GROSSA | M3 | 1.27 | 48.38 | 61.44
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 377 | 0.46 | 173.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 234.86
Serviços Auxiliares
| A | 73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 0.65 | 8.07 | 5.25
| A | 73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR | H | 0.2 | 1.26 | 0.25
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 5.5
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 269.88
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 67.47
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 337.35
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 337.35
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73294 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  |  | H | / /
| 0 | EQ13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | UN | 0.000346 | 5126.68 | 1.77
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.77
| 0 | MT04222 | GASOLINA COMUM | L | 1.5 | 3.81 | 5.72
| 0 | MT04227 | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHÕES, TRATORES, RETROS E ETC...) | L | 0.03 | 13.79 | 0.41
| 0 | MT04229 | GRAXA | KG | 0.01 | 16.5 | 0.17
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 6.3
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 8.07
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 2.02
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 10.09
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 10.09
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73295 | BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-VEL - EXCL OPERADOR |  |  | H | / /
| 0 | EQ13891 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA | UN | 0.000245 | 5126.68 | 1.26
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.26
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.32
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1.58
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1.58
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.02.03 | REATERRO APILOADO COM EMPRÉSTIMO |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 3 | 6.26 | 18.78
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.78
| 0 | MT06079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE | M3 | 1.25 | 8.41 | 10.51
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 10.51
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 29.29
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 7.32
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 36.61
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 36.61
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.02.04 | BALDRAME DE TIJOLO MACICO (ESPESSURA 23CM). |  |  | M3 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 3.8 | 8.82 | 33.52
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 4.22 | 6.26 | 26.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 59.94
| 0 | MT00366 | AREIA FINA | M3 | 0.067 | 17.91 | 1.2
| 0 | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 8.16 | 0.84 | 6.85
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 14.73 | 0.46 | 6.78
| 0 | MT07262 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 5,5 X 11X 23CM | MIL | 0.128 | 534.4 | 68.4
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 83.23
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 143.17
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 35.79
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 178.96
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 178.96
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.03.01 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO EM TIJOLO CERAMICO FURADO. 1/2 VEZ. TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 1.5 | 8.82 | 13.23
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1.5 | 6.26 | 9.39
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 22.62
| 0 | MT07270 | TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10 X 10 X 20CM | UN | 46 | 0.32 | 14.72
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 14.72
Serviços Auxiliares
| A | 4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL | M3 | 0.015 | 181.39 | 2.72
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 2.72
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 40.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 10.02
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 50.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 50.08
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
4889 | ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.23 | 21.78 | 26.79
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 200 | 0.46 | 92
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 118.79
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 181.39
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 45.35
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 226.74
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 226.74
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.03.02 | COMBOGÓS |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.85 | 8.82 | 7.5
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.85 | 6.26 | 5.32
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 12.82
| 0 | MT00665 | ELEMENTO VAZADO CONCRETO 50 X 50 X 7CM | UN | 4 | 15.1 | 60.4
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 60.4
Serviços Auxiliares
| A | 73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL | M3 | 0.004 | 184.76 | 0.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 0.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 73.96
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 18.49
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 92.45
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 92.45
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73526 | ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 208 | 0.46 | 95.68
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 122.16
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 184.76
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 46.19
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 230.95
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 230.95
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.04.01 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.35 | 8.82 | 3.09
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.7 | 6.26 | 4.38
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 7.47
Serviços Auxiliares
| A | 73907/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8. ESPESSURA 3CM. PREPARO MECANICO | M2 | 1.67 | 11.16 | 18.64
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 18.64
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 26.11
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 6.53
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 32.64
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 32.64
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73907/006 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8. ESPESSURA 3CM. PREPARO MECANICO |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.25 | 8.82 | 2.21
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.5 | 6.26 | 3.13
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 5.34
Serviços Auxiliares
| A | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 0.03 | 193.88 | 5.82
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 5.82
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 11.16
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 2.79
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 13.95
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 13.95
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL. CONSUMO MINIMO 150 KG/M3 (1:3:5:7). PREPARO COM BETONEIRA |  |  | M3 | / /
| 0 | EQ00643 | BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.65 | 2.71 | 1.76
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.76
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 6 | 6.26 | 37.56
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 37.56
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.49 | 21.78 | 10.67
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 150 | 0.46 | 69
| 0 | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.98 | 76.42 | 74.89
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 154.56
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 193.88
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 48.47
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 242.35
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 242.35
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.04.02 | PISO CIMENTADO LISO. TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA1.5CM. PREPARO MANUAL. INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 1 | 8.82 | 8.82
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1.15 | 6.26 | 7.2
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 16.02
| 0 | MT00367 | AREIA GROSSA | M3 | 0.0182 | 48.38 | 0.88
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 5.48 | 0.46 | 2.52
| 0 | MT07325 | IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE | KG | 0.3 | 4.61 | 1.38
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 4.78
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 20.8
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 5.2
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.04.03 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO. E= 7CM LARGURA= 50CM |  |  | M2 | / /
| 0 | EQ10531 | BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP C/ CARREGADOR MECANICO | H | 0.05 | 2.11 | 0.11
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.11
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.2 | 8.82 | 1.76
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.76 | 6.26 | 4.76
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 6.52
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.0435 | 21.78 | 0.95
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 16.03 | 0.46 | 7.37
| 0 | MT04505 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 1 X 7CM NAO APARELHADA | M | 2 | 2.39 | 4.78
| 0 | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 76.42 | 2.18
| 0 | MT04721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.0285 | 79.12 | 2.25
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 17.53
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 24.16
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 6.04
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 30.2
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 30.2
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.04.04 | CINTA SUPERIOR |  |  | M3 | / /
Serviços Auxiliares
| A | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 318.61 | 318.61
| A | 73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG | 40 | 5.19 | 207.6
| A | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2 | 20 | 17.06 | 341.2
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 867.41
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 867.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 216.85
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1084.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1084.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3 | / /
| 0 | EQ10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | UN | 0.000192 | 6829.56 | 1.31
| 0 | EQ11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC | UN | 2e-05 | 1810.54 | 0.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 4 | 8.82 | 35.28
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 9 | 6.26 | 56.34
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 91.62
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.7 | 21.78 | 15.25
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 325 | 0.46 | 149.5
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.9648 | 2.17 | 2.09
| 0 | MT04222 | GASOLINA COMUM | L | 0.0688 | 3.81 | 0.26
| 0 | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.766 | 76.42 | 58.54
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 225.64
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 318.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 79.65
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 398.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 398.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM |  |  | KG | / /
| 0 | MO00378 | ARMADOR | H | 0.1 | 8.82 | 0.88
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.1 | 6.26 | 0.63
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.51
| 0 | MT00039 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.21 | 3.53
| 0 | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7.51 | 0.15
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.68
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5.19
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.3
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 6.49
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 6.49
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  |  | M2 | / /
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.09 | 8.82 | 0.79
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.09 | 6.26 | 0.56
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MT04509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0.93 | 3.11 | 2.89
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.003 | 6.49 | 0.02
| 0 | MT06212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 2.38 | 5.38 | 12.8
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.71
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 17.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 4.27
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 21.33
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 21.33
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.05.01 | PLACA DE CONCRETO ARMADO E= 6CM |  |  | M3 | / /
Serviços Auxiliares
| A | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 318.61 | 318.61
| A | 73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG | 40 | 5.19 | 207.6
| A | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2 | 20 | 17.06 | 341.2
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 867.41
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 867.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 216.85
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1084.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1084.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3 | / /
| 0 | EQ10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | UN | 0.000192 | 6829.56 | 1.31
| 0 | EQ11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC | UN | 2e-05 | 1810.54 | 0.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 4 | 8.82 | 35.28
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 9 | 6.26 | 56.34
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 91.62
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.7 | 21.78 | 15.25
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 325 | 0.46 | 149.5
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.9648 | 2.17 | 2.09
| 0 | MT04222 | GASOLINA COMUM | L | 0.0688 | 3.81 | 0.26
| 0 | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.766 | 76.42 | 58.54
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 225.64
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 318.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 79.65
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 398.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 398.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM |  |  | KG | / /
| 0 | MO00378 | ARMADOR | H | 0.1 | 8.82 | 0.88
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.1 | 6.26 | 0.63
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.51
| 0 | MT00039 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.21 | 3.53
| 0 | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7.51 | 0.15
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.68
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5.19
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.3
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 6.49
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 6.49
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  |  | M2 | / /
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.09 | 8.82 | 0.79
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.09 | 6.26 | 0.56
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MT04509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0.93 | 3.11 | 2.89
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.003 | 6.49 | 0.02
| 0 | MT06212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 2.38 | 5.38 | 12.8
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.71
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 17.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 4.27
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 21.33
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 21.33
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.06.01 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0.7CM |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.82 | 1.32
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.15 | 6.26 | 0.94
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.26
Serviços Auxiliares
| A | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.007 | 256.98 | 1.8
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.8
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 4.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.02
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 5.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 5.07
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 365 | 0.46 | 167.9
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 194.38
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 256.98
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 64.25
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 321.23
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 321.23
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.06.02 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MANUAL |  |  | M2 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.7 | 6.26 | 4.38
| 0 | MO12865 | ESTUCADOR | H | 0.7 | 8.82 | 6.17
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 10.55
Serviços Auxiliares
| A | 73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL | M3 | 0.025 | 200.86 | 5.02
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 5.02
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15.57
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 3.89
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.46
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.46
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 243 | 0.46 | 111.78
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 138.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 200.86
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 50.22
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 251.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 251.08
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.07.01 | PORTA DE FERRO ABRIR 0.60X2.10M. INCLUSO GUARNICOES |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.8 | 8.82 | 7.06
| 0 | MO06110 | SERRALHEIRO | H | 1.6 | 8.82 | 14.11
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 1 | 6.26 | 6.26
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 1.8 | 6.26 | 11.27
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 38.7
| 0 | MT04929 | PORTA FERRO ABRIR TP CHAPA C/ GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | M2 | 1 | 163.6 | 163.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 163.6
Serviços Auxiliares
| A | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.006 | 256.98 | 1.54
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.54
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 203.84
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 50.96
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 254.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 254.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 365 | 0.46 | 167.9
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 194.38
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 256.98
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 64.25
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 321.23
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 321.23
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.08.01 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04783 | PINTOR | H | 0.11 | 8.82 | 0.97
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.3 | 6.26 | 1.88
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.85
| 0 | MT11161 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | KG | 0.36 | 0.87 | 0.31
| 0 | MT11162 | FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV | UN | 0.036 | 1.62 | 0.06
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.37
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3.22
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.81
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4.03
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 4.03
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
06.08.02 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04783 | PINTOR | H | 0.8 | 8.82 | 7.06
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.8 | 6.26 | 5.01
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 12.07
| 0 | MT03768 | LIXA P/ FERRO | UN | 0.3 | 1.72 | 0.52
| 0 | MT05318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.03 | 8.96 | 0.27
| 0 | MT07294 | TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO | GL | 0.04 | 67.59 | 2.7
| 0 | MT07308 | FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV | GL | 0.0333 | 63.06 | 2.1
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 5.59
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 17.66
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 4.42
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 22.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 22.08
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO MONOFÁSICA, SUBMERSIVEL DE 2 CV (INCLUSIVE QUADRO DE COMANDO E BARRILETE) |  |  | UND | / /
| 0 | EQ03366 | GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU EQUIV | H | 2 | 70.42 | 140.84
| 0 | EQ10587 | BOMBA SUBMERSA 4" P/ POCO PROFUNDO ELETRICA MONOFASICA 1/2CV SAIDA 1 1/2'' MARCA DANCOR SERIE SSP MOD.1.1S-13 | UN | 1 | 2126.52 | 2126.52
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2267.36
| 0 | MO02436 | ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA | H | 2 | 9.33 | 18.66
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 8 | 8.82 | 70.56
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 8 | 6.26 | 50.08
| 0 | MO06130 | AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO | H | 2 | 6.9 | 13.8
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 153.1
| 0 | MT00404 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT REF 3M OU SIMILAR | M | 1 | 1.48 | 1.48
| 0 | MT01789 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 1 1/2" | UN | 1 | 32.34 | 32.34
| 0 | MT01845 | CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM | UN | 2 | 19.3 | 38.6
| 0 | MT03939 | LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/2" | UN | 17 | 9.18 | 156.06
| 0 | MT04209 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 1.1/2" | UN | 3 | 6.7 | 20.1
| 0 | MT06015 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" REF 1509-C - C/ CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES | UN | 1 | 67.07 | 67.07
| 0 | MT09844 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 2 | 7.8 | 15.6
| 0 | MT10409 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 1 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA" | UN | 1 | 285.66 | 285.66
| 0 | MT30006 | QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO POTÊNCIA 2CV | UN | 1 | 822.32 | 822.32
| 0 | MT30007 | CABO ISOLADO TRIFÁSICO 750V 3,0 X 4,0 MM2 | M | 75 | 5.7 | 427.5
| 0 | MT30008 | TUBO EDUTOR DN 40 - 4.0M | UN | 18 | 47.39 | 853.02
| 0 | MT30009 | LUVA DE UNIÃO FG 1.1/2" | UN | 1 | 25.29 | 25.29
| 0 | MT30010 | ABRAÇADEIRA P/ BOMBA SUBMERSA DN 1.1/2" | UN | 1 | 33.87 | 33.87
| 0 | MT30011 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DN 50 X 1.1/2" | UN | 1 | 1.43 | 1.43
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2780.34
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5200.8
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1300.2
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 6501
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 6501
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.02 | EXTENSÃO DE REDE MONOFÁSICA EM BAIXA TENSÃO 220V 2 FIOS |  |  | KM | / /
| 0 | MT30012 | ALÇA PREF. P/ CB AL 4 AWG DG 4541 | UN | 22 | 2.28 | 50.16
| 0 | MT30013 | ARAME DE AÇO 12 BWG | KG | 2 | 10.08 | 20.16
| 0 | MT30014 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO | UN | 40 | 8.19 | 327.6
| 0 | MT30015 | ARRUELA REDONDA DE FE GALV. 35mm x 18mm | UN | 86 | 0.14 | 12.04
| 0 | MT30016 | CABO DE AÇO DE 1/4" | M | 40 | 2.01 | 80.4
| 0 | MT30017 | CABO DE ALUM. 4 AWG - CA | KG | 119 | 17.95 | 2136.05
| 0 | MT30018 | CONECTOR C COMPRESSÃO YC4A4 | UN | 4 | 1.46 | 5.84
| 0 | MT30019 | CONECTOR C COMPRESSÃO YC4U1 | UN | 28 | 1.46 | 40.88
| 0 | MT30020 | CONECTOR, GRAMPO PARALELO UNIVERSAL | UN | 4 | 2.38 | 9.52
| 0 | MT30021 | FIO DE AMARRAÇÃO, ALUM. REC. 8 AWG | KG | 0.75 | 24.15 | 18.11
| 0 | MT30022 | FIO DE COBRE ISOL. 10 mm², 750V | M | 33.6 | 3.04 | 102.14
| 0 | MT30023 | FITA AMARR., ALUM. REC. DE 1 x 10mm | M | 15 | 0.7 | 10.5
| 0 | MT30024 | HASTE DE ATERR. TUB. AÇO GALV, 19 x 2400mm | UN | 4 | 22.24 | 88.96
| 0 | MT30025 | ISOLADOR ROLDANA PORC., ISOL. 750V | UN | 80 | 3.57 | 285.6
| 0 | MT30026 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 200mm,150mmR, 3 PO | UN | 12 | 3.74 | 44.88
| 0 | MT30027 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 250mm, 150mm R, 3 PO | UN | 14 | 3.43 | 48.02
| 0 | MT30028 | POSTES DE CONCRETO DT 9/150 | UN | 15 | 294.79 | 4421.85
| 0 | MT30029 | POSTES DE CONCRETO DT 9/300 | UN | 8 | 454.79 | 3638.32
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 11341.03
| 5 | SE00001 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE | UNID. | 23 | 36.03 | 828.69
| 5 | SE00002 | ESCAVAÇÃO ATE 1-60M | CAVA | 23 | 27.68 | 636.64
| 5 | SE00003 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ATE 10M | UNID. | 23 | 60.26 | 1385.98
| 5 | SE00004 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | UNID. | 4 | 12.1 | 48.4
| 5 | SE00005 | LANCAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR ATE 1/0,1-40M | VÃO | 50 | 11.03 | 551.5
| 5 | SE00006 | LOCAÇÃO DE POSTE COM INSTRUMENTO | UNID. | 23 | 14.13 | 324.99
| 5 | SE00007 | MONTAGEM DE ISOLADOR ROLDANA | UNID. | 80 | 1.94 | 155.2
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3931.4
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15272.43
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 3818.11
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19090.54
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19090.54
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.03 | EXTENSÃO DE REDE MONOFÁSICA 7,97 - ALTA |  |  | KM | / /
| 0 | MT30012 | ALÇA PREF. P/ CB AL 4 AWG DG 4541 | UN | 3 | 2.28 | 6.84
| 0 | MT30013 | ARAME DE AÇO 12 BWG | KG | 0.3 | 10.08 | 3.02
| 0 | MT30016 | CABO DE AÇO DE 1/4" | M | 60 | 2.01 | 120.6
| 0 | MT30017 | CABO DE ALUM. 4 AWG - CA | KG | 95.9 | 17.95 | 1721.41
| 0 | MT30023 | FITA AMARR., ALUM. REC. DE 1 x 10mm | M | 8 | 0.7 | 5.6
| 0 | MT30026 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 200mm,150mmR, 3 PO | UN | 2 | 3.74 | 7.48
| 0 | MT30027 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 250mm, 150mm R, 3 PO | UN | 17 | 3.43 | 58.31
| 0 | MT30030 | ALÇA PREF. P/CABO DE AÇO DE 1/4" | UN | 10 | 4.57 | 45.7
| 0 | MT30031 | ARRUELA QUADRADA DE FE. GALV. 50mm x 18mm | UN | 25 | 0.32 | 8
| 0 | MT30032 | ARRUELA QUADRADA 100 x 18 x 3mm | UN | 5 | 1.16 | 5.8
| 0 | MT30033 | CABO DE COBRE NU 16mm² TEMP. MOLE | KG | 1.5 | 30.44 | 45.66
| 0 | MT30034 | CHAPA "L" P/ ESTAI | UN | 5 | 5.67 | 28.35
| 0 | MT30035 | CHAVE FUS. 15KV , INOM 100A IRUP 5.000A | UN | 1 | 170.64 | 170.64
| 0 | MT30036 | CONECTOR, GRAMPO PARAL. HORIZ., CABO AL. 4AWG | UN | 3 | 4.75 | 14.25
| 0 | MT30037 | CRUZ. DE CONCRETO ARMADO 900mm | UN | 1 | 30.14 | 30.14
| 0 | MT30038 | ELO FUSIVEL 6 K | UN | 1 | 2.01 | 2.01
| 0 | MT30039 | FIO DE AMARRAÇÃO, ALUM. REC. 6 AWG | KG | 0.33 | 24.15 | 7.97
| 0 | MT30040 | GRAMPO P/ CERCA | KG | 0.1 | 7.76 | 0.78
| 0 | MT30041 | HASTE DE ANCORA AÇO GALV. 16 x 2400mm | UN | 5 | 17.24 | 86.2
| 0 | MT30042 | HASTE DE ATERR. AÇO GALV. 19 x 1500mm | UN | 2 | 15.12 | 30.24
| 0 | MT30043 | ISOLADOR DISCO PORC. G, OLHAL, 175X140mm | UN | 6 | 31.97 | 191.82
| 0 | MT30044 | ISOLADOR DE PINO P/ 25 KV | UN | 8 | 11.55 | 92.4
| 0 | MT30045 | LUVA, EMENDA PREF.COND,CB AL 4AWG-CAA-LS 0114 | UN | 1 | 8.23 | 8.23
| 0 | MT30046 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 300mm, 150 mmR, 3 PO | UN | 1 | 6.3 | 6.3
| 0 | MT30047 | PARAFUSO OLHAL GALV. 16 x 200mm, 150mmR, 3 PO | UN | 2 | 7.31 | 14.62
| 0 | MT30048 | PARAFUSO OLHAL GALV. 16 x 300mm, 150mmR, 3 PO | UN | 1 | 8.32 | 8.32
| 0 | MT30049 | PINO DE TOPO EM AÇO CARB. GALV., 25 x 460mm | UN | 8 | 8.13 | 65.04
| 0 | MT30050 | PORCA DE OLHAL GALV. P/ PAR. 16mm | UN | 1 | 7.25 | 7.25
| 0 | MT30051 | POSTES DE CONCRETO DT 10/150 | UN | 4 | 396.36 | 1585.44
| 0 | MT30052 | POSTES DE CONCRETO DT 10/300 | UN | 2 | 489.25 | 978.5
| 0 | MT30053 | POSTES DE CONCRETO DT 11/300 | UN | 1 | 567.15 | 567.15
| 0 | MT30054 | SAPATILHA P/ ALÇA PR. DIST. CB 4AWG-ASC | UN | 3 | 1.19 | 3.57
| 0 | MT30055 | SAPATILHA P/ CABO DE AÇO DE 1/4" | UN | 10 | 1.53 | 15.3
| 0 | MT30056 | SECCIONADOR P/ CERCA | UN | 20 | 2.84 | 56.8
| 0 | MT30057 | TORA DE MADEIRA 200X1500mm | UN | 5 | 10.82 | 54.1
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 6053.84
| 5 | SE00001 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE | UNID. | 7 | 36.03 | 252.21
| 5 | SE00002 | ESCAVAÇÃO ATE 1-60M | CAVA | 5 | 27.68 | 138.4
| 5 | SE00003 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ATE 10M | UNID. | 6 | 60.26 | 361.56
| 5 | SE00004 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | UNID. | 1 | 12.1 | 12.1
| 5 | SE00006 | LOCAÇÃO DE POSTE COM INSTRUMENTO | UNID. | 7 | 14.13 | 98.91
| 5 | SE00008 | ABERTURA DE FAIXA | KM | 0.65 | 783.23 | 509.1
| 5 | SE00009 | ARRANCAMENTO DE POSTE ATE 10M | UNID. | 1 | 29.8 | 29.8
| 5 | SE00010 | DESMONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M | UNID. | 1 | 17.61 | 17.61
| 5 | SE00011 | DESMONTAGEM DE ISOLADOR DE PINO | UNID. | 3 | 4.36 | 13.08
| 5 | SE00012 | DESTOCAMENTO | KM | 0.65 | 505.88 | 328.82
| 5 | SE00013 | ESCAVAÇÃO ACIMA DE 1-60M | CAVA | 1 | 43.82 | 43.82
| 5 | SE00014 | ESCAVAÇÃO EM PEDRA ATE 1-60M | CAVA | 1 | 106.62 | 106.62
| 5 | SE00015 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ACIMA DE 10M | UNID. | 1 | 80.39 | 80.39
| 5 | SE00016 | INSTALAÇÃO DE ÂNCORA COM ESCAVAÇÃO | CAVA | 5 | 24.48 | 122.4
| 5 | SE00017 | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL | UNID. | 1 | 16.16 | 16.16
| 5 | SE00018 | INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL | UNID. | 1 | 2.52 | 2.52
| 5 | SE00019 | INSTALAÇÃO DE ESTAI | UNID. | 5 | 13.93 | 69.65
| 5 | SE00020 | ISOLAMENTO DE CERCA | UNID. | 10 | 15.77 | 157.7
| 5 | SE00021 | LANÇAMENTO E NIVELAMENTO DE CONDUTOR ATE 1/0 | KM | 1 | 285.3 | 285.3
| 5 | SE00022 | MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADOR ATE 34-5KV | CADEIA | 3 | 5.71 | 17.13
| 5 | SE00023 | MONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M | UNID. | 1 | 17.52 | 17.52
| 5 | SE00024 | MONTAGEM DE ISOLADOR DE PINO | UNID. | 8 | 4.26 | 34.08
| 5 | SE00025 | NUMERAÇÃO DE POSTE INCLUINDO MATERIAL | UNID. | 7 | 12.2 | 85.4
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2800.28
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 8854.12
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 2213.53
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 11067.65
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 11067.65
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAFO 10 KVA - 7,97 KV 440/220V |  |  | UND | / /
| 0 | MT30012 | ALÇA PREF. P/ CB AL 4 AWG DG 4541 | UN | 7 | 2.28 | 15.96
| 0 | MT30013 | ARAME DE AÇO 12 BWG | KG | 0.36 | 10.08 | 3.63
| 0 | MT30015 | ARRUELA REDONDA DE FE GALV. 35mm x 18mm | UN | 4 | 0.14 | 0.56
| 0 | MT30016 | CABO DE AÇO DE 1/4" | M | 12 | 2.01 | 24.12
| 0 | MT30018 | CONECTOR C COMPRESSÃO YC4A4 | UN | 3 | 1.46 | 4.38
| 0 | MT30023 | FITA AMARR., ALUM. REC. DE 1 x 10mm | M | 1 | 0.7 | 0.7
| 0 | MT30025 | ISOLADOR ROLDANA PORC., ISOL. 750V | UN | 6 | 3.57 | 21.42
| 0 | MT30027 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 250mm, 150mm R, 3 PO | UN | 5 | 3.43 | 17.15
| 0 | MT30030 | ALÇA PREF. P/CABO DE AÇO DE 1/4" | UN | 2 | 4.57 | 9.14
| 0 | MT30031 | ARRUELA QUADRADA DE FE. GALV. 50mm x 18mm | UN | 5 | 0.32 | 1.6
| 0 | MT30032 | ARRUELA QUADRADA 100 x 18 x 3mm | UN | 1 | 1.16 | 1.16
| 0 | MT30033 | CABO DE COBRE NU 16mm² TEMP. MOLE | KG | 0.5 | 30.44 | 15.22
| 0 | MT30034 | CHAPA "L" P/ ESTAI | UN | 1 | 5.67 | 5.67
| 0 | MT30037 | CRUZ. DE CONCRETO ARMADO 900mm | UN | 1 | 30.14 | 30.14
| 0 | MT30039 | FIO DE AMARRAÇÃO, ALUM. REC. 6 AWG | KG | 0.04 | 24.15 | 0.97
| 0 | MT30041 | HASTE DE ANCORA AÇO GALV. 16 x 2400mm | UN | 1 | 17.24 | 17.24
| 0 | MT30043 | ISOLADOR DISCO PORC. G, OLHAL, 175X140mm | UN | 2 | 31.97 | 63.94
| 0 | MT30044 | ISOLADOR DE PINO P/ 25 KV | UN | 1 | 11.55 | 11.55
| 0 | MT30046 | PARAFUSO MAQ. GALV. 16 x 300mm, 150 mmR, 3 PO | UN | 2 | 6.3 | 12.6
| 0 | MT30049 | PINO DE TOPO EM AÇO CARB. GALV., 25 x 460mm | UN | 1 | 8.13 | 8.13
| 0 | MT30052 | POSTES DE CONCRETO DT 10/300 | UN | 1 | 489.25 | 489.25
| 0 | MT30054 | SAPATILHA P/ ALÇA PR. DIST. CB 4AWG-ASC | UN | 1 | 1.19 | 1.19
| 0 | MT30055 | SAPATILHA P/ CABO DE AÇO DE 1/4" | UN | 2 | 1.53 | 3.06
| 0 | MT30057 | TORA DE MADEIRA 200X1500mm | UN | 1 | 10.82 | 10.82
| 0 | MT30058 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS | UN | 2 | 15.85 | 31.7
| 0 | MT30059 | CABO DE COBRE ISOLADO P/ 750V 16 mm² | M | 4 | 5.48 | 21.92
| 0 | MT30060 | CABO DE COBRE NU 35mm² TEMP. MOLE | KG | 10 | 31.14 | 311.4
| 0 | MT30061 | CHAVE FUS. 15KV , INOM 50A IRUP 1.250A | UN | 1 | 170.64 | 170.64
| 0 | MT30062 | CINTA POSTE DE 210x230mm, FE GALV. | UN | 1 | 72.42 | 72.42
| 0 | MT30063 | CONECTOR KS - 25 | UN | 2 | 2.93 | 5.86
| 0 | MT30064 | CONECTOR KSU - 25 | UN | 1 | 3.26 | 3.26
| 0 | MT30065 | CONEC. TERRA CB 4-2/0 AWG, GUT 1066 | UN | 5 | 11.53 | 57.65
| 0 | MT30066 | CONEC. TERRA CB 4-2/0 AWG, GUW 1066 | UN | 1 | 11.53 | 11.53
| 0 | MT30067 | ELETRODUTO AÇO CARB. GALV., 3/4" x 6 m | UN | 1 | 34.06 | 34.06
| 0 | MT30068 | ELO FUSIVEL 2 H | UN | 1 | 2.01 | 2.01
| 0 | MT30069 | FIO DE COBRE NU 10mm², DURO | KG | 0.7 | 39.73 | 27.81
| 0 | MT30070 | FIO, ELETRICO ISOL., COBRE, 4MM2, 750V | M | 1 | 1.41 | 1.41
| 0 | MT30071 | HASTE ATERR. COBREADA 19 x 3048mm, PROLONG. | UN | 5 | 15.12 | 75.6
| 0 | MT30072 | PARA RAIO, DIST., ÓXIDO ZINCO 12KV / 10KA | UN | 1 | 156.27 | 156.27
| 0 | MT30073 | TRANSF. MONOF. 7,97 KV - 440/220V DE 10KVA | UN | 1 | 1622.41 | 1622.41
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3375.55
| 5 | SE00001 | DISTRIBUIÇÃO DE POSTE | UNID. | 1 | 36.03 | 36.03
| 5 | SE00002 | ESCAVAÇÃO ATE 1-60M | CAVA | 1 | 27.68 | 27.68
| 5 | SE00003 | IMPLANTAÇÃO DE POSTE ATE 10M | UNID. | 1 | 60.26 | 60.26
| 5 | SE00004 | INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO | UNID. | 1 | 12.1 | 12.1
| 5 | SE00007 | MONTAGEM DE ISOLADOR ROLDANA | UNID. | 6 | 1.94 | 11.64
| 5 | SE00016 | INSTALAÇÃO DE ÂNCORA COM ESCAVAÇÃO | CAVA | 1 | 24.48 | 24.48
| 5 | SE00017 | INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL | UNID. | 1 | 16.16 | 16.16
| 5 | SE00018 | INSTALAÇÃO DE ELO FUSIVEL | UNID. | 1 | 2.52 | 2.52
| 5 | SE00019 | INSTALAÇÃO DE ESTAI | UNID. | 1 | 13.93 | 13.93
| 5 | SE00022 | MONTAGEM DE CADEIA DE ISOLADOR ATE 34-5KV | CADEIA | 1 | 5.71 | 5.71
| 5 | SE00023 | MONTAGEM DE CRUZETA ATE 2-64M | UNID. | 1 | 17.52 | 17.52
| 5 | SE00024 | MONTAGEM DE ISOLADOR DE PINO | UNID. | 1 | 4.26 | 4.26
| 5 | SE00025 | NUMERAÇÃO DE POSTE INCLUINDO MATERIAL | UNID. | 1 | 12.2 | 12.2
| 5 | SE00026 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO | UNID. | 1 | 15.67 | 15.67
| 5 | SE00027 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR ATE 30KVA | UNID. | 1 | 106.76 | 106.76
| 5 | SE00028 | LOCAÇÃO DE POSTE | UNID. | 1 | 14.13 | 14.13
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 381.05
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3756.6
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 939.15
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4695.75
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 4695.75
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.05 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS |  |  | KM | / /
Serviços Auxiliares
| A | 10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA | H | 0.02 | 87.04 | 1.74
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.74
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.44
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 2.18
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 2.18
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
10007 | CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA |  |  | H | / /
| 0 | EQ01150 | CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSP. GERAL DE CARGA | UN | 0.000182 | 170191.49 | 30.97
| 0 | EQ11611 | GUINDAUTO HIDRAULICO MADAL MD-15501, CARGA MAX 7,7 5,52M), ALTURA MAX = 8,64M, P/ MONTAGEM SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO**CAIXA** | UN | 0.000162 | 71565.63 | 11.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 42.56
| 0 | MO04093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | 1 | 18.44 | 18.44
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.44
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 12 | 2.17 | 26.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 26.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 87.04
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 21.76
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 108.8
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 108.8
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
07.06 | DETALHAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | UN | / /
| 0 | EQ26041 | VEÍCULO LEVE TIPO HATCH 1.0 FLEX (72 CV) COM NO MÁXIMO UM ANO DE USO, COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS E IMP | DIA | 0.5 | 97.81 | 48.91
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 48.91
| 0 | MO02706 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA | H | 2.5 | 49.86 | 124.65
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 124.65
| 0 | MT30004 | IMPRESSÃO DE RELATÓRIO | UN | 1 | 20 | 20
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 20
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 193.56
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 48.39
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 241.95
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 241.95
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
08.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO 10.000 LITROS |  |  | UND | / /
| 0 | MO02696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 8.82 | 35.28
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 1 | 8.82 | 8.82
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 4 | 6.26 | 25.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 69.14
| 0 | MT00073 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 3/4" | UN | 3 | 8.88 | 26.64
| 0 | MT00100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2" | UN | 4 | 30.88 | 123.52
| 0 | MT00119 | ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR | UN | 1 | 2.85 | 2.85
| 0 | MT00823 | BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 75MM X 60MM | UN | 1 | 7.65 | 7.65
| 0 | MT03539 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM | UN | 6 | 7.91 | 47.46
| 0 | MT07143 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 60MM | UN | 1 | 22.26 | 22.26
| 0 | MT07602 | TORNEIRA METAL AMARELO 3/4" CURTA REF 1128 P/ JARDIM | UN | 3 | 11.73 | 35.19
| 0 | MT09844 | TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM | M | 36 | 7.8 | 280.8
| 0 | MT11678 | REGISTRO PVC ESFERA VS SOLDAVEL DN 60 | UN | 2 | 46.5 | 93
| 0 | MT30074 | RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 2418.59 | 2418.59
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3057.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3127.1
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 781.78
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 3908.88
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 3908.88
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
08.02 | BASE DO RESERVATÓRIO |  |  | UND | / /
Serviços Auxiliares
| A | 10011 | CONCRETO ARMADO 15MPA PARA CISTAS DE AMARRAÇÃO/ PEÇAS PRÉMOLDADAS | M3 | 0.63 | 867.41 | 546.47
| A | 545 | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5.5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 23CM). ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESP. JUNTA 1CM. | M3 | 3.14 | 143.17 | 449.55
| A | 5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0.20M. UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO | M3 | 2.66 | 29.29 | 77.91
| A | 73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M | M3 | 0.89 | 15.96 | 14.2
| A | 73927/005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MANUAL | M2 | 8.48 | 15.57 | 132.03
| A | 73928/003 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0.7CM | M2 | 8.48 | 4.06 | 34.43
| A | 79334/001 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR | M2 | 8.48 | 3.22 | 27.31
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1281.9
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1281.9
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 320.48
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1602.38
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1602.38
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
10011 | CONCRETO ARMADO 15MPA PARA CISTAS DE AMARRAÇÃO/ PEÇAS PRÉMOLDADAS |  |  | M3 | / /
Serviços Auxiliares
| A | 73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1 | 318.61 | 318.61
| A | 73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM | KG | 40 | 5.19 | 207.6
| A | 74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE | M2 | 20 | 17.06 | 341.2
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 867.41
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 867.41
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 216.85
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 1084.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 1084.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2.5:3) . INCLUIDO PREPARO MECANICO. LANCAMENTO E ADENSAMENTO |  |  | M3 | / /
| 0 | EQ10537 | BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP | UN | 0.000192 | 6829.56 | 1.31
| 0 | EQ11652 | VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA DYNAPAC | UN | 2e-05 | 1810.54 | 0.04
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 4 | 8.82 | 35.28
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 9 | 6.26 | 56.34
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 91.62
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 0.7 | 21.78 | 15.25
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 325 | 0.46 | 149.5
| 0 | MT04221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 0.9648 | 2.17 | 2.09
| 0 | MT04222 | GASOLINA COMUM | L | 0.0688 | 3.81 | 0.26
| 0 | MT04718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM POSTO PEDREIRA (SEM FRETE) | M3 | 0.766 | 76.42 | 58.54
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 225.64
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 318.61
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 79.65
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 398.26
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 398.26
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73942/002 | ARMACAO (FORN.. CORTE. DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM |  |  | KG | / /
| 0 | MO00378 | ARMADOR | H | 0.1 | 8.82 | 0.88
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.1 | 6.26 | 0.63
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.51
| 0 | MT00039 | ACO CA-60 - 5,0MM | KG | 1.1 | 3.21 | 3.53
| 0 | MT00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0.02 | 7.51 | 0.15
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 3.68
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 5.19
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.3
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 6.49
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 6.49
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
74076/001 | FORMA PINHO 3A P/FUNDAÇÃO RADIER REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCO RAMENTO/DESFORMA. NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE |  |  | M2 | / /
| 0 | MO01213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.09 | 8.82 | 0.79
| 0 | MO06115 | AJUDANTE | H | 0.09 | 6.26 | 0.56
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 1.35
| 0 | MT04509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0.93 | 3.11 | 2.89
| 0 | MT05061 | PREGO DE ACO 18 X 27 | KG | 0.003 | 6.49 | 0.02
| 0 | MT06212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 2.38 | 5.38 | 12.8
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.71
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 17.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 4.27
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 21.33
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 21.33
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
545 | ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5.5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA 23CM). ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESP. JUNTA 1CM. |  |  | M3 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 3.8 | 8.82 | 33.52
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 4.22 | 6.26 | 26.42
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 59.94
| 0 | MT00366 | AREIA FINA | M3 | 0.067 | 17.91 | 1.2
| 0 | MT01106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 8.16 | 0.84 | 6.85
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 14.73 | 0.46 | 6.78
| 0 | MT07262 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 5,5 X 11X 23CM | MIL | 0.128 | 534.4 | 68.4
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 83.23
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 143.17
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 35.79
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 178.96
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 178.96
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
5719 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0.20M. UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 3 | 6.26 | 18.78
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 18.78
| 0 | MT06079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE | M3 | 1.25 | 8.41 | 10.51
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 10.51
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 29.29
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 7.32
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 36.61
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 36.61
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73481 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 2.55 | 6.26 | 15.96
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 15.96
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15.96
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 3.99
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.95
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.95
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73927/005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 2.5CM. PREPARO MANUAL |  |  | M2 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.7 | 6.26 | 4.38
| 0 | MO12865 | ESTUCADOR | H | 0.7 | 8.82 | 6.17
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 10.55
Serviços Auxiliares
| A | 73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL | M3 | 0.025 | 200.86 | 5.02
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 5.02
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 15.57
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 3.89
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 19.46
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 19.46
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73552 | ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 243 | 0.46 | 111.78
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 138.26
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 200.86
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 50.22
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 251.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 251.08
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73928/003 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0.7CM |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04750 | PEDREIRO | H | 0.15 | 8.82 | 1.32
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.15 | 6.26 | 0.94
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.26
Serviços Auxiliares
| A | 73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P | M3 | 0.007 | 256.98 | 1.8
|  |  | Total de Serviços Auxiliares |  |  |  | 1.8
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 4.06
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 1.02
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 5.08
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 5.07
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
73449 | ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P |  |  | M3 | / /
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 10 | 6.26 | 62.6
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 62.6
| 0 | MT00370 | AREIA MEDIA | M3 | 1.216 | 21.78 | 26.48
| 0 | MT01379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 365 | 0.46 | 167.9
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 194.38
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 256.98
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 64.25
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 321.23
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 321.23
Item Serviço | Descrição do Serviço
|  | Insumo/Aux. | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Preço Total
79334/001 | PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR |  |  | M2 | / /
| 0 | MO04783 | PINTOR | H | 0.11 | 8.82 | 0.97
| 0 | MO06111 | SERVENTE | H | 0.3 | 6.26 | 1.88
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 2.85
| 0 | MT11161 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | KG | 0.36 | 0.87 | 0.31
| 0 | MT11162 | FIXADOR DE CAL TIPO GLOBOFIX OU EQUIV | UN | 0.036 | 1.62 | 0.06
|  |  | Sub-Total de |  |  |  | 0.37
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 3.22
|  |  | Taxa de BDI % |  | 25 |  | 0.81
|  |  | Total da Composição |  |  |  | 4.03
|  |  | Preço Unitario Adotado |  |  |  | 4.03