TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL ALVES, MORRO CABEÇA NO TEMPO, RIACHO FRIO, SÃO PEDRO DO PIAUÍ, CARACOL, ITAUEIRAS, JAICÓS, SÃO JOÃO DO PIAUÍ E SÃO JOÃO DA CANABRAVA, NO ESTADO DO PIAUÍ, COMPREENDENDO A DEPENDER DO MUNICÍPIO A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE BOMBEAMENTO, FORNECIMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE VIDRO APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO.

TERESINA

JUNHO/2016

ÍNDICE

- OBJETIVO

- DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

- ESTIMATIVA DE CUSTO

- SUBCONTRATAÇÃO

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

  - O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios e condições contratuais para a contratação de empresa para a execução das obras e serviços necessários para implantação de sistemas de abastecimento de água simplificado nos municípios de Miguel Alves, Morro Cabeça no Tempo, Riacho Frio, São Pedro do Piauí, Caracol, Itaueiras, Jaicós, São João do Piauí e São João da Canabrava, sob a jurisdição da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí.

  - A presente licitação é do tipo “Menor Preço”, em regime de contratação “Empreitada a Preços Unitários”.

- DESCRIÇÃO GERAL DAS OBRAS/ SERVIÇOS E LOCALIZAÇÃO

  - Os serviços objeto deste Termo de Referência referem-se à execução das obras e serviços necessários para instalação de sistema de abastecimento de água em municípios sob a jurisdição da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí, conforme definido abaixo:

- Miguel Alves – PI (localidade Santa Maria): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia e chafariz;

- Morro Cabeça no Tempo – PI (Sede): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia e chafariz;

- Riacho Frio – PI (localidade Mata): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia e chafariz;

- São Pedro do Piauí – PI (localidades Caiçara e Lagoa Seca): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia e chafariz;

- Caracol – PI (localidades Baixa da Ema e Baixão dos Gerônimos): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia, rede de distribuição de agua e ligações domiciliares;

- Itaueiras – PI (localidade Maravilha): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia distribuição, rede de distribuição de água e ligações domiciliares;

- Jaicós – PI (localidade Várzea Queimada): projeto executivo, abastecimento de água com aprofundamento de poço tubular, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia distribuição e adutora para interligar a rede de distribuição de água já existente;

- São João do Piauí – PI (localidade Santa Maria dos Vianas): projeto executivo, abastecimento de água com perfuração de poço, casa de bomba, execução de caixa d’água elevada sobre base pré-moldada, cerca de proteção, rede de energia distribuição, rede de distribuição de água e ligações domiciliares;

- São João da Canabrava – PI (localidade Baixa Fria): projeto executivo, ampliação da rede de distribuição de água e ligações domiciliares.

  - Os poços tubulares projetados para os municípios de Miguel Alves, Morro Cabeça no Tempo, Riacho Frio, São Pedro do Piauí, Caracol, Itaueiras, São João do Piauí e São João da Canabrava, todos no Estado do Piauí, deverão ter profundidade média estimada entre 100 e 150m, a exceção do poço já existente em Jaicós que tem profundidade estimada em 180 m e deverá ser aprofundado em mais 100m, passando para 280m de profundidade depois de aprofundado.

  - O desenvolvimento dos serviços previstos e necessários para a perfuração e instalação dos poços tubulares em rochas sedimentares/cristalino está descrito nas Especificações Técnicas anexas a este Termo de Referência.

  - As atividades a serem realizadas resumem-se a:

- Locação do poço;

- Limpeza da área de instalação da perfuratriz;

- Montagem e desmontagem da perfuratriz;

- Perfuração de rocha sedimentar/cristalino;

- Revestimento da parede do poço;

- Cimentação anelar do poço;

- Realização de limpeza do poço;

- Realização de desenvolvimento e estimulação do aquífero;

- Teste de vazão do poço;

- Desinfecção do poço;

- Construção de laje de proteção sanitária;

- Realização de análise físico-químico e bacteriológico da água.

- Montagem de rede elétrica;

- Instalação de conjunto de bombeamento de água;

- Construção de Casa de bomba;

- Montagem do reservatório;

- Construção de cerca de proteção;

- Implantação de chafariz / rede de distribuição e ligações domiciliares.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com fundamento nas Normas e Recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das Concessionárias de serviços públicos locais, no Código de Uso e Ocupação do Solo do Município, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberações dos órgãos de controle ambiental do Estado e da União e nas Especificações Técnicas anexas a este Edital.

  - Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de Especificações Técnicas padronizadas pela Codevasf.

  - A Codevasf poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência.

    - Tal suspensão não confere a CONTRATADA o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

  - A Codevasf se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros serviços necessários à perfuração e instalação dos poços e seus acessórios.

  - A descrição do detalhamento, os quantitativos e orçamento das obras e serviços, objeto deste Termo de Referência constam das Especificações Técnicas e das Planilhas Orçamentárias, as quais encontram-se anexadas ao presente instrumento e são partes integrantes deste Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DE CUSTO

  - A Codevasf se propõe a pagar pelas obras/serviços e fornecimentos, objeto deste Termo de Referência, o valor máximo global de R$ 1.899.859,79 (Um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos), com insumos SINAPI (com desoneração) a preços de abril de 2016, já incluso o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

  - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta dos Programa de Trabalho nº 18.544.2084.1851.0022 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica – No Estado do Piauí, PTRES 123478.

  - Os custos dos insumos e serviços objeto deste Termo de Referência atendem ao disposto no Decreto 7983 de 08/04/2013.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Será permitida a subcontratação dos serviços de elaboração de projetos executivos e de instalação de rede de distribuição de energia.

  - Não será permitida na presente licitação a participação de empresas em consórcio.

  - A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

  - É vedada a subcontratação total do objeto.

  - Caso ocorra subcontratação, deverá ser observado o privilégio estabelecido às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto em lei.

  - As empresas subcontratadas também devem comprovar perante a Codevasf, que estão em situação regular jurídico/fiscal, previdenciária e trabalhista, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf, devendo esta documentação ser apresentada pela empresa contratada por meio de correspondência oficial dirigida à Superintendência Regional da Codevasf.

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

  - As licitantes deverão visitar os locais onde serão executadas as obras/serviços e suas circunvizinhanças para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. A não averiguação não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

  - Como comprovação da visita aos locais onde serão executadas as obras, a licitante deverá apresentar declaração de visita, Anexo II, deste Termo de Referência.

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Irrigação das Bacias Hidrográficas da Codevasf -7ª/SR, em Teresina, Estado do Piauí, Telefone (86) 3215-0129.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

  - O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente TR será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela Codevasf, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, de acordo com as medições, que obedecerão ao cronograma de execução, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

    - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada.

  - Nos preços unitários apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, e de acordo com as condições previstas nestes Termos de Referência, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

  - A Codevasf somente pagará a Contratada pelos serviços efetivamente executado, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira.

  - Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

  - Os poços a serem perfurados/montados e instalados somente serão medidos quando em funcionamento e recebidos pela fiscalização.

  - Os itens de Mobilização e Desmobilização serão pagos a critério da fiscalização, de modo inteiro ou fracionado, de acordo com o apresentado pela contratada no local dos trabalhos em relação a sua proposta e executados conforme as necessidades para a prestação dos serviços contratados e a autorização da fiscalização.

  - As faturas deverão vir acompanhadas da documentação justificativa relativa a cada serviço faturado, com os comprovantes técnicos que lhes deram origem e relatório de andamento mensal, conforme padrão da Codevasf, ou referência à entrega anterior dos mesmos, devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf no local da obra e indicando a data da aprovação do evento, de acordo com o Programa de Trabalho.

  - O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada do recolhimento:

- Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação dos funcionários identificados no Cadastro Específico do INSS – CEI, da obra objeto da presente licitação.

- No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

- FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária.

- ISS – Caso o município onde serão executadas as obras, não disponha de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retenção do ISS, a Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei Complementar nº. 116/2003.

    - As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão corresponder à competência anteriormente ao do mês da emissão da NFS apresentada. Quando o serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI.

    - A Codevasf fará a compensação dos valores pagos a maior, se for o caso, referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), quando a alíquota de ISS apresentada pela CONTRATADA no cálculo do BDI na proposta for maior que a alíquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao município que recebe o imposto.

    - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF;

- Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003;

- O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com a IN/SRF n.º 1234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço.

  - A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - A Codevasf considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à de entrega do documento de cobrança no local de pagamento das obras/serviços, a partir da qual será observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9º, do Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

  - Somente serão pagos os materiais utilizados.

  - As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

    - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e que cubram a execução das obras/serviços e fornecimentos.

    - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à Codevasf dos documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf dos prazos estabelecidos.

  - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

    - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 7.1.1, caso em que a Codevasf efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

# AM = P x I, onde:

# AM = Atualização Monetária;

# P = Valor da Parcela a ser paga; e

# I = Percentual de atualização monetária, assim apurada:

# Onde:

# i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

# d = Número de dias em atraso no mês “m”;

# m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária

      - Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido.

      - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Será exigida da contratada no momento da entrega da medição, além das documentações anteriormente descritas, a apresentação de um relatório constando as seguintes informações e documentos:

- Apresentar matrícula CEI da obra (Cadastro Especifico do INSS) conforme determinação do Ministério da Fazenda/Receita Federal;

- Memória de cálculo com as quantidades de serviços realizados;

- Documentação de regularidade fiscal da empresa no período (art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93);

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução (na primeira medição ou na eventualidade de mudança de responsável técnico);

- Ficha técnica do poço com coordenadas geográficas de localização do local de perfuração do poço, em UTM e análise da água;

- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - As licitantes deverão comprovar, até a data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil reais).

  - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA (DFL).

    - A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

- A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela Codevasf para os serviços em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

# Onde:

# DFL = Disponibilidade Financeira Líquida

# n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital

# CFA = Capacidade Financeira Anual

# Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro - rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 - “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”.

- Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02) constantes do Anexo IV.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A licitante deverá apresentar:

- Inscrição ou registro da empresa junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto (empresa do ramo);

- Declaração, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executados os serviços e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf, a qual deverá ser assinada por responsável técnico ou representante legal. (Anexo II).

- Atestado(s) de capacidade(s) técnica(s), em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprovem que a licitante tenha executado serviços/obras de perfuração e instalação de poços ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

c.1) Definem-se como obras similares obras construtivamente afins que incluam perfuração de poços tubulares, montagem e instalação de eletrobombas em poços tubulares;

c.2) Definem-se como serviços de porte e complexidade equivalentes àqueles que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas;

c.3) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução;

- Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, geólogo e/ou engenheiro de minas, e engenheiro civil, responsáveis, respectivamente, pela perfuração dos poços tubulares e pelas obras civis inerentes à distribuição de água, detentores de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrados no CREA, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CATs, expedida por este Conselho, que comprovem ter os profissionais executados serviços relativos, respectivamente, à perfuração e instalação de poços tubulares e a obras civis inerentes à distribuição de água, conforme alíneas c.1 e c.2 do subitem acima.

d.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

d.2) A empresa deverá comprovar através da juntada de cópia de: "ficha ou livro de registro de empregado" ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da empresa, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou, ainda, do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum;

d.3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

d.4) No caso de duas ou mais empresas apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

- No caso de comprovação da capacidade técnica da empresa e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução juramentada.

    - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas, e contemplar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciários, BDI, mão de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado, devendo ser apresentada em envelopes distintos para cada lote e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste Edital e seus Anexos constitutivos.

  - A Proposta Financeira – invólucro n.º 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:

- O Termo de Proposta – Anexo III deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira e conter o valor global, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução dos serviços objeto desta licitação, embasado pela Planilha Orçamentária de Obras/Serviços – Anexo VI;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária de Obras/Serviços devidamente preenchida – com os mesmos quantitativos apresentados pela Codevasf – com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela Codevasf;

- Junto com a proposta, a Planilha Orçamentária das Obras deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

- Detalhamento dos Encargos Sociais, Anexo IV, (Quadro PO-XIV);

- Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) ;

- No preenchimento do Quadro – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra. Deverá ser considerado no BDI o ISS do município onde será executado o serviço. Vale lembrar que temos municípios diferentes e cada um deles tem seu ISS específico.

- Os índices que compõem o BDI proposto pela Codevasf, representam o máximo admitido para fins desta licitação.

- Planilha de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

- A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas Orçamentárias das Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pelas respectivas empresas.

- Cronograma Físico-Financeiro dos principais itens da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos, mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, estabelecido no subitem 6.1 destes TR.

  - Os preços unitários constantes na Planilha de Orçamento dos Serviços deverão incluir os salários dos profissionais, todos os encargos sociais, fornecimento de equipamentos, despesas de deslocamento e todos os itens necessários para a perfeita execução dos serviços, conforme especificados.

  - Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir de 2008.

  - Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias serão aqueles constantes da planilha de preços orçadas pela Codevasf.

  - Os custos de administração local deverão fazer parte da Planilha Orçamentária das Obras (Planilha de Preços) e Planilha de Preços Unitários (composição de preços unitários).

  - A Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as planilhas orçamentárias terá sua proposta rejeitada.

  - Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

  - O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período, mediante comunicação escrita, a ser enviada para a licitante vencedora do certame.

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento julgará as Propostas Financeiras das licitantes habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/93, aquelas que:

- Apresentarem preços unitários e/ou global superior ao valor orçado pela Codevasf ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas nestes termos de referência;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93;

- Com preços baseados em cotações de outra licitante, conforme art.40, VII, c/c art.44,§ 2º da Lei 8.666/93;

  - Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

- Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Codevasf, ou

Valor orçado pela Codevasf.

11.2.1        Das licitantes classificadas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 11.2 acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, 11.2 acima, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § lº, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item 11.2 acima e o valor da correspondente proposta.

  - Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que estes termos de referência não tenham estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações próprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente, apresentar o menor preço global, respeitados os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, para execução das obras/serviços/fornecimento, objeto destes Termos de Referência.

- REAJUSTAMENTO

  - Os mesmos permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

Onde:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

12.1.1      Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas: Col. 35 – Edificações – código A0159428 – FGV, para as construções civis e Col.40 – Materiais Elétrico-Motores e Geradores – FGV, para as unidades de bombeamento e RDR.

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

- FISCALIZAÇÃO

  - A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução da obra será realizada pela Codevasf, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a Licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área da 7ª SR, responsável pela execução do contrato.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área da 7ª SR, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

  - Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS.

  - Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

  - A Codevasf terá até 60 (sessenta) dias para, através da fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto, aprovação da autoridade competente.

  - Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente ou refaça os serviços rejeitados.

  - O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à execução integral de todos os serviços.

  - A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

  - Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A licitante vencedora deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução da Obra;

- Cronograma físico – financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima;

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no item 4.

c.1) 	A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Codevasf a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na Codevasf.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos Trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

  - Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

  - A CONTRATADA deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através do fax (86) 3221-0940, e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos, pelo correio eletrônico.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços e fornecimentos.

  - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à Codevasf e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

  - Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais no local das obras/serviços e fornecimentos.

  - Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo contratual.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato, bem como os equipamentos de proteção individual dos trabalhadores.

  - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços.

  - Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos reservatórios e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

  - A contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

  - Responsabilizar-se, desde o início das obras até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes à água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

- A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo e especificações encontram-se no – Anexo VIII;

- Manter no canteiro de obras um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança no canteiro de serviços;

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e

- Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

  - Na execução dos serviços e obras de construção objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na seguinte forma:

    - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

    - Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato;

    - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do serviço em atraso;

    - O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico, constitui inadimplência passível de aplicação de multa.

  - A multa a que alude este item não impede que a CODEVASF rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CODEVASF ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

    - Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 7ª Unidade Regional de Finanças – 7ª/UFN da CODEVASF, localizada na Sede da 7ª/SR da CODEVASF.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher à CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da comunicação.

    - A utilização da garantia obriga a contratada a renová-la pelo prazo restante, caso o contrato continue vigente após a aplicação da penalidade.

  - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista neste subitem;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CODEVASF, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a CODEVASF pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 16.5 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 16.5 é de competência exclusiva do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

  - O fiscal instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será aplicada pelo Superintendente Regional.

  - A aplicação das sanções previstas no item 16.5 faculta ao interessado a apresentação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A manifestação da licitante/contratada será apreciada pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.

  - Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Diretoria Executiva da CODEVASF. O recurso será dirigido à Diretoria Executiva da CODEVASF, por intermédio do Superintendente Regional, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

  - Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

  - Da decisão da Diretoria Executiva da CODEVASF não caberá recurso.

  - Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação nova ação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência o CD-ROM contendo os seguintes tópicos que seguem:

- Anexo I – Relação dos municípios a serem atendidos;

- Anexo II - Modelo de Declaração Visita Técnica ao local das obras/serviços;

- Anexo III - Modelo Termo da Proposta;

- Anexo IV - Modelo do Quadro 01 - Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar; e Quadro 02 - Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida - DFL;

- Anexo V - Quadros complementares:

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV);

- Detalhamento do BDI – (PO-XV);

- Anexo VI - Planilhas Orçamentária das Obras/Serviços;

- Anexo VII - Projeto Básico (Especificações Técnicas e Desenhos);

- Anexo VIII - Manual para Elaboração de Placas de Obras do Ministério da Integração Nacional.

Teresina, 27 de junho de 2016.

____________________________________________

MAXIMILIANO SARAIVA ARCOVERDE

Analista em Desenvolvimento Regional

ANEXO I

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS

| ITEM | MUNICÍPIO | LITOLOGIA (provável) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Caracol do Piauí /PI | Menor ocorrência: Sedimentar / Predominantemente: Cristalino |
| 2 | Itaueiras/PI | Predominantemente sedimentar / Menor ocorrência de Cristalino |
| 3 | Jaicós/PI | Predominantemente sedimentar / Cristalino inexpressivo |
| 4 | São João da Canabrava/PI | Predominantemente sedimentar |
| 5 | São João do Piauí/PI | Predominantemente sedimentar / Menor ocorrência de Cristalino |
| 6 | Morro Cabeça do Tempo/PI | Predominantemente sedimentar / Menor ocorrência de Cristalino |
| 7 | Riacho Frio/PI | Predominantemente sedimentar / Menor ocorrência de Cristalino |
| 8 | São Pedro do Piauí/PI | Predominantemente sedimentar |
| 9 | Miguel Alves/PI | Predominantemente sedimentar |
| Observação: | Para maior detalhamento verificar o projeto dos poços tubulares em anexo. |  |

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS

A Licitante _____________________________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas as obras e de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza das obras/serviços a serem executados, tendo avaliado os problemas futuros, e que os custos propostos cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, e que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a Codevasf.

Cidade, data.

_______________________________

Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________

ANEXO III

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

CODEVASF

Rua Taumaturgo de Azevedo n° 2315 - Bloco 02 - Bairro Centro

CEP: 64.001-340 – Teresina-PI.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º .../2015 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos a perfuração dos poços tubulares, instalação das unidades de bombeamento, fornecimento de energia (RDR), abrigos dos quadros de comando, reservatórios em fibra de vidro apoiado em base pré-moldada, distribuição através de chafariz ou rede conforme projeto, em municípios sob a jurisdição da 7ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado do Piauí, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato e de que os preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

QUADRO 01 - Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar

QUADRO 02 - Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida - DFL

ANEXO V

QUADROS COMPLEMENTARES:

- Detalhamento dos Encargos Sociais – Quadro PO-XIV;

- Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV;

ANEXO VI

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DAS OBRAS E SERVIÇOS

ANEXO VII

PROJETO BÁSICO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DESENHOS)

ANEXO VIII

MANUAL PARA ELEBORAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL