ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS PARA

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUZER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO-PI, CONSTANDO DE: SERVIÇOS PRELIMINARES, COLETA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SINALIZAÇÃO VERTCAL E HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE E INTERLIGAÇÕES NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E DE ESTUDOS E PROJETOS

CONTEÚDO

- APRESENTAÇÃO

- ABRANGENCIA

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

- DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

- PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUZER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO-PI, CONSTANDO DE: SERVIÇOS PRELIMINARES, COLETA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SINALIZAÇÃO VERTCAL E HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE E INTERLIGAÇÕES.

- APRESENTAÇÃO DO PROJETO

- APRESENTAÇÃO

A 7ª Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba – CODEVASF, através desse documento, apresenta algumas considerações relativas à “Elaboração de Projetos Básicos”.

Esse documento tem o intuito de oferecer ao meio técnico algumas considerações sobre os projetos a serem apresentados à equipe da técnica da CODEVASF. Busca-se ainda, uniformizar os projetos a serem apresentados e tornar transparentes os aspectos relevantes das análises da CODEVASF.

Destaca-se que as informações aqui contidas não esgotam o universo de exigências para aprovação de projetos, sendo que cada projeto contém particularidades que serão analisadas pelos técnicos dessa empresa.

Os projetos deverão observar rigorosamente as informações adiante expostas, bem como atender às normas da ABNT, Legislação Federal, Estadual, Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos e às especificações dos fabricantes.

- ABRANGÊNCIA

Nesse documento serão abordadas observações relativas a projeto de obra de:

- Construção de galerias para drenagem pluvial e prolongamento da Avenida Fauzer Bucar no centro de Floriano-PI, constando de: Serviços Preliminares, Coleta, Terraplenagem, Pavimentação, Urbanização, Drenagem, Instalações Elétricas, Sinalização Vertical e Horizontal, Obras de Arte e interligações no município de Floriano-PI.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Algumas considerações devem ser levadas em conta em qualquer tipo de projeto, são elas:

- Mobilização e Desmobilização: poderá constar no orçamento o valor a ser despendido na atividade de mobilização e desmobilização. Seu custo unitário deve ser apresentado em R$/km. O quantitativo deve ser considerado a distância entre a capital do estado e a sede do município beneficiado.

- Informações dos desenhos: todas as peças gráficas pertencentes ao projeto Básico apresentado devem conter um grupo de informações mínimas:

  - Título do projeto.

  - Contratante.

  - Assinatura do projetista.

  - Número do desenho.

  - Descrição da planta.

  - Escala do desenho.

  - Local da obra.

- DOCUMENTAÇÃO PRINCIPAL

Alguns documentos devem acompanhar o projeto Básico independente da classificação do mesmo e a que tipo de obra se refere. São eles:

- Mapa de localização do município: mapa constando a localização do município beneficiado, destacando também a capital do estado.

- Mapa de localização da obra: mapa constando a localização da obra dentro do município, destacando acessos, localidades e referenciais importantes. Deve-se informar coordenadas geográficas consistentes do local de execução da obra.

- Memorial descritivo: destina-se a definir, de maneira clara e precisa, todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a elaboração e análise dos orçamentos. Todas as unidades componentes devem ser descritas de forma sucinta.

- Relatório de Sondagem: constando levantamento de sondagem a trado de acordo com Norma NBR 09603, com espaçamento máximo entre furos de 250 m e profundidade de 1,70 m. O Relatório deve apresentar o perfil geológico de cada furo (caracterização do tipo de solo), suas coordenadas geográficas (UTM) de cada furo e nível de água de cada furo.

- Memória de cálculo: constando todos os cálculos e estudos utilizados para atingir os resultados apresentados no Memorial Descritivo. Todas as fórmulas utilizadas devem ser apresentadas sob suas formas literais, esclarecendo-se o significado de cada letra ou valor numérico adotado. As fontes de referência devem ser citadas. Devem ser apresentados os cálculos de dimensionamento e dos quantitativos presentes na planilha orçamentária.

- Especificações técnicas: devem ser claras e objetivas, contendo todos os elementos necessários à caracterização dos serviços, materiais e equipamentos a serem utilizados na obra. Devem ser específicas da obra a que se referem, atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

- Planilha orçamentária: deverá ser constituída pela relação de quantidades dos serviços a serem executados, mão-de-obra, materiais e equipamentos empregados, com os respectivos preços unitários, subtotais e total final. Os orçamentos devem ser apresentados divididos por unidades componentes do empreendimento. Deve-se proceder de maneira a não haver inconsistência nos valores, sejam por erros de cálculo ou de arredondamento. Os valores unitários apresentados devem estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente.

Nos casos onde a execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha orçamentária total do empreendimento e planilha da etapa objeto do pleito.

- Composições de Custos Unitários: os preços unitários utilizados no orçamento devem ser embasados por composições de custos unitários, em acordo com fontes de informações consagradas.

- Cronograma físico-financeiro: deve espelhar o ritmo desejado e possível para a obra, compatível com o fluxo financeiro desejado. Caso o pleito se refira a uma etapa do empreendimento, deverão ser apresentados os cronogramas total e da etapa separadamente.

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): o projeto Básico apresentado deve ser registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme a categoria em que se enquadra. Deverão ser apresentadas: ART de elaboração de projeto básico e ART de elaboração das planilhas orçamentárias (orçamento) ou uma única ART onde esteja discriminado que se refere à elaboração do projeto básico e das planilhas orçamentárias (orçamento). Deverão ser apresentadas ART de todos os responsáveis pela elaboração do projeto básico e das planilhas orçamentárias. No caso de projeto arquitetônico, deverão ser apresentados os RRT, emitidos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

- Relatório fotográfico: contendo fotos do local onde se pretende executar a obra, numeradas, legendadas e referenciadas em planta.

- Estudos Ambientais: contendo a avaliação de impacto ambiental utilizada nos procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades consideradas causadoras de significativa degradação ambiental. Contudo, a critério do órgão ambiental competente, e quando verificado que o empreendimento ou atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação deverá ser apresentado estudo ambiental diverso, em conformidade com a tipologia, localidade e características do empreendimento ou atividade a ser licenciada.

- Licenciamento Ambiental: Deverá ser apresentado o Licenciamento Ambiental do empreendimento: Licenças Prévia e de Instalação ou Dispensa de Licenciamento, emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado a que se referem a obra, ou Secretaria Municipal devidamente habilitada para emissão de Licenças ou Dispensas.

- Outorga de Uso da Água: deverá ser apresentada de acordo com a Lei 9.433/97, IN-004/2000, ou legislação estadual correspondente, quando a obra envolver o uso de manancial hídrico.

- Declaração da população a ser beneficiada: declaração do quantitativo da população a ser beneficiada com a obra.

- Documento de comprovação de propriedade: deve ser apresentado termo de comprovação da propriedade dos imóveis por onde passará a galeria e avenidas (posse, cessão, registrada em cartório, de todas as áreas onde haverá instalações definitivas ou declaração de domínio público).

- PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE GALERIAS PARA DRENAGEM PLUVIAL E PROLONGAMENTO DA AVENIDA FAUZER BUCAR NO CENTRO DE FLORIANO-PI, CONSTANDO DE: SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SINALIZAÇÃO VERTCAL E HORIZONTAL, OBRAS DE ARTE E INTERLIGAÇÕES

Projetos para o fortalecimento da infra-estrutura hídrica da sede de um município que venha a atender a milhares de pessoas com uma vida útil de 20 anos ou mais, deverá contemplar os seguintes serviços:

- Serviços Preliminares

- Coleta

- Terraplenagem

- Pavimentação

- Urbanização

- Drenagem

- Instalações Elétricas

- Sinalização Vertical e Horizontal

- Obras de Arte

- Interligações

O Projeto deve especificar e detalhar os materiais, dimensões e quantidades dos elementos que fazem parte do projeto de drenagem (Tubulação, Bocas de Lobo, Poços de Visita, Travessias, Dissipador, Interligações, etc) bem como os componentes do projeto de prolongamento da Avenida Fauzer Bucar (Terraplenagem, Pavimentação, Obras de arte, Sinalização, etc).

O Projeto deverá manter a galeria já existente, devendo considerar a sua recuperação, cobertura e passeios, bem como a recuperação das vias. A nova galeria deverá ser tubular e aterrada. Devendo ser projetada o prolongamento da Avenida Fauzer Bucar.

Deverão ser projetadas bocas de lobo para a coleta das águas e um canal de escoamento das águas pluviais a ser dimensionado em função da dos estudos da área de contribuição, vazão e tempo de retorno.

Deverá ser projetado o prolongamento e urbanização da Avenida Fauzer Bucar com as sinalizações horizontais e verticais necessárias levando em consideração o estudo do tráfego, tipos de veículos permitidos para o local e seguindo o padrão arquitetônico já adotado pelo município. O mesmo deverá ser considerado para a iluminação, que deverá também seguir o padrão da Prefeitura de Floriano-PI.

O projeto deverá trazer a memória de cálculo do dimensionamento das diversas peças que compõem o Sistema, os critérios e parâmetros adotados, tais como Alcance, período do projeto, taxa “per capta”, população, coeficientes, vazões, etc.

Abaixo estão os elementos que devem constar no projeto de construção de Galerias e construção de vias públicas constando de: Coleta, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Instalações Elétricas, Urbanização, Obras de Arte e Interligações.

| Item | Titulo do elemento | BÁSICO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Memorial descritivo | X |
| 2 | Especificações técnicas | X |
| 3 | Relatório de Sondagem | X |
| 4 | Relatório fotográfico | X |
| 5 | Lista de beneficiados | X |
| 6 | Memória de cálculo | X |
| 7 | Planilha orçamentária | X |
| 8 | Composições de custo unitário | X |
| 9 | Cronograma físico-financeiro | X |
| 10 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) | X |
| 11 | Mapa de localização do município | X |
| 12 | Mapa de localização da obra | X |
| 13 | Projeto de recuperação e cobertura do canal existente | X |
| 14 | Projeto do prolongamento da Avenida Fauzer Bucar | X |
| 15 | Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) | X |
| 16 | Estudos Topográficos | X |
| 17 | Projeto da Galeria, seu traçado e interligações | X |
| 18 | Projeto de Urbanização | X |
| 19 | Lista de materiais, Quadro de conexões e peças especiais | X |
| 20 | Estudos Ambientais | X |
| 21 | Licenciamento Ambiental | X |
| 22 | Documentos de Comprovação de Propriedade | X |

- APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Todo o material em texto deverá ser apresentado em papel tamanho A4, digitados, com carimbo ou folha de rosto, contendo as informações mencionadas contidas nos carimbos das plantas.

Toda a documentação deverá ser entregue em no mínimo 02 (duas) vias originais de igual teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor ou autores dos projetos, mencionando o número do CREA e providenciando a ART (anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente e recolhida na jurisdição em que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deverão ser apresentados em meio magnético os arquivos digitais das plantas com extensão .DWG ou .DXF, das planilhas com extensão .XLS e dos arquivos texto com extensão .DOC.

Todas as folhas de desenho deverão ter “carimbo” (campos de identificação), que conterá no mínimo, as seguintes informações:

- Nome e assinatura do autor do projeto e número da carteira profissional;

- Nome do proprietário;

- Nome e endereço da obra a ser executada;

- Escalas utilizadas;

- Referência do projeto (parte de outro projeto, número do desenho, de referência, outras);

- Número de desenho e número de revisão (se for o caso);

- Data do desenho;

- Quadro de área discriminado: área do terreno, área construída total, etc.;

- Registro da aprovação, com data, nome e assinatura e número do CREA do responsável por esta aprovação.

- Todos os desenhos deverão conter legendas necessárias para sua clareza.