## RESUMIDA FINAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
ESTIMATIVA DE CUSTOS
Município: | TERESINA – PI
Objeto: | Contratação de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboração do Projeto Executivo, aprovação junto a concessionária, fornecimento de material e mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para o pleno funcionamento do sistema
BDI SERVIÇOS: | 25.87%
BDI MATERIAIS: | 12.62%
ENCARGOS: | HORISTA - 111,17% MENSALISTA - 70,17% |  |  |  |  | SERVIÇO | MATERIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PLACA DE OBRA (4,80 x 2,40)m. | m² | 11.52 | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA MONTAGEM DE USINA DE MINIGERAÇÃO, COM ESTUDO DE COORDENAÇÃO, SELETIVIDADE DE RELES CONFORME NORMAS INDICADAS NAS ESPECIFICAÇÕES COM APROVAÇÃO PELA EQUATORIALENERGIA PIAUÍ COM PAGAMENTO DE TAXAS NA EQUATORIAL PIAUÍ , LAUDOS e "US BUILT'S". | un | 1 | 15690.52 | 15690.52
3.0 | INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, COM INTERLIGAÇÃO AO ATERAMENTO DO PREDIO ATRAVES DE QUADRO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO. | un | 1 | 7981.7 | 7981.7
4.0 | GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICA DE 30.000KWH, TRIFÁSICO, COMPOSTO DE: -MÓDULOS POLICRISTALINICOS MÍNIMO DE 400Wp : QUANTIDADE = -INVERSOR TRIFÁSICO 380 VCA,COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO: QUANTIDADE= -CONECTOR MC4 : QUANTIDADE = -CABO DE CC UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6mm² PRETO : QUANTIDADE EM METRO = -CABO DE CC UNIPOLAR FLEXÍVEL NH 6mm² VERMELHO : QUANTIDADE EM METRO = -DPS DE CORRENTE CONTINUA INCORPORADOS : QUANTIDADE = ESTRUTURAS SUPORTES METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS EM TETO METÁLICO: QUANTIDADE= | un | 1 | 855744.93 | 855744.93 | 0.09 | 0.91
5.0 | QUADROS DE COMANDO E PROTEÇÃO; INSTALAÇOES COMPLEMENTARES COMPOSTO DE : - ARMARIOS C/ CHAPAS DE MONTAGEM, BARRAMENTOS DE COBRE , ISOLADORES, TERMINAIS DE COMPRESSÃO, ELETRODUDUTO DE F.G , CURVA DE F.G, LUVA DE F.G, ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL, CURVA DE PVC ROSCAVEL , LUVAD DE PVC ROSCAVEL, , ABRAÇADEIRAS DE F.G BUCHAS E PARAFUSOS | un | 1 | 5566.5 | 5566.5 | 0.1882 | 0.8118
6.0 | PROTEÇÃO CC-CA EXTRA AO INVERSOR COMPOSTA DE : DISJUNTORES TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, DPS VCA 4 POLOS, MINE DISJUNTORES. | un | 1 | 15077.86 | 15077.86 | 0.0825 | 0.9175
7.0 | CABOS DE FORÇA E COMANDO ISOLADOS PARA 750V.ESPECIFICAR A BITOLAS A SEREM UTILIZADAS ( FASE, NEUTRO, TERRA E COMANDO). | un | 1 | 34278.94 | 34278.94 | 0.0823 | 0.9177
8.0 | SALA DOS INVERSORES COMPREENDENDO: ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE COM IMPLANTAÇÃO DE PORTA E BASCULANTE, E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO "SPLIT" COM CAPACIDADE PARA A CLIMATIZAÇÃO ADEQUADA. PINTURA E LIMPEZA | un | 1 | 7291.07 | 7291.07
9.0 | TESTE DOS EQUIPAMENTOS E COMISSIONAMENTO INCLUSIVE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO. | un | 1 | 3994.02 | 3994.02
10.0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO. | un | 1 | 4631.54 | 4631.54
11.0 | TREINAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATANTE | un | 1 | 1520.74 | 1520.74
TOTAL SERVIÇOS (R$) |  |  |  |  | #VALUE!
TOTAL MATERIAIS (R$) |  |  |  |  | 828538.4908
TOTAL (R$) |  |  |  |  | #VALUE!
BDI SERVIÇOS (R$) |  |  |  |  | #VALUE!
BDI MATERIAIS (R$) |  |  |  |  | 104561.5575
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 933100.0483 | #VALUE!
1110738.19

## CPU
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
7ª GERÊNCIA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - 7ª GRD
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – COMPOSIÇÕES ATRIUM
Município: | TERESINA – PI |  |  |  |  | Referência: | SINAPI(DATA BASE AGOSTO/2020)
Obejto: | Contratação de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboração do Projeto Executivo, aprovação junto a concessionária, fornecimento de material e mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para o pleno funcionamento do sistema |  |  |  |  | BDI: | 25.87%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID
74209/1 SINAPI | PLACA DE OBRA | [7 empty] | m²
| M-M-S | COD | SINAPI | INSUMO | UN | QUANT | UNITÁRIO | SUB-TOTAL | TOTAL
| MATERIAL | 4417 |  | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 3.55 | 3.55
| MATERIAL | 4491 |  | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4,0000000 | 4.14 | #VALUE!
| MATERIAL | 4813 |  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1,0000000 | 215 | #VALUE!
| MATERIAL | 5075 |  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 10.98 | #VALUE!
| MATERIAL | 94962 |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 244.35 | 2.44
#VALUE!
| MAO DE OBRA | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 19.92 | #VALUE!
| MAO DE OBRA | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14.55 | #VALUE!
#VALUE!
TOTAL | [8 empty] | #VALUE!
[7 empty] | COM BDI | 25.87% | #VALUE!

## B.D.I SERVIÇOS
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMPOSIÇÃO DE B.D.I
Município: | TERESINA – PI
Objeto: | Contratação de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboração do Projeto Executivo, aprovação junto a concessionária, fornecimento de material e mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para o pleno funcionamento do sistema
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 5.92%
2 | Impostos e Taxas (I) |  | 6.15%
2.1 | ISS | 2.5%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS)
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.99%
3.1 | Risco | 1.48%
3.2 | Seguro | 0.25%
3.3 | Garantia | 0.26%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.07%
5 | Lucro (L) |  | 8.31%
BDI* (%): |  |  | 25.87
Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)
Valor da Obra: | De R$ 150.000,01 até R$ 1.5000,000,00
Tipo da Obra: | Obra simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
ISS municipal: | 50% de 5,00% (Valor do ISS municipal)

## B.D.I MATERIAIS
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COMPOSIÇÃO DE B.D.I
Município: | TERESINA – PI
Objeto: | Contratação de empresa especializada em Sistema de Energia Fotovoltaica para Elaboração do Projeto Executivo, aprovação junto a concessionária, fornecimento de material e mão-de-obra e tudo que se fizer necessário para o pleno funcionamento do sistema
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (A) |  | 1.5%
2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
2.1 | ISS | 0%
2.2 | PIS | 0.65%
2.3 | Cofins | 3%
2.4 | CPRB (INSS)
3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
3.1 | Risco | 0.56%
3.2 | Seguro | 0.15%
3.3 | Garantia | 0.15%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 5.11%
BDI* (%): |  |  | 12.62
Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100
* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário (Desoneração da Folha de Pagamento)
Valor da Obra: | De R$ 150.000,01 até R$ 1.5000,000,00
Tipo da Obra: | Obra simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado
ISS municipal: | 50% de 5,00% (Valor do ISS municipal)

## ENCARGOS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS QUADRO P0 - XIV
NOME DA CONCORRENTE |  |  | PROJETO | EDITAL / | LOTE | FOLHA ___ / ___
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | HORISTA | MENSALISTA
[5 empty] | % | %
GRUPO "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS |  |  |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  |  |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  |  |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  |  |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  |  |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  |  |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Conta Acidentes de Trabalho |  |  |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  |  |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  |  |  | 0% | 0%
A | SUBTOTAL DO GRUPO "A" |  |  |  | 36.8% | 36.8%
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  |  |  | 17.82% | 0%
B2 | FERIADOS |  |  |  | 3.95% | 0%
B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE |  |  |  | 0.89% | 0.69%
B4 | 13° Salário |  |  |  | 10.74% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  |  |  | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas |  |  |  | 0.72% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas |  |  |  | 1.16% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  |  |  | 0.11% | 0.09%
B9 | Férias Gozadas |  |  |  | 8.08% | 6.26%
B10 | Salário Maternidade |  |  |  | 0.03% | 0.03%
B | SUBTOTAL GRUPO "B" |  |  |  | 43.57% | 16.02%
GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"
C1 | Aviso Prévio Idenizado |  |  |  | 4.95% | 3.84%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  |  | 0.12% | 0.09%
C3 | Férias Idenizadas |  |  |  | 5% | 3.88%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  |  | 3.84% | 2.98%
C5 | Idenização Adicional |  |  |  | 0.42% | 0.32%
C | SUBTOTAL DO GRUPO "C" |  |  |  | 14.33% | 11.11%
GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS
D1 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B |  |  |  | 16.03% | 5.9%
D2 | REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  |  |  | 0.44% | 0.34%
D | SUBTOTAL DO GRUPO "D" |  |  |  | 16.47% | 6.24%
GRUPO "E"
E1 | Total de Encargos Sociaias Complementares |  |  |  | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D+E) |  |  |  |  | 111.2% | 70.17%
NOME DO INFORMANTE |  |  |  | DATA / / | A CARGO DA CODEVASF
QUALIFICAÇÃO |  | ASSINATURA