TERMO DE REFERÊNCIA

MENOR PREÇO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado pertencentes à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Teresina, no Estado do Piauí, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 13.589/2018.

Fevereiro/ 2019

ÍNDICE

1.  OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.  TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3

3.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO	5

4.  LOCAL DE SERVIÇOS	5

5.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5

6.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	9

7.  VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	10

8.  PROPOSTA	10

9.  DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	10

10.  ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12

11.  PRAZO DE EXECUÇÃO	12

12.  FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	12

13.  REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	14

14.  RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO	15

15.  FISCALIZAÇÃO	15

16.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	17

17.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	18

18.  OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	21

19.  GARANTIA DOS SERVIÇOS	22

20.  CONDIÇÕES GERAIS	22

21.  ANEXOS	22

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado pertencentes à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Teresina, no Estado do Piauí, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 13.589/2018, conforme especificações descritas neste Termo de Referência.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto desta contratação, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do CONTRATANTE, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Teresina – PI, em cuja jurisdição territorial localizar-se-ão os serviços objeto deste Termo de Referência.

GRA – Gerência Regional de Administração e Suporte Logístico, a qual compete administrar e desenvolver recursos humanos, atividades auxiliares, finanças e contabilidade por meio das suas estruturas orgânicas vinculadas.

GRA/USA – Unidade Regional de Patrimônio, Material e Serviços Auxiliares, vinculada à GRA, responsável pelas atividades de manutenção e conservação dos bens imóveis e móveis.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATSERV – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambos com relação à execução dos serviços.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

ORDEM DE SERVIÇO – Documento que comporá o contrato assinado pelo Ordenador de Despesa e oficializa o início da contagem de prazo para a execução do contrato.

FISCAL/GESTOR – Técnico(s) responsável(is) da CODEVASF atuando sob a autoridade do Ordenador de Despesa para exercer a gestão e fiscalização do contrato no âmbito administrativo e técnico, bem como manter o contato direto com a contratada para dirimir dúvidas.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos e serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

SIASG – É um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## Critério de Julgamento: Menor Preço

# LOCAL DE SERVIÇOS

## A prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, deverá ser realizada no local onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que, em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA. Nesse caso, será necessária a autorização do CONTRATANTE, sem que os serviços de desinstalação/instalação e deslocamento incorram em quaisquer ônus para a CODEVASF.

Endereço da Sede da 7ª/SR: Avenida Maranhão, nº 1022, Centro, Teresina – Piauí.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## A presente especificação visa estabelecer normas e condições para a execução de serviços de  manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado tipo split da CODEVASF, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, bem como indicações dos locais de aplicação de cada um dos tipos de serviços e condições de execução, em consonância com a legislação vigente, especialmente, a Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018.

## MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT

### Em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 13.589, a CONTRATADA será responsável pela elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC do sistema de climatização da CONTRATANTE, devendo-se obedecer a parâmetros de qualidade do ar em ambientes climatizados artificialmente, conforme Resolução nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, e posteriores alterações, assim como as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

#### O Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC deve conter a identificação do órgão, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, o plano de manutenção para os aparelhos, a periodicidade dos procedimentos e demais informações necessárias para garantir a segurança do sistema de climatização, conforme Anexo I da Portaria nº 3.523/1998 do Ministério da Saúde.

#### O PMOC deverá ser elaborado e implantado no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação do contrato celebrado no Diário Oficial da União.

### As manutenções preventivas deverão ser executadas com base nas prescrições do fabricante, relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos, e a própria experiência da CONTRATADA no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as recomendações e medidas determinadas pelas normas vigentes, especialmente:

#### Portaria nº 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao PMOC, visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos níveis definidos pelo Ministério da Saúde.

#### Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e ventilação – Execução de Higienização.

#### Norma ABNT NBR 13971 de 1997, que trata de sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – Manutenção Programada.

#### Norma ABNT NBR 16401 de 2008, que trata de instalações de ar condicionado – Sistemas Centrais e Unitários.

#### à Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;

#### às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento.

### As manutenções preventivas deverão ser realizadas obedecendo à rotina programada no Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, sendo que a primeira deverá ser realizada em até 15 (quinze) dias contados da emissão da Ordem de Serviço.

### A manutenção corretiva tem por objetivo o restabelecimento dos componentes dos sistemas às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, bem como a substituição de peças, componentes, equipamentos e acessórios que se apresentarem danificados, gastos ou defeituosos, o que deverá ser atestado por meio de laudo específico, o qual deverá conter a discriminação do defeito e estar assinado pelo técnico responsável da CONTRATADA.

### A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, devendo a CONTRATADA comunicar imediatamente à CONTRATANTE a respeito dos problemas identificados, por escrito, solicitando autorização para execução dos serviços.

### No que se refere à manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá reparar todo e qualquer defeito que venha a ocorrer durante a vigência do contrato, inclusive quanto à eventual necessidade de carga de gás, arcando com o fornecimento deste, sempre que solicitado, sem ônus para a CONTRATANTE.

### Nos aparelhos que se encontram em período de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito coberto pela garantia. Ficando constatado que o problema do aparelho decorre de defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o fato à CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mediante emissão de laudo técnico, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias.

## MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS

### Serão realizadas, conforme solicitação formal realizada pelo executor do contrato, visitas técnicas para manutenção corretiva de cada bebedouro.

### Estima-se que sejam necessárias, pelo menos, 3 (três) visitas técnicas anuais para manutenções preventivas. Tal número foi considerado na planilha de custos para efeitos de previsão de gastos contratuais e implicará em obrigatoriedade da CONTRATANTE perante a CONTRATADA.

### A quantidade anual de chamadas efetivamente realizadas dependerá da ocorrência de avarias que dificultem ou impossibilitem o funcionamento dos equipamentos.

## PROCEDIMENTOS DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA A SEREM EXECUTADOS

### APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT

### As rotinas de manutenção deverão ser previstas no PMOC contemplando, no mínimo, as seguintes ações:

Rotina Mensal:

- Limpeza geral do gabinete, tampas e partes internas e externas do equipamento;

- Limpar as serpentinas e bandejas;

- Verificar e testar a operação de drenagem de água da bandeja;

- Verificar a tensão e corrente de motores;

- Lavar (ou substituir) o filtro de ar;

- Verificar a identificação dos equipamentos;

- Verificar desgastes de partes e componentes (elétricos e mecânicos);

- Verificar colarinhos acoplamentos de tubos;

- Verificar tomada de ar externo (limpar ou trocar filtros);

- Verificar ruídos e vibrações anormais.

Rotina Trimestral:

- Verificar a operação dos controles de vazão;

- Verificar e eliminar as frestas dos filtros;

- Verificar as tensões (voltagem) correntes (amperagem) dos motores e compressores;

- Testar funcionamento de termostatos e controles de acionamento e gerenciamento;

- Verificar e limpar elementos de insuflamento e retorno (saídas de ar);

- Verificar presença de odores nos ambientes climatizados.

Rotina Semestral:

- Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;

- Lavar as bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo);

- Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor);

- Medir as pressões de trabalho dos compressores;

- Medir as temperaturas de insuflamento e retorno de ar;

- Medir as temperaturas da linha de líquido e da linha de sucção;

Rotina Anual:

- Verificar e eliminar corrosão no gabinete e nas bandejas;

- Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico;

- Verificar e recomendar a substituição de peças de desgaste (filtros, isolamentos, vedações,
acoplamentos, etc.);

- Testar funcionamento de dispositivos de segurança (termostatos, pressostatos, etc.);

- Verificar reformas e alterações dos ambientes condicionados;

- Verificar infiltrações nos ambientes condicionados;

- Verificar presença de novas fontes de calor, umidade ou poluentes nos ambientes;

- Verificar vazamentos de gás em registros, acoplamentos, junções e soldas;

- Verificar proteções e coberturas de tubulações e acessórios;

- Verificar interligação elétrica nos quadros de alimentação e proteção.

### BEBEDOUROS ELÉTRICOS

- Limpeza das caixas d'água;

- Limpeza das vasilhas de drenagem;

- Verificação da amperagem dos compressores;

- Regulagem das torneiras;

- Revisão das torneiras de pressão;

- Limpeza do gabinete do bebedouro;

- Substituição dos filtros de água;

- Verificação do estado de conservação e afixação correta dos cabos e tomadas;

- Verificação da corrente e tensão de funcionamento.

## PROCEDIMENTOS DA MANUTENÇÃO CORRETIVA A SEREM EXECUTADOS

### DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E BEBEDOUROS

#### Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) encontra(m)-se instalado(s), exceto nos casos em que, em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocá-lo(s) até a oficina da CONTRATADA. Nesse caso, será necessária a autorização da CONTRATANTE, sem que os serviços de desinstalação/instalação e deslocamento incorram em quaisquer ônus para a CODEVASF.

#### Todas as peças, compressores, filtros e outros componentes serão fornecidos pela CONTRATADA. Quando necessária a substituição, deverão ser novas, de primeiro uso e genuínas.

#### Comprovada a não existência de peças originais no mercado, a empresa poderá substituir por peças similares, devendo as mesmas ser novas e sem uso, desde que não venham comprometer o funcionamento do aparelho.

#### Todas as peças, compressores e filtros, quando substituídos, deverão ter descarte de acordo com as leis de sustentabilidade ambiental.

#### A CONTRATADA deverá apresentar-se no local da prestação dos serviços em até 04 (quatro) horas, devendo realizar a manutenção corretiva de modo a regularizar o sistema em, no máximo, 12 (doze) horas, quando o defeito apresentado não demandar de troca de peças, sendo ambos os prazos contados da abertura do chamado.

## DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

### RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

#### Mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, a CONTRATADA apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva, incluindo descrição sumária dos serviços realizados em cada equipamento, com a indicação da marca, modelo, nº de série e nº de tombamento patrimonial do equipamento reparado, data, hora de início e término dos serviços, identificando as condições inadequadas encontradas ou iminências de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos aparelhos.

#### Devem constar do Relatório de Manutenção Preventiva as assinaturas dos chefes dos setores responsáveis pela carga patrimonial de cada um dos equipamentos vistoriados.

#### O Relatório de Manutenção Preventiva deverá ser atestado pelo Executor do Contrato e aprovado pelo Fiscal da CONTRATANTE. A Nota Fiscal de Serviços deverá ser emitida pela CONTRATADA, discriminando as atividades contidas no relatório aprovado.

### RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

#### Sempre que realizar serviços de natureza corretiva, a CONTRATADA deverá elaborar Relatório da Manutenção Corretiva e entregar cópia à CONTRATANTE, em que deverá constar:

- Descrição sumária dos serviços de consertos realizados em cada equipamento, com a relação das peças substituídas, com a indicação da marca, modelo, nº de série e nº de tombamento patrimonial do equipamento reparado;

- Data, hora de início e término dos serviços;

- Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados;

- O Relatório de Manutenção Corretiva deverá ser atestado pelo Executor do Contrato e aprovado pelo Fiscal da CONTRATANTE;

- A Nota Fiscal de Serviços e, se necessária, a Nota Fiscal de Fornecimento de Peças, deverá ser emitida pela CONTRATADA, discriminando as atividades contidas no relatório aprovado.

## DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

### Os serviços devem ser iniciados após a emissão da Ordem de Serviço, salvo em casos devidamente justificados.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que atendam as exigências do TR e seus anexos.

### As propostas serão aceitas somente para todos os itens, conforme anexos deste termo de Referência, que compõem o objeto da licitação. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

### Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, as quais deverão declarar, sob as penas da Lei, que atendem aos requisitos legais estabelecidos para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais dos serviços não será obrigatório, porém é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde serão executados os serviços objeto deste Termo de Referência correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas ou para agendar visita, as empresas interessadas poderão entrar em contato com 7ª/GRA/USA, no telefone: (86) 3215-0123, em Teresina – PI.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter, no mínimo, o seguinte:

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos serviços a serem executados, em conformidade com este Termo de Referência;

- Planilha de preços ofertados para os serviços, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo II, que é parte integrante deste Termo de Referência, devendo estar incluídos todos os custos necessários para o atendimento do objeto a licitar, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, insumos, equipamentos, materiais, peças de reposição, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, necessários ao cumprimento integral do objeto deste TR.

### O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Definidas as propostas que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor, elaborará a classificação provisória das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor preço.

### Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preço global avaliado para o item, conforme critérios acima estabelecidos.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item  5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade dos fornecimentos/serviços, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que apresentarem oferta dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das especificações técnicas.

### O Licitante deverá apresentar atestado, certidões ou declarações em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os serviços de forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução do objeto deste Termo de Referência.

#### A comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante e equipe técnica deverá ser comprovada da seguinte forma:

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado serviços de manutenção preventiva e corretiva, de aparelho de ar condicionado tipo split, por no mínimo de 03 (três) anos;

a1) Para a comprovação da experiência mínima de 03 (três) anos será aceito o somatório de atestados, sendo que os mesmos deverão contemplar execuções em períodos distintos, períodos concomitantes serão computados uma única vez. Também será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega da proposta, profissional podendo o mesmo ser técnico, engenheiro mecânico ou outro profissional qualificado nos termos da legislação pertinente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado tipo split, expedido pelo CREA, através da Certidão de Acervo Técnico – CAT;

b1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

1) O Empregado;

2) O Sócio;

3) O detentor de contrato de prestação de serviço.

b2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum;

b3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

b4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

- Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade;

- Registro junto ao IBAMA, através da Certidão de Cadastro Técnico Federal, conforme a Instrução Normativa nº 37 de 29/06/2004 do IBAMA;

- Declaração de que possui ou possuirá, até a assinatura do contrato, em Teresina – PI, sede ou filial da empresa, com instalações, aparelhamento e ferramental adequado e disponível para a prestação e assistência técnica exigida no objeto deste edital, sendo que, a critério da CODEVASF, tais instalações estarão sujeitas à vistoria técnica.

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que o levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela CODEVASF.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A CODEVASF se propõe a pagar pelos serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado tipo split da CODEVASF, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 492.760,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta reais), no período em que for demandado o serviço, a preços de março/2019, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste Termo de Referência.

## Os recursos orçamentários da CODEVASF correrão à conta do Programa de Trabalho nº 04.122.2111.2000.0001 – Administração da Unidade Nacional, Categoria Econômica 3, sob a gestão da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano, contado a partir da sua celebração, não podendo exceder a 5 (cinco) anos, na forma do Art. 71 da Lei nº 13.303/2016.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto a licitar, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, insumos, equipamentos, materiais, peças de reposição, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, necessários ao cumprimento integral do objeto.

## O pagamento será feito mensalmente de acordo com a medição de serviços executados, por crédito bancário, até trinta dias após a prestação dos serviços, mediante atesto da respectiva Nota Fiscal ou Fatura e posterior liberação para pagamento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores.

### A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.

## O Fiscal do contrato somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

## Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, o Fiscal do contrato devolverá a Nota Fiscal à licitante vencedora, ficando suspenso o pagamento até a solução das pendências. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 7ª Superintendência Regional da CODEVASF.

## O pagamento somente será efetuado se a licitante vencedora mantiver, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, cuja consulta será feita via on-line no SICAF.

## A 7ª Superintendência Regional da CODEVASF reserva-se ao direito de não realizar o pagamento se, no ato de atestar o documento de cobrança, a prestação dos serviços não estiver de acordo com as definições deste Edital.

## Se por qualquer motivo alheio à vontade da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, não forem realizados os serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento, restringindo-se a obrigação dos serviços efetivamente efetuados, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

## A 7ª Superintendência Regional da CODEVASF poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, de acordo com os termos deste Edital.

## Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

## Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. º 13.303/2016.

## É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF do documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

## Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 14.2, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x – 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

## O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número do Contrato, o número e a data de emissão da Nota de Empenho – NE, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico.

## A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo a IN/SRF nº 1.234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

## Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

### Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual;

## Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto n.º 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

## Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente.

## Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas – SIMPLES deverá apresentar, juntamente à Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1  -  Io

R =  V  [-------------], onde:

Io

"R" é o  valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 07 IGP-M – Índice Geral Preços de Mercado – Código AO200045.

# RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

## O recebimento e a aceitação dos serviços objeto deste Termo de Referência dar-se-ão por empregado formalmente designado, a quem compete atestar a Nota Fiscal referente aos serviços prestados e encaminhá-la para pagamento, se atendidos todos os requisitos estabelecidos neste TR.

## O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

## Ao final de cada período mensal, o fiscal designado deverá realizar a avaliação de desempenho dos serviços realizados, em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório.

## A CODEVASF rejeitará, no todo ou em parte serviços executados em desacordo com o contrato.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste Termo de Referência é condicionante para:

- Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF).

## Ao término do contrato, CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, e anexado ao processo de liberação e pagamento.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por 2 (dois) empregados da 7ª Superintendência Regional, especialmente designados para esse fim, sendo um fiscal técnico (engenheiro eletricista) e um fiscal administrativo, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram, conforme abaixo:

- Fiscal técnico: Compete acompanhar a execução técnica, emitir nota técnica referente ao contrato em questão, declarar formalmente que os serviços estão sendo prestados conforme as especificações solicitadas, encaminhar indicação de sanções para a área administrativa, autorizar a emissão da nota fiscal; Avaliar e justificar a qualidade dos serviços realizados,

- Fiscal Administrativo: Compete verificar aderência dos serviços aos termos contratuais, manter os registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, Encaminhar indicação de sanções, verificar a manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação, bem como a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA para fins de pagamento.

## A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF ou certidões comprobatórias.

## A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 2017, quando for o caso.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato ou com os critérios previstos neste Termo de Referência, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer ao Comitê de Gestão Executiva da 7ª Superintendência Regional, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

## O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

## O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, nos termos do artigo 82 da Lei 13.303/2016.

## O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 81 da Lei nº 13.303, de 2016.

## Para fins de efetivo controle sobre a execução contratual, a CONTRATANTE adota a Avaliação de Desempenho, a ser apurada mensalmente, conforme Tabela 1 – Avaliação da Prestação dos Serviços:

Tabela 1 – Avaliação da Prestação dos Serviços

| ITEM | IRREGULARIDADES |  | NÍVEL DE CRITICIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 24h (vinte e quatro) horas e menor que 72h (setenta e duas) horas. |  | MÉDIO |
| 02 | Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, superior a 72h (setenta e duas) horas. |  | ALTO |
| 03 | Atraso na realização do serviço constante na Ordem de Serviço solicitado pela CONTRATANTE, superior a 48h (quarenta e oito) horas. |  | MÉDIO |
| 04 | Atraso na realização do serviço constante na Ordem de Serviço solicitado pela CONTRATANTE, superior a 120h (cento e vinte) horas. |  | ALTO |
| 05 | Atraso na entrega do serviço constante na Ordem de Serviço solicitado pela CONTRATANTE, superior a 48h (quarenta e oito) horas. |  | MÉDIO |
| 06 | Atraso na entrega do serviço constante na Ordem de Serviço solicitado pela CONTRATANTE, superior a 120h (cento e vinte) horas. |  | ALTO |
| 07 | Não observar às normas legais e regulares aplicáveis e, inclusive, às recomendações da Administração. |  | ALTO |
| 08 | Deixar de manter seu pessoal uniformizado, identificando os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os de Equipamentos de Proteção Individual – EPI ‘s. |  | MÉDIO |
| 09 | Não prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas no contrato. |  | GRAVE |
| 10 | Dificultar a fiscalização da Administração quando da execução dos serviços. |  | ALTO |
| NOTA 01 |  | As penalidades constantes desta tabela poderão ser aplicadas cumulativamente, desde que tenham ocorrido no prazo de avaliação, ou seja, no período de 1º a 30 de cada mês. |  |
| NOTA 02 |  | A não regularização dos problemas reclamados nos prazos estabelecidos implica na aplicação de nova penalidade e assim por diante até sua regularização. |  |
| NOTA 03 |  | Para as ocorrências que não constam da relação acima, será aplicado o Nível de Criticidade correspondente às irregularidades de mesmo grau de comprometimento dos serviços previstos nesta tabela, salvo as penalidades passivas de aplicação direta. |  |

## O nível de atendimento dos serviços será determinado pela Nota de Avaliação (NA), que será utilizado para aplicação de penalidades ocorridas pelas falhas nas suas obrigações contratuais, respeitado o contraditório a ampla defesa.

## A Nota de Avaliação (NA) será calculada a partir do registro de ocorrências que determinará os Pontos Perdidos – PP, por parte da CONTRATADA, considerando o impacto de criticidade de cada ocorrência, conforme critérios e fórmula abaixo:

## Para efeito de cálculo dos pontos perdidos – PP será atribuído os seguintes valores aos Níveis de Criticidade:

Tabela 2 – Valores dos níveis de criticidade

| NÍVEL DE CRITICIDADE | PONTOS PERDIDOS (PP) |
| --- | --- |
| Médio | 0,5 |
| Alto | 1,0 |
| Grave | 5,0 |

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, especialmente as disposições da Resolução nº 340, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 25 de setembro de 2003, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano), obedecendo às seguintes diretrizes:

### É vedado o uso de cilindros pressurizados descartáveis que não estejam em conformidade com as especificações da citada Resolução, bem como de quaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento de CFC-12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402.

### Quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem objeto de manutenção, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberação de tais substâncias na atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em recipientes adequados, conforme diretrizes específicas do artigo 2° e parágrafos da citada Resolução.

### A SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilização de equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle automático, antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineração, licenciados pelo órgão ambiental competente.

### Quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes devem ser enviados aos centros regionais de regeneração de refrigerante licenciados pelo órgão ambiental competente, ou aos centros de coleta e acumulação associados às centrais de regeneração.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## Executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado tipo split da CODEVASF, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as disposições técnicas deste Termo de Referência e conforme as recomendações do fabricante, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta, com emissão de relatório mensal, que deverá ser entregue junto com a fatura mensal ou quando solicitado pela fiscalização.

## Reparar corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

## Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

## Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; mantendo em seu quadro funcional permanente, equipe técnica adequada para o serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado tipo split, notadamente composta de um Engenheiro Mecânico com ART registrada no CREA para a manutenção de ar condicionado.

## Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso.

## Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

## Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

## Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência.

## Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

## Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

## Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

## Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

## Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

## Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso VI do art. 81 da Lei nº 13.303, de 2016.

## Disponibilizar suporte técnico via ligação local ou gratuita, sem ônus para a CONTRATANTE.

## Fornecer ao fiscal do contrato da CONTRATANTE todas as informações solicitadas no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis em caso excepcional e devidamente justificado por escrito.

## Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato da CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato.

## Enviar as Notas Fiscais acompanhadas dos relatórios técnicos mensais com detalhamento dos serviços executados.

## Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas de funcionamento do serviço.

## Prestar os serviços em dias úteis, no horário entre 8:00 às 12:00 horas e 13:30 às 17:30 horas. Eventualmente, por solicitação formal (por escrito) da CONTRATANTE, os serviços poderão ser realizados fora do horário de expediente ou em dias não úteis.

## Responder civilmente por danos e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços ora contratados ou de atos dolosos e culposos de seus empregados.

## Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE.

## Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes da utilização dos materiais de seu fornecimento.

## Atender prontamente as orientações e exigências do fiscal de contrato, devidamente designado, inerentes à execução do objeto contratado.

## Emitir faturas no valor pactuado em contrato, apresentando-a à CONTRATANTE para ateste e pagamento, acatando todos os indicadores da Avaliação da Prestação dos Serviços, constantes neste instrumento, em conformidade com o disposto na IN MPOG 05/2017.

## Apresentar os documentos fiscais em conformidade com a legislação vigente.

## Emitir Relatório informando a hora de chegada e saída, bem como os serviços realizados nas manutenções preventiva e corretiva, que devem ser atestados pelo Fiscal do Contrato ou pelo chefe da GRA/USA.

## Assumir integral responsabilidade em reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, bem como a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme disposto nos artigos 76 e 77 da Lei 13.303, de 2016.

## Apresentar cronograma anual de manutenção preventiva das unidades, com a definição das datas das visitas e o plano de manutenção, com vistas à aprovação pela Fiscalização do Contrato.

## Responder por todos os materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na manutenção, concedendo garantia de 3 (três) meses a todos os serviços executados.

## Repor, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, qualquer objeto comprovadamente danificado ou extraviado por seus empregados.

## Obedecer às normas técnicas para os sistemas de refrigeração, condicionamento de ar e ventilação – manutenção programada, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 13.971, de setembro de 1997 e suas respectivas alterações, e a Portaria n.º 3.523/98, de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.

## Emitir, quando da realização de manutenção corretiva com substituição de peças, nota fiscal de serviços e nota fiscal de material.

## Quando houver a retirada de aparelhos, para realizar os serviços em oficina, de locais em que a ausência dos mesmos prejudicar o perfeito funcionamento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá suprir o ambiente com outro aparelho correlato, até o retorno ao local do referido equipamento danificado, tendo para isso a empresa dispor de equipamentos para substituição provisória, devendo guardar compatibilidade de btus/h entre ambos os aparelhos, sujeitos à fiscalização.

## A CONTRATADA deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da Lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

17.37.  No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em relação ao projeto original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos modificados, entregando à FISCALIZAÇÃO os respectivos "as built".

17.38.  Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar pareceres e desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

17.39.  Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nesses desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

17.40. A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da CONTRATANTE.

17.41.  A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

17.42. A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

17.43. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho.

17.44. O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

17.45. No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as em conformidade com o seu estado original.

17.46.  Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

17.47. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela FISCALIZAÇÃO.

17.48. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, se assim julgar conveniente, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Não utilizar os empregados da CONTRATADA em outros serviços não abrangidos neste Contrato e não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista.

## Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; além de notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no serviço fornecido, para que seja substituído.

## Efetuar o pagamento conforme previsto no contrato.

## Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.

# GARANTIA DOS SERVIÇOS

## Os serviços executados de manutenção corretiva terão um prazo de garantia mínima de:

a) 90 (noventa) dias para serviços executados;

b) 90 (noventa) dias para as demais peças substituídas;

c) 01 (um) ano para o compressor substituído.

## A CONTRATADA deverá fornecer certificado de garantia, por meio de documento próprio, ou anotação impressos ou carimbados na Nota Fiscal respectiva.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

## Os serviços serão contratados com o fornecimento dos materiais, utensílios, ferramentas, equipamentos e demais acessórios necessários para sua execução, sendo responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

## Todas as questões relativas à realização do presente certame licitatório, independentemente de sua natureza ou espécie, serão respondidas e/ou divulgadas, exclusivamente, por meio do Sistema ComprasNet.

# ANEXOS

## São, ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I – Justificativas

- Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Orçados

- Anexo III – Modelo de Proposta

- Anexo IV – Modelo de Declaração de Vistoria

- Anexo VI – Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos serviços a serem contratados, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

A contratação de empresa especializada para execução de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado pertencentes à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Teresina, no Estado do Piauí, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos sistemas de climatização, faz-se necessária visto que não temos no nosso quadro de pessoal profissionais habilitados a executar esses serviços técnicos, e, além disso, faz-se necessária a substituição de peças que não dispomos em estoque e que tem demanda de difícil mensuração.

Cabe ressaltar que, com a contratação em questão, é possível atingir maior eficiência e vida útil prolongada para os equipamentos, bem como promover conforto térmico e qualidade de vida aos empregados nos seus respectivos ambientes de trabalho, mantendo padrões de qualidade do ar, necessários para prevenir ou minimizar riscos à saúde, em cumprimento à Lei nº 13.589/2018, de 4 de janeiro de 2018, a qual determina que todos os prédios e edifícios públicos ou privados são obrigados a fazer a manutenção de seus sistemas de climatização a partir de um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC.

Ressalte-se que a junção de todos os itens deste termo de referência em um único lote deve-se à economia de escala alcançada e em atenção ao princípio de padronização.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO

A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico considerando que se trata de bens e serviços comuns e visa ampliar a competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e negociação direta pelo pregoeiro, conforme art. 1º da Lei Federal nº 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execução dos serviços objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva, conforme consta no corpo deste TR e respectivas planilhas de preços máximos.

O essencial para a eficácia da licitação é que o escopo de serviços a serem executados sejam bem definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. Nesse caso, o Termo de Referência define de forma criteriosa e objetiva o escopo dos serviços que serão contratados.

Permite Participação de Consórcios: Não: A logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente possível a participação de empresas isoladas com condições de cumprir o objeto da presente licitação.

Critério de Julgamento: Menor preço

Sustentabilidade Ambiental: Deverão ser atendidos os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental, especialmente as instruções contidas na Resolução nº 340/03, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, que dispõe sobre a utilização de cilindros para o envasamento de gases que destroem a Camada de Ozônio, no Decreto n.º 7.746/12, que regulamentou o artigo 3º da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, na IN SLTI/MPOG nº 1/10, no que couber, sem prejuízo de observância obrigatória de demais normas e regulamentos que disponham sob as boas práticas no uso racional de energia, água e etc.

Não exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte: Não será dado exclusividade para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, visto que o valor estimado da licitação é superior a R$ 80.000,00, valor limite estabelecido no art. 7º do Decreto nº 8.538/2015.

ANEXO II

PLANILHAS DE QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Rua Taumaturgo de Azevedo, nº 2315, Bloco 02 –Centro

64001-340 – Teresina-PI

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva nos bebedouros e aparelhos de ar condicionado pertencentes à 7ª Superintendência Regional da CODEVASF, no município de Teresina, no Estado do Piauí, incluindo materiais de limpeza e reposição de peças, e elaboração, implantação e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, objeto do Edital nº ___/____-7ªSR – Pregão Eletrônico, em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor global de R$_____(________________), conforme planilha de preços anexa, que faz parte integrante desta proposta.

Comprometemo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME:

FUNÇÃO:

RG nº

CPF nº

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

Declaramos, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CODEVASF.

Local e data

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Observação:

1) Emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO V

CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(gravado em arquivo separado)