ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- OBJETIVO

  - A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer normas e critérios para o fornecimento de sistema de geração de energia, tipo grupo gerador diesel de 12,5 Kwa, geradores trifásicos 220V/380V.

- LOCAL DE ENTREGA

  - Os equipamentos objeto deste Pregão Eletrônico deverão ser entregues nas seguintes localidades: Brejinho e Barreiro, zona rural do município de São João do Piauí no Estado do Piauí, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da emissão da Ordem de Fornecimento.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS PRODUTOS

  - ITEM 1 - CATMAT (76473) -  Grupo Geradores a diesel:

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Gerador |  |  |
| 1.1 | Motor a diesel e Gerador trifásico de 12,5 KWa, em base metálica, com bateria e sistema de refrigeração. | und. | 1 |

O grupo gerador, será composto por motor diesel acoplado diretamente ao gerador, montados sobre uma base metálica, com capacidade de produzir 12,5 Kwa, trifásico 220V/380V, com sistema de refrigeração a água, sendo necessário o fornecimento de depósito com capacidade mínima de 200 litros de água, mangueiras e conexões para interligação do depósito com o tanque de água do motor diesel. A partida do motor será elétrica, através de chave de partida que deve fazer parte do equipamento fornecido, acionada por bateria que deve estar inclusa e com potência mínima de 75 amperes. A garantia do grupo gerador será de no mínimo 6 (seis) meses.

  - ITEM 2 - CATMAT (150186) -  Kit de irrigação, tipo, microaspersão.

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit de irrigação por microaspersão |  |  |
| 1.1 | Microaspersor, composto por estaca, microtubo, conector e bailarina. | und. | 300 |
| 1.2 | Chula bilabial DN 16mm | und. | 30 |
| 1.3 | Conector início de linha DN 16 mm | und. | 30 |
| 1.4 | Final de linha DN 16 mm | und. | 30 |
| 1.5 | Tubo de polietileno DN 16 mm | m | 1.200 |
| 1.6 | Tubo de PVC, DN 75mm, LF PN 40 | und | 10 |
| 1.7 | Tubo de PVC, DN 50mm, LF PN 40 | und | 14 |
| 1.8 | Redução de PVC DN 75 x 50 mm. | und. | 1 |
| 1.9 | Cap de PVC, soldável, DN 50 mm | und. | 1 |
| 1.10 | Registro de Esfera, DN 75mm, soldável | und. | 1 |
| 1.11 | Curva, 90º, PVC, DN 75mm, soldável | und. | 8 |
| 1.12 | Filtro de disco, DN 2” , equivalente a 120 mesh | und. | 1 |
| 1.13 | Luva simples de ferro galvanizada, DN 2” | und. | 2 |
| 1.14 | Adaptador, PVC, Curto, soldável, DN 50 x 2” | und. | 2 |

Os microaspersores são compostos de: estaca, microtubo DN mínimo de 4,0mm e 0,5m de cumprimento, conecto de 4,0 mm e aspersor tipo bailarina, não compensante, com vazão mínima de 55 litros/hora e máxima de 60 litros/hora, funcionando com pressão mínima de 15 m.c.a. As chulas e conexões de início e finais de linhas devem ser compatíveis com o polietileno fornecido com diâmetro mínimo de 16 milímetros. Não será permitido o uso de tubo de polietileno com material reciclado, deverá ter DN 16 mm, diâmetro interno 16 mm, espessura da parede 0,85mm, mínimo, PN 30, deverão ser aditivados contra a ação de raios ultravioletas. Filtro de disco DN 2”, com capacidade de filtragem mínima de 20 m³/hora e equivalente a 120 mesh. As tubulações de PVC, devem ser da linha fixa, destinada a irrigação, com classe de pressão, PN40, soldáveis. As conexões a serem fornecidas devem ser compatíveis com as tubulações fornecidas. A garantia dos tubos de polietileno e PVC será de no mínimo 5 (cinco) anos.

  - ITEM 3 - CATMAT (150186) -  Kit de irrigação, tipo, gotejamento.

| ITEM | Discriminação | Unid. | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit de irrigação por gotejamento |  |  |
| 1.1 | Gotejamento, com vazão regulável, 0 – 40 litros, não autocompensante, pessão de serviços mínima de 10 m.c.a. | und. | 300 |
| 1.2 | Chula bilabial DN 16mm | und. | 30 |
| 1.3 | Conector início de linha DN 16 mm | und. | 30 |
| 1.4 | Final de linha DN 16 mm | und. | 30 |
| 1.5 | Tubo de polietileno DN 16 mm | m | 1.200 |
| 1.6 | Redução de PVC DN 75 x 50 mm. | und. | 1 |
| 1.7 | Cap de PVC, soldável, DN 50 mm | und. | 1 |
| 18 | Tubo de PVC, DN 75mm, LF PN 40 | und | 20 |
| 1.9 | Tubo de PVC, DN 50mm, LF PN 40 | und | 13 |
| 1.10 | Registro de Esfera, DN 75mm, soldável | und. | 1 |
| 1.11 | Curva, 90º, PVC, DN 75mm, soldável | und. | 8 |
| 1.12 | Filtro de disco, DN 2” , equivalente a 120 mesh | und. | 1 |
| 1.13 | Luva simples de ferro galvanizada, DN 2” | und. | 2 |
| 1.14 | Adaptador, PVC, Curto, soldável, DN 50 x 2” | und. | 2 |

Os gotejadores são do tipo de vazão regulável, de 0 (zero) a 40 (quarenta) litros por hora, acoplamento de 4,0mm na mangueira, funcionando com pressão mínima de 10 m.c.a. As chulas e conexões de início e finais de linhas devem ser compatíveis com o polietileno fornecido com diâmetro mínimo de 16 milímetros. Não será permitido o uso de tubo de polietileno com material reciclado, deverá ter DN 16 mm, diâmetro interno 16 mm, espessura da parede 0,85mm, mínimo, PN 30, deverão ser aditivados contra a ação de raios ultravioletas. Filtro de disco DN 2”, com capacidade de filtragem mínima de 20 m³/hora e equivalente a 120 mesh. As tubulações de PVC, devem ser da linha fixa, destinada a irrigação, com classe de pressão, PN40, soldáveis. As conexões a serem fornecidas devem ser compatíveis com as tubulações fornecidas. A garantia dos tubos de polietileno e PVC será de no mínimo 5 (cinco) anos.