## Orcamento RESUMO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: | TERESINA – PI (05/07/2016)
Obejto: | Serviços Extras da Reforma de prédio da nova sede da 7ª-SR CODEVASF
Referência: | SINAPI-PI (Data-Base: MARÇO/16) / SEINFRA-CE (Tab. 024.1) / Orse (Data-Base: Jan/2016-1)
BDI: | 26.24%
PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS EXTRAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | PLACA DE OBRA (3,20 x 2,00)m | M² | 6.4 | 0
2.0 | REFORMA DOS BANHEIROS | UN | 1 | 0
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UN | 1 | 0
4.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO | UN | 1 | 0
5.0 | INSTALAÇÕES DE SPDA | UN | 1 | 0
6.0 | HIDRANTES | UN | 1 | 0
7.0 | ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 0
TOTAL GERAL (R$): |  |  |  | 0

## cronograma
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
Município: | TERESINA – PI (08/06/2016)
Objeto: | Serviços Extras da Reforma de prédio da nova sede da 7ª-SR CODEVASF
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | R$ | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | MÊS 7
1.0 | PLACA DA OBRA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | REFORMA DOS WCS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, SPDA E HIDRANTES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES: |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO: |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Orcam. (WCs)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: | TERESINA – PI |  |  | Referência: | SINAPI-PI (Data-Base: MARÇO/16) / SEINFRA-CE (Tab. 024.1) / Orse (Data-Base: Jan/2016-1)
Obejto: | Reforma de prédio da nova sede da 7ª-SR Codevasf |  |  | BDI: | 26.24%
ORÇAMENTO DA REFORMA DOS BANHEIROS DA 7ª SR
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) |  | PREÇO TOTAL (R$)
[5 empty] | Custo Unitário (R$) | Preço Unitário (R$)
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | 73899/002 | Demolição de alvenaria | m³ | 11.28 | 0 | 0 | 0
1.2 | C2210 (Seinfra/CE) | Remoção de esquadrias de madeira(PORTAS) | m² | 25.2 | 0 | 0 | 0
1.3 | C1064 (Seinfra/CE) | Demolição de Piso | m² | 93.5 | 0 | 0 | 0
1.4 | C1061 (Seinfra/CE) | Retirada de Louça sanitaria | un | 20 | 0 | 0 | 0
1.5 | 73896/001 | Retirada de azulejo de paredes | m² | 368.25 | 0 | 0 | 0
1.6 | CPU Codevasf - 03 | Retirada de bancada de granito | m² | 6 | 0 | 0 | 0
2.0 | PISOS | [5 empty] | 0
2.1 | 87262 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm | m² | 93.5 | 0 | 0 | 0
3.0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1 | 87535 | Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 368.25 | 0 | 0 | 0
3.2 | 87263 | Revestimento cerâmico com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm (para parede) | m² | 368.25 | 0 | 0 | 0
4.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
4.1 | C1967 (Seinfra/CE) | Porta de Aluminio Branco p/box (0,60mx1,95m) | m² | 29.25 | 0 | 0 | 0
5.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | [5 empty] | 0
5.1 | 86888 | Vaso sanitário de louça branca, com caixa de descarga acoplada | un | 19 | 0 | 0 | 0
5.2 | 86901 | Cuba de embutir em louça branca - fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 0 | 0
5.3 | 74234/001 | Mictorio | un | 3 | 0 | 0 | 0
5.4 | 9535 | Chuveiro elétrico | un | 6 | 0 | 0 | 0
5.5 | C1948 (Seinfra/CE) | Ponto Hidraulico (material e execução) | pt | 14 | 0 | 0 | 0
5.6 | C1950 (Seinfra/CE) | Ponto Sanitário (material e execução) | pt | 10 | 0 | 0 | 0
5.7 | C2502 (Seinfra/CE) | Torneira de fechamento automático | un | 15 | 0 | 0 | 0
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
6.1 | C4068 (Seinfra/CE) | Bancada de granito cinza | m² | 7.78 | 0 | 0 | 0
6.2 | C4070 (Seinfra/CE) | Divisoria em granito Branco Alfa (p/ box ) | m² | 81.68 | 0 | 0 | 0
6.3 | C2284 (Seinfra/CE) | Soleira em granito (P/ Piso) | m | 7.8 | 0 | 0 | 0
6.4 | 85005 | Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem moldura | m² | 15.55 | 0 | 0 | 0
6.7 | C0223 (Seinfra/CE) | Armário de aço p/ utensilios (1,90X0,9X0,5)M | un | 4 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (R$): | [6 empty] | 0

## Orcam. (Instacoes Eletricas)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: | TERESINA – PI |  |  | Referência: | SINAPI-PI (Data-Base: MARÇO/16) / SEINFRA-CE (Tab. 024.1) / Orse (Data-Base: Jan/2016-1)
Obejto: | Reforma de prédio da nova sede da 7ª-SR Codevasf
|  |  |  | BDI: | 26.24%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | VALOR (R$) |  | TOTAL (R$)
[5 empty] | Custo Unitário | Preço Unitário
1.0 | Iluminação (Reforma do Anexo)
1.1 | 91928 | Instalação de Cabo de cobre isolado, 4,0mm² para 750V | m | 1950 | 0 | 0 | 0
1.2 | 91953 | Instalação de Interruptor de uma tecla em caixa tipo condulete | un | 20 | 0 | 0 | 0
1.3 | 91870 | Eletroduto de Pvc Rigido Roscavel Dn 25mm (1/2") Incl Conexoes, Fornecimento e Instalacao | m | 650 | 0 | 0 | 0
1.4 | CPU Codevasf - 01 | Instalação de Abraçadeira para eletroduto de 20mm² | un | 630 | 0 | 0 | 0
1.5 | 92000 | Instalação de Tomadas 2P+T ABNT para caixa condulete | un | 123 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (R$): | [6 empty] | 0

## Orcam. (Incendio)
REFORMA DA NOVA SEDE DA CODEVASF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO
ÍTEM | CÓDIGO | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 0 | 0 |  | 177.06
1.2 | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 0 | 0 |  | 458.12
1.3 | 04275/ORSE - ADAPTADO | PLACA DE SINALIZAÇÃO - EXTINTOR | UN | 8 | 0 | 0 |  | 52.51
1.4 | 04275/ORSE - ADAPTADO | PLACA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA | UN | 3 | 0 | 0 |  | 52.51
1.5 | 04275/ORSE - ADAPTADO | PLACA DE SINALIZAÇÃO - ORIENTAÇÃO SAÍDA | UN | 10 | 0 | 0 |  | 52.51
1.6 | 10300/ORSE - ADAPTADA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO | UN | 22 | 0 | 0 |  | 52.51
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## Orcam. (SPDA)
REFORMA DO PRÉDIO DA NOVA SEDE DA CODEVASF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
ÍTEM | CÓDIGO | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 68069 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR | un | 20 | 0 | 0
1.2 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 35MM2 | un | 35 | 0 | 0
1.3 | 72927 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" X 3/16" X 6M | m | 200 | 0 | 0
1.4 | 72929 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 | m | 950 | 0 | 0
1.5 | 73782/5 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 16 E 25MM2 | un | 35 | 0 | 0
1.6 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 | un | 35 | 0 | 0
1.7 | 4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | un | 70 | 0 | 0
1.8 | 08316/ORSE - ADAPTADA | TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO | un | 35 | 0 | 0
1.9 | 4376 | BUCHA NYLON S-8 | un | 70 | 0 | 0
1.10 | 10693/ORSE - ADAPTADO | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | un | 100 | 0 | 0
1.11 | COMP. DESENV. 1 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TIPO SOLO EM PVC C TAMPA FERRO | un | 20 | 0 | 0
1.12 | COMP. DESENV. 2 | SOLDA EXOTÉRMICA | kg | 60 | 0 | 0
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## Orcam (Hidrantes)
REFORMA DA NOVA SEDE DA CODEVASF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SISTEMAS DE HIDRANTES
ÍTEM | CÓDIGO | D I S C R I M I N A Ç Ã O | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | SUB-TOTAL | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA/CE C1456 | HIDRANTE C/REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 65mm (2 1/2") | UN | 4 | 0 | 0
1.2 | SEINFRA/CE - C0448 | BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE ATÉ 10 CV | UN | 1 | 0 | 0
1.3 | SEINFRA/CE C0001 | ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO | UN | 4 | 0 | 0
1.4 | SEINFRA/CE - C2553 | TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") | UN | 180 | 0 | 0
1.5 | SEINFRA/CE - 3660 | GRUPO GERADOR 45/55 KVA, COM QUADRO AUTOMÁTICO | UN | 1 | 0 | 0
1.6 | SEINFRA/CE - C4304 | HIDRANTE DE PISO | UN | 1 | 0 | 0
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## Orcam. (Acessib)
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI
COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
ANÁLISE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: TERESINA – PI |  |  |  |  | Referência: | SINAPI-PI, MAR16 e SEINFRA/CE 23.1
Obejto: Adequação da nova da 7ª Superintendência Regional da CODEVASF para portadores de deficiência física |  |  |  |  | BDI: | 26.24%
ORÇAMENTO | [6 empty] | EXTENSÃO: | 2 | KM
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CÓDIGO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0
1.1 | Demolição de calçada | m² | 5.12 | 0 | 0 | 73801/001
1.2 | Demolição de alvenaria | m² | 10.752 | 0 | 0 | 73899/002
1.3 | Demolição de piso cerâmico | m² | 16.6 | 0 | 0 | C1064
1.4 | Locação da obra | m² | 9.45 | 0 | 0 | 74077/001
1.5 | Demolição de coberta em estrutura metálica | m² | 111.37 | 0 | 0 | 89263
1.6 | Retirada de divisórias | m² | 5.922 | 0 | 0 | 72223
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 0
2.1 | Esc. Manual de valas em mat. De1ª cat. | m³ | 15.39 | 0 | 0 | 79478
2.2 | Reaterro c/ compactação manual c/ reaproveitamento | m³ | 4.11 | 0 | 0 | 5719
3.0 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 0
3.1 | Fundação em pedra argamassada | m³ | 3.84 | 0 | 0 | 6122
3.2 | Alvenaria de embassamento de tij fur, c/ argam. Mista | m³ | 1.44 | 0 | 0 | 6110
3.3 | Fundação em concreto ciclópico | m³ | 6 | 0 | 0 | 73361
4.0 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 0
4.1 | Concreto armado fck=20Mpa (em pilares) | m³ | 2.29 | 0 | 0 | COMP. DESENV. 01
4.2 | Concreto armado fck=20Mpa (em vigas) | m³ | 1.52 | 0 | 0 | COMP. DESENV. 01
4.3 | Concreto armado fck=20Mpa (em laje) | m³ | 1.3 | 0 | 0 | COMP. DESENV. 01
5.0 | ESTRUTURA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico e=9cm | m² | 95.09 | 0 | 0 | 87478
6.0 | PISOS |  |  |  | 0
6.1 | Latro de concreto | m² | 18.05 | 0 | 0 | 74048/007
6.2 | Piso porcelanato polido (45x45cm) | m² | 52.34 | 0 | 0 | 87259
6.3 | Piso tátil de borracha | m² | 7.5 | 0 | 0 | C4623
6.4 | Soleira em granito | m² | 5.6 | 0 | 0 | 84190
6.5 | Piso cimentado | m² | 52.276 | 0 | 0 | 87692
7.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 0
7.1 | Chapisco c/ argam. Cimentoe areia traço 1:3 | m² | 258.9 | 0 | 0 | 87879
7.2 | Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 26.67 | 0 | 0 | 87532
7.3 | Reboco | m² | 218.31 | 0 | 0 | 84076
7.4 | Cerâmica esmaltada c/ argamassa pré-fabricada 10 x 10 cm (Fachada) | m² | 13.92 | 0 | 0 | C4442 - Adaptada
7.5 | Revestimento Em Past. Cer. 20x20 Esma. c/limpeza | m² | 33.07 | 0 | 0 | 87265
8.0 | FORRO |  |  |  | 0
8.1 | Forro de gesso | m² | 8.6 | 0 | 0 | 73986/001
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
9.1 | Porta de madeira (0,80x2,10)m adaptada p/ cadeirante | un | 2 | 0 | 0 | 90822
9.2 | Alizar/Guarnição para porta (0,80x2,10) | un | 2 | 0 | 0 | 90828
9.3 | Fechadura de embutir para porta de banheiro | un | 2 | 0 | 0 | 90831
9.4 | Janela de aluminio natural com vidro e=5mm | m² | 3.35 | 0 | 0 | 74067/001
10.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 0
10.1 | Luminaria globo vidroleitoso/plafonier/bocal/lampada 100w | un | 4 | 0 | 0 | 74041/002
10.2 | Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 93128
10.3 | Interruptor simples - 2 tecla - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 0 | 93137
10.4 | Tomada Simples - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 93143
11.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 0
11.1 | Reserv. de Fibrac. CAP = 500L | un | 1 | 0 | 0 | C3441
11.2 | Fossa séptica | un | 1 | 0 | 0 | 74197/001
11.3 | Sumidouro | un | 1 | 0 | 0 | 74198/001
11.4 | Bacia sanitária c/ caixa acoplada | un | 2 | 0 | 0 | C4635
11.5 | Bancada em granito p/ lavatório | un | 2 | 0 | 0 | 86895
11.6 | Cuba de embutir para lavatório | un | 2 | 0 | 0 | 86901
11.7 | Torneira p/ lavatorio | un | 2 | 0 | 0 | 86915
11.8 | Ponto de consumo de água - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 0 | 89957
11.9 | Registro de gaveta 1" - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 0 | 74175/001
11.10 | Ponto de esgoto em PVC para lavatório | un | 2 | 0 | 0 | C4602
11.11 | Ponto de esgoto em PVC para sanitário | un | 2 | 0 | 0 | C4603
11.12 | Instalação de caixa d'água existente | un | 1 | 0 | 0 | COMP. DESENV. 02
12.0 | PINTURAS |  |  |  | 0
12.1 | Emassamento e lixamento de paredes duas demãos | m² | 123.92 | 0 | 0 | 88497
12.2 | Pintura latex duas demãos p/ paredes | m² | 10.08 | 0 | 0 | 88487
12.3 | Pintura esmalte duas demãos, p/ esquadria de madeira | m² | 10.08 | 0 | 0 | 74065/002
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
13.1 | Espelho cristal esp.=4mm (banheiros) | m² | 1.44 | 0 | 0 | 85005
13.2 | Barra de apoio p / deficientes fisicos c/ tubo inox p/ wc's | m | 3.2 | 0 | 0 | C1898
13.3 | Demarcação de vagas de estacionamento | m² | 113.57 | 0 | 0 | 84665
13.4 | Grelha (fechamento de canaleta) | m | 2 | 0 | 0 | 83623
13.5 | Recuperação de assoalho de madeira | m² | 191.015 | 0 | 0 | 72193 - Adaptado
13.6 | Piso vinílico semiflexível e=2mm | m² | 426.9 | 0 | 0 | 72185
13.7 | Elevador sem casa de maquina (CAPAC. = 8 pessoas) - aquisição e montagem | un | 1 | 0 | 0 | COTAÇÃO
13.8 | Remanejamento de balcão de madeira | m² | 3.6 | 0 | 0 | C4502
13.9 | Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 7 mm | m² | 74.2 | 0 | 0 | 84039
13.10 | Cobertura com telha plástica transparente, inclusive fixação | m² | 11 | 0 | 0 | 84041
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 0