# ANEXO II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os serviços contratados pela CODEVASF serão executados, rigorosamente, de acordo com estas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. No caso de dúvida ou omissão nos elementos oferecidos, as normas técnicas da ABNT serão consultadas.

  - Todos os materiais, salvo disposto em contrário nesta especificação, serão fornecidos pela Contratada.

  - Toda a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário nesta especificação será fornecida pela Contratada.

  - Serão impugnados, pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às     condições contratuais, projeto e esta especificação.

  - Ficará a Contratada obrigada a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela CODEVASF, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

  - Estas especificações são gerais para os serviços de apoio a fiscalização da CODEVASF para os empreendimentos nos Estados do Piauí e Ceará, e ações remanescentes no Estado do Maranhão, no âmbito da 7ª Superintendência Regional.

- FORMAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços de Apoio à Fiscalização serão contratados pela CODEVASF pelo sistema de Empreitada por Preço Unitário.

  - A execução dos serviços será contratada pelo preço global apresentado na proposta financeira, efetuando-se os pagamentos mensais de acordo com as medições dos serviços efetivamente executados no período, aprovados pela Fiscalização da CODEVASF, multiplicados pelos preços unitários propostos por unidades de serviços, sendo que o custo final deverá ser, no máximo, igual ao apresentado na proposta financeira.

  - Os quantitativos fornecidos pela CODEVASF, nos Documentos de Licitação, visam uniformizar as propostas das Licitantes e obter o valor global para os presentes Termos de Referência.

## DESLOCAMENTO DE PESSOAL, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

  - A hospedagem e alimentação dos engenheiros de Apoio está contemplada nas planilhas orçamentárias no item “Hospedagem e alimentação para o engenheiro de Apoio”.

  - Para o engenheiro coordenador e de Apoio, está previsto nas planilhas orçamentárias no item de “Hospedagem e alimentação para o engenheiro coordenador e de Apoio”.

  - A locomoção dos engenheiros de Apoio e do engenheiro coordenador e de Apoio, nas obras e entre as cidades, será feita em veículo 4 x 4, sendo um veículo para cada um dos engenheiros, os quais estão contemplados nas planilhas de orçamentação com o combustível.

  - Os demais profissionais serão deslocados à custa da Contratada ou junto com o engenheiro de Apoio porque os serviços desses serão executados conforme as demandas ou por solicitação da CODEVASF.

  - A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos engenheiros para a cidade específica dentro da área de atuação de cada um dos engenheiros, definido junto a fiscalização da CODEVASF, imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir o serviço dentro do prazo contratual.

  - Medição e Pagamento.

    - Os itens contemplados nas Planilhas de Orçamentação serão pagos conforme os valores unitários apresentados na proposta e de acordo com as medições mensais aprovadas pela Codevasf. Os que não estão contemplados na planilha de orçamentação fazem parte das despesas indiretas.

- SERVIÇOS GRÁFICOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Este item refere-se aos serviços gráficos e administração dos serviços, incluindo as despesas com emissão de relatórios mensais e qualquer outra despesa necessária ao funcionamento dos serviços de Apoio à Fiscalização.

  - O engenheiro coordenador contemplado nas planilhas orçamentárias será responsável pelo controle e organização dos documentos, emissão das faturas e notas fiscais, interlocução formal entre os profissionais dos serviços, entre a Contratada e a CODEVASF, entre a Contratada e a construtora, bem como pelo envio de documentos, relatórios, etc.

  - Nas planilhas orçamentárias está previsto um item com recursos para serviços gráficos como plotagens, cópias xerográficas e relatórios mensais.

  - A Contratada deverá fornecer para os engenheiros “de Apoio” e “Coordenador e de Apoio” todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de apoio à fiscalização tais como computadores portáteis com periféricos, impressoras, máquinas fotográficas, Receptores GPS de navegação portátil, trenas, material de escritório, etc..

  - Medição e Pagamento

    - Os itens contemplados nas Planilhas de Orçamentação serão pagos conforme os valores unitários apresentados na proposta e de acordo com as medições mensais aprovadas pela CODEVASF. Os que não estão contemplados nas planilhas de orçamentação fazem parte das despesas indiretas.

## COORDENAÇÃO (ENGENHEIRO COORDENADOR E DE APOIO)

  - O Coordenador será responsável pela logística de distribuição e trabalho dos engenheiros de Apoio, bem como pela interlocução junto a CODEVASF, para tratativa de problemas relativos ao planejamento macro das atividades.

  - O Engenheiro Coordenador e de Apoio além das responsabilidades de coordenador, desenvolverá também paralelamente as atividades de Apoio à fiscalização no que diz respeito à engenharia agronômica, sendo também demandado para prestar serviços de apoio à fiscalização nessa área.

  - As empresas contratadas para construção das obras terão que elaborar (caso previsto em contrato ou convênio) os Detalhamentos Construtivos elétricos, estruturais, de travessias e das interferências em geral. Os Detalhamentos apresentados deverão ser aprovados pela Codevasf que verificará o atendimento das normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela aprovação final como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeituras, DNIT, DER e outras entidades em cujas áreas de atuação destinam-se os Detalhamentos Construtivos, e somente depois serão entregues ao engenheiro coordenador da empresa contratada de apoio à fiscalização.

  - Caso seja solicitado pela Codevasf, o Coordenador apoiará a Codevasf no acompanhamento junto à entidade convenente ou empresa contratada - Construtora, a apresentação dos Detalhamentos Construtivos junto aos órgãos que aprovam, autorizam e liberam a execução das obras previstas. Nestes serviços estão inclusas as autorizações para supressão vegetal nos órgãos ambientais correspondentes.

  - Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista, o Coordenador poderá apresentar à Codevasf uma solução técnica mais adequada através de relatório técnico para que a fiscalização da CODEVASF submeta para aprovação da área responsável pelo projeto básico e do técnico responsável pela elaboração do mesmo. Cabe à CODEVASF providenciar a retificação/complementação do projeto básico.

  - O Coordenador deverá fornecer suporte técnico, com autorização da fiscalização da CODEVASF, ao engenheiro de Apoio na implantação do Apoio à Fiscalização/ Supervisão no campo.

# Medição e Pagamento

    - Os serviços específicos, que excedam à coordenação dos engenheiros de Apoio, do Coordenador só poderão ser executados com autorização da fiscalização da CODEVASF e sua mensuração será de responsabilidade do fiscal do contrato deste serviço. O Salário do Engenheiro não deverá ser inferior ao da Legislação Vigente.

## APOIO TÉCNICO (ENGENHEIRO DE APOIO)

  - A empresa contratada para construção das obras terá que elaborar (caso previsto em contrato ou convênio) os Detalhamentos Construtivos elétricos, estrutural e de travessias, quando houver necessidade. O engenheiro de Apoio ajudará a Codevasf no acompanhamento, junto à construtora ou entidade convenente, da elaboração dos Detalhamentos Construtivos conforme condições do local, bem como observar as normas da ABNT e dos órgãos responsáveis pela sua aprovação como Companhias Estaduais de Energia Elétrica, Prefeitura, DNIT, DER e outras entidades que autorizem e liberem as obras previstas nas respectivas áreas de atuação.

  - O engenheiro de Apoio deverá apoiar a Codevasf no acompanhamento das obras com a responsabilidade de verificar todas as ocorrências, anotando-as no livro de ocorrência da obra, verificar as execuções dos serviços conforme as especificações técnicas dos projetos, verificar o andamento das obras em relação ao cronograma físico-financeiro, verificar a aplicação das normas de segurança do trabalho e verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados e fotografar ou filmar partes das obras que julgar interessantes.

  - O engenheiro de Apoio deverá informar à fiscalização da CODEVASF, para aprovação, através de relatório mensal, os detalhes dos serviços executados pela construtora, atualização do cronograma físico-financeiro e a pré-medição dos serviços e obras a faturar. Após conferência e aprovação da mesma pela CODEVASF, esta efetuará a medição definitiva do mês.

  - O engenheiro de Apoio será responsável pelo apoio no acompanhamento das obras para que atendam ao cronograma físico previsto pela construtora. As retificações e complementações do projeto básico após aprovação da Codevasf deverão ser seguidas e, através de relatórios técnicos, deverão demonstrar a situação atual em que se encontram as obras, bem como caso seja necessário alguma alteração, sugerir soluções para análise e aprovação da CODEVASF e Técnico responsável pelo projeto.

  - O engenheiro de Apoio deverá apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf, caso este o solicite, na revisão da lista de materiais do projeto básico para aquisição apenas do material necessário verificado “in loco”, bem como atualizações conforme detalhamentos construtivos (no caso de contratos). O engenheiro de Apoio deverá apoiar o engenheiro fiscal da Codevasf para que este possa autorizar a aquisição dos materiais pela construtora somente após conferência da lista pelos engenheiros e constar no livro de ocorrência da obra a ciência do engenheiro de Apoio, do engenheiro fiscal da Codevasf e o da construtora para que sejam evitados pleitos e reclamações futuras da construtora.

  - Ao final das obras, caso seja solicitado pela Codevasf, o engenheiro de Apoio apoiará a Codevasf no acompanhamento da pré-operação do sistema.

  - Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, intervindo com sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água ou outra situação não prevista no projeto, será de responsabilidade deste engenheiro de Apoio comunicar o fato imediatamente à Codevasf através de Relatório Técnico e apoiar o engenheiro da Codevasf para solucionar o problema. Toda alteração de projeto deverá ser aprovada antes pela fiscalização da CODEVASF e sempre deverá adotar soluções que não aumentem quantitativos ou criem serviços não estabelecidos nas planilhas orçamentárias. As soluções contrárias deverão ser adotadas apenas em último caso, justificadas e demonstradas que são as melhores ou únicas e sempre devem ser aprovadas pela CODEVASF antes de iniciarem os serviços.

  - A verificação dos serviços poderá ser feita diretamente com os profissionais da construtora, prestando apoio à fiscalização da Codevasf no acompanhamento dos serviços executados. Deverá verificar os serviços topográficos junto ao topógrafo da construtora ou solicitar à fiscalização da CODEVASF autorização para utilização de topógrafo próprio para a verificação em situações de incerteza dos serviços executados, bem como no caso de utilização de técnico laboratorista de solos, técnico de concreto e técnico em eletricidade para verificar as instalações elétricas e automação de elevatórias e estações de tratamento de água ou esgoto.

  - A distribuição de instrumentos, para determinar a responsabilidade de cada engenheiro de Apoio, deverá ser realizada junto com a CODEVASF levando em consideração distâncias entre os municípios, características de projetos e outros fatores relevantes a serem considerados.

  - Nas planilhas de orçamentação está previsto um carro com combustível para cada engenheiro, para deslocamento até o local das obras, bem como entre os municípios de sua responsabilidade.

# Medição e Pagamento

    - Os serviços do engenheiro de Apoio serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços e autorizadas pela fiscalização da CODEVASF, sujeitos à entrega e aprovação dos Relatórios de Acompanhamento do Empreendimento de cada instrumento (convênio ou contrato), no modelo fornecido pela Codevasf, e análise das planilhas de medição e dos documentos de comprovação exigidos pela fiscalização do contrato de apoio. A mensuração será de responsabilidade do fiscal deste contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.  O Salário do Engenheiro não deverá ser inferior ao da proposta apresentada e nem ao da Legislação Vigente.

## SERVIÇOS DE APOIO (TÉCNICO DE APOIO)

  - Os serviços de apoio como topógrafos, laboratoristas e técnicos em eletricidade só poderão ser utilizados com autorização da fiscalização da CODEVASF e por justificativa técnica elaborada pelo engenheiro de Apoio e engenheiro coordenador, ou quando solicitados pela própria Codevasf.

  - Os serviços destes profissionais visam a conferência e verificação nos casos de incerteza de que os serviços executados pela construtora não atendem ao projeto licitado, detalhamentos construtivos, especificação técnica ou mesmo normas da ABNT.

  - Sempre com autorização da fiscalização da CODEVASF ou por solicitação desta, os serviços de técnicos de apoio poderão ser utilizados para levantamento de dados para que os engenheiros de Apoio e Coordenador elaborem seus relatórios com maior segurança das informações relatadas. Caso o engenheiro de Apoio necessite de apoio para solucionar problemas “in loco”, poderá utilizar os técnicos de apoio desde que autorizado pela fiscalização da CODEVASF.

  - No caso de medições que o apoio à fiscalização não consiga elaborar junto com a construtora, ou mesmo, considere que as informações estão imprecisas, poderá ser utilizado técnicos de apoio para conferência dos serviços a serem medidos, desde que devidamente autorizada pela fiscalização da CODEVASF.

# Medição e Pagamento

    - Os serviços serão medidos conforme as planilhas de orçamentação de serviços e sob autorização da fiscalização da CODEVASF. A mensuração dos serviços dos técnicos será de responsabilidade do fiscal do contrato de Apoio à Fiscalização e Supervisão.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Fornecer os veículos e combustível para locomoção dos engenheiros de Apoio e do engenheiro Coordenador e de Apoio.

  - Apresentar os currículos para aprovação dos engenheiros de Apoio e do engenheiro Coordenador e de Apoio para apoio no acompanhamento das obras. Caso a CODEVASF não aceite o profissional, a empresa terá 72 horas para apresentar o currículo do profissional substituto.

  - A Contratada deverá fornecer para os engenheiros “de Apoio” e “Coordenador e de Apoio” todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades de apoio à fiscalização tais como computadores portáteis com periféricos, impressoras, máquinas fotográficas, Receptores GPS de navegação portátil, trenas, material de escritório, etc..

  - Fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da CODEVASF.

  - Atender de imediato a fiscalização da CODEVASF e sempre que solicitado fornecer os profissionais de apoio com aprovação da fiscalização da CODEVASF.

  - O transporte de técnicos de apoio, engenheiros de Apoio e engenheiro Coordenador e de Apoio deverá estar embutido no preço proposto pela empresa e não poderá ser objeto de pleito futuro.

  - A distribuição dos engenheiros de Apoio deverá ser feita junto com o fiscal do contrato da CODEVASF e deverão ser observados aspectos como distâncias entre os municípios, complexidades dos projetos e experiência do profissional.

  - Ao final dos serviços, a Contratada deverá providenciar a desmobilização dos técnicos que estiverem em campo de cada obra.

  - A Contratada deverá apoiar no acompanhamento das obras para que sejam executadas atendendo as especificações técnicas, projetos, normas da ABNT, NR do Ministério do Trabalho, ou seja, comunicar sempre à CODEVASF quando a construtora não quiser atender as exigências regulamentares, projeto e especificação técnica.

  - A Contratada deverá, junto com a fiscalização da Codevasf, quando solicitado pela Codevasf, apoiar na aprovação do canteiro de obras e das placas de divulgação.

  - A Contratada poderá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a aceitação de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum material ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da CODEVASF e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo.

  - No caso de contratos, o livro de ocorrência da obra deverá ter o nome do município, número do convênio/ contrato da CODEVASF, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura do técnico da construtora, engenheiro da empresa de apoio à fiscalização e o fiscal da CODEVASF. O diário de obras deverá ser feito em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a CODEVASF, a 2ª via com a construtora e a 3ª via com Contratada do Apoio à Fiscalização.

  - No caso de contratos, caso seja solicitado pela Codevasf, todo primeiro dia útil de cada mês, a Contratada deverá colocar no escritório da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas no mês, bem como o percentual dos serviços realizados no mês anterior e a atualização do cronograma físico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora.

  - A Contratada deverá alertar as empresas construtoras que não deixe estranhos entrarem no canteiro de obras e que esta sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados.

  - A Contratada deverá registrar em relatório se a obra/ serviço tem alvará de construção, quando necessário, e ART de Execução quitada do engenheiro e da construtora que irão executar a obra, para posterior relato à Codevasf.

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

## A Contratada deverá produzir Relatório de Acompanhamento do Empreendimento – RAE de cada instrumento (Convênio ou Contrato) mensalmente, ou quando solicitada viagem, no modelo fornecido pela Codevasf, que deverá conter registro fotográfico de acompanhamento das obras, segundo o cronograma de execução das mesmas. Deverão ser entregues duas vias, bem como o arquivo digital de cada Relatório para a Codevasf.

  - O objetivo deste relatório é registrar a obra, desde a instalação da equipe no local até a entrega, passando por todas as fases previstas no cronograma de obra.

  - A resolução mínima das imagens será de: 300dpi, no formato “jpeg”;

  - As fotos deverão ser identificadas com data (dia/mês/ano), local (cidade/estado), com pontos georeferenciados (com GPS) e detalhamento do trabalho executado na obra;

  - Medição e Pagamento

    - As despesas para a confecção do Relatório estão previstas no item “Serviços Gráficos”.