Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

8ª Superintendência Regional

Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Centro – CEP 65.025-470 – São Luís - Estado do Maranhão

TEL: (98) 3198 1341 / 3268 4187 - e-mail: 8sr.licitacao@codevasf.gov.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

FOR – 101/01

# PREGÃO ELETRÔNICO

# EDITAL N.º 04/2016

# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SEDE DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Fls.: ___________________

Proc.:59580.000151/2016-01

_______________________

8ª SL

PROCESSO Nº 59580.000151/2016-01

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 04/2016-8ªSR

A V I S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de Pregoeiro devidamente designado, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no elevador do edifício sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, com fornecimento de mão-de-obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e de reposição imediata, necessários à execução dos serviços.

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital e seus Anexos estarão disponíveis para consulta e retirada de cópia nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br. Caso a licitante não consiga baixar os arquivos dos referidos sítios, o Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados na sede da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, mediante apresentação de CD-ROM, localizada na Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Centro, São Luís - MA, fone (98) 3198 1341 e (98) 3268 4187, no horário das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

As empresas que retirarem o Edital através da Internet deverão preencher a GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (ANEXO IV), que se encontra na última página deste documento, e remetê-la pelo e-mail: 8sr.licitacao@codevasf.gov.br.

INCLUSÃO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  até a abertura da sessão.

DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): Às 09h00 (nove horas) do dia 09 (nove) de junho de 2016 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO: www.comprasgovernamentais.gov.br

OBSERVAÇÃO: O presente Pregão Eletrônico será realizado por meio da Internet e observará as condições estabelecidas no Edital em epígrafe, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto n.º 5.450/2005, de 31/05/2005, Instrução Normativa nº 02/2008, e subsidiariamente os dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

São Luís (MA), 24 de maio de 2016.

CELSO ADRIANO COSTA DIAS

Superintendente Regional – 8ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- DESCRIÇÃO GERAL

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

- ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- HABILITAÇÃO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- OBRIGAÇÕES GERAIS

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

- DISPOSIÇÕES GERAIS

ANEXOS

| ANEXO I | ROTINAS DE MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ANEXO II | TERMO DA PROPOSTA |
| ANEXO III | MODELOS DE DECLARAÇÕES |
| ANEXO IV | MINUTA DO CONTRATO |
| ANEXO V | GUIA DE RETIRADA DO EDITAL |

PROCESSO Nº 59580.000151/2016-01

PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL N.º 04/2016 -8ªSR

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que, nas datas, horários e local abaixo indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

Esta licitação observará as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, em especial as disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, do Decreto n.º 5.450 de 31/05/2005, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006, Instrução Normativa nº 02/2008, e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DATA E HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  até a abertura da sessão.

DATA E HORA PARA ABERTURA DA SESSÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/06/2016, às 09:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL DA SESSÃO:  HYPERLINK “http:// www.comprasgovernamentais.gov.br”

São ANEXOS deste Edital, fazendo parte integrante do mesmo os seguintes documentos:

| ANEXO I | ROTINAS DE MANUTENÇÃO |
| --- | --- |
| ANEXO II | TERMO DA PROPOSTA |
| ANEXO III | MODELOS DE DECLARAÇÕES |
| ANEXO IV | MINUTA DO CONTRATO |
| ANEXO V | GUIA DE RETIRADA DO EDITAL |

- OBJETO

  - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no elevador do edifício sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, com fornecimento de mão-de-obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e de reposição imediata, necessários à execução dos serviços.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - O equipamento descrito na tabela abaixo está especificado no item 2.2 do edital.

| ELEVADOR – EDIFÍCIO SEDE DA 8ªSR- CODEVASF |  |
| --- | --- |
| Elevador | Descrição Geral |
| 1 | Elevador elétrico, sem casa de máquinas, tipo passageiro, com capacidade para 08 passageiros, 600Kg, com 04 paradas, comando eletrônico MCX com acionamento por inversor de frequencia e máquina síncrona. Fabricante WINTTUR. |

  - Especificação do equipamento:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 1.0 | Elevador Elétrico de passageiros sem casa de máquinas |
| 1.1 | Tipo: Social/Comercial |
| 1.2 | Fornecedor: Max Facilities, Fabricante WINTTUR. |
| 1.3 | Paradas: 4(T-1-2-3). |
| 1.4 | Entradas: 4 |
| 1.5 | Capacidade: 08 pessoas ou 600Kg |
| 1.6 | Velocidade do Carro: 1m/s ou 60m/min |
| 1.7 | Percurso: 9,40m |
| 2.0 | Máquina de Tração: MRW LINE FLEX 1- S/Engrenagem |
| 2.1 | Motor: 380VCA-15,5A-60Hz |
| 2.2 | Tipo: Síncrono |
| 2.3 | Pot: 6,2Kw |
| 2.4 | Controle : Eletrônico MCX-SE, VVVF com ENCODER. |
| 2.5 | Acionamento: Inversor Iskawa L1000A. |
| 3.0 | Cabina |
| 3.1 | Portas: De correr ao centro, aço inox escovado e barreira de infravermelho. |
| 3.2 | Dimensões (mm): |
| 3.3 | Painel da frente: 1.100 |
| 3.4 | Painel lateral: 1.400 |
| 3.5 | Painel Posterior:2.200 |
| 3.6 | Botoeiras: Botões luminosos em aço inoxidável, micromovimento, leitura em braille, antivandalismo, indicador digital de posição e direção. |
| 3.7 | Ventilação e Iluminação: Ventilador de teto, 220Vca, Fluorescente 220Vca. |
| 3.8 | Portas de Pavimento: Ao centro, Inox e com barreira infravermelho, dimensões: 0,80mx2,00m. |
| 3.9 | Operador: Hydra, monofásico, 220Vac, VVVF. |
| 3.10 | Módulo de aviso de voz: Informando a posição do elevador. |
| 3.11 | Dimensões da caixa (mm): 1.800x1.750x3.800 (última altura). |
| 3.12 | Poço (mm): 1.100 |
| 3.13 | Assessórios: Chave PAP, limite de fim de curso, caixa de inspeção, barreira eletrônica, cabo de manobra, sistema de bloqueio das portas para limpeza. |
| 3.14 | Botoeiras de Pavimentos: Em aço inoxidável escovado, com botões luminosos de micro-movimento, anti-vandalismo com indicador digital de posição e direção. |

  - Local de prestação dos serviços

    - Os serviços serão prestados nas instalações do Edifício sede da 8ª Superintendência Regional da Codevasf, localizado à Avenida Alexandre de Moura nº25, Centro, CEP: 65.025.470, São Luís-MA.

  - Manutenção Preventiva

    - Entende-se por manutenção preventiva aquela que visa se antecipar às falhas que sofrem os equipamentos. Efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falhas ou a degradação de funcionamento de um item (NBR5462). São serviços de trocas e ajustes em função do desgaste, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos, evitando quebras ou paralisações dispendiosas, buscando aumentar a disponibilidade.

    - Deverão ser executadas conforme as rotinas de manutenção contidas no Anexo I do edital.

    - Deverão começar sempre no primeiro dia útil do mês.

    - Durante a manutenção preventiva quando for detectada alguma irregularidade ou falha, a mesma deverá ser corrigida e notificada ao Fiscal do Contrato.

    - Caso considere necessário, a contratada poderá implementar rotinas adicionais de manutenção preventiva mediante aval da contratante e sem ônus adicional ao contrato.

    - O profissional responsável pela execução do serviço (o mesmo profissional que assinar a ART referente ao contrato) deverá comparecer ao local das instalações do equipamento periodicamente, em caso de necessidades ou quando solicitado pelo Fiscal do Contrato.

  - Manutenção Corretiva - Chamados Técnicos

    - Entende-se por manutenção corretiva aquela efetuada após a ocorrência de uma pane, destinada a recolocar um item em condições de executar uma função requerida (NBR5462).

    - A manutenção corretiva ocorrerá sempre que necessário e consiste no reparo dos componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos e hidráulicos do equipamento devolvendo-lhes as condições de perfeito funcionamento. Nesta situação, a empresa será acionada através de chamada telefônica, correio eletrônico ou Fax.

    - A CONTRATADA obrigar-se- á a atender toda e qualquer solicitação de manutenção corretiva que venha a receber da CONTRATANTE, realizando todos os reparos necessários no elevador e seus componentes que apresentarem defeitos e falhas.

    - Os chamados deverão ser atendidos em até 03 horas desde sua abertura. Para problemas de maior complexidade será fixado um prazo para a solução em reunião com a CONTRATADA.

    - Serviços que exijam urgência no atendimento deverão ser atendidos em até 40 minutos da abertura dos Chamados Técnicos.

    - Os técnicos da CONTRATADA deverão atender aos chamados portando ferramental adequado para executar os diagnósticos, reparos, ajustes e correções que se fizerem necessários no local de instalação do elevador.

    - A Contratada deverá indicar número de telefone para chamados fora do horário de expediente (plantão), das 18h às 08h da manhã do dia seguinte, sábados, domingos e feriados.

    - A Contratada deverá disponibilizar número de Fax e Conta de E-Mail para que seja registrado o horário dos chamados.

    - Emitir relatório dos serviços executados e manter livro de registro das inspeções executadas.

  - Disposições dos Serviços prestados

    - Os serviços operacionais de manutenção eletromecânica deverão ser executados por técnico em eletromecânica com conhecimento em manutenção de elevadores.

    - Caso o profissional acima supracitado não possua habilitação para serviços eletrotécnicos, a Contratada deverá disponibilizar para auxiliá-lo um técnico em eletricidade com conhecimento em NR10.

    - A Contratada deverá atuar de forma a garantir o perfeito funcionamento de todos os equipamentos descritos no item 2.2 deste edital.

    - Os serviços serão realizados em horário normal de expediente ou em sábados, domingos e feriados conforme a necessidade.

    - A eventual execução fora do horário normal de expediente da CONTRATADA, mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, não implicará em ônus adicional.

    - Os técnicos da CONTRATADA deverão apresentar-se para a realização dos serviços trajando uniforme com logomarca da CONTRATADA e portando documento de identificação com foto.

    - A CONTRATADA fornecerá sem ônus adicional para a CONTRATANTE todas as peças de reposição que se fizerem necessárias para que os equipamentos estejam em perfeitas condições de funcionamento.

    - Substituir as peças de reposição utilizando PEÇAS genuínas do FABRICANTE do equipamento e de seus componentes.

    - Nenhum bem ou material da CONTRATANTE será removido ou transferido do seu local sem o consentimento formal da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá emitir laudos e pareceres oficiais sempre que a CONTRATANTE os solicitar.

    - A CONTRATANTE poderá convocar preposto da CONTRATADA para realização de reuniões presenciais, registradas em ata. As reuniões terão o propósito de debater possíveis divergências encontradas na execução dos serviços e estabelecer um prazo para a correção de cada divergência.

    - Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar parcial ou totalmente os serviços constantes no objeto deste Contrato.

    - A CONTRATADA deverá entregar ao Fiscal do Contrato todas as peças, componentes e materiais substituídos para análise e após autorização do mesmo, providenciar o devido descarte.

    - O Fiscal do Contrato deverá ser comunicado pela CONTRATADA quando houver necessidade de substituição de peças e acompanhar a substituição para certificar-se da originalidade e genuinidade dos componentes.

    - A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, amostras dos materiais empregados nos serviços, antes da execução.

  - Critérios de execução dos serviços.

    - Os critérios de execução dos serviços definem os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e os respectivos descontos no pagamento quando houver descumprimento ao disposto nos critérios de execução.

    - A CONTRATADA terá seu pagamento descontado quando o tempo no atendimento aos chamados se enquadrar nos seguintes casos:

    - Se o tempo de atendimento desde a primeira chamada ultrapassar 08 horas, será descontado da fatura mensal o valor diário correspondente, multiplicando-se pelo número de dias que permanecer o defeito.

    - Se o tempo de atendimento desde a primeira chamada for maior que 04 horas e menor que 08 horas, será descontado da fatura mensal o valor diário correspondente, multiplicando-se pelo número de dias que permanecer o defeito, caso ocorra por duas vezes consecutivas.

    - Para os prazos programados de manutenção corretiva:

    - Quando houver atraso nos prazos acordados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, será descontado da fatura mensal o valor diário correspondente, multiplicando-se pelo número de dias que permanecer o defeito.

    - A CONTRATANTE poderá aplicar penalidades previstas em lei e até rescisão contratual, caso a CONTRATADA incorra em qualquer tipo de atraso por 03 (três) meses consecutivos.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar deste Pregão, EXCLUSIVAMENTE, as microempresas e empresas de pequeno porte, do ramo, comprovadas através do CNAE ou contrato social, e devidamente registradas no CREA, que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos e que estejam obrigatoriamente cadastrados no SICAF e devidamente credenciados no site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico, na forma prescrita no art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014.

  - Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá declarar ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (§ 2º do art. 21 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - As licitantes deverão efetuar, em campo próprio do sistema eletrônico, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, da SLTI/MPOG.

  - A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

  - O atestado de visita não é exigido, porém, a licitante é a inteira responsável pela verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta. A licitante interessada poderá vistoriar, por intermédio de seu representante legal, devidamente qualificado para esse fim, as dependências físicas a que se refere o objeto deste Edital, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existente, mediante prévio agendamento de horário junto à 8ª/GRA/USA, pelos telefones (98) 3198 1302 ou 3198-1310.

    - A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

    - Os custos decorrentes da visita aos locais onde serão executados os serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

    - O licitante, independente de visita ao local de execução do objeto deverá apresentar a declaração exigida no subitem 11.1.2.3, “a” deste Edital.

  - Caberá à licitante interessada em participar deste Pregão Eletrônico:

- credenciar-se no SICAF;

- remeter, no prazo estabelecido neste Edital, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta de preços;

- responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 13, inciso III, do Decreto 5.450/05);

- acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, Decreto 5.450/2005);

- comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

- utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;

- solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

  - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

- em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

- que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com qualquer órgão integrante do SISG/SIASG ou que por estes tenham sido declaradas inidôneas;

- cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários ou ocupantes de função gratificada na CODEVASF, bem como cujos empregados, responsáveis técnicos ou sócios tenham relação de parentesco com qualquer empregado, efetivo ou em comissão, da CODEVASF, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de 04/06/2010.

- estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico via Internet através do e-mail 8sr.licitacao@codevasf.gov.br. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas aquelas conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior à indicada nas especificações.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar o fornecimento das peças/acessórios e a execução dos serviços, seus custos e prazos.

  - Analisando as consultas, a CODEVASF irá esclarecê-las, divulgando os esclarecimentos nos sites da CODEVASF e do COMPRASNET: www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também por meio eletrônico, via e-mail e nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos, que a comprovou e a achou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da CODEVASF, satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na aceitação plena de suas condições.

- IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão na forma eletrônica.

  - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração dos Termos de Referência e do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, contado da data do pedido da impugnação.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO

  - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso o sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), devendo ser providenciado no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br.

  - O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 3º, § 6º, do Decreto 5.450/2005).

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

  - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à CODEVASF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

- ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Após a divulgação do Edital no sitio do COMPRASNET: www.comprasgovernamentais.gov.br, a licitante deverá apresentar, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado “Descrição detalhada do objeto ofertado”, a sua Proposta de Preços, contendo obrigatoriamente as características dos serviços a serem ofertados, detalhadamente, em língua portuguesa, atentando-se para as especificações dispostas neste Edital, contemplando valor MENSAL no campo “valor unitário” e valor ANUAL no campo “valor total”, estando incluídos todos os impostos, taxas, despesas e quaisquer outros incidentes sobre o objeto deste Pregão, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (art. 21, caput, Decreto nº 5.450/2005).

    - As propostas serão aceitas somente para todos os itens, conforme este Edital. Cotações para itens isolados não serão aceitas, implicando na desclassificação da proposta.

    - Não serão considerados propostas ou lances para quantidade inferior à estimada para cada item, observando a condição disposta no Edital.

    - Apresentada a proposta, ainda que omissa em sua descrição, a licitante compromete-se a executar os serviços, objeto deste Edital, sem preterição do que consta neste Edital e seus Anexos.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no ato do envio de suas propostas, em campo próprio do sistema eletrônico, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

  - Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

  - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências do presente Edital e seus Anexos, e que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu julgamento.

- DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - No horário e data estabelecidos no preâmbulo do edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico n.º 04/2016-8ªSR com a divulgação das Propostas de Preços aceitas pelo sistema.

  - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 5.450/2005).

  - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

- FORMULAÇÃO DOS LANCES

  - Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento do valor consignado no registro.

  - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

  - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim sucessivamente, se houver.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

  - Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

  - No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

    - O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

    - Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o Pregoeiro se responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes, informando que após transcorridos 30 (trinta) minutos, a contar do aviso do Pregoeiro, a qualquer momento a etapa de lances será encerrada.

  - Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

- ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

  - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação da licitante conforme as disposições deste Edital e seus Anexos. (art. 25 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - O Pregoeiro poderá anunciar a(s) licitante(s) vencedora(s) imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

    - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

  - A Proposta de Preços, inicialmente encaminhada nos termos determinados pelo subitem 7.1 deste Edital, que compreende a descrição do objeto ofertado e todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes, deverá ser reformulada pela licitante vencedora, devidamente preenchida, após a fase de lances, e ser enviada pelo sistema eletrônico do SIASG (OPÇÃO PLANILHA ATUALIZADA), no prazo de até 02 (duas) horas, a partir da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, acompanhada dos seguintes documentos:

- TERMO DE PROPOSTA, constante do ANEXO II, que é parte integrante deste Edital, devidamente preenchido.

  - A Proposta de Preços reformulada, de que trata o subitem acima, deverá ser encaminhada em original no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para a sede da 8ª/SR, contado da data da comunicação da CODEVASF por meio do seu Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta.

  - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período.

  - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aceitas as propostas de preços.

- HABILITAÇÃO

  - Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor oferta, desde que aceita pelo Pregoeiro, deverá comprovar a situação de regularidade de acordo com o que segue:

    - Verificação, "on line", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme a IN n.º 02/2010 - SLTI/MPOG, da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:

- Habilitação jurídica, conforme art. 28 da lei 8.666/93;

- Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e da regularidade fiscal perante as FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, O SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS e o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS.

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial expedida pelo domicílio de pessoa física.

      - Na hipótese de haver documentos não registrados ou com prazo de validade vencido junto ao SICAF, as licitantes classificadas deverão apresentar a documentação correspondente com prazo de validade em vigor;

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade será confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 8ª/SL ou pelo Pregoeiro, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

      - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - Documentação complementar para habilitação não contemplada pelo SICAF:

      - Habilitação técnica:

- Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), na modalidade engenharia mecânica (Resolução 218/73 CONFEA);

- Caso a licitante seja de outra praça e não apresente a Certidão de Registro do CREA-MA, deverá: apresentar, antes da assinatura do contrato, certidão visada pelo CREA/MA, de acordo com o art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e resolução n.º413, de 27/06/97, do CONFEA.

- Atestado de Capacidade Técnica em seu nome expedido por Órgão da Administração Pública ou Entidade Privada, comprovando:

  - Ter executado serviços de manutenção eletromecânica corretiva e preventiva por um período mínimo de 01 ano em elevadores com capacidade no mínimo de 750 Kg, 04 paradas e com controle de tráfego efetuado por comando microprocessado.

    - O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

- A comprovação de qualificação técnica operacional será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Certidões de Acervo Técnico, emitidos pelo CREA, do engenheiro mecânico responsável pela licitante, que comprove que o mesmo já executou os serviços de operação e manutenção de elevadores de passageiros com cabine.

- A comprovação de vínculo profissional com a empresa licitante poderá ser demonstrada através da Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato Social, ou ainda pela Certidão de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidão conste o nome do profissional, ou ainda, de declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de sua anuência.

      - Regularidade Trabalhista:

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com prazo de validade em vigor.

      - Declarações:

- Declarará, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CODEVASF, conforme Anexo III-A.

- Declaração de que, quando da assinatura do contrato, terá estrutura administrativa e técnica adequadas (essa última, própria ou terceirizada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva), localizada na região da cidade de São Luís-MA, conforme Anexo III-B.

    - Declarações a serem enviadas através do sistema do Comprasnet:

- Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto n.º 6.204/2007.

- Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

- Declaração da inexistência de fato superveniente até a data do início da sessão que impeça a sua habilitação na presente processo licitatório, e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores;

- Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

      - A validade das certidões referidas nos subitens acima corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

      - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento das propostas.

      - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer a empresa que efetivamente executará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são centralizados.

  - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber.

  - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados ou que estejam com validade vencida no SICAF deverão ser apresentados via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

    - Os documentos enviados via sistema ou e-mail, quando não for possível ao pregoeiro autenticá-los na página do órgão ou entidade que os emitiu, deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Secretaria Regional de Licitações – 8ª/SL, pelo pregoeiro oficial ou membro da equipe de apoio, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial, no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da apresentação via sistema ou e-mail, sob pena de inabilitação.

  - A não comprovação de regularidade de quaisquer dos documentos indicados nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 acima implicará na inabilitação da licitante, com a conseqüente desclassificação da proposta e aplicação das penalidades previstas no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005.

  - Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, em se tratando das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida quando da assinatura do contrato com a CODEVASF. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (art. 43, caput da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada habilitada, prorrogáveis por igual período, a critério da Codevasf, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

    - A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.5 acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 das Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CODEVASF convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitação. (art. 43, § 2º, da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

  - No julgamento dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. (§ 3º do art. 26 do Decreto nº 5.450/2005).

  - Se a licitante desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

  - Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s).

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (art. 26 do Decreto n.º 5.450/2005).

  - O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada classificada em primeiro lugar.

  - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Secretaria Regional de Licitações – 8ª SL, na Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Centro, São Luís-MA, nos dias úteis no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 horas, de segunda a sexta-feira.

  - As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, tempestivamente, no endereço acima, e dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e quando mantiver sua decisão, encaminhará os autos à autoridade competente, que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso.

    - Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem 12.1.

- ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - A adjudicação do item do presente Edital será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

  - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do item ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

    - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

    - A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade do item cotado, antes da homologação do certame.

- CONVOCAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

  - A licitante vencedora será convocada por escrito para assinar o contrato na Assessoria Jurídica da 8ª Superintendência Regional da CODEVASF, em São Luís-MA, devendo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Na impossibilidade do comparecimento na cidade de São Luís (MA), a empresa contratada deverá entrar em contato com a Assessoria Jurídica (8ª/AJ), a fim de que se verifique a possibilidade de assinatura nas demais unidades desta empresa pública federal, localizadas em Brasília (DF), Montes Claros (MG), Bom Jesus da Lapa (BA), Petrolina (PE), Aracaju (SE), Penedo (AL), Juazeiro (BA), Teresina (PI), Recife (PE) ou Salvador (BA).

  - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, no decorrer do prazo especificado no subitem 14.1, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da CODEVASF.

  - Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

  - A recusa injusta da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à CODEVASF,  por intermédio do  Pregoeiro, convocar as licitantes  remanescentes, por ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, sem prejuízo da cominação legal prevista no subitem 21.1 deste Edital.

  - A CODEVASF providenciará a publicação do extrato do instrumento de Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º  8.666/93.

  - O Contrato a ser assinado com a licitante vencedora só terá eficácia após a publicação do respectivo extrato, do Diário Oficial da União.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

  - Os recursos orçamentários correrão à conta dos Programas de Trabalhos 04.122.2111.2000.0001-Administração da Unidade Nacional 15.244.2029.7K66.6500-Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado-Nacional (crédito extraordinário). Natureza da despesa: 339030 e 339039.

  - O valor máximo estimado de contratação para o referido serviço é de R$ 1.631,69 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos). Sendo assim, estimamos para 12 (doze) meses, o valor de R$ 19.580,28 (dezenove mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

  - O preço de referência foi calculado com base em pesquisa de preços praticados no mercado, conforme orçamentos em anexo.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo, por interesse da 8ª Superintendência da Codevasf, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93.

  - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração.

  - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para renovação.

- OBRIGAÇÕES GERAIS

  - DA CONTRATANTE

    - A CONTRATANTE deverá exercer a fiscalização dos serviços, por servidores especialmente designados para esse fim, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e ainda:

    - Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução deste contrato, permitindo o livre acesso às instalações, quando solicitado pela CONTRATADA ou seus empregados em serviço;

    - Manter o local de acesso ao elevador, cabina do elevador, poço e demais dependências correlatas, livres e desimpedidas, não permitindo depósitos de materiais estranhos a sua finalidade, bem como infiltração d água;

    - Impedir ingresso de terceiros nas instalações e poço, que deverá ser mantido sempre fechado, bem como intervenção de pessoas estranhas à CONTRATADA, a qualquer parte das instalações;

    - Caso necessário, dar providências as recomendações da Contratada no que diz respeito às condições e uso correto do elevador;

    - Arcar com as despesas decorrentes de uso indevido, negligência, agente externo, variação elétrica e demais que não sejam por ato ou omissão da Contratada.

    - Acompanhar o recebimento dos serviços através de servidor ou de comissão, efetuando o recebimento definitivo no prazo pactuado;

    - Prestar esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

    - Efetuar os pagamentos nas condições e nos prazos constantes do instrumento convocatório e contratual;

    - Zelar para que, durante a vigência do contrato, a Contratada cumpra as obrigações assumidas, bem como sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

  - DA CONTRATADA

    - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, da IN MPOG/SLTI nº 02,de 30/04/2008 e alterações, a CONTRATADA deverá assumir todas as obrigações explicitamente relacionadas neste Edital e seus anexos, bem como aquelas geradas pelas demais cláusulas do Contrato explicita ou implicitamente.

    - Executar mensalmente os serviços de manutenção preventiva no elevador e componentes eletrônicos, elétricos, mecânicos, eletromecânicos, cabine, poço, de emergência e nos pavimentos, conforme as rotinas indicadas no Anexo I;

    - Atender com presteza os Chamados Técnicos e Emergenciais quando solicitado e obedecendo aos prazos estabelecidos neste Edital;

    - Observar as Normas ABNT NBR 207 NM/99, NBR 313/07, NBR 15597/10, NR6, NBR 5462, NR 10, NR 18 e notificar oficialmente a CONTRATANTE quando houver discordância das instalações do elevador com as especificações das Normas Técnicas;

    - Efetuar Testes de Segurança no equipamento conforme legislação em vigor;

    - Sempre notificar a CONTRATANTE da existência de ocorrências que venham a afetar a execução dos serviços;

    - Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados venham a causar a qualquer bem do patrimônio da CODEVASF;

    - Responsabilizar-se por todos os danos materiais ou morais, que, em razão da execução do contrato, venham a ser causados por seus empregados a pessoas ou bens de terceiros no interior da CODEVASF;

    - Responsabilizar-se por qualquer acidente ou mal que venha ocorrer com seus empregados, em razão da execução do contrato;

    - Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem as manutenções e fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários para a execução dos serviços e exigir dos mesmos a sua correta utilização;

    - Não caberá a CONTRATADA a responsabilidade por danos que venham a ser causados por roubos, revoltas, incêndios, greves, black-outs, inundações, explosões.

    - Registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART- CREA) dos serviços objeto desta licitação;

    - Apresentar, mensalmente, ao Fiscal do Contrato, Relatório Técnico Padronizado dos serviços de execução das manutenções preventivas, corretivas e emergenciais.

    - Das obrigações relacionadas à sustentabilidade ambiental:

      - Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e

água;

d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição;e

e) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos em suas atividades.

      - Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros).

      - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencial mente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, em conformidade com a legislação ambiental vigente.

      - Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerosol em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

    - Das responsabilidades e obrigações complementares: Para execução do objeto do Contrato, além das obrigações dos itens anteriores, a CONTRATADA deverá:

      - Responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício dos seus empregados em serviço, sendo responsável pelo pagamento de salários e demais vantagens (indenizações, vales-refeição, vales-transporte), assim como uniformes e equipamentos, que deverão ser pagos ou entregues em época própria de acordo com a legislação trabalhista e Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho, e recolhimento de todas as obrigações e tributos pertinentes, bem assim por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas, quando em serviço, excluindo a Contratante de qualquer responsabilidade ou obrigação provenientes desse vínculo;

      - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas aos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

      - assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu preposto;

      - cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração.

    - Os serviços, rotinas técnicas, obrigações operacionais e outras especificações constantes do instrumento contratual não excluem outros que porventura se façam necessários pela boa técnica da Engenharia, pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos manutenidos, pelas normas técnicas e legais aplicáveis, etc, para a perfeita prestação dos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do elevador, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente, como parte integrante de suas obrigações.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será feito mensalmente, por crédito bancário, mediante atesto da respectiva Nota Fiscal ou Fatura e posterior liberação para pagamento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações posteriores.

    - Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93

    - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

- do pagamento da remuneração (em conta corrente de cada um dos empregados) e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última Nota Fiscal ou Fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995;

- da regularidade fiscal, constatada através de consulta "online" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e

- do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 8ª Superintendência da Codevasf .

  - O Fiscal do contrato somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

  - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, o Fiscal do contrato devolverá a Nota Fiscal à licitante vencedora, ficando suspenso o pagamento até a solução das pendências. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 8ª Superintendência da Codevasf.

  - O pagamento somente será efetuado se a licitante vencedora mantiver, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, cuja consulta será feita via on-line no SICAF.

  - A 8ª Superintendência da Codevasf reserva-se ao direito de não realizar o pagamento se, no ato de atestar o documento de cobrança, a prestação dos serviços não estiver de acordo com as definições deste Edital.

  - Se por qualquer motivo alheio à vontade da 8ª Superintendência da Codevasf, não forem realizados os serviços, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento, restringindo-se a obrigação dos serviços efetivamente efetuados, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

  - A 8ª Superintendência da Codevasf poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, de acordo com os termos deste Edital.

  - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital.

  - Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n. º 8.666/93.

  - É de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega à CODEVASF do documento de cobrança, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso o pagamento efetuado após 30 (trinta) dias de recebimento da fatura sem nenhuma justificativa formal, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula:

AM = P x I, onde:

AM = Atualização Monetária

P = Valor da Parcela a ser paga;

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado:

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x – 1, onde:

i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”;

d = Número de dias em atraso no mês “m”;

m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária.

    - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

    - Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

    - Nos cálculos deverão ser utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

  - O documento de cobrança indicará, obrigatoriamente, o número do Contrato, o número e a data de emissão da Nota de Empenho - NE, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execução dos serviços objeto deste Pregão Eletrônico.

  - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo a IN/SRF nº 1.234/2012, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.

  - Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

    - Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.

  - Atendido ao disposto nos itens anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto n.º 1.054, de 07/02/94.

  - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior competente.

  - Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

  - a) A inobservância do prazo fixado, no subitem 19.1, para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);

  - b) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

  - c) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

  - No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá obrigatoriamente efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal, conforme art. 1º - Inciso IV - do Decreto-Lei nº. 1.737/79, em conta remunerada, vinculada à Codevasf, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF. A Caução em dinheiro pode ser efetivada por pagamento de boleto bancário ou depósito identificado em conta corrente específica, a critério da Codevasf.

  - No caso de opção por Títulos da Dívida Pública, serão aceitos, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, na forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC – Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais, e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004).

  - Devem, ainda, os Títulos da Dívida Pública ser revestidos de Liquidez, livremente negociados no mercado de valores mobiliários e sua titularidade estar gravada em nome da empresa contratada. Nesta modalidade, a licitante deverá, ainda, transferir a posse dos títulos à Administração até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato ou até o adimplemento da sanção aplicada. Os Títulos da Dívida Pública deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de resgate.

  - No caso de opção pela Fiança Bancária, a Carta de Fiança deverá ser devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determina o art. 129 da Lei nº. 6.015/73. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

  - No caso de opção por Seguro-Garantia, deverá apresentar a via original da apólice completa, ou seja, com as Especificações Técnicas do Seguro, Condições Gerais e as Condições Especiais da Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, poderá ser emitida apólice com certificação digital. A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da CERTIDÃO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP;

  - A apólice deve contemplar a cobertura para riscos e ações Trabalhistas e Previdenciários da CONTRATADA em relação à obra e serviços. A apólice deve prever a cobertura para multas contratuais impostas à CONTRATADA, oriundas do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador para a execução do objeto do contrato.

  - A apólice deverá estar assinada, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

  - A apólice deve observar as Circulares nº 232/2003, 239/2004, 251/2004, 255/2004, 256/2004 e 477/2013 da SUSEP e aquelas que porventura venham a complementá-las ou substituí-las, conforme instruções da própria superintendência, através de sua carta-circular n. 02/2013;

  - Para apólices com Importância Segurada superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), deve ser apresentado documento comprobatório do resseguro da apólice;

  - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia;

  - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

  - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do contrato;

  - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

  - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (CONTRATANTE);

  - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

  - assinatura, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

  - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (Tomadora da Apólice).

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 19.1, observada a legislação que rege a matéria;

  - A Contratada deverá manter a exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei no 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

  - Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, em favor da CODEVASF;

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, para mais ou para menos, aplicando-se a seguinte fórmula:

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

“R” é o valor do reajuste procurado;

“V” é o valor contratual a ser reajustado;

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

“I0”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da  Proposta.

    - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 07 IGP-M – Índice Geral Preços de Mercado – Código AO200045.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços será feita diretamente pela CODEVASF, através de servidor formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando o contrato em conformidade com este Edital e seus anexos.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante vencedora, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à 8ª Superintendência da Codevasf ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato.

  - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à autoridade competente, responsável pelo acompanhamento do Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação.

  - A fiscalização dos serviços será exercida pela Codevasf/ 8ª Superintendência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a perfeita execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada.

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, exercidos pelo Fiscal do Contrato, consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento das obrigações assumidas, a fim de facilitar a verificação da qualidade do serviço prestado, bem como as adequações do pagamento.

  - A Contratante, através do Fiscal do contrato, deverá comunicar à contratada situações ou fatos que prejudiquem ou venham a prejudicar a execução dos serviços, determinando as providências que entender serem necessárias a sua solução, devendo a contratada, salvo motivo de força maior, atender de imediato o determinado pela contratante, de modo a não comprometer ou prejudicar as atividades da Unidade. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

  - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto do contrato entregue, se em desacordo com a especificação do edital e da proposta de preços da Contratada. Qualquer exigência da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no Edital e no Contrato, deverá ser imediatamente atendida pela Contratada.

  - Incumbe à fiscalização verificar se o serviço foi prestado de acordo com as exigências do Contrato, Edital e seus Anexos. Estando o serviço prestado em conformidade com as especificações do Contrato, os documentos correspondentes de cobrança deverão ser examinados e atestados pela fiscalização e enviados ao setor financeiro da Unidade Contratante para o pagamento. Em caso de não conformidade, a contratada será notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas, para adoção das providências no artigo 69 da lei nº 8.666/1993, no que couber.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a)  advertência;

a.1) A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA.

a.2) A Advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Codevasf/ 8ª Superintendência, a critério da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

b) multa;

b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso no início da execução dos serviços contados da emissão da ordem de serviço, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no item b.1., ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - Para efeito de aplicação de multas às infrações, são atribuídos graus, conforme as tabelas 1 e 2 a seguir:

TABELA 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% do valor anual do contrato |
| 2 | 0,4% do valor anual do contrato |
| 3 | 0,8% do valor anual do contrato |
| 4 | 1,6% do valor anual do contrato |
| 5 | 3,2% do valor anual do contrato |
| 6 | 4,0% do valor anual do contrato |

TABELA 2

| INFRAÇÃO |  | GRAU |
| --- | --- | --- |
| Item | DESCRIÇÃO |  |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. | 06 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada. | 05 |
| 3 | Utilizar as dependências do CODEVASF/8ªSuperintendência para fins diversos do objeto deste Contrato; por ocorrência. | 04 |
| 4 | Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando necessários; por empregado, por ocorrência. | 02 |
| 5 | Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. | 03 |
| 6 | Manter o(s) posto(s) de trabalho descoberto(s); por posto de trabalho e por dia. | 03 |
| 7 | Recusar-se a executar serviço determinado pela CONTRATANTE, sem motivo justificado; por ocorrência e por dia. | 05 |
| 8 | Executar serviço incompleto, paliativo ou substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência. | 03 |
| 9 | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | 03 |
| 10 | Usar indevidamente patentes registradas ou utilizar softwares sem licenciamento; por ocorrência. | 06 |
| 11 | Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. | 04 |
| 12 | Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado ou sem identificação por crachá; por empregado e por ocorrência. | 01 |
|  | Para os itens a seguir, deixar de: |  |
| 13 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar da CONTRATANTE; por ocorrência. | 02 |
| 14 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. | 01 |
| 15 | Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência. | 02 |
| 16 | Efetuar o pagamento de salários, seguros, vales-transporte, tíquetes-refeição, encargos fiscais e sociais nas datas avençadas, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato; por dia e por ocorrência. | 06 |
| 17 | Indicar e manter o supervisor durante a execução do contrato. | 02 |
| 18 | Cumprir quaisquer dos itens deste Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas; por ocorrência. | 01 |
| 19 | Cumprir quaisquer dos itens deste Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela CONTRATANTE; por ocorrência. | 02 |
| 20 | Cumprir prazo previamente estabelecido com a CONTRATANTE para execução de serviços; por dia de atraso. | 02 |
| 21 | Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela CONTRATANTE, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por ocorrência. | 02 |
| 22 | Manter a documentação de habilitação econômico-financeira atualizada; por item, por ocorrência. | 01 |
| 23 | Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela CONTRATANTE; por ocorrência. | 01 |
| 24 | Cumprir determinação da CONTRATANTE para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. | 01 |
| 25 | Cumprir os prazos de atendimento deste Edital; por hora útil de atraso. | 01 |
| 26 | Cumprir os prazos de atendimento deste Edital; por dia útil de atraso. | 02 |

  - A partir da segunda reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da terceira reincidência das infrações de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução parcial do Contrato.

  - A partir da quarta reincidência das infrações elencadas na Tabela 2 de graus de 3 a 6 e a partir da sexta reincidência das infrações de graus de 1 e 2, a critério da administração, será considerada inexecução total do Contrato.

  - Se a licitante, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais;

  - O impedimento do direito de licitar e de contratar com a União poderá ser aplicada à CONTRATADA se, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução deste ajuste, nos seguintes prazos e situações:

I – Por até 6 (seis) meses:

- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenha acarretado prejuízos financeiros para o CODEVASF/ 8ª Superintendência;

- execução insatisfatória do objeto contratado, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência ou multa.

II – Por até 2 (dois) anos:

- não conclusão dos serviços contratados;

- prestação do serviço em desacordo com as solicitações da CODEVASF/ 8ª Superintendência, não efetuando sua correção após solicitação;

- cometimento de quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à CODEVASF/ 8ª Superintendência, ensejando a rescisão deste Contrato por culpa da CONTRATADA;

III – Por até 5 (cinco) anos:

- condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

- apresentação à CODEVASF/ 8ª Superintendência, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução deste Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

- demonstração, a qualquer tempo, de não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a CODEVASF/ 8ª Superintendência, em virtude de atos ilícitos praticados;

- ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da CODEVASF/ 8ª Superintendência após a assinatura deste Contrato;

- reprodução, divulgação ou utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução deste Contrato, sem consentimento prévio da CODEVASF/ 8ª Superintendência.

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

    - tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Codevasf/ 8ª Superintendência., em virtude de atos ilícitos praticados;

    - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio da Codevasf/ 8ª Superintendência.

  - As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

  - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

    - Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.

    - Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

    - Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

    - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.

  - O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

- às disposições legais da União;

- às normas e especificações constantes deste Edital e anexos;

- às prescrições e recomendações do fabricante;

- às normas da ABNT;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

  - As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão consultar as especificações e vistoriar as instalações dos elevadores, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrerem em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços. A vistoria poderá ser agendada de 10:00 às 16:00 horas pelos telefones (98) 3198-1302 da GRA/USA, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.

  - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das presentes especificações não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializado nos serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta todos os custos diretos e indiretos, de serviços, peças e insumos necessários à perfeita e completa consecução do objeto.

  - Assinado o contrato, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. Dessa análise deverá resultar um relatório das condições iniciais de todos os equipamentos, fazendo-se um planejamento das trocas e substituições e/ou conserto de peças e insumos que porventura se façam necessárias. O relatório deve apresentar, também, as peças críticas dos elevadores, mais suscetíveis a falhas.

  - A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc..

  - As máquinas e os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local dos serviços somente poderão ser retirados das dependências da CODEVASF/8ª Superintendência de acordo com as regras e procedimentos internos da SR.

  - Todos os materiais e peças a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

  - Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais e peças ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e peças empregados nos serviços.

  - A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços, mediante comunicação da FISCALIZAÇÃO, sempre que:

- assim estiver previsto e determinado no Contrato;

- for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Contrato e de acordo com as presentes especificações;

- houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

- a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.

  - A inobservância das especificações técnicas deste edital implicará na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

  - A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, as peças, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses insumos deverão estar embutidos nos respectivos custos unitários.

  - É vedada a contratação, pelas empresas prestadoras de serviço, de servidor do quadro da Codevasf/8ªSuperintendência, ativo ou inativo há menos de (05) cinco anos, ou ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau.

  - A qualificação profissional dos prestadores de serviço será verificada após a assinatura do contrato e antes do início da efetiva prestação de serviço.

  - As normas de segurança constantes deste edital não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inadequados na execução dos serviços.

  - Se, para facilitar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar desenhos de execução, deverá fazê-lo às suas expensas exclusivas.

  - A Codevasf poderá, a qualquer tempo, instalar acessórios que visem melhorar a qualidade dos elevadores ou o aproveitamento do espaço interno. Em todos os casos, a Codevasf compromete-se a consultar previamente a CONTRATADA para eventual adequação técnica ou contratual.

  - Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade prevista para os serviços.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

  - As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que pertinentes ao objeto do pregão e observada a legislação.

  - A Minuta de Contrato, anexa a este Edital, regulamenta as condições de pagamento, reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento físico e financeiro do Contrato. A referida Minuta sofrerá ajustes ou adequações necessárias.

  - Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do presente contrato, especialmente as referentes a serviços extras. Serviços extras não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

  - O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão.

  - A CODEVASF poderá revogar a licitação quando nenhuma das propostas satisfizer o objetivo da mesma, quando for evidente que tenha havido falta de competição ou quando caracterizado o indício de colusão.

  - A CODEVASF poderá, ainda, revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

  - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer ônus decorrentes de danos que vier causar à CODEVASF e a terceiros, em decorrência da execução do contrato.

  - A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CODEVASF.

    - Para efeito da contagem dos prazos, o expediente na CODEVASF é das 8h às 12h e das 13h30m às 17h30m, sendo considerado intempestivo o recurso ou representação quando não recebido pelo Pregoeiro ou pelo Protocolo da CODEVASF até às 17h30m do último dia do prazo recursal.

  - A homologação do resultado deste Pregão não implicará direito à contratação.

  - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520, de 17/07/2002, o Decreto 3.722, de 09/01/2001, o Decreto 3.555, de 08/08/2000 e Decreto 5.450, de 31/05/2005.

  - Este Edital e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com a  licitante vencedora, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, com sede em São Luís, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís (MA), 24 de maio de 2016.

CELSO ADRIANO COSTA DIAS

Superintendente Regional

CODEVASF – 8ª/SR

##### ANEXO I

ROTINAS DE MANUTENÇÃO

(gravado em arquivo separado)

ANEXO II - TERMO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF

Avenida Alexandre de Moura, nº 25, Centro

65025-470 – São Luís-MA

Prezados Senhores,

Tendo examinado os documentos de licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no elevador do edifício sede da 8ª Superintendência-Codevasf, com fornecimento de mão-de-obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e de reposição imediata, necessários à execução dos serviços, objeto do Edital n.º XX/2016-8ªSR – Pregão Eletrônico, em conformidade com o referido Edital e seus Anexos, bem como com as especificações constantes em nossa proposta, pelo valor global de R$_____(_______), conforme planilha de preços abaixo, que faz parte integrante desta proposta.

| OBJETO | VALOR MENSAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
| --- | --- | --- |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva, preditiva e corretiva no elevador do edifício sede da 8ª Superintendência-Codevasf, com fornecimento de mão-de-obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e de reposição imediata, necessários à execução dos serviços. | R$ | R$ |

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital, a contar da assinatura do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em pauta.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente.

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III-A

MODELO DE DECLARAÇÃO

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE/FAX:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME:

FUNÇÃO:

RG nº

CPF nº

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

Declaramos, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a CODEVASF.

Local e data

_____________________________________

Assinatura do representante legal

Observação:

1) Emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO III-B

MODELO DE DECLARACÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAMOS, para fins de participação no(a) ...(INDICAR A MODALIDADE E O N.º DA LICITAÇÃO) ..., da CODEVASF – 8ª Superintendência Regional, que à época da assinatura do TERMO CONTRATUAL, teremos estrutura técnica adequada OU indicaremos nome, telefone, endereço e pessoa para contato de empresa terceirizada por nós com estrutura técnica adequada, localizada na região da Capital São Luís, para prestar os serviços de manutenção e assistência técnica.

Caso indiquemos empresa terceirizada para  prestar  os  serviços  de  manutenção  e assistência técnica e caso a empresa indicada deixe de atender às solicitações efetuadas pela CODEVASF – 8ª Superintendência Regional, durante o período contratual, nos responsabilizamos pela manutenção e assistência técnica total e integral das máquinas oferecidas.

(Localidade)......., .........de........................de ...............

(Assinatura do) Representante(s) Legal(is) da empresa licitante do(s) materiais(s), (com identificação do) nome(s) completo(s), cargo(s), endereço(s), fax e telefone(s) de contato).

##### ANEXO IV

##### MINUTA DO CONTRATO

(gravado em arquivo separado)

##### ANEXO V

##### GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

|  |  | GUIA DE RETIRADA DO EDITAL |  |  | EDITAL N.º 04/2016 (PREGÃO ELETRÔNICO) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SEDE DA 8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. |  |  |  |  |  |  |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO I - ROTINAS DE MANUTENÇÃO, ANEXO II - TERMO DA PROPOSTA, ANEXO III- MODELOS DE DECLARAÇÕES, ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO, ANEXO V - GUIA DE RETIRADA DO EDITAL. |  |  |  |  |  |  |
| #### Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| ###### EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| ###### ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| ###### CIDADE: |  |  |  | ###### ESTADO: |  | ###### CEP: |
| TELEFONE: |  |  |  | FAX: |  |  |
| CNPJ: |  |  | E-mail: |  |  |  |
| (O Edital quando retirado nos sites www.codevasf.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br é gratuito) |  |  |  |  |  |  |
| Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter recebido o Edital e seus Anexos. Pela licitante: ______________________________________ Assinatura D A T A: ______/______/ 2016 |  |  |  |  |  |  |