## Plan Equipamentos
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS
LOTE 1 - MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D’ÁGUA – Tipo 1 (pH, condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura), com respectivas sondas e soluções de calibração e armazenamento
ITEM | CATMAT | EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (Ver especificações completas dos equipamentos no anexo I do TR) | COTA DECRETO 8.538/2015 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 |  | Medidor multiparâmetro - Tipo 1, com sondas | Principal | un | 60 | 2696.67 | 161800.2
2 | 234416 | Solução de pH 4 (250ml) para calibração do medidor | Principal | un | 60 | 25.33 | 1519.8
3 | 234417 | Solução de pH 7 (250ml) para calibração do medidor | Principal | un | 60 | 25 | 1500
4 | 289050 | Solução de pH 10 (250ml) para calibração do medidor | Principal | un | 60 | 26.33 | 1579.8
5 |  | Solução KCL 3M Cloreto Potássio 250ML | Principal | un | 60 | 38 | 2280 | 15
6 |  | Solução de Condutividade 1413 uS/cm (250ml) para calibração | Principal | un | 60 | 56.33 | 3379.8
[5 empty] | Subtotal (R$) |  | 172059.6
LOTE 2 - MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D’ÁGUA – Tipo 1 (pH, condutividade, oxigênio dissolvido, temperatura), com respectivas sondas e soluções de calibração e armazenamento
ITEM | CATMAT | EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (Ver especificações completas dos equipamentos no anexo I do TR) | COTA DECRETO 8.538/2015 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
7 |  | Medidor multiparâmetro - Tipo 1, com sondas | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 2696.67 | 53933.4
8 | 234416 | Solução de pH 4 (250ml) para calibração do medidor | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 25.33 | 506.6
9 | 234417 | Solução de pH 7 (250ml) para calibração do medidor | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 25 | 500
10 | 289050 | Solução de pH 10 (250ml) para calibração do medidor | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 26.33 | 526.6
11 |  | Solução KCL 3M Cloreto Potássio 250ML | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 38 | 760
12 |  | Solução de Condutividade 1413 uS/cm (250ml) para calibração | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 56.33 | 1126.6
[5 empty] | Subtotal (R$) |  | 57353.2
LOTE 3 - MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D’ÁGUA – Tipo 2 (turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total), com respectivos reagentes para 50 testes
ITEM | CATMAT | EQUIPAMENTOS (Ver especificações completas dos equipamentos no anexo I do TR) | COTA DECRETO 8.538/2015 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
13 |  | Medidor multiparâmetro à prova d'agua (turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total) | Principal | un | 60 | 3809 | 228540
14 |  | Reagente para Ferro Total - 50 testes | Principal | un | 60 | 118.87 | 7132.2
15 |  | Reagente para Nitrito - 50 testes | Principal | un | 60 | 145.93 | 8755.8
16 |  | Reagente para Nitrato - 50 testes | Principal | un | 60 | 160.27 | 9616.2
17 |  | Reagente para Amônia - 50 testes | Principal | un | 60 | 342.6 | 20556 | 15
[5 empty] | Subtotal (R$) |  | 274600.2
LOTE 4 - MEDIDOR MULTIPARÂMETRO À PROVA D’ÁGUA – Tipo 2 (turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total), com respectivos reagentes para 50 testes
ITEM | CATMAT | EQUIPAMENTOS (Ver especificações completas dos equipamentos no anexo I do TR) | COTA DECRETO 8.538/2015 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
18 |  | Medidor multiparâmetro à prova d'agua (turbidez, fosfato, amônia, nitrito, nitrato, ferro total) | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 3809 | 76180
19 |  | Reagente para Ferro Total - 50 testes | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 118.87 | 2377.4
20 |  | Reagente para Nitrito - 50 testes | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 145.93 | 2918.6
21 |  | Reagente para Nitrato - 50 testes | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 160.27 | 3205.4
22 |  | Reagente para Amônia - 50 testes | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 342.6 | 6852 | 5
[5 empty] | Subtotal (R$) |  | 91533.4
ITENS SEM LOTE
ITEM | CATMAT | EQUIPAMENTOS (Ver especificações completas dos equipamentos no anexo I do TR) | COTA DECRETO 8.538/2015 | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
23 |  | MEDIDOR DE SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (TDS) PORTÁTIL | Principal | un | 60 | 366.75 | 22005
24 |  | MEDIDOR DE SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS (TDS) PORTÁTIL | Reserva – ME/EPP | un | 20 | 366.75 | 7335
25 |  | FRASCO ESTÉRIL EM POLIPROPILENO Com pastilha de tiosulfato de sódio para testar presença de coliformes em água, capacidade 100 ml, tampa com trava para não comprometer a amostra e evitar vazamentos | Principal | un | 3000 | 3.32 | 9960
26 |  | FRASCO ESTÉRIL EM POLIPROPILENO Com pastilha de tiosulfato de sódio para testar presença de coliformes em água, capacidade 100 ml, tampa com trava para não comprometer a amostra e evitar vazamentos | Reserva – ME/EPP | un | 1000 | 3.32 | 3320
[5 empty] | Subtotal (R$) |  | 42620
TOTAL GERAL (R$) | [6 empty] | 638166.4
OBSERVAÇÕES: Referência de preço: cotação no mercado realizada em MAIO e JUNHO/2018.