1- Os afastadores, para posicionamento dos vergalhões das armaduras de concreto, serão dos tipos:

1.1-Pastilhas de concreto - utilizada para concreto comum.

1.2-"Clips" plásticos - utilizados para concreto aparente, apicoado ou jateado.

2-Em ambos os casos, serão usados para propiciar um perfeito recobrimento da armadura,

exigido para cada tipo e/ou situação do elemento a concretar, em conformidade com as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes ao assunto,

em particular a (NB - 1) e NBR - 5627 (NB - 503).