[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 637/13

	10/07/14
	   225/14
	

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	(61) 2028-4619
	xxx

	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 10/2014
	XXX
	XXX


COMUNICAMOS QUE EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 10/2014 – CONCORRÊNCIA – MENOR PREÇO, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE POMPEU, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1: 
NO ITEM 4.2.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, LETRA “i”, SOLICITA: ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, EM NOME DA EMPRESA, EXPEDIDO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA DA REGIÃO ONDE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, ACOMPANHADO(S) DA(S) CERTIDÃO(ÕES) DE ACERVO TÉCNICO - C–T, EXPEDIDA(S) POR ESTES CONSELHOS, QUE COMPROVEM QUE A LICITANTE TENHA EXECUTADO UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM REDE COLETORA, LIGAÇÕES PREDIAIS, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COM VAZÃO MÁXIMA A 6,00 L/S E UMA ESTAÇÃO DE ESGOTO COM VAZÃO MÉDIA DE PROJETO SUPERIOR A 5,00 L/S CONTENDO NO TRATAMENTO PELOS MENOS UMA LAGOA. A LAGOA PODERÁ SER: ANAERÓBICA, FACULTATIVA, MATURAÇÃO OU POLIMENTO.
ENTENDEMOS QUE ESTA SOLICITAÇÃO NÃO É DEVIDA UMA VEZ QUE NO ITEM 4.2.2.3. LETRA C, DESTE EDITAL JÁ SOLICITA QUE A LICITANTE COMPROVE QUE TENHA EXECUTADO OBRAS E SERVIÇOS DESTINADOS A SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO QUE CONTENHA A CONSTRUÇÃO DE UMA ELEVATÓRIA DE VAZÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 40 L/S E UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM VAZÃO MÉDIA MÍNIMA DE 30 L/S E CONTENDO PELO MENOS UM REATOR ANAERÓBIO, E PRINCIPALMENTE POR QUE NO PROJETO LICITADO NÃO CONTEMPLA A EXECUÇÃO DE NENHUM TIPO DE TRATAMENTO DE ESGOTO POR LAGOA.
SENDO ASSIM, PARECE ATÉ QUE ESSA EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA É DE OUTRO PROCESSO E NÃO DO QUE ESTÁ SENDO LICITADO. PORTANTO, ENTENDEMOS QUE A EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA SOLICITADA NA LETRA “i”, SEJA, DESCONSIDERADA/RETIRADA DESTE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 10/2014.

RESPOSTA 1:

SIM. FAVOR DESCONSIDERAR / EXCLUIR A ALÍNEA “I” DO SUBITEM 4.2.2.3  DO EDITAL Nº 10/2014. 
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
SECRETARIA DE LICITAÇÕES
CHEFE-SUBSTITUTO
1
/ECS                                                          FAX 225/14 – EDITAL Nº 12/2014  - ESCLARECIMENTOS
                                                                    

2

_1161585798.bin

