	[image: image5.png]CODEVASFIB




	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO

	
	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO  E DO PARNAÍBA

	
	4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL



TERMO DE REFERÊNCIA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO NOS PERÍMETROS DO BAIXO SÃO FRANCISCO, NO ESTADO DE SERGIPE.
LOTE 01 – PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ

LOTE 02 – PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA-PINDOBA

LOTE 03 – PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME

ÍNDICE

1.OBJETO DA LICITAÇÃO
3
2.LOCALIZAÇÃO E ACESSO
3
3.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3
4.ESTIMATIVA DE CUSTO
4
5.SUBCONTRATAÇÃO
5
6.CONSÓRCIO
5
7.VISITA
6
8.PRAZO DE EXECUÇÃO
7
9.PRAZO DE GARANTIAS.
7
10.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8
11.EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
9
12.MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESMOBILIZAÇÃO
11
13.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11
14.REGIME DE CONTRATAÇÃO
11
15.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12
16.MULTAS MORATÓRIAS
13
17.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14
18.FISCALIZAÇÃO
14
19.OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
16
21.INÍCIO DAS ATIVIDADES
23
22.ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
24
23.NORMAS DE SEGURANÇA
24
24.RECEBIMENTO DO OBJETO
25
25.REAJUSTAMENTO
26
27.ANEXOS
30
27.1.Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Propriá (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);
30
27.2.Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Cotinguiba-Pindoba (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);
30
27.3.Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Betume (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);
30
27.4.Em CD-ROM seguem anexos: Composições de preço unitário e Desenhos;
30
27.5.Quadros complementares para as propostas orçamentárias.
30


1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Celebração de contrato de prestação de serviço para execução da obra de reabilitação de canais de três perímetros irrigados localizados na região do Baixo São Francisco, no Estado de Sergipe, assim divididos:

a) Lote 01- Perímetro irrigado de Propriá;

b) Lote 02- Perímetro irrigado de Cotinguiba-Pindoba e

c) Lote 03- Perímetro irrigado de Betume

2. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

2.1. Os perímetros ficam assim localizados:

2.1.1. Perímetro Irrigado de Propriá: Localizado na região de divisa entre os municípios de Cedro de São João, Propriá e Telha (SE);

2.1.2. Perímetro Irrigado de Cotinguiba-Pindoba: Localizado na região de divisa entre os municípios de Japoatã, Neópolis e Propriá (SE);

2.1.3. Perímetro Irrigado de Betume: Localizado na região de divisa entre os municípios de Neópolis, Pacatuba e Ilha das Flores.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. As obras, objeto destes Termos de Referência, constarão basicamente dos seguintes serviços:

· SERVIÇOS PRELIMINARES/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA.

· Mobilização

· Instalação do Canteiro de obras

· Desmobilização

· Administração local da obra

· Placa indicativa de obra

· LIMPEZA GERAL.

· Remoção de vegetações, árvores e arbustos ao longo dos canais, em suas laterais e taludes

· REPARO DE PLACAS DE CONCRETO

· Tratamento de fissuras em placas de concreto 

· DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO

· Remoção de placas de concreto deterioradas e/ou danificadas

· REMOÇÃO DE BASE DE CANAL
· Retirada de trechos danificados de solo que servem de base para o revestimento do canal
· EXECUÇÃO DE ATERRO
· Execução de base de suporte (aterro) para o revestimento do canal
· REVESTIMENTO DE CANAL DE IRRIGAÇÃO
· Execução dos serviços de confecção e lançamento de concreto e execução de juntas de dilatação
· OBRAS DE ARTES
· Execução de comportas, tomadas d’águas, bueiros e pontilhões
3.2. A descrição detalhada, quantitativos e orçamentação das obras e serviços, objeto destes Termos de Referência constam nos Projetos Básicos anexos.

4. ESTIMATIVA DE CUSTO

4.1. Os valores estimados para execução das obras foram:

4.1.1. Lote 01: Perímetro de Propriá – R$ 12.232.217,94;

4.1.2. Lote 02: Perímetro de Cotinguiba-Pindoba – R$ 15.939.155,48;

4.1.3. Lote 03: Perímetro de Betume – R$ 17.109.969,11.

4.2. A planilha orçamentária está de acordo com o que preconiza o Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, no seu artigo 3º:

“O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.”
5. SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. É permitida a subcontratação de serviços a terceiros com comunicação prévia à Codevasf, excetuando-se os eventos constantes das exigências de comprovação de atestado de capacidade técnica, conforme item 11, ou seja, excetuando-se os serviços de: Regularização manual de Canal de Irrigação e Execução de concreto.

5.2. A Contratada ao informar a subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Codevasf a regularidade jurídico/fiscal, previdenciária, trabalhista e técnica de sua subcontratada e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na Codevasf.

5.3. .A Contratada responde, solidariamente com as empresas subcontratadas, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

6. CONSÓRCIO

6.1. Não é permitida, na presente licitação, a participação de empresas em Consórcio. Porque os serviços não são de alta complexidade e as exigências técnicas não são restritivas ao ponto existirem poucas empresas com condições de participar do certame. Assim, entendemos que a permissão do consórcio poderá reduzir o número de participantes e consequentemente diminuir o caráter competitivo da licitação.

7. VISITA

7.1. As licitantes devem apresentar uma declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto, em modelo próprio. 

7.2. Assim, é prudente que as licitantes visitem o local objeto do projeto de reforma, por intermédio de, pelo menos, um de seus Responsáveis Técnicos ou Representante Legal, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

7.3. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

7.4. Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

7.5. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/ serviços as licitantes deverão contatar com o Chefe da Unidade de Projetos da CODEVASF – 4ª/GRD/UEP, em Aracaju, Estado de Sergipe, Telefone (79) 3194-4265.

8. PRAZO DE EXECUÇÃO

8.1. Os prazos para vigência dos contratos serão conforme especificados abaixo, contados a partir da data de assinatura dos contratos, com eficácia legal a partir da publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93:

8.1.1. Lote 01: Perímetro Irrigado de Propriá – 1050 dias;

8.1.2. Lote 02: Perímetro Irrigado de Cotinguiba-Pindoba – 1260 dias;

8.1.3. Lote 03: Perímetro Irrigado de Betume – 1440 dias.

8.2. Os prazos para execução das obras serão conforme especificados abaixo, contados a partir da data registrada nas Ordens de Serviço emitidas pela Codevasf:

8.2.1. Lote 01: Perímetro Irrigado de Propriá – 34 meses;

8.2.2. Lote 02: Perímetro Irrigado de Cotinguiba-Pindoba – 40 meses;

8.2.3. Lote 03: Perímetro Irrigado de Betume – 46 meses.

9. PRAZO DE GARANTIAS.

9.1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

9.2. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos das obras/serviços e fornecimentos serão efetuados em reais, mensalmente, em cumprimento ao cronograma Físico-Financeiro da licitante, e de acordo com as medições, com base nos preços unitários propostos, e mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da CODEVASF formalmente designada, acompanhada do relatório dos trabalhos desenvolvidos e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência. 

10.2. Em relação à mobilização, instalação de canteiro de obra, administração local, e desmobilização, deverá ser observado o disposto no item 12.

10.3. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, sendo exigido ainda:

10.3.1. Comprovação de recolhimento à Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 8.212, de 24/07/91);

10.3.2. Comprovação de recolhimento do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

10.3.3. Certidões Negativas (verificar validades): CEF – FGTS / Receita Federal / Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

10.3.4.  Guia de pagamento ISS da fatura anterior (na última medição: da anterior e da atual);

10.3.5. Folha de pagamento dos Funcionários da obra;

10.3.6. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.

10.4. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços desnecessários a execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento, serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida neste Edital.

10.5. A fatura deverá vir acompanhada da documentação relativa à aprovação por parte da Fiscalização do serviço faturado, indicando a data da aprovação do evento, que será considerada como data final de adimplemento da obrigação, conforme estabelece o Art. 9º do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

10.6. As faturas apenas serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela CODEVASF e se não contiverem erros ou omissões, sem o que serão, de forma imediata, devolvidas à Contratada para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação em conformidade com o parágrafo anterior. 

10.7. O cronograma Físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências destes Termos de Referência e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil.

11. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

11.1. A Licitante deverá apresentar certidão(ões) ou atestado(s) em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado obras de características, porte e complexidades similares ao objeto desta licitação, observando os seguintes quantitativos mínimos:

	LOTES
	OBRA
	UNIDADE
	QUANTIDADES

	01: Propriá
	Reforma de canais de Irrigação
	m
	4.500

	02: Cotinguiba-Pindoba
	Reforma de canais de Irrigação
	m
	7.500

	03: Betume
	Reforma de canais de Irrigação
	m
	7.600


11.2. As empresas podem optar por participar da licitação de um, dois ou mais lotes, devendo apresentar as respectivas certidões ou atestados que comprovem a execução do quantitativo de obras para cada um dos lotes pleiteados.

11.3. Para fins de comprovação de atestado técnico são obras similares a “Reforma de canais de Irrigação”:

11.3.1. Construção ou reforma/reabilitação/recuperação de Canais Adutores;

11.3.2. Construção ou reforma/reabilitação/recuperação de Canais de Drenagem;

11.4. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA, descrições técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

11.5. A Licitante também deverá comprovar que possui ou possuirá em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Certidão de Acervo Técnico pela execução de serviços características de porte e complexidade similares ao objeto desta licitação. 

11.6. A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social. Quando se tratar de dirigente, sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada e quanto a prestador de serviço, deverá apresentar contrato de prestação de serviço.

12. MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESMOBILIZAÇÃO

12.1. Mobilização – a empresa vencedora só poderá iniciar a mobilização após a emissão da ordem de serviço. Devendo ser medida e paga após efetiva mobilização de suas máquinas e equipamentos conforme programado no Plano de Trabalho.

12.2. Instalação de canteiro de obra – de acordo com o cronograma financeiro proposto. As instalações do canteiro de obra deverão ser retiradas pela contratada, cabendo a esta retirar e levar consigo também os móveis e os equipamentos.

12.3. Administração local – para cada medição será pago a porcentagem resultante da relação entre os valores dos serviços executados e o valor total dos serviços. Deste modo, a contratada receberá o valor total relativo à administração local quando executar por completo a obra, não sendo passível de aditivo o item administração local por atrasos no cronograma por culpa da contratada.

12.4. Desmobilização – após a total conclusão da obra, comprovada pela Fiscalização, a contratada poderá desmobilizar. 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

13.1. Menor Preço Global – será vencedora a licitante que apresentar proposta, de acordo com as especificações do edital, com o menor preço global.

14. REGIME DE CONTRATAÇÃO

14.1. O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Nos casos de descumprimento contratual ou de obrigações editalícias, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades:

15.1.1. Advertência por escrito, a ser registrada no Livro de Ocorrências da obra ou no Diário de Obras;

15.1.2. Multas moratória e compensatória segundo os valores abaixo:

a) no caso de inexecução total do contrato, aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato atualizado;
b) nos casos de inexecução parcial do contrato, aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
c) nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico da obra ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidade estabelecidos no item 16;
15.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, em face da inexecução total ou parcial do contrato.

15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

15.2. Nos casos de aplicação da penalidade de multa (15.1.2), a CONTRATANTE poderá reter o valor devido da garantia pecuniária dada por força do contrato firmado ou ainda reter o valor devido da fatura medida e ainda não paga, observando-se:

15.2.1. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença.

15.2.2. As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

16. MULTAS MORATÓRIAS 
16.1. A CONTRATADA estará sujeita à aplicação das multas moratórias em função de inadimplências verificadas pela FISCALIZAÇÃO, segundo os graus de penalidades detalhados a seguir:

GRAUS DE PENALIDADE:
GRAU 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
GRAU 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
GRAU 03 – multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-financeiro para o período;
GRAU 04 –  multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau da penalidade
	Inadimplências
	Grau de Penalidade

	a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA através do registro no Diário de Obras ou no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito;
	01

	b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido;
	02

	c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, materiais e canteiros de obras.
	02

	d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico da obra, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO;
	03

	e) Pelo atraso na conclusão da obra, em conformidade com o prazo contratado ou aditado;
	04


16.2. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados nesta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

16.3. A aplicação da penalidade de multa não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8666/93.

17. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
17.1. As despesas com a execução dos serviços correrão à conta da Funcional Programática: 19.691.2029.8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - Reabilitação dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco, no Estado do Sergipe; Modalidade de aplicação: 90 – Direta; Categoria econômica: 4 – Investimento.

18. FISCALIZAÇÃO
18.1. A coordenação do contrato, bem como a fiscalização da execução das obras/serviços será realizada pela Codevasf, por técnicos designados na forma do art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

18.3. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando obras/serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, às obras/serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

18.4. A fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer obra/serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Unidade gestora, em Aracaju, Estado de Sergipe, responsável pela execução do contrato. 

18.5. Cabe à fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

18.6. Das decisões da fiscalização poderá a contratada recorrer à Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf – 4ª/GRD, em Aracaju/SE, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

18.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seus exclusivos critérios, acompanharem, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução das obras/serviços prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução das obras/serviços.

19. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
19.1. Apresentar-se sempre que solicitado, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da contratante em Brasília – DF, na Superintendência Regional ou nos Escritórios de Apoio Técnico da 4ª Superintendência Regional.

19.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6.496/77.

19.3. A contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente com a Codevasf. Mesmo as comunicações via telefone devem ser ratificadas formal e posteriormente, através de e-mail.

19.4. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local das obras/serviços. 

19.5. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier a causar à Codevasf e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços, objeto desta licitação.

19.6. Exercer a vigilância e proteção de todos os equipamentos no local das obras/serviços.

19.7. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras/serviços no prazo contratual.

19.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução das obras/serviços, objeto do contrato.

19.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras/serviços.

19.10. Todos os acessos necessários para permitir a chegada aos locais de execução das obras/serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer obra/serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da contratada.

19.11. A contratada deverá manter um preposto, aceito pela Codevasf, no local da obra/serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68, da Lei 8.666/93).

19.12. A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução das obras/serviços.

19.12.1. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

19.13. Durante a execução das obras/serviços caberá à empresa contratada, as seguintes medidas:

19.13.1. Instalar e manter no canteiro de obras/serviços 1 (uma) placa de identificação da obra/serviço com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra/serviço com a respectiva ART, nº do contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971;

19.13.2. A placa de identificação das obras/serviços deve ser no padrão definido pela Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se no Manual para Elaboração de Placas de Obra do Ministério da Integração Nacional (Anexo V), documento que integra o presente Edital, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

19.13.3. Manter na obras um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento das obras/serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela fiscalização e pela contratada em todas as vias, ficará em poder da contratante após a conclusão das obras/serviços;

19.13.4. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança no canteiro de obras/serviços;

19.13.5. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços; e,

19.13.6. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

19.14. Na execução das obras/serviços, objeto da presente licitação, a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

19.14.1. Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

19.14.2. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

19.14.3. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

19.14.4. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, e,

19.14.5. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelos órgãos competentes, relativas à execução das obras/serviços, Decreto 7.746/2012 e a IN nº 01 de 19 de Janeiro de 2010 os quais dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autarquia e fundacional e dá outras providências.

20. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

20.1.1. Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

20.1.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

20.1.3. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

20.1.4. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

20.1.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

20.1.6. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

20.1.7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

20.2. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

20.2.1. Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

20.2.2. Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.

20.2.3. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso.

20.2.4. Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

20.2.5. Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

20.2.5.1 Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

20.2.5.2 Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

20.2.5.3 Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

20.2.5.4 Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

20.2.5.5 Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

20.2.5.6 Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição.

20.2.6. Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

20.2.7. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

20.2.8. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

20.2.9. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

20.2.9.1 Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

20.2.9.2 Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

20.2.9.3 Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.3.  A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

20.3.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

20.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

20.3.2.1 resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

20.3.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

20.3.2.3 resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

20.3.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

20.3.3. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

21. INÍCIO DAS ATIVIDADES 

21.1. A Contratada deverá apresentar à CODEVASF, antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

21.1.1. “Lay-out” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do mesmo.

21.1.2. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

21.1.3. Cronograma físico – financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido acima.

21.1.4. Relação dos serviços especializados que serão subcontratados.

21.1.5. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente ao objeto do contrato.

21.1.6. Alvará de construção emitido pela prefeitura.

22. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
22.1. Os relatórios de medição apresentado pela contratada deverão constar com as memórias de cálculo dos quantitativos e indicação dos locais de aplicação dos serviços, materiais e equipamentos.

23. NORMAS DE SEGURANÇA
23.1. O setor da construção civil apresenta muitos fatores que podem comprometer a saúde e integridade física dos trabalhadores que nele atuam. Cada operário lida com grandes maquinários, rotinas pesadas de trabalho, dentre as práticas mais complexas.

23.2. Todas essas normas são fundamentais para evitar os hábitos praticados pelos trabalhadores e gestores que comprometem toda a política de segurança dos empreendimentos. Portanto, para as obras a construtora deve seguir todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e em especial as seguintes normas:

23.2.1. NR-1 (disposições gerais): trata das empresas privadas e públicas e que possuam empregados regidos pela CLT, devendo obrigatoriamente atender o item 1.7 - cabe às empresas: Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre Segurança e Medicina do Trabalho; instruindo os empregados através de ordens de serviço, informando aos trabalhadores sobre os riscos profissionais e os meios para prevenir e limitar, adotando medidas no sentido de evitar acidentes do trabalho/doenças ocupacionais, divulgando obrigações e proibições;

23.2.2. NR-4: define os serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho;

23.2.3. NR-5: diz sobre a criação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). Esta equipe faz todo o planejamento envolvendo técnicas para otimizar a proteção do trabalhador na obra;

23.2.4. NR-6: fala sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e sua importância no ambiente de trabalho;

23.2.5. NR-7: torna obrigatório o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;

23.2.6. NR-8 (edificações): estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalham.

23.2.7. NR-9: busca a preservação da saúde e integridade dos operários pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

24. RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1. Concluídos os serviços, a Contratada solicitará à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação.

24.2. A CODEVASF, após o recebimento provisório da fiscalização, terá até 30 (trinta) dias para, através de Comissão, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas e emitirem parecer conclusivo.

24.3. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a Contratada, às suas expensas, refaça os serviços rejeitados. Aceito e aprovado os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da caução contratual.

24.4. O Termo de Encerramento Físico do contrato está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos os serviços executados.

24.5. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

25. REAJUSTAMENTO

25.1. Os preços contratuais referentes aos serviços objetos destes Termos de Referência permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data do orçamento.

25.2. Após esse prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação de alguns índices setoriais publicados na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, aplicando-se a seguinte fórmula:

R  =  V  *  {N1*[(Ci-Co)/Co] + N2*[(Qi-Qo)/Qo] + N3*[(Ai-Ao)/Ao] + N4*[(Mi-Mo)/Mo] + N5*[(Ti-To)/To] + N6*[(NMi-Nmo)/Nmo] + N7*[(STi-Sto)/Sto] + N8*[(Si-So)/So] + N9*[(INi-INo)/INo]}
R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

N1 -

percentual de ponderação de serviços de Concreto – Massa frente a totalidade dos serviços a executar.

N2 -

percentual de ponderação de Produtos químicos frente a totalidade dos serviços a executar.

N3 -

percentual de ponderação de serviços de Administração frente a totalidade dos serviços a executar.

N4 -

percentual de ponderação de Mão de obra frente a totalidade dos serviços a executar.

N5 -

percentual de ponderação de serviços de Terraplenagem frente a totalidade dos serviços a executar.

N6 -

percentual de ponderação de Material à Base de Minerais não Metálicos frente a totalidade dos serviços a executar.

N7 -

percentual de ponderação de Serviços Técnicos frente a totalidade dos serviços a executar

N8 -

percentual de ponderação dos Produtos Siderúrgicos frente a totalidade dos serviços a executar

N9 -

percentual de ponderação de serviços de Materiais, Equipamentos e Serviços frente a totalidade dos serviços a executar

Ci -
Refere-se à Obras Hidrelétricas – Concreto – Massa, cód. 160132 - Col. 4, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Co -
Refere-se à Obras Hidrelétricas – Concreto – Massa, cód. 160132 - Col. 4, FGV correspondente a data de apresentação da proposta.

Qi -
Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços - Materiais para Acabamento – Produtos químicos, cód. 1006987 - Col. 58A, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Qo -
Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços - Materiais para Acabamento – Produtos químicos, cód. 1006987 - Col. 58A, FGV, correspondente a data de apresentação da proposta.

Ai -
Refere-se à Obras Hidrelétricas (Índices Elementares) – Mão de obra – Administração, cód. 159878 - Col. 12, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Ao -

Refere-se à Obras Hidrelétricas (Índices Elementares) – Mão de obra – Administração, cód. 159878 - Col. 12, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

Mi -

Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Mão de Obra – Mão de obra – Mão de obra, cód. 1004894 - Col. 69A, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

Mo -
Refere-se ao  INCC por Estágios - DI - Mão de Obra – Mão de obra – Mão de obra, cód. 1004894 - Col. 69A, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

Ti -
Refere-se à Obras Rodoviárias – Terraplenagem, cód. 157956 - Col. 38, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

To -
Refere-se à Obras Rodoviárias – Terraplenagem, cód. 157956 - Col. 38, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

NMi -

Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços - Materiais para Estruturas - Material à Base de Minerais não Metálicos, cód. 1004901 - Col. 53A, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

NMo -
Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços - Materiais para Estruturas - Material à Base de Minerais não Metálicos, cód. 1004901 - Col. 53A, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

STi -

Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços – Serviços – Serviços Técnicos, cód. 1006996 - Col. 68A, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

STo -
Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços – Serviços – Serviços Técnicos, cód. 1006996 - Col. 68A, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

Si -

Refere-se à Obras Hidrelétricas (Índices Elementares) – Materiais de Construção - Produtos Manufaturados – Siderúrgicos, cód. 159940 - Col. 19, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

So -
Refere-se à Obras Hidrelétricas (Índices Elementares) – Materiais de Construção - Produtos Manufaturados – Siderúrgicos, cód. 159940 - Col. 19, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

INi -

Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços – Todos os itens, cód. 1004888 - Col. 47A, FGV, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

INo -
Refere-se ao INCC por Estágios - DI - Materiais, Equipamentos e Serviços – Todos os itens, cód. 1004888 - Col. 47A, FGV, correspondente à data de apresentação da proposta.

25.3. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

[image: image1.png]Més2  Mésl
jes2 _"pgz X pp1
PRl o0




Sendo:
[image: image2.png]Mes2
DB1



 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.
[image: image3.png]Mes2
DB2



 = Índice do mês de reajuste com a nova data base.
[image: image4.png]Mes
DB1



 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.
25.4. Os valores considerados, referente aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9, serão os a seguir apresentados: 

	FATORES DE PONDERAÇÃO
	Fator
N1
	Fator N2
	Fator N3
	Fator N4
	Fator N5
	Fator N6
	Fator N7
	Fator N8
	Fator N9

	LOTE 01
	30,69%
	18,34%
	7,55%
	15,68%
	16,86%
	2,47%
	2,31%
	3,04%
	3,06%

	LOTE 02
	31,85%
	17,68%
	7,15%
	21,39%
	13,66% 
	1,33%
	2,39%
	1,13%
	3,42%

	LOTE 03
	29,17%
	15,21%
	7,74%
	18,34%
	14,36% 
	1,83%
	2,63%
	3,31%
	7,41%


26. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
26.1. Relacionar os documentos, em conformidade com o Art. 31 da Lei 8.666/93 e no que diz respeito ao § 2º do mesmo artigo, exigir o capital mínimo de 10% do valor estimado de contratação.

27. ANEXOS

27.1. Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Propriá (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);

27.2. Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Cotinguiba-Pindoba (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);

27.3. Projeto Básico de Reabilitação de canais _ Betume (Memoriais, Especificações e Planilhas Orçamentárias estimativas);

27.4. Em CD-ROM seguem anexos: Composições de preço unitário e Desenhos;

27.5. Quadros complementares para as propostas orçamentárias.


___________________________________________________________________________________________    Rodovia Paulo Barreto de Menezes, 2.150  –  Sementeira  –  Aracaju  –  Sergipe
CEP: 49.025-040    -    Tel: ( 79) 3194-4204 
www.codevafs.gov.br

_2147483647.bin

