	[image: image2.png]CODEVASFB




	Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional – Aracaju/SE


[image: image2.png]


TERMO DE REFERÊNCIA

SUMÁRIO
1. OBJETO

2. TIPO DE LICITAÇÃO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

3. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

4. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
5. LOCALIZAÇÃO, ACESSO AOS PERÍMETROS
6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

9. VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

11. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12. MULTAS

13. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15. PROPOSTA FINANCEIRA 

16. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

17. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

18. FISCALIZAÇÃO

19. RECEBIMENTO DO OBJETO

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

22. DEMAIS DOCUMENTOS(ANEXOS)

1. OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de novas captações flutuantes para alimentação das Estações de Bombeamento EB-01, 02 e 04 do Perímetro Irrigado de Propriá, EB-01 e 02 do Perímetro Irrigado de Cotinguiba/Pindoba e EB-01, 02, 05, 07, 08 e 09 do Perímetro Irrigado de Betume, localizados nos municípios de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de Sergipe, dentro da área de atuação da 4a SR, distribuídos em dois lotes:
· Lote 1: Perímetros de Irrigação Propriá/Cotinguiba
· Lote 2: Perímetro de Irrigação Betume

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:
· CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 - Lote 1 - Brasília-DF.
· LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.
· CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a Contratada, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços.
· PLANTAS E TEXTOS - Documentos que consubstanciam, através de figuras, detalhes, textos e fichas, os resultados dos trabalhos relativos aos estudos.
· CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.
· ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semi-fabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.
· FISCALIZAÇÃO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.
· DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital de Concorrência para a execução dos itens e seus fornecimentos, Termos de Referência, Especificações Técnicas, desenhos, proposta da executante, cronograma e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.
· PROJETO EXECUTIVO - Projeto de engenharia que reúne os elementos necessários e suficientes à execução completa dos serviços.

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, REGIME DE CONTRATAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade: Concorrência;
3.2. Regime de Execução: Empreitada por preço unitário;

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preço.
4. LOCALIZAÇÃO, ACESSO AOS PERÍMETROS
4.1. Os serviços serão executados nos Perímetros Irrigados listados abaixo, na área sob jurisdição da 4ª Superintendência Regional da Codevasf:

a) Perímetro de Irrigação Propriá - Fica localizado à margem direita do rio São Francisco, distando 70 km da sua foz, em terras dos municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 1,5 km da cidade de Propriá e a 110 km da cidade de Aracaju-Sergipe, cujo acesso é feito pelas rodovias BR-101 e SE-200;

b) Perímetro de Irrigação Cotinguiba - Fica localizado na microrregião homogênea de Propriá, entre os paralelos, 10º 13’ e 10º 15’ Sul, e os meridianos 36º 46’ e 36º 48’ Oeste de Greenwich, à margem direita do rio São Francisco, distando 59 km da sua foz, em terras dos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 120 km da cidade de Aracaju e 12 km da cidade de Propriá, no estado de Sergipe, cujo acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200.
c) Perímetro de Irrigação Betume - Fica localizado à margem direita do rio São Francisco, distando 22 km da sua foz, em terras dos municípios de Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe. A sede administrativa do perímetro fica a 6,0 km de Neópolis e a 130 km da cidade de Aracaju-SE, cujo acesso se dá pelas rodovias BR-101 e SE-200.

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
5.1. O objetivo desses Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios e condições contratuais principais para o fornecimento das informações que permitam a elaboração de propostas e posteriormente a seleção e a contratação de empresa para o transporte, carga, descarga, fornecimento de equipamentos e materiais, instalação, montagem e testes operacionais dos sistemas de captação flutuantes compactos individuais e modulares, visando bombeamento de água para alimentação das Estações de Bombeamento: EB-01, 02 e 04 do Perímetro Propriá, EB-01 e 02 do Perímetro Cotinguiba e EB-01, 02, 05, 07, 08 e 09 do Perímetro Betume, localizados nos municípios de Propriá, Neópolis, Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado de Sergipe.

5.2. Os serviços, objeto desta licitação, serão contratados em conformidade com as Especificações Técnicas – Anexo II, Desenho/Projeto de Referência – Anexo III e Planilhas Orçamentárias – Anexo IV, que são partes integrantes deste Termo de Referência. Todo o conjunto de materiais e demais prestações de serviços deverão ser entregues/fornecidos/executados em área dos Perímetros de Irrigação de Propriá, Cotinguiba e Betume.
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam as exigências deste Termo de Referência e seus anexos.

6. As empresas poderão concorrer a um ou mais LOTES de seu interesse, devendo apresentar proposta para todos os itens da planilha orçamentária do(s) LOTE(S).
6.2. CONSÓRCIO

6. Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

6.3. SUBCONTRATAÇÃO

6. Será permitida a subcontratação de mão de obra eletromecânica na instalação dos equipamentos, com anuência prévia da Codevasf, não devendo ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor total da proposta por lote.
6.4. VISITA AO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6. Recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio do seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.
6. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

6. Os custos de visita aos locais das obras e serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da licitante.

6. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Empreendimentos em Irrigação da CODEVASF - 4ª SR, em Aracaju-Sergipe, Telefone (79) 3194-8813

6. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaração – Anexo I deste TR), através dos seus prepostos.

7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência;
b) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (conforme subitem 6.4.5 e Anexo I deste TR) informando que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras e serviços de engenharia, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – dos profissionais, expedida(s) por este Conselho, que comprovem que a licitante tenha executado serviços similares, de porte e complexidade semelhantes, ao objeto desta licitação;
c.1)
Definem-se como serviços similares: 
c.1.1) Fornecimento e instalação de no mínimo 04 (QUATRO) FLUTUANTES COMPACTOS INDIVIDUAIS E MODULARES, juntamente com o fornecimento e instalação de 04 CONJUNTOS MOTOBOMBAS ANFÍBIOS (TIPO MONOBLOCO), com vazão mínima de 1.500 m3/h e altura manométrica mínima de 8mca (dos conjuntos motobombas anfíbios – tipo monobloco); e
c.1.2) Fornecimento e instalação de Tubulação em Aço Carbono, DIÂMETRO ≥ 200 MM;

c.2)
É permitido o somatório dos quantitativos estipulados na alínea “c.1.1”, mediante comprovação em mais de um atestado;

c.3)
Definem-se como serviços de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto de Referência – Anexo III , parte integrante deste Termo de Referência;

c.4)
Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

c.5)
Caso a licitante participe de mais de um lote não será necessário a repetição da apresentação do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referência para quais lotes destinar-se-ão os atestados apresentados.
d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, pelo menos 01 (um) profissional de nível superior, nas áreas de engenharia mecânica ou naval, e pelo menos 01 (um) profissional de nível superior, na área de engenharia civil, detentores de atestados de responsabilidade técnica, e devidamente registrados no CREA, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprovem ter os profissionais executados serviços similares ao objeto desta licitação;

d.1)
Definem-se como serviços similares: 

d.1.1) Para o Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Naval:   Instalação de FLUTUANTE COMPACTO E MODULAR, juntamente com o fornecimento e instalação de CONJUNTO MOTOBOMBA ANFÍBIO (TIPO MONOBLOCO); e
d.1.2) Para o Engenheiro Civil: Instalação de Tubulação em Aço Carbono, DIÂMETRO ≥ 200 MM; 
d.2)
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

· O empregado;

· O sócio; 

· O detentor de contrato de prestação de serviço.

d.3)
A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste.

d.4)
Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma;

d.5)
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

e) A licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:

e.1)
Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;

e.2)
Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e demais características;

e.3)
No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos da licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Lote, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme o Modelo de Planilha - Anexo VI – Quadros Complementares para as Propostas Orçamentárias, que é parte integrante deste Termo de Referência.

· Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverão ser apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

· As Planilhas de Custos da Licitante deverão ser preenchidas e assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei nº 5194/1966. 

· Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço num mesmo lote, no entanto, poderão ser oferecidos preços diferentes em lotes distintos.

b) Planilhas de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba;

· A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

· A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Detalhada);

· A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

· No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966; 

· As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais - Modelo constante no Anexo VI – Quadros Complementares para as Propostas Orçamentárias
· Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI – Modelo constante no Anexo VI – Quadros Complementares Proposta para as propostas Orçamentárias
· Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços (Anexo VI – Quadros Complementares para as Propostas Orçamentárias), sob pena de desclassificação da proposta;

· No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra;

· Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada os serviços. No caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços;

· Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;

· No detalhamento do BDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios;

· Os custos referentes aos serviços de Administração Local e Manutenção do Canteiro (AM) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico para os serviços de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão-de-obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários.
e) Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Planilha Resumida ou Detalhada), nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

8.4. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras e serviços de engenharia, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da CONTRATADA.

8.5. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras e serviços de engenharia, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

9. ESTIMATIVA DE CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. Os recursos orçamentários em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos do Programa de Trabalho: 19.691.2029.8902 – Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica – Reabilitação dos Perímetros Irrigados do Baixo São Francisco -Modalidade 90 – Categoria Econômica 4 – Investimento, sob a gestão da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf

9.2. O valor máximo que a Codevasf se propõe a pagar pelas obras/serviços/fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo, por lote, detalhado abaixo:

· Lote 1 - Perímetro de Irrigação Propriá e Cotinguiba: R$ 10.902.926,87(dez milhões, novecentos e dois mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

· Lote 2 – Perímetro de Irrigação Betume: R$ 13.011.290,86 (treze milhões, onze mil, duzentos e noventa reais e oitenta e seis centavos).

VALOR TOTAL: R$ 23.914.217,73 (vinte e três milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e dezessete reais e setenta e três centavos).
9.3. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência – Anexo IV (Planilhas Orçamentárias), parte integrante deste Termo de Referência
9.4. O valor orçado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI) e ORSE (Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe), para o estado de Sergipe, na data-base de Abril/2017, não desonerado, atendendo ao disposto na Lei nº 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013 - Art. 6º, Capítulo II (DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA), já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composição de preços unitários elaborados pela Codevasf.

9.5. No orçamento de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais: 

	BDI:
	Serviços: 24,18%
	Fornecimento: 15,28%

	ENCARGOS SOCIAIS:
	114,17% Horista
	71,63% Mensalista

	   OUTROS:
	PIS: 0,65%
	COFINS: 3,00%
	CPRB: ______%


9.6. O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1. O prazo máximo para execução do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes:

	Lote / Perímetro(s)
	Prazo de execução da obra (em dias consecutivos)
	Prazo de vigência do contrato (em dias consecutivos)

	LOTE 01: 
	365 dias
	445 dias

	LOTE 02: 
	365 dias
	445 dias


10.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias consecutivos para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços.

11. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras, serviços e fornecimentos de engenharia serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes.

11. A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

11. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Termo de Referência e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. Forma de pagamento para equipamentos de maior relevância:

a) BOMBAS ANFÍBIAS (TIPO MONOBLOCO): O pagamento para o Equipamento Bomba Anfíbia (Tipo Monobloco), será realizado de acordo com as seguintes condicionantes:
1) FABRICAÇÃO E TESTES DE FÁBRICA DA BOMBA: 25% do valor total do item (fornecimento);

2) ENTREGA DA BOMBA NO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL DESIGINADO PELA FISCALIZAÇÃO CODEVASF: 25% do valor total do item (fornecimento);

3) START-UP DA BOMBA: 50% do valor total do item (fornecimento).

b) TUBULAÇÃO DE AÇO CARBONO (ENGATE RÁPIDO): O pagamento para os Tubos de aço carbono Engate Rápido e demais conexões que compõem o sistema de tubulação, será realizado de acordo com as seguintes condicionantes:
1) FABRICAÇÃO, TESTES DO LOTE, E ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DO LOTE DE TUBULAÇÃO NO PÁTIO DA FÁBRICA: 25% do valor total do item (fornecimento);

2) ENTREGA DA TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS NO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL DESIGINADO PELA FISCALIZAÇÃO CODEVASF: 25% do valor total do item (fornecimento);

3) ASSENTAMENTO/INSTALAÇÃO: 50% do valor total do item (fornecimento).

c) FLUTUANTE COMPACTO INDIVIDUAL, PASSARELA, PLATAFORMA DE TRABALHO, FLUTUADORES AUXILIARES: O pagamento para o os equipamentos em aço carbono de fabricação como flutuantes compactos individuais, passarela de acesso flutuante, plataforma de trabalho, flutuadores auxiliares, etc, será realizado de acordo com as seguintes condicionantes:

1) FABRICAÇÃO: 20% do valor total do item (fornecimento);
2) ASSENTAMENTO/INSTALAÇÃO: 80% do valor total do item (fornecimento).

d) MANGOTE FLEXÍVEL ARAMADO E FLANGEADO: O pagamento para o item Mangote Flexível Aramado será realizado de acordo com as seguintes condicionantes:

1) FABRICAÇÃO, TESTES DO LOTE, E ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DO LOTE DE MANGOTE NO PÁTIO DA FÁBRICA: 25% do valor total do item (fornecimento);

2) ENTREGA DO MANGOTE NO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL DESIGINADO PELA FISCALIZAÇÃO CODEVASF: 25% do valor total do item (fornecimento);

3) ASSENTAMENTO/INSTALAÇÃO: 50% do valor total do item (fornecimento).

e) MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO: O pagamento para o Equipamento Hidroeletromecânico Medidor de Vazão eletromagnético, será realizado de acordo com as seguintes condicionantes:

1) FABRICAÇÃO E TESTES DE FÁBRICA DO EQUIPAMENTO: 25% do valor total do item (fornecimento);

2) ENTREGA DO EQUIPAMENTO NO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL DESIGINADO PELA FISCALIZAÇÃO CODEVASF: 25% do valor total do item (fornecimento);

3) START-UP DA BOMBA: 50% do valor total do item (fornecimento).

f) DEMAIS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS: O pagamento, será realizado de acordo com o previsto no Cronograma físico/financeiro e no desenvolvimento e avanço da obra/serviço.
11. Os pagamentos dos eventos constantes das alíneas “a” a “e” do item 11.2, serão efetivados contra a apresentação de uma garantia bancária ou seguro de 100% do valor da respectiva parcela.

11. Os eventos das alíneas “a”, “b”, “d” e “e” do item 11.2 – 25% com a entrega dos equipamentos na obra – poderá ser liberado proporcionalmente à entrega parcial dos equipamentos. 

11. Os eventos das alíneas “a” a “e” do item 11.2 – 50% com o Assentamento/Instalação e Start-Up da Bomba – será liberado com a entrega total dos equipamentos na obra, aprovada pela fiscalização.

11. Para os eventos constantes das alíneas “a” a “e” do item 11.2 deverão ser apresentadas Notas Fiscais para entrega futura, para simples faturamento. Não serão aceitos recibos para remuneração dos serviços.

11.3. O pagamento da mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor máximo constante da Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência (Planilha Orçamentária) – Erro! Fonte de referência não encontrada.V que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

b) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

11.4. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

[image: image1.png]_ Valor da Medigao Sem AM
= Valor do Contrato Gneluso aditive financeiro) Sem AM

AN




11. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terá como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”, e será pago mensalmente o valor absoluto, com no máximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da fórmula supracitada e o valor total da “AM”.

11. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AL) prevista no período da medição.

11. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços.

11.5. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei nº 8.666/93).
12. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
12.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste (desde que todos os índices tenham a mesma data base):
R = V (I1 – I0)/I0 ;

onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta financeira;

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta financeira.

12.2. O índice a ser considerado no reajustamento será extraído das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – código AO 1006827 - IPA-Origem-OG-DI-Prod. Ind.-Transformação - Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos.

13. MULTAS

13.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei;

13. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviços ou atraso na execução dos mesmos, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

13. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme o subitem 13.1.1 acima. 

13. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa será descontada da garantia prestada pela licitante;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante será convocada para complementação do seu valor no prazo de 05(cinco) dias a contar da data da convocação;

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela empresa vencedora, esta será convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 05(cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

13. A licitante vencedora terá um prazo inicialmente de 5(cinco) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à CODEVASF. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

13. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que poderá relevar ou não a multa.

13. Em caso de relevação da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

13. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

14. FISCALIZAÇÃO

14.1. A coordenação do contrato, bem como a Fiscalização da execução dos serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

14.2. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

14.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

14.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato à Área de Irrigação, responsável pela execução do contrato.

14.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

14.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Área de Irrigação da CODEVASF, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos às multas serão feitos na forma prevista no item 12 deste documento.

14.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

14.8. Toda comunicação da CONTRATADA para a CODEVASF deverá ser por escrito, via Fiscalização;

14.9. Cabe ao Fiscal do CONTRATO a constatação de falhas, omissões ou negligência da CONTRATADA, na execução dos serviços e fornecimentos destes Termos de Referência. Isso vindo a ocorrer será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA reparar os prejuízos, diretos e indiretos, ocasionados às estruturas do Perímetro ou a terceiros;

14.10. Fica assegurado a Fiscalização o direito de acompanhar à execução dos serviços e fornecimentos, prestados pela licitante vencedora CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários. À CODEVASF fica assegurado o direito de, a seu critério, acompanhar total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, a execução dos Serviços e Fornecimentos destes Termos de Referência.

15. RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. Após o término dos serviços a contratada requererá, através da fiscalização, o recebimento definitivo dos serviços contratados.
15.2. A fiscalização fará a vistoria e estando os serviços de acordo com as especificações, efetivamente não tendo nenhuma observação a fazer, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, com a liberação da caução.

15.3. Na hipótese de correções, a contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para regularização das mesmas. Só após a realização destas correções, e estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico do Contrato, que permitirá a liberação da caução contratual, sendo que este deverá ser assinado por representantes da CODEVASF, juntamente com representante autorizado pela contratada.

15.4. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato, que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

15.5. A CODEVASF terá até 90 (noventa) dias para, através da Fiscalização, verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, e emitir parecer conclusivo.

15.6. O recebimento definitivo dos serviços, após a sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
16. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

16.1.  A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

16.2.  A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

16.3.  A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

16.4.  A Contratada se obrigará a manter no local das instalações o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

17. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

17.1. A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4º, o Decreto nº 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

17.2. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso.

c1) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

I)     Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

17.3. A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

17.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata;

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

18.1. A licitante vencedora deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

1. “Lay-out”, discriminando todos os materiais/equipamentos e estruturas civis utilizados, dos sistemas de bombeamento do flutuante, do ponto de captação até a chegada na caixa de deságüe/dissipação de uma EB, direto em um canal de irrigação ou outro ponto de chegada, bem como a forma de distribuição para a rede de irrigação, das instalações elétricas propostas, e a identificação dos locais de implantação dos mesmos.

2. A licitante vencedora deverá apresentar, em no máximo 30(trinta) dias após a liberação da Ordem de Serviço, Projeto Executivo com desenhos dimensionais e detalhamento dos quantitativos e custos para nova captação flutuante, que deverá ser apreciado pela Fiscalização, sendo este ato condição para liberação da compra dos materiais e equipamentos que irão compor as Captações Flutuantes.

3. Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.
4. Cronograma físico detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

5. Fornecimento do endereço, no Brasil, do local onde serão realizados os testes de fábrica para o devido acompanhamento pela fiscalização da CODEVASF. 
18.2. Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução dos serviços, caso seja necessário;

18.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF ou da 4ª Superintendência Regional.

18.4. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

18.5. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o local dos serviços e fornecimentos.

18.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar à CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução dos serviços e fornecimentos objeto desta licitação.

18.7. Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local dos serviços e fornecimentos.

18.8. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias (mediante anuência prévia da Fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços e fornecimentos no prazo contratual.

18.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a CODEVASF, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

18.10. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução dos serviços.

18.11. Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da Contratada.

18.12. A contratada deverá manter um preposto, aceito pela CODEVASF, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

18.13. Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas inerentes ao contrato e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

18.14. A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços e fornecimentos.

18.15. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da CODEVASF.

18.16. Durante a execução dos serviços e fornecimento, caberá à empresa contratada as seguintes medidas: 

a. Instalar e manter no local uma placa de identificação do serviço, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pelos serviços com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971; 

i. A placa de identificação dos serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas. Modelo padrão será o 1-B do anexo do manual de instrução para a preparação de placas de obras do Ministério da Integração Nacional, disponível no sitewww.integracao.gov.br independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe;

b. Manter no local dos serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão dos serviços;

c. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços;

d. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos serviços; e

e. Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

18.17. Na execução dos serviços, fornecimentos e montagem objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

a. Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

b. Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

c. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA; e

d. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, especialmente no que se refere aos itens de fornecimento de estruturas flutuadoras e tubos utilizados na montagem no sistema de bombeamento.

19. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

19.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

19.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

19.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

19.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

19.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

19.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

19.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

20. CONDIÇÕES GERAIS

20.1. O resultado do fornecimento e execução dos serviços objeto do certame licitatório, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

20.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

21. DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXOS)

21.1. São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência:

a. Modelo Declarações – Anexo I; 

b. Especificações Técnicas – Anexo II;
c. Desenho/Projeto de Referência – Anexo III;

d. Planilhas Orçamentárias – Anexo IV;
e. Cronograma Físico-Financeiro – Anexo V;
f. Quadros Complementares para as Propostas Orçamentárias (modelos em branco) – Anexo VI;
ANEXO I
MODELOS DE DECLARAÇÔES

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

GRUPO _________

A Licitante _____________________________________, CNPJ/MF nº _________________________________, por seu representante legal ou responsável técnico abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executados os serviços, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços a serem executados, tendo avaliado os problemas futuros e que os custos propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execução, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras para a CODEVASF. 
Cidade, data

_______________________________

Assinatura do representante legal da Licitante
Nome:  _____________________________
Função: ____________________________
ANEXO II
PROJETO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO III
PROJETO DE REFERÊNCIA (DESENHOS)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO IV

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO V
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

ANEXO VI
PLANILHA DE PREÇOS (MODELOS EM BRANCO)
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
TERMOS DE REFERÊNCIA





SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS CAPTAÇÕES FLUTUANTES PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB-01, 02 E 04 DO PERÍMETRO IRRIGADO DE PROPRIÁ, EB-01 E 02 DO PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA/PINDOBA E EB-01, 02, 05, 07, 08 E 09 DO PERÍMETRO IRRIGADO DE BETUME, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ, NEÓPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA, NO ESTADO DE SERGIPE, DENTRO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4a SR, DISTRIBUÍDOS EM DOIS LOTES.








1

