ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
1) Identificação dos elevadores:

Três elevadores ThyssenKrupp de mesma capacidade e características, sendo dois  para uso de Passageiros e um para uso de Serviço.

2) Características dos elevadores :
- Capacidade de 750 kg;
- Velocidade de 1,5m/s;

- 5 pavimentos/paradas: SS, 1, 2, 3 e 4;

- Cabina modelo Export, com ventilador, porta com abertura central;

- Máquina de tração acionada por motores de corrente alternada trifásico de 380 V e   

  60 Hz com sistema de controle tipo VVVF (variação de voltagem e variação de 
  frequência);                       
- Limitador de velocidade, com desarme mecânico e elétrico em caso de sobre-

  velocidade; 

 Limitador de carga impedindo que os elevadores partam com capacidade acima da

  nominal;        

- Luzes de emergência instaladas na cabine dos elevadores que serão ativadas em caso 

  de falta de fornecimento de energia. São alimentadas por uma fonte de emergência 
  recarregável;
- Controlador para acoplamento de emergência; sistema que controla e gerencia os 

   elevadores quando houver falta de energia elétrica, ligando-os ao  gerador;


- Sistema de gerenciamento de tráfego através de comando microprocessado com
   software específico para o gerenciamento de tráfego dos elevadores; 

- Módulo de aviso de voz informando a posição do elevador;
