[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB



[image: image3.png]CODEVASFIB







	16/10/2015
	182/15
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	XXX
	(61) 2028-4619

	INTERESSADOS NO EDITAL Nº 19/2015

	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 19/2015, PREGÃO ELETRÔNICO, QUE TEM POR OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA COMPLEMENTAR DE BOMBEAMENTO POR FLUTUANTES, VISANDO REBOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DOS POÇOS DE SUCÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL – EB-01 (CAPTAÇÃO) - DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO (CARAÍBAS), NO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) GRUPOS), APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA ESCLARECEMOS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERGUNTA:
NA PÁGINA 5 DO DOCUMENTO (ESPECIFICAÇÕES FLUTUATES PFUL LOTE 1), DIZ QUE OS MOTORES DEVERÃO SER ALIMENTADOS POR CABOS DE 240MM², E  SÃO 5 MOTORES SENDO ALIMENTADO POR 3 LANCES DE CABOS CADA. NA PLANTA EM CAD DIZ QUE OS MOTORES FICARAO NO MÁXIMO A UNS 50 METROS DE DISTÂNCIA, ENTÃO SERIA 150 METROS DE CABO POR MOTOR, TOTALIZANDO 5X150= 750 METROS DE CABO DE 240MM². DO TRANSFORMADOR PARA OS QUADROS QUE ALIMENTAM OS MOTORES TAMBEM IRA NO MINIMO MAIS 30 METROS. E NA PLANILHA FORNECIDA SÓ CONSTA 700 METROS DE CABOS DE 240MM².  A QUANTIDADE DE TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 240MM² TAMBÉM ESTA ABAIXO DA QUANTIDADE NECESSÁRIA.
RESPOSTA: 
MANTÉM-SE O ESTABELECIDO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
1
/ECS                                                     FAX N​º 182/15 – EDITAL Nº 19/2015 – COMUNICADO
/jcd                                                          FAX N​º 170/15 – EDITAL Nº 16/2015 – ESCLARECIMENTOS


_1161585798.bin

