[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB



[image: image3.png]CODEVASFIB







	26/09/2015
	189/15
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	XXX
	(61) 2028-4619

	LICITANTES DO EDITAL Nº 22/2015

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 22/2015, PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E TESTES OPERACIONAIS DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO AUXILIAR POR FLUTUANTES, VISANDO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB-01 DO PERÍMETRO PROPRIÁ, EB-02 DO PERÍMETRO COTINGUIBA/PINDOBA E EB-02, 03, 05, 07 E 08  DO PERÍMETRO BETUME, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE PROPRIÁ, NEÓPOLIS, ILHA DAS FLORES E PACATUBA, NO ESTADO DE SERGIPE, DISTRIBUÍDO  EM 3 GRUPOS A SABER: GRUPO 01 – PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPRIÁ; 
GRUPO 02 – PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO COTINGUIBA-PINDOBA; 
GRUPO 03 – PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO BETUME, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA – 1

NO PREGÃO SUPRA ESTÁ SENDO EXIGIDO DA LICITANTE:
D1) PARA OS GRUPO 1, 2 E 3: ENGENHEIRO MECÂNICO, QUE COMPROVEM TER OS PROFISSIONAIS EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS SIMILARES: MONTAGEM, INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO, TESTES E ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS INCLUINDO, BOMBAS, MOTORES, CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA; 
OCORRE QUE TAIS SERVIÇOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENGENHEIRO ELETRICISTA, CONSIDERANDO QUE NÃO SE TRATA DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MAS SIM INSTALAÇÃO.
PODEMOS CONSIDERAR, DIANTE DO ESCOPO PERTINENTE, QUE SERÁ ACEITO ENGENHEIRO ELETRICISTA?
RESPOSTA – 1
DEVERÁ SER MANTIDO O QUE CONSTA NO EDITAL.
PERGUNTA – 2
SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS, SOBRE OS CABOS DE BITOLA DE 25 MM2, ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE PREÇOS DO EDITAL Nº 22/2015, POIS OS MOTORES QUE SERÃO INSTALADOS, SÃO DE  POTÊNCIA DE 100 E 125 CV EM 380 VCA 60 HZ, CONFORME CÁLCULOS, NORMA ABNT E TABELAS DE  CABOS EXISTENTES.
OS CABOS SERÃO CALCULADOS, CONFORME POTÊNCIA INSTALADA E DISTÂNCIA ENTRE A SUBESTAÇÃO E A CARGA, DEPENDENDO DESSES FATORES OS CABOS PODERÃO VARIAR DE 35 Á 95 MM2, AFETANDO DIRETAMENTE O VALOR EXISTENTE NA PLANILHA.
RESPONSTA – 2
MANTENHA-SE O QUE CONSTA NO EDITAL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
1
/ECS                                                     FAX N​º 166/15 – EDITAL Nº 17/2015 – ADIAMENTO
/jcd                                                          FAX Nº 189/15 – EDITAL Nº 22/2015                                                                      


_1161585798.bin

