[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 339/2012



	07/12/2015
	201/2015
	1

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES – PR/SL
	
	(61) 2028.4619

	INTERESSADAS NO EDITAL Nº 26/2015 
	-xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 26/2015, PREGÃO ELETRÔNICO, QUE TEM POR OBJETO SERVIÇO DE SUPORTE À SALA-COFRE CERTIFICADA CONFORME NORMA ABNT NBR-15247, A SER PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO “ON SITE”, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7(SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIRVA E EVOLUTIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, PARA SALA-COFRE LOCALIZADA NO EDFÍCIO  SEDE DA CODEVASF,  ESCLARECEMOS:
PERGUNTA – 1
NO EDITAL ITEM :  2.5. A DECLARAÇÃO DE VISITA SERÁ EXIGIDA, TENDO EM VISTA QUE A CONTRATADA PRESTARÁ SERVIÇOS EM SALA-COFRE JÁ INSTALADA, PARA QUE TENHA CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DA CONFIGURAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EXISTENTE NA CODEVASF.
NESSE ITEM DIZ QUE SERÁ EXIGIDA DECLARAÇÃO DE VISITA, ENTENDEMOS QUE TEM OBRIGATORIEDADE DE REALIZAR A VISITA. PORÉM NESSE OUTRO ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA: 
9.1 A VISTORIA TÉCNICA É ACONSELHADA À LICITANTE, TENDO EM VISTA QUE A CONTRATADA PRESTARÁ SERVIÇOS EM SALA-COFRE JÁ INSTALADA NA CONTRATANTE, PARA QUE TENHA CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DA CONFIGURAÇÃO NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EXISTENTE NA CODEVASF.
NESSE ITEM JÁ DIZ QUE É ACONSELHÁVEL QUE A LICITANTE REALIZE A VISITA TÉCNICA, NÃO TENDO OBRIGATORIEDADE.
POR GENTILEZA QUAL DESSE ITENS É CORRETO?
RESPOSTA – 1:  
A VISITA TÉCNICA É FACULTATIVA, PORÉM ACONSELHÁVEL, CONFORME EXPOSTO NO ITEM 9.1 E SEUS SUBITENS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA, BEM COMO O SUBITEM 2.5.4 DO EDITAL. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE SERÁ MANTIDA A EXIGÊNCIA CONSTANTE DA ALÍNEA “D” DO SUBITEM 9.1.3 DO EDITAL, CONTUDO, ONDE SE LÊ:

9.1.3... 
D) DECLARAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA LICITANTE, DE QUE VISITOU O LOCAL ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AVALIANDO OS PROBLEMAS FUTUROS DE MODO QUE OS CUSTOS PROPOSTOS CUBRAM QUAISQUER DIFICULDADES DECORRENTES DA SUA EXECUÇÃO, E OBTER, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, TODAS AS INFORMAÇÕES QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E EXECUÇÃO DO CONTRATO;

LEIA-SE:
9.1.3.. 
D) DECLARAÇÃO EMITIDA PELA PRÓPRIA LICITANTE, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, AVALIANDO OS PROBLEMAS FUTUROS DE MODO QUE OS CUSTOS PROPOSTOS CUBRAM QUAISQUER DIFICULDADES DECORRENTES DA SUA EXECUÇÃO, E OBTER, SOB SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, TODAS AS INFORMAÇÕES QUE POSSAM SER NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E EXECUÇÃO DO CONTRATO;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

/ECS
FAX 195/2015 – ADIAMENTO EDITAL Nº 25/2015
1
/RI
FAX 201/2015 - EDITAL 26/2015

_1161585798.bin

