TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DOS EIXOS NORTE E LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.

ANEXO XV

Recursos Materiais e Serviços Especializados

SUMÁRIO

1.	EQUIPAMENTOS	3

2.	FERRAMENTAS	8

3.	INSTRUMENTOS	15

4.	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	17

5.	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	38

6.	MATERIAIS DE CONSUMO	40

7.	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DOS ESCRITÓRIOS – CANTEIROS	46

8.	VEÍCULOS	48

## EQUIPAMENTOS

Listagem dos equipamentos de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocados nos eixos norte e leste do PISF.

  - Equipamentos – Mecânica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aferidor de manômetro de 0 a 150 bar | und x mês | 36,00 |
| 2 | Almotolia de bico flexível 500ml | und x mês | 117,00 |
| 3 | Almotolia de bico rígido 500ml | und x mês | 117,00 |
| 4 | Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto) | m² | 432,00 |
| 5 | Bancada para oficina (Dim: 1,2m x 2,5m) | und x mês | 174,00 |
| 6 | Bomba de graxa manual 5kg | und x mês | 117,00 |
| 7 | Talha Manual de Corrente com Alavanca 1,5 t Elevação 1,5m (Catraca 1,5 ton) | und x mês | 36,00 |
| 8 | Chave de impacto 46mm boca/estria | und x mês | 51,00 |
| 9 | Chave de impacto 55mm boca/estria | und x mês | 51,00 |
| 10 | Chave de impacto 60mm boca/estria | und x mês | 51,00 |
| 11 | Chave de impacto 65mm boca/estria | und x mês | 51,00 |
| 12 | Chave de impacto 70mm boca/estria | und x mês | 51,00 |
| 13 | Chave de impacto 75mm boca | und x mês | 51,00 |
| 14 | Chave de impacto 75mm estria | und x mês | 51,00 |
| 15 | Chave de impacto 85mm boca | und x mês | 51,00 |
| 16 | Chave de impacto 85mm estria | und x mês | 51,00 |
| 17 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 3m / capacidade de carga: 3t) | und x mês | 54,00 |
| 18 | Cinta para elevação de carga (comprimento: 6m / capacidade de carga: 20t) | und x mês | 54,00 |
| 19 | Cortador a frio para tubos - Cortador Tubo Ferro Ferrari 1/8" - 2" | und x mês | 51,00 |
| 20 | Curvador de tubos (Até 1”) - Curvador e Dobrador De Tubos Manual | und x mês | 51,00 |
| 21 | Escada de abrir com 2 x 8 degraus (2,40m) em alumínio | und x mês | 135,00 |
| 22 | Escada de marinheiro extensível em duraluníno com 10 x 20 degraus (3,00m / 6,00m) | und x mês | 117,00 |
| 23 | Escada metálica de 07 degraus | und x mês | 117,00 |
| 24 | Escada articulada multifuncional 4x4 16 degraus | und x mês | 18,00 |
| 25 | Esmerilhadeira angular de 4 ½” | und x mês | 51,00 |
| 26 | Esmerilhadeira angular de 7” | und x mês | 51,00 |
| 27 | Furadeira Manual 650W 1050-1450 RPM 220V Ø 13mm | und x mês | 51,00 |
| 28 | Indutor elétrico para aquecimento de rolamentos (JM 500) | und x mês | 18,00 |
| 29 | Lixadeira 4 1/2" | und x mês | 51,00 |
| 30 | Macaco de comando a distância 20 t - Macaco Hidráulico 20 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 51,00 |
| 31 | Macaco de comando a distância 50 t - Macaco Hidráulico 50 Toneladas Tipo Garrafa | und x mês | 51,00 |
| 32 | Macaco tipo elevador capacidade de 2 t - Macaco Hidráulico 2 Toneladas tipo Garrafa | und x mês | 51,00 |
| 33 | Macaco tipo girafa de 2 t - Guincho Hidráulico 2 Toneladas com Prolongador | und x mês | 51,00 |
| 34 | Máquina de solda de 250A com kit | und x mês | 51,00 |
| 35 | Morsa para bancada nº 08 | und x mês | 174,00 |
| 36 | Conjunto Motor bomba (Poço de rebaixamento da EBV-3) | und x mês | 18,00 |
| 37 | Conjunto Motor bomba (Poço de rebaixamento do Res. de areias (Estrutura de Controle) | und x mês | 18,00 |
| 38 | Motoesmeril de 1cv - 3.500 RPM | und x mês | 174,00 |
| 39 | Multiplicador de Torque Manual 2700 N.m/2000 lb.ft CDI GA190 | und x mês | 18,00 |
| 40 | Nível de precisão | und x mês | 18,00 |
| 41 | Parafusadeira elétrica a bateria | und x mês | 51,00 |
| 42 | Prensa hidráulica de 10 ton | und x mês | 51,00 |
| 43 | Retífica elétrica | und x mês | 51,00 |
| 44 | Rosqueadeira ( para tubos de ½” a 4”) -Rosqueadeira Elétrica 1/2 A 4 Pol. 750w 220v-Br Motors-Brr124bsp | und x mês | 36,00 |
| 45 | Talha capacidade 3t | und x mês | 51,00 |
| 46 | Tifor 3t | und x mês | 51,00 |

  - Equipamentos – Elétrica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisador de grandezas elétricas trifásico, display LCD colorido 5,6", TRMS 1.000 V, corrente 3.000A | und x mês | 18,00 |
| 2 | Bancada de teste, amperimetro 150A, voltímetro 40V | und x mês | 36,00 |
| 3 | Bancada protegida contra eletricidade estática | und x mês | 36,00 |
| 4 | Data Logger de 4 a 20 mA (verificação de intermitência em instrumentação) | und x mês | 36,00 |
| 5 | Estação de solda com temperatura ajustável e proteção antiestático | und x mês | 36,00 |
| 6 | Fonte de alimentação com tensão variável de 0 a 30Vcc de 3 A | und x mês | 36,00 |
| 7 | Fonte de bancada 12 V | und x mês | 36,00 |
| 8 | Furradeira Manual 650W 1050 – 1450 RPM 220V Ø 13mm | und x mês | 36,00 |
| 9 | Gerador de corrente e tensão de 0 a 20 mA e 0 a 10V, precisão de 0,1% | und x mês | 36,00 |
| 10 | Kit para enchimento e complementação para gás SF6, composto de adaptador ,regulador, mangueira e manômetro padrão | und x mês | 18,00 |
| 11 | TTR - medidor digital de relação de espiras, escala de medição 0,8000:1 a 8.000,0: 1 | und x mês | 36,00 |

  - Equipamentos – Civil

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | MANUTENÇÃO CIVIL |  |  |  |  |
| 1 | Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv Flyght 3" 12.3 m³/h (acompanhada com os mangotes, incluindo quadro de comando compatível com o modelo de bomba, 250 m de cabo flexível trifásico, isolado, tensão 600 V/1000 V, em conformidade com NBR 7288). |  | und x mês | 72,00 |  |
| 1 | Bomba elétrica submersa para drenagem 5cv Flyght 3" 12.3 m³/h (acompanhada com os mangotes, incluindo quadro de comando compatível com o modelo de bomba, 250 m de cabo flexível trifásico, isolado, tensão 600 V/1000 V, em conformidade com NBR 7288). |  | und x mês | 72,00 |  |
| 2 | Andaime metálico tipo fachadeiro Dim: Largura= 1,20m / Altura por peça= 2,00m. (Altura Total=10m - 5 peças por conjunto) |  | m² | 432,00 |  |
| 3 | Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a diesel potência 5 cv, sem carregador. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 4 | Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 440 l, motor a diesel potência 10 cv, com carregador. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 5 | Lavadora de alta pressão a diesel, partida elétrica, motor de 10 hp |  | und x mês | 36,00 |  |
| 6 | Bomba draga autoescorvante 3”x 3” , motor: 4 tempos, potência: 6,5cv, cilindrada: 196 cm³, ignição eletrônica, consumo aproximadamente: 1,7 l/h, capacidade do tanque: 3,6 l. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 7 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 4 cv, diâmetro de recalque de 3". Faixa de operação: Q= 60 m³/h (± 1 m³/h) e AMT=2 m; Q= 11 m³/h (± 1 m³/h) e AMT = 23 m (± 1 m). |  | und x mês | 72,00 |  |
| 8 | Locação de bomba submersível para drenagem e esgotamento, motor elétrico trifásico, potência de 2 cv, diâmetro de recalque de 2". Faixa de operação: Q= 35 m³/h (± 3 m³/h) e AMT=2 m; Q=13 m³/h (± 3 m³/h) e AMT = 17 m (± 3 m). |  | und x mês | 72,00 |  |
| 9 | Caminhão basculante, capacidade de carga 15,0 t e volume 10,0 m³ . |  | und x mês | 117,00 |  |
| 10 | Caminhao basculante, capacidade de carga 9,0 t e volume 6,0 m³ . |  | und x mês | 117,00 |  |
| 11 | Caminhão Carroceria - de madeira, capacidade de carga 15,0 t - fonte: DNIT. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 12 | Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento (melosa), convencional totalmente equipado (Capacidade de Combustível: 5.000 l, Capacidade de Lubrificante: 500 l, Capacidade de Graxa: 200 kg, Capacidade de Água: 300 l, Recipiente para Óleo Usado: 200 l, Compressor de Ar e Bomba- d’agua). |  | und x mês | 36,00 |  |
| 13 | Caminhão guindauto com capacidade de carga até 10,0 t. |  | und x mês | 90,00 |  |
| 14 | Caminhão tanque, capacidade de volume 6000 l e potência 136,0 hp . |  | und x mês | 117,00 |  |
| 15 | Pá carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 hp, capacidade da caçamba de 1,7 a 2,8 m³, peso operacional de 11.632 kg. |  | und x mês | 81,00 |  |
| 16 | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão cavalo mecânico com carreta-prancha capacidade 20t |  | und x mês | 36,00 |  |
| 17 | Compactador de solo a percussão (soquete), com motor gasolina de 4 tempos, peso entre 55 e 65 kg, força de impacto de 1.000 a 1.500 kgf, frequência de 600 a 700 golpes por minuto,velocidade de trabalho entre 10 e 15 m/min, potência entre 2 e 3 hp. |  | und x mês | 351,00 |  |
| 18 | Compactador de solo, tipo placa vibratória reversível, com motor a diesel, peso entre 700 e 820 kg, força centrífuga entre 6.200 e 10.000 kgf, largura de trabalho entre 650 e 720 mm, frequência de vibração entre 3.000 e 3.500 rpm, velocidade de trabalho entre 25 e 30 m/min, potência entre 13,0 e 15,0 hp. |  | und x mês | 175,50 |  |
| 19 | Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 110 cv. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 20 | Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 21 | Conjunto motorbomba com 160 kW de potência no motor elétrico (25 mca x 0,5 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 22 | Conjunto motorbomba com 30 kW de potência no motor elétrico (25 mca x 0,1 m³/s) para esgotamento, com respectivos mangotes de sucção e descarga a serem especificados em função dos diâmetros. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 23 | Empilhadeira sobre pneus com torre de três estágios, 4,80 m de elevação, com deslocador lateral dos garfos, motor glp 2.4 l, capacidade nominal de carga de 2,5 t. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 24 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 25 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111 hp. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 26 | Grupo gerador de 4 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 27 | Grupo gerador de 10 KVA, 220v, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 28 | Grupo gerador, potência nominal 15 kVA (emergência), incluindo instalação, cabeamento, base de concreto e demais materiais necessários. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 29 | Grupo gerador de 15 kVA, 220V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 30 | Locação de grupo gerador acima de 125 até 180 kVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 31 | Grupo gerador diesel, com carenagem, potência standart entre 250 e 260 kVA, velocidade de 1800 rpm, frequência de 60 Hz. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 32 | Plataforma Aérea, altura de trabalho 16,0 m, capacidade de carga 227 kg, fonte de energia: diesel, painel de controle na base e na plataforma, altura arriada: 2,0 m. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 33 | Serra circular de bancada, modelo pica-pau, diâmetro de 350 mm. Características do motor: trifásico, potência de 5 hp, frequência de 60 H. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 34 | Máquina de solda elétrica de 250 A com kit. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 35 | Furadeira elétrica profissional. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 36 | Lixadeira elétrica angular para concreto, potência 1.400 W, prato diamantado de 5''. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 37 | Máquina para corte com disco abrasivo de diâmetro de 18'' (450 mm), com motor elétrico trifásico de 10 cv. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 38 | Martelete rompedor 33 kg. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 39 | Martelo demolidor pneumático manual, com redução de vibração, peso de 31,5 kg. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 40 | Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 hp, capacidade nominal de operação de 646 kg. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 41 | Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m). |  | und x mês | 81,00 |  |
| 42 | Motoserra portátil com motor a gosolina de 60 cc. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 43 | Perfuratriz pneumática manual de peso médio, 18 kg, comprimento de curso de 6 m, diâmetro do pistão de 5,5 cm |  | und x mês | 36,00 |  |
| 44 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 72 hp, peso operacional mínimo de 7.140 kg, capacidade mínima da carregadeira de 0,79 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,18 m³, profundidade de escavação máxima de 4,50 m. |  | und x mês | 234,00 |  |
| 45 | Roçadeira deslocável, largura de trabalho de 1,3 m. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 46 | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 cc. |  | und x mês | 234,00 |  |
| 47 | Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m. |  | und x mês | 72,00 |  |
| 48 | Torre de iluminação 4000 W |  | und x mês | 117,00 |  |
| 49 | Trator Agrícola para reboque de máquina roçadeira |  | und x mês | 36,00 |  |
| 50 | Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7 t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 51 | Motor a diesel para vibrador de imersão de 4,7 cv. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 52 | Vibrador de imersão, com ponteira de 35 mm, mangote de 5 m, sem motor. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 53 | Vibrador de imersão, com ponteira de 45 mm, mangote de 5 m, sem motor. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 54 | Vibrador de imersão, com ponteira de 60 mm, mangote de 5 m, sem motor. |  | und x mês | 117,00 |  |
| 1.3.2 | SEGURANÇA DE BARRAGEM |  |  |  |  |
| 55 | Grupo Gerador - 32,0 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, com 100 metros de cabos e 01 QTA. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 56 | Motoniveladora com escarificador (potência básica líquida -primeira marcha- 125 hp , peso bruto 13.843 kg, largura da lâmina de 3,7 m) |  | und x mês | 36,00 |  |
| 57 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,62 m³, peso operacional 12,61 t, potência líquida 95 hp. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 58 | Trator de esteiras, potência de 150 hp, peso operacional de 16,7t, com roda motriz elevada e lâmina com contato de 3,18 m³. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 59 | Cavalo Mecânico com Reboque M. Benz Randon LS-1634/45 29,5 t, ou similar |  | und x mês | 36,00 |  |
| 60 | Rolo compactador pé-de-carneiro vibratório, potência 125 hp, peso operacional sem/com lastro 11,95/13,30 t, impacto dinâmico 38,5/22,5 t, largura de trabalho 2,15 m. |  | und x mês | 36,00 |  |
| 61 | Barco tipo Alumínio, 7 m de comprimento, Alumínio soldado, reforçado, borda sem corrimão, chapa de Alumínio 2,00 cm, boca 1,50 cm, borda 0,60 cm. |  | und x mês | 486,00 |  |
| 62 | Carreta Reboque (para embarcação) |  | und x mês | 486,00 |  |
| 63 | Motor popa, tipo partida manual, potência 15 hp, aplicação barco Alumínio, características adicionais: válvulas automáticas descompressão, refrigerado a ar, quantidade marchas 2 und, quantidade cilíndro 2 und, capacidade tanque 23 l, tipo motor: 2 tempos, velocidade: 4.500 a 5.800 rpm. |  | und x mês | 486,00 |  |

## FERRAMENTAS

Listagem das ferramentas de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocadas nos eixos norte e leste do PISF.

  - Ferramentas – Mecânica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca para mecânico 38,4 cm | und | 9,00 |
| 2 | Alicate de bico com isolamento para 1000V | und | 14,00 |
| 3 | Alicate de corte diagonal | und | 14,00 |
| 4 | Alicate para anéis externo pontas retas | und | 14,00 |
| 5 | Alicate para anéis externos ponta curva 90° | und | 14,00 |
| 6 | Alicate para anéis internos | und | 14,00 |
| 7 | Alicate de Pressão | und | 14,00 |
| 8 | Alicate universal com isolação 1000 V | und | 14,00 |
| 9 | Arco de serra para metais | und | 9,00 |
| 10 | Cabo de força com encaixe de ½”, ¾” e 1” | und | 9,00 |
| 11 | Cadeado 30mm | und | 14,00 |
| 12 | Cadeado 40mm | und | 14,00 |
| 13 | Calibrador de folgas de 0,03 mm - 0,50 mm | und | 9,00 |
| 14 | Canivete sem ponta | und | 14,00 |
| 15 | Chave ajustável n.º 08 | und | 14,00 |
| 16 | Chave combinada 1" x 5/16" | und | 14,00 |
| 17 | Chave combinada 22 mm | und | 14,00 |
| 18 | Chave combinada n.º 5/16" | und | 14,00 |
| 19 | Chave cruzada 8 x 150 | und | 14,00 |
| 20 | Chave de boca 3/4" x 25/32" | und | 14,00 |
| 21 | Chave de boca 5/16" x 1/4" | und | 14,00 |
| 22 | Chave de fenda 1/4x10 | und | 14,00 |
| 23 | Chave de fenda 1/8x3 | und | 14,00 |
| 24 | Chave de fenda 3/16x6 | und | 14,00 |
| 25 | Chave de fenda 3/8x10 | und | 14,00 |
| 26 | Chave de fenda 8x150 | und | 14,00 |
| 27 | Chave de fenda cruzada (Philips) 1/4" x 1. 1/2" | und | 14,00 |
| 28 | Chave de fenda tipo toco 1/4" x 1. 1/2" | und | 14,00 |
| 29 | Chave grifo | und | 9,00 |
| 30 | Chave grifo n.º 18 | und | 9,00 |
| 31 | Chave Philips | und | 14,00 |
| 32 | Chave soquete tipo canhão 1/2" | und | 7,00 |
| 33 | Chave soquete tipo canhão 1/4" | und | 7,00 |
| 34 | Chave soquete tipo canhão 11/32" | und | 7,00 |
| 35 | Chave soquete tipo canhão 3/8" | und | 7,00 |
| 36 | Chave soquete tipo canhão 7/16" | und | 7,00 |
| 37 | Chave soquete tipo canhão 9/16" | und | 7,00 |
| 38 | Escova de aço, com cabo, *4 X 15* fileiras de cerdas | und | 7,00 |
| 39 | Espátula n.º 38A-23 | und | 14,00 |
| 40 | Esquadro Profissional 12" (em aço) | und | 9,00 |
| 41 | Extensão 20m | und | 9,00 |
| 42 | Faca reta desencapadora com isolamento para 1000V | und | 14,00 |
| 43 | Funil para troca de óleo | und | 9,00 |
| 44 | Jogo de broca de aço de 6 a 19mm (concreto parede) | und | 14,00 |
| 45 | Jogo de chave catraca | und | 9,00 |
| 46 | Jogo de chave combinada de nº 6 a nº 50 | und | 14,00 |
| 47 | Jogo de chave hexagonal (Allen) em polegada | und | 14,00 |
| 48 | Jogo de chave hexagonal (Allen) nº 03 a 17mm | und | 14,00 |
| 49 | Jogo de chave Phillips com isolamento para 1000V | und | 14,00 |
| 50 | Jogo de chave soquete 22 mm a 50 mm | und | 9,00 |
| 51 | Jogo de chaves de fenda com isolamento para 1000V | und | 14,00 |
| 52 | Jogo de macho para reparo de roscas | und | 9,00 |
| 53 | Lanterna grande - 10 Million | und | 9,00 |
| 54 | Lima chata paralela murça 6" | und | 14,00 |
| 55 | Lima paralela bastarda 6" | und | 14,00 |
| 56 | Lima redonda murça 6" | und | 14,00 |
| 57 | Limas diversas | und | 14,00 |
| 58 | Mala de ferramenta com 05 gavetas | und | 14,00 |
| 59 | Marreta 1kg | und | 14,00 |
| 60 | Marreta 2 kg | und | 9,00 |
| 61 | Marreta 5 kg | und | 9,00 |
| 62 | Martelo bola | und | 14,00 |
| 63 | Martelo de borracha 1kg | und | 14,00 |
| 64 | Nível a laser com base magnética e tripé | und | 12,00 |
| 65 | Nível de mão – metálico e magnético | und | 9,00 |
| 66 | Pé-de-cabra | und | 9,00 |
| 67 | Prumo de centro | und | 9,00 |
| 68 | Punção de centro 100 x 4 mm | und | 14,00 |
| 69 | Punção de centro 150 x 6 mm | und | 14,00 |
| 70 | Saca pino 03 mm | und | 14,00 |
| 71 | Saca pino 08mm | und | 14,00 |
| 72 | Saca pino 17 mm | und | 14,00 |
| 73 | Saca pino paralelo 150x4 | und | 14,00 |
| 74 | Saca pino paralelo 150x6 | und | 14,00 |
| 75 | Saca pino paralelo 150x8 | und | 14,00 |
| 76 | Saca polia 10" | und | 5,00 |
| 77 | Soquete 65 | und | 7,00 |
| 78 | Soquete 70 | und | 7,00 |
| 79 | Soquete 75/55 | und | 7,00 |
| 80 | Talhadeira para mecânica | und | 14,00 |
| 81 | Torquímetro de estalo 50 - 400 N.m | und | 5,00 |
| 82 | Trena 8 m | und | 11,00 |

  - Ferramentas – Elétrica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador universal de tomadas | und | 66,00 |
| 2 | Alavanca, 69" - 1,75m | und | 14,00 |
| 3 | Alicate bico chato/pato, 6" | und | 19,00 |
| 4 | Alicate cortador de cabos diagonal, 6" | und | 33,00 |
| 5 | Alicate cortador de cabos frontal, 6" | und | 19,00 |
| 6 | Alicate/Tesoura cortador manual de cabos de até 300mm², 225mm | und | 19,00 |
| 7 | Alicate crimpador, RJ-11/RJ-45, 200mm | und | 7,00 |
| 8 | Alicate crimpador, RG-59 e RG-6, 130mm | und | 7,00 |
| 9 | Alicate crimpador para terminais 1,0 a 10mm², 220mm | und | 19,00 |
| 10 | Alicate crimpador para terminais 10 a 120mm², 620mm | und | 2,00 |
| 11 | Alicate crimpador, 11", 280mm | und | 7,00 |
| 12 | Alicate crimpador, hidráulico, prensa terminal, com matriz de 10 a 300mm² | und | 2,00 |
| 13 | Alicate de pressão, 10", 250mm | und | 19,00 |
| 14 | Alicate universal, 8" | und | 19,00 |
| 15 | Alicate universal, 8", com isolação 1000V | und | 14,00 |
| 16 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão) | und | 7,00 |
| 17 | Andaime modular isolante 2x1m, com conexões em aluminio fundido - Altura de 15 m. | und | 2,00 |
| 18 | Arco de Serra manual (com serra) | und | 33,00 |
| 19 | Bastão/Vara de manobra 35 kV, Ø 32 mm, 3,0 m, 2 m isolante | und | 4,00 |
| 20 | Bastão isolante universal Ø 38 mm, 6 m, com 2 cabeçotes | und | 4,00 |
| 21 | Bastão de resgate - 35 kV, 220 mm | und | 4,00 |
| 22 | Bastão-garra comprimento do isolante 3 m | und | 4,00 |
| 23 | Bastão tensor com luva ajustável Ø 51 mm, 72,5 kV, 2,30 m | und | 4,00 |
| 24 | Bastão com gancho tipo "J" 90cm | und | 4,00 |
| 25 | Banqueta isolante, 500x500x300 mm, 40 kV | und | 4,00 |
| 26 | Berço simples para cadeia de isoladores 230 kV para até 6 isoladores de até Ø 254 mm | und | 4,00 |
| 27 | Balancim (Ref. RE402-0099 ou similar) para escada perfil de fibra de vidro extensiva | und | 4,00 |
| 28 | Binóculo profissional, zoom 10 a 30x, lentes anti-reflexo | und | 4,00 |
| 29 | Chave de boca ajustável 8" | und | 14,00 |
| 30 | Chave de boca ajustável 12" | und | 14,00 |
| 31 | Chave de boca ajustável 18" | und | 14,00 |
| 32 | Cadeado 40mm | und | 44,00 |
| 33 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças - Equipes de Manutenção | und | 9,00 |
| 34 | Caixa de ferramentas para eletricista NR10 com 34 peças para operadores EB | und | 9,00 |
| 35 | Caixa de ferramentas com 40 peças (Para técnicos de automação e telecom) | und | 7,00 |
| 36 | Caixa de ferramentas tipo sanfonada, confeccionada em chapa de aço, com rodas e puxador | und | 19,00 |
| 37 | Câmera fotográfica digital 20MP, 5x Zoom Óptico | und | 4,00 |
| 38 | Chave com catraca 4 bocas 8x9x10x11 mm (Ref. 44637101 ou similar) | und | 14,00 |
| 39 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para cubículos até 35kV | und | 4,00 |
| 40 | Conjunto de aterramento rápido e temporário para redes isoladas até 1kV | und | 4,00 |
| 41 | Conjunto de aterramento temporário para subestações até 36kV | und | 4,00 |
| 42 | Conjunto de chaves básicas para eletricista com 06 peças | und | 14,00 |
| 43 | Detector de Tensão por contato 1kV | und | 33,00 |
| 44 | Detector unipolar de tensão por aproximação - 10 a 40KV | und | 19,00 |
| 45 | Encerado de lona (3x2 m) | und | 14,00 |
| 46 | Escada perfil "U" de fibra de vidro extensiva - altura esticada 8,40 m - 15 kV | und | 14,00 |
| 47 | Escada de fibra de vidro tipo "A" (subestações) - 10 degraus | und | 4,00 |
| 48 | Escova com cerdas de aço para condutores | und | 14,00 |
| 49 | Facão para mato (em aço carbono) | und | 14,00 |
| 50 | Farol de punho | und | 14,00 |
| 51 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de ferramentas | und | 4,00 |
| 52 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador de peças | und | 4,00 |
| 53 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Adaptador universal | und | 4,00 |
| 54 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote com gancho duplo | und | 4,00 |
| 55 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote multi-uso | und | 4,00 |
| 56 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Cabeçote para grampo de aterramento | und | 4,00 |
| 57 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Chave com catraca | und | 4,00 |
| 58 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Desconector para chave fusível | und | 4,00 |
| 59 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Escova em "V" para limpeza de condutor | und | 4,00 |
| 60 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de cartucho | und | 4,00 |
| 61 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Extrator de contrapino por impulso | und | 4,00 |
| 62 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Gancho tração espiral | und | 4,00 |
| 63 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garfo ajustador de concha | und | 4,00 |
| 64 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Garra de amarração | und | 4,00 |
| 65 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Instalador de Contrapino | und | 4,00 |
| 66 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos - jugo duplo com corrente lado morto | und | 4,00 |
| 67 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Duplos -jugo duplo lado vivo | und | 4,00 |
| 68 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Jogo para Tensionadores Simples - balancim trinangular chapa dupla | und | 4,00 |
| 69 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Sacador de contrapino em alavanca | und | 4,00 |
| 70 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte de concha | und | 4,00 |
| 71 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Suporte flexível para soquete hexagonal | und | 4,00 |
| 72 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz multi-angular | und | 4,00 |
| 73 | Ferramenta universal para bastão de manobra - Tenaz para isolador | und | 4,00 |
| 74 | Foice 33 mm com cabo 110 cm | und | 14,00 |
| 75 | Fumigador para apicultura | und | 14,00 |
| 76 | Furadeira elétrica de impacto 1/2" Ø 13mm, 800W, 1050 A, 2800 rpm e 220V | und | 14,00 |
| 77 | Grampo de aterramento com parafuso olhal T (linhas) | und | 7,00 |
| 78 | Jogo de chave canhão com 12 unidades | und | 14,00 |
| 79 | Jogo de chave combinada com 16 unidades (sextavado/boca fixa) de 1/4" a 1.1/4" (6,35 mm a 31,75 mm) | und | 14,00 |
| 80 | Jogo de soquetes estriado com encaixe 1/2" com 38 soquetes - 10-32mmn | und | 14,00 |
| 81 | Jogo tensionador simples com munhão | und | 4,00 |
| 82 | Jogo de chaves biela 12 peças tipo L 8 a 19mm | und | 14,00 |
| 83 | Jogo de chave de fenda e philips com haste protegida para eletricista com 07 peças | und | 14,00 |
| 84 | Jogo de chave de fenda para bastão | und | 4,00 |
| 85 | Kit de reparo eletrônico (ferro de solda, sugador de placa de circuito impresso, componentes sobressalentes) | und | 7,00 |
| 86 | Kit ferramenta fibra óptica (clivador +alicate decapador + alicate stripper + bolsa + 2 chaves allen + recipiente para álcool + guia) + Medidor de potência para fibra óptica (Power Meter Medidor Potência Fibra Óptica + Caneta Laser 10W) | und | 7,00 |
| 87 | Kit ferramentas telecom ( tipo TRAMONTINA PRO 44970053 ou similar) | und | 7,00 |
| 88 | Lanterna tática grande - 5.500.000 lumens | und | 14,00 |
| 89 | Lima chata murça 8" com cabo | und | 2,00 |
| 90 | Lima chata bastarda 10" | und | 2,00 |
| 91 | Luva de cobertura punho 15cm | und | 19,00 |
| 92 | Luva isolante classe 00 - 2,5kV | und | 19,00 |
| 93 | Luva isolante classe 0 - 5kV | und | 19,00 |
| 94 | Luva isolante classe 3 - 30kV | und | 19,00 |
| 95 | Marreta de 5kg com cabo de madeira | und | 14,00 |
| 96 | Martelete Perfurador/Rompedor Profissional 220V, 800W, 870 RPM | und | 2,00 |
| 97 | Martelo-bola 500g | und | 14,00 |
| 98 | Martelo universal (de unha) 25mm | und | 14,00 |
| 99 | Kit para enchimento e complementação de gás SF6, composto de adaptador, mangueira, regulador e manômetro padrão | und | 2,00 |
| 100 | Pá-de-bico com cabo de madeira | und | 14,00 |
| 101 | Parafusadeira/Furadeira elétrica com fio - 220V, 400W | und | 14,00 |
| 102 | Plataforma de fibra de vidro antiderrapente para andaime modular isolante, com conexoes em aluminio fundido 2x1m | und | 4,00 |
| 103 | Punho saca fusível NH tamanho 000 a 4, 1kV | und | 14,00 |
| 104 | Sela com extensor colar de 38mm | und | 4,00 |
| 105 | Separador de fases horizontal 15kV polietileno de alta densidade na cor cinza (cx 110-690 mm ; cx 66-850 mm) | und | 8,00 |
| 106 | Soprador térmico 2000W, 220V | und | 2,00 |
| 107 | Talha manual Tirfor 1.600kgf/cm² com alavanca | und | 2,00 |
| 108 | Testador de bastão de manobra para isolador | und | 2,00 |
| 109 | Teste de Bateria Digital com Impressora Térmica Embutida | und | 9,00 |
| 110 | Testador Teste Crimpagem Cabo Rede Lan Rj45 Rj11 | und | 7,00 |

  - Ferramentas – Civil

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alavanca | und | 70,00 |
| 2 | Ansinho | und | 70,00 |
| 3 | Arco de serra | und | 22,00 |
| 4 | Balde 10 l | und | 140,00 |
| 5 | Binóculo | und | 20,00 |
| 6 | Câmera fotográfica digital | und | 20,00 |
| 7 | Carrinho para transporte de motor de popa | und | 27,00 |
| 8 | Carro de mão | und | 280,00 |
| 9 | Cavador articulado | und | 70,00 |
| 10 | Chibanca | und | 245,00 |
| 11 | Colher de pedreiro nº 9 | und | 35,00 |
| 12 | Conjunto de ferramentas básicas para encanador | und | 7,00 |
| 13 | Conjunto de ferramentas básicas para pedreiro | und | 20,00 |
| 14 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100 m) | und | 21,00 |
| 15 | Desempenadeira de aço dentada | und | 24,00 |
| 16 | Desempenadeira de aço lisa | und | 24,00 |
| 17 | Disco corte abrasivo 18" | und | 16,00 |
| 18 | Enxada estreita de 240 x 230 mm, sem cabo | und | 228,00 |
| 19 | Escada articulada multifuncional 16 degraus | und | 28,00 |
| 20 | Escova de aco, com cabo, *4 x 15* fileiras de cerdas | und | 28,00 |
| 21 | Espátula aço inox, 8cm - cabo de madeira | und | 28,00 |
| 22 | Espátula de plástico lisa, largura 10 cm | und | 28,00 |
| 23 | Esponja de limpeza | und | 245,00 |
| 24 | Esquadro 90º x 30cm (12") | und | 14,00 |
| 25 | Estrovenga | und | 228,00 |
| 26 | Facão | und | 232,00 |
| 27 | Foice | und | 232,00 |
| 28 | Fumigador para apicultura | und | 35,00 |
| 29 | Lanterna grande - 10 Million | und | 28,00 |
| 30 | Machado | und | 102,00 |
| 31 | Mangueira de ¾ 50 MTS | und | 34,00 |
| 32 | Mangueira de nível | und | 42,00 |
| 33 | Marreta de 1/2 kg com cabo | und | 42,00 |
| 34 | Marreta de 2kg | und | 42,00 |
| 35 | Marreta de 5kg | und | 42,00 |
| 36 | Martelo com unha | und | 42,00 |
| 37 | Martelo de borracha com cabo | und | 35,00 |
| 38 | Nível c/ bolha ajustável de inclinação, bolha fixa e prumo – 250mm | und | 20,00 |
| 39 | Nível de bolha de madeira | und | 20,00 |
| 40 | Pá quadrada | und | 230,00 |
| 41 | Pé-de-cabra | und | 65,00 |
| 42 | Picareta com cabo | und | 230,00 |
| 43 | Pistola para pintura | und | 20,00 |
| 44 | Ponteiro de aço | und | 65,00 |
| 45 | Prumo de centro | und | 20,00 |
| 46 | Prumo de parede | und | 20,00 |
| 47 | Rastelo (ASG) | und | 70,00 |
| 48 | Refletor redondo em alumínio anodizado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lâmpada E-27 de 300 W, com suporte redondo e alça regulável para fixação. | und | 66,00 |
| 49 | Régua de alumínio - 2,00m | und | 20,00 |
| 50 | Serrote 40cm | und | 28,00 |
| 51 | Talhadeira de aço chato 10" | und | 70,00 |
| 52 | Torqueza | und | 35,00 |
| 53 | Trena metálica de bolso | und | 72,00 |
| 54 | Trena de 20m | und | 7,00 |
| 55 | Trena de 50m | und | 7,00 |

## INSTRUMENTOS

Listagem dos instrumentos de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocadas nos eixos norte e leste do PISF.

  - Instrumentos  – Mecânica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisador de vibração VIB 496FFY VIBOTRON | und x mês | 36,00 |
| 2 | Base magnética para relógio comparador | und x mês | 180,00 |
| 3 | Estetoscópio Kent | und x mês | 72,00 |
| 4 | Micrômetro 100 à 200 externo | und x mês | 72,00 |
| 5 | Micrômetro externo 0 – 100mm | und x mês | 72,00 |
| 6 | Micrômetro interno 50 – 800mm | und x mês | 72,00 |
| 7 | Nível ótico (Topcon AT-B2) ou similar | und x mês | 36,00 |
| 8 | Paquímetro digital 0 – 150mm/0,01mm | und x mês | 72,00 |
| 9 | Paquímetro universal 0 - 650mm/0,02mm | und x mês | 72,00 |
| 10 | Relógio comparador 0 – 10/0,01mm digital | und x mês | 180,00 |
| 11 | Tacômetro digital 0,1 - 1,0 RPM DT - 2234 A | und x mês | 36,00 |
| 12 | Termômetro mira laser escala de -20 a 500ºc | und x mês | 36,00 |
| 13 | Termovisor, com resolução Infravermelha de 120 x 90, Sensibilidade Térmica menor que 0,10 ºC, frequência da imagem de 9 Hz e faixa de temperatura –20 a 250 °C. | und x mês | 36,00 |

  - Instrumentos – Elétrica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alicate Amperímetro (mod. 381 CA/CC True-rms 1000V CAT III (ou similar) | und x mês | 339,00 |
| 2 | Alicate amperímetro CA/CC de 600V, digital, CAT III FLUKE 305 | und x mês | 249,00 |
| 3 | Alicate Medidor de qualidade de energia (mod. Fluke 345 ou similar) | und x mês | 126,00 |
| 4 | Calibrador de processos multifunção digital (mod. Fluke 725 ou similar) | und x mês | 126,00 |
| 5 | Fasímetro, digital, categoria IV, 40~700Vca, 600V | und x mês | 249,00 |
| 6 | Freqüencímetro gitital de bancada , 1GHz de 8 dígitos | und x mês | 36,00 |
| 7 | Medidor de distância, laser, amplitude de medição 1mm a 80m | und x mês | 36,00 |
| 8 | Medidor de resistência de aterramento e resistividade do solo (Faixa de medição de 0,02Ω a 300KΩ; Alcance de até 2 K Ω) com 02 pinças | und x mês | 36,00 |
| 9 | Medidor de vazão portátil tipo Clamp-on | und x mês | 36,00 |
| 10 | Megôhmetro digital de 5 kV, alcance de até 1 TΩ, Interface USB, IP54 | und x mês | 54,00 |
| 11 | Multímetro digital, tensão DC/AC 50,000 mV a 1000V, 0,4% (True/RMS), frequencia 99,999Hz a 999,99KHz "FLUKE-87-V" com pontas prova TWIST GUARD | und x mês | 339,00 |
| 12 | Multímetro digital para teste de equipotencialização (medições de baixas resistências), 100V, 10A, 0,1 Ω a 50 Ω | und x mês | 339,00 |
| 13 | Osciloscópio portátil com frequência de trabalho de 100Mhz, LCD Colorido 7”, CAT II 600V | und x mês | 36,00 |
| 14 | Power Meter (Medidor Potência Fibra Óptica) potência 1310 nm, 1490 nm e 1550 nm + Caneta Laser 10w | und x mês | 126,00 |
| 15 | Termômetro mira laser escala de -30ºC a 500ºc | und x mês | 339,00 |
| 16 | Termovisor -20ºC a 350ºC, com camera de 5 megapixels, visor LCD de 3,5 polegadas | und x mês | 36,00 |
| 17 | Testador de cabos RJ45 / 11, frequencia 200kHz, display LCD 3 ½ digitos, 600V | und x mês | 126,00 |
| 18 | Verificador elétrico de tensão 1000V, sem contato com cabo (mod. T6-1000 Fluke ou similar) | und x mês | 339,00 |

  - Instrumentos – Civil

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS Geodésico portátil com visor 65K de cores legível sob luz solar, à prova d'água, geocaching informatizado e recurso de mapeamento ampliados. | und x mês | 576,00 |
| 2 | Estação Total com leitura direta de 1 segundo e precisão de 2". Prumo óptico na alidade. Interface com principais softwares do mercado, à prova d'água e poeira conforme norma internacional: IEC529. Com kit completo, inclusive tripé com pernas extensíveis. | und x mês | 36,00 |
| 3 | Nível automático com precisão de ± 1,0 mm/km duplo de nivelamento, aumento de imagem 32 vezes, limbo horizontal com escala de 1º, abertura da objetiva 45 mm, foco mínimo 1,60 m. Com tripé e mira. | und x mês | 36,00 |

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Listagem das peças de reposição de uso mecânicos e elétricos a serem alocadas nos eixos norte e leste do PISF.

  - Peças de reposição – Mecânica

| SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBI-1 (Eixo Norte) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Norte: EBI-1 |  |  |  |
| 1 | ROLAMENTO 29464 E | und | 1,00 |
| 2 | JUNTA PLANA | und | 1,00 |
| 3 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 4,00 |
| 4 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 2,00 |
| 5 | ANEL O | und | 1,00 |
| 6 | ANEL O | und | 1,00 |
| 7 | ANEL O | und | 3,00 |
| 8 | ANEL O | und | 1,00 |
| 9 | ANEL O | und | 1,00 |
| 10 | ANEL O | und | 1,00 |
| 11 | ANEL M (POLYGUM) | und | 1,00 |
| 12 | ANEL DE GAXETA | und | 5,00 |
| 13 | MOLA A DIREITA | und | 8,00 |
| 14 | ANEL DE DESGASTE ESTAC.DIANT. | und | 1,00 |
| 15 | ANEL DE DESGASTE ESTAC.TRAS. | und | 1,00 |
| 16 | ANEL DE DESG.DO ROTOR DIANTEIR | und | 1,00 |
| 17 | ANEL DE DESG.DO ROTOR TRASEIRO | und | 1,00 |
| 18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO | und | 1,00 |
| 19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO | und | 1,00 |
| 20 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 21 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 22 | LUVA DO MANCAL | und | 3,00 |
| 23 | BUCHA DE MANCAL | und | 4,00 |
| 24 | BUCHA DE MANCAL | und | 1,00 |
| 25 | DISCO DE APOIO | und | 1,00 |
| 26 | DISCO DE APOIO | und | 1,00 |
| 27 | INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO | und | 1,00 |
| 28 | FILTRO DE AR HDA | und | 1,00 |
| 29 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO | und | 3,00 |
| 30 | PORCA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 31 | PORCA DO ROLAMENTO KM | und | 2,00 |
| 32 | ARRUELA DE SEGURANÇA | und | 1,00 |
| 33 | ARRUELA DE SEGURANÇA DIN 5406 | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382520 / 1006192047 - SDA 1250 - Eixo Norte: EBI-1 |  |  |  |
| 34 | TERMORESISTOR PT-100 3 11m | und | 10,00 |
| 35 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4,00 |
| 36 | POLOS DO ROTOR BOBINADO PARAFUSADO 24P | und | 2,00 |
| 37 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3,00 |
| 38 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2,00 |
| 39 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64 | und | 16,00 |
| 40 | COLETOR DE ANEIS 500X65mm AISI 304 | und | 1,00 |
| 41 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO | und | 2,00 |
| 42 | FILTRO AR G1 | und | 16,00 |
| 43 | TRANSDUTOR PT 100(0 A 200°C) | und | 15,00 |
| 44 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2,00 |
| 45 | ACELEROMETRO ST5484E-1524410-00+8200-002 | und | 4,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Norte: EBI-1 |  |  |  |
| 46 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA - 21444 | und | 2,00 |
| 47 | CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF-13968 | und | 4,00 |
| 48 | CONTATOR DE FORCA 125VCC 250A - 21485 | und | 4,00 |
| 49 | TRANSDUTOR THAS 300S - 15857 | und | 4,00 |
| 50 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR - 9732 | und | 4,00 |
| 51 | FUSIVEL 20A - 14128 | und | 12,00 |
| 52 | RESISTOR 1,8HMS 300A - 21498 | und | 2,00 |
| 53 | FILTRO RC PARA GCDT - 21604 | und | 2,00 |
| 54 | SNUBER FILTRO RC - 9136 | und | 2,00 |
| 55 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF - 17182 | und | 4,00 |
| 56 | DISJUNTOR UNIPOLAR - 5298 | und | 4,00 |
| 57 | REGULADOR AUTOMATICO | und | 1,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558848 - Eixo Norte: EBI-1 |  |  |  |
| 58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 28) | und | 2,00 |
| 59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 60MM E ROSCA DE 1/4" COM CABO E1.150MM | und | 2,00 |
| 60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LOA 10558841 - Eixo Norte: EBI-1 |  |  |  |
| 61 | SEGMENTO RADIAL (VJ 18) | und | 2,00 |

| SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBV-1 (Eixo Leste) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-1 |  |  |  |
| 1 | ROLAMENTO 29464 E | und | 1,00 |
| 2 | JUNTA PLANA | und | 1,00 |
| 3 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 4,00 |
| 4 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 2,00 |
| 5 | ANEL O | und | 1,00 |
| 6 | ANEL O | und | 1,00 |
| 7 | ANEL O | und | 3,00 |
| 8 | ANEL O | und | 1,00 |
| 9 | ANEL O | und | 1,00 |
| 10 | ANEL O | und | 1,00 |
| 11 | ANEL M (POLYGUM) | und | 1,00 |
| 12 | ANEL DE GAXETA | und | 5,00 |
| 13 | MOLA A DIREITA | und | 8,00 |
| 14 | ANEL DE DESGASTE ESTAC.-DIANT. | und | 1,00 |
| 15 | ANEL DE DESGASTE ESTAC.-TRAS. | und | 1,00 |
| 16 | ANEL DE DESGASTE ROTOR-DIANT. | und | 1,00 |
| 17 | ANEL DE DESGASTE ROTOR-TRAS. | und | 1,00 |
| 18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO | und | 1,00 |
| 19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO | und | 1,00 |
| 20 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 21 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 22 | LUVA DO MANCAL | und | 3,00 |
| 23 | BUCHA DE MANCAL | und | 4,00 |
| 24 | BUCHA DE MANCAL | und | 1,00 |
| 25 | DISCO DE APOIO | und | 1,00 |
| 26 | DISCO DE APOIO | und | 1,00 |
| 27 | FILTRO DE AR HDA | und | 1,00 |
| 28 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO | und | 2,00 |
| 29 | PORCA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 30 | PORCA DO ROLAMENTO KM | und | 2,00 |
| 31 | ARRUELA DE SEGURANÇA | und | 1,00 |
| 32 | ARRUELA DE SEGURANÇA DIN 5406 | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382750 / 1006382742 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-1 |  |  |  |
| 33 | TERMORESISTOR PT-100 3 4m | und | 10,00 |
| 34 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4,00 |
| 35 | POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P | und | 2,00 |
| 36 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3,00 |
| 37 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2,00 |
| 38 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 | und | 16,00 |
| 39 | COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304 | und | 1,00 |
| 40 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO | und | 2,00 |
| 41 | FILTRO AR G1 | und | 16,00 |
| 42 | TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) | und | 15,00 |
| 43 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2,00 |
| 44 | ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 | und | 4,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-1 |  |  |  |
| 45 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA 300A - 1NF+2NA - 2144 | und | 2,00 |
| 46 | CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF-13968 | und | 4,00 |
| 47 | CONTATOR DE FORCA 125VCC 250A-21485 | und | 4,00 |
| 48 | TRANSDUTOR THAS 300S-15857 | und | 4,00 |
| 49 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR - 9732 | und | 4,00 |
| 50 | FUSIVEL 20A-14128 | und | 12,00 |
| 51 | RESISTOR 1,8HMS 300A - 21498 | und | 2,00 |
| 52 | FILTRO RC PARA GCDT - 21604 | und | 2,00 |
| 53 | SNUBER FILTRO RC - 9136 | und | 2,00 |
| 54 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF - 17182 | und | 4,00 |
| 55 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10A-5298 | und | 4,00 |
| 56 | REGULADOR AUTOMATICO GRMP03-2-MBR-T1-15-9184 | und | 1,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558849 - Eixo Leste: EBV-1 |  |  |  |
| 58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 25) | und | 2,00 |
| 59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" COM CABO 1.000MM | und | 2,00 |
| 60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558842 - Eixo Leste: EBV-1 |  |  |  |
| 61 | SEGMENTO RADIAL (VC 18) | und | 2,00 |

| SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRINCIPAL - EBV-2 (Eixo Leste) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Sistema de Bombeamento Principal - Bomba Sulzer - Eixo Leste: EBV-2 |  |  |  |
| 1 | ROLAMENTO SKF 29356 E | und | 1,00 |
| 2 | JUNTA PLANA | und | 1,00 |
| 3 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 4,00 |
| 4 | ANEL DE VEDAÇÃO | und | 2,00 |
| 5 | ANEL O | und | 1,00 |
| 6 | ANEL O | und | 1,00 |
| 7 | ANEL O | und | 2,00 |
| 8 | ANEL O | und | 1,00 |
| 9 | ANEL O | und | 1,00 |
| 10 | ANEL O | und | 1,00 |
| 11 | ANEL M (POLYGUM) | und | 1,00 |
| 12 | ANEL DE GAXETA | und | 5,00 |
| 13 | MOLA DIREITA | und | 8,00 |
| 14 | ANEL DE DESG. ESTAC.DIANTEIRO | und | 1,00 |
| 15 | ANEL DE DESGASTE EST. TRASEIRO | und | 1,00 |
| 16 | ANEL DE DESG. ROTOR DIANTEIRO | und | 1,00 |
| 17 | ANEL DE DESG. ROTOR TRASEIRO | und | 1,00 |
| 18 | LUVA DE PROTEÇÃO DO EIXO | und | 1,00 |
| 19 | LUVA DE CENTRALIZAÇÃO | und | 1,00 |
| 20 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 21 | LUVA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 22 | LUVA DO MANCAL | und | 2,00 |
| 23 | BUCHA DE MANCAL | und | 4,00 |
| 24 | DISCO DE APOIO | und | 1,00 |
| 25 | INDICADOR DO NÍVEL DE ÓLEO | und | 1,00 |
| 26 | FILTRO DE AR HDA | und | 1,00 |
| 27 | ACOPLAMENTO BI-PARTIDO | und | 1,00 |
| 28 | PORCA DO MANCAL | und | 1,00 |
| 29 | PORCA DO ROLAMENTO KM | und | 2,00 |
| 30 | ARRUELA DE SEGURANÇA | und | 1,00 |
| 31 | ARRUELA DE SEGURANÇA DIN 5406 | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Motores NS 1006382815 / 1006382593 - SDA 1120 - Eixo Leste: EBV-2 |  |  |  |
| 33 | TERMORESISTOR PT-100 3 4m | und | 10,00 |
| 34 | RESISTOR AQUECIMENTO TUB U 132VX436W | und | 4,00 |
| 35 | POLOS DO ROTOR ROBINADO PARAFUSADO 20P | und | 2,00 |
| 36 | TRANSFORMADOR CORRENTE 5VA 60Hz | und | 3,00 |
| 37 | PORTA ESCOVA DO ANEL COLETOR 500mm | und | 2,00 |
| 38 | ESCOVA CARVAO J12 32X25X64mm P TCE-11 | und | 16,00 |
| 39 | COLETOR ANEIS 500X65mm AISI 304 | und | 2,00 |
| 40 | SUPORTE ESCOVA ATERRAMENTO | und | 1,00 |
| 41 | FILTRO AR G1 | und | 16,00 |
| 42 | TRANSDUTOR PT 100 (0 A 200°C) | und | 15,00 |
| 43 | CHAVE DE FLUXO OLEO | und | 2,00 |
| 44 | ACELEROMETRO ST5484E-152-410-00+8200-002 | und | 4,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Sistema de Excitação - Eixo Leste: EBV-2 |  |  |  |
| 45 | CONTATOR TRIPOLAR DE BARRA | und | 2,00 |
| 46 | CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF-13968 | und | 4,00 |
| 47 | CONTATOR DE FORCA 125VCC 250A-21485 | und | 4,00 |
| 48 | TRANSDUTOR THAS 300S-15857 | und | 4,00 |
| 49 | RELE FALTA DE FASE A TERRA DO ROTOR | und | 4,00 |
| 50 | FUSIVEL 20A-14128 | und | 12,00 |
| 51 | RESISTOR 1,8HMS 300A - 21498 | und | 2,00 |
| 52 | FILTRO RC PARA GCDT - 21604 | und | 2,00 |
| 53 | SNUBER FILTRO RC - 9136 | und | 2,00 |
| 54 | RELE TEMPORIZADOR 1NAF - 17182 | und | 4,00 |
| 55 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10A-5298 | und | 4,00 |
| 56 | REGULADOR AUTOMATICO | und | 1,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558852 - Eixo Leste: EBV-2 |  |  |  |
| 58 | SEGMENTO RADIAL (VJ 25) | und | 2,00 |
| 59 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 40MM E ROSCA 1/4" | und | 2,00 |
| 60 | PT 100 3 FIOS COM HASTE 115MM E ROSCA 1/2" | und | 2,00 |
| Sistema de Bombeamento Principal - Mancal LA 10558845 - Eixo Leste: EBV-2 |  |  |  |
| 61 | SEGMENTO RADIAL (VC 18) | und | 2,00 |

| SOBRESSALENTES ELETRÔNICOS GE - EBI-2 / EBI-3 (EIXO NORTE) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 1 | A1 - GE FANUC IC695CHS012 (Ref. Téc: PRT000081-23-8123) | und | 2,00 |
| 2 | Fonte de Tensão GE FANUC-IC695PSD040 (Ref. Téc: PRT000081-01-8101) | und | 2,00 |
| 3 | CPU 10 MBYTES GE FANUC IC695CPU310 (Ref. Téc: PRT000081-02-8104) | und | 2,00 |
| 4 | Saídas Digitais IC693MDL940 (Ref. Téc: PRT000081-28-8128) | und | 2,00 |
| 5 | Módulo de Comunicação RX31-ETHERNET MODU (Ref. Téc: PRT000081-05-8105) | und | 2,00 |
| 6 | Measure treatment card UMT 162 (Ref. Téc: PRT000081-06-8106) | und | 2,00 |
| 7 | Módulo de Entrada GE FANUC IC693ALG220 (Ref. Téc: PRT000081-25-8125) | und | 2,00 |
| 8 | Módulo de Saída corrente GE IC693ALG391 (Ref. Téc: PRT000081-26-8126) | und | 2,00 |
| 9 | Módulo Lógico GE FANUC IC693MDL645 (Ref. Téc: PRT000081-27-8127) | und | 2,00 |
| 10 | Contator de Partida (Ref. Téc: CRA491981-05-253A) | und | 4,00 |
| 11 | Relé finder 24 Vcc, 16A, com base (Ref. Téc: CRA4919TAU18007210) | und | 4,00 |
| 12 | TPI 163 - U AND I INTERFACE (Ref. Téc: PRT000081-10-8110) | und | 2,00 |

| PÓRTICO ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Pórtico Rolante EBV-1 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T500 cabo 9/16" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø140 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø140 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø320 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø320 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 8 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| Pórtico Rolante EBV-2 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 8 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Pórtico Rolante EBV-3 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 8 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Pórtico Rolante EBV-4 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 8 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Pórtico Rolante EBV-5 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 8 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Pórtico Rolante EBV-6 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Anel de guia T400 cabo 1/2" | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø180 motriz | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø180 livre | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda motriz Ø250 | und | 2,00 |
| 5 | Cj roda livre Ø250 | und | 2,00 |
| 6 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 7 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 8 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 9 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |

| PONTE ROLANTE DO EIXO LESTE - BAUMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Ponte Rolante EBV-1 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda motriz Ø400 | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda livre Ø400 | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 11 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Ponte Rolante EBV-2 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda motriz Ø400 | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda livre Ø400 | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 11 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Ponte Rolante EBV-3 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda motriz Ø500 | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda livre Ø500 | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 11 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Ponte Rolante EBV-4 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN05 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN05 | und | 4,00 |
| 11 | Martelo para freio BN05 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN05 | und | 1,00 |
| Ponte Rolante EBV-5 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø250 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø250 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 11 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |
| Ponte Rolante EBV-6 (Eixo Leste) |  |  |  |
| 1 | Cj roda talha Ø320 motriz | und | 2,00 |
| 2 | Cj roda talha Ø320 livre | und | 2,00 |
| 3 | Cj roda motriz Ø500 | und | 2,00 |
| 4 | Cj roda livre Ø500 | und | 2,00 |
| 5 | Cj freio eletromagnético BN07 | und | 1,00 |
| 6 | Disco com lona de freio BN07 | und | 4,00 |
| 7 | Martelo para freio BN07 | und | 1,00 |
| 8 | Cj de tirantes para freio BN07 | und | 1,00 |
| 9 | Cj freio eletromagnético BN06 | und | 1,00 |
| 10 | Disco com lona de freio BN06 | und | 2,00 |
| 11 | Martelo para freio BN06 | und | 1,00 |
| 12 | Cj de tirantes para freio BN06 | und | 1,00 |

| EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE JATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Pórtico Rolante - UHE JATI |  |  |  |
| 1 | Porca Sextavada R.W 5/16 | und | 30,00 |
| 2 | Paraf. Cab. Sext. R.W 5/16"X1" | und | 10,00 |
| 3 | Chapa 12,5x300x300 | und | 10,00 |
| 4 | Perfil U 152,4 X 8x 1295 | und | 10,00 |
| 5 | Chapa 9,5 X 100 X 130 | und | 10,00 |
| 6 | Chapa 9,5 X 76 X 100 | und | 10,00 |
| 7 | Perfil L 50,8 X 50,8 X 6,35 X 470 | und | 10,00 |
| 8 | Chumbador De Expansão M12 X 95 | und | 40,00 |
| 9 | Barramento Blindado 20000m | und | 1,00 |
| 10 | Arrastador p/ Barramento Duplo | und | 1,00 |
| Válvula Dispersora - UHE JATI |  |  |  |
| 1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 | und | 36,00 |
| 2 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2500 | und | 8,00 |
| 3 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2800 | und | 1,00 |
| 4 | Ch. 3/8" X 120 X 180 | und | 9,00 |
| 5 | Braçad. Standard Kv-T-34-Pp | und | 30,00 |
| 6 | Condulete Tipo LR 1" – NPT | und | 6,00 |
| 7 | Condulete Tipo LL 1" - NPT | und | 6,00 |
| 8 | Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 | und | 11,00 |
| 9 | Luva Para Eletroduto 1" | und | 6,00 |
| 10 | União Dupla Igual UDA O10 | und | 6,00 |
| 11 | Braçad. Standard Kv-T-10-Pp (Tubo O 10) | und | 90,00 |
| 12 | Tê Igual Tia 10 | und | 6,00 |
| 13 | Joelho Igual Jia 10 | und | 36,00 |
| 14 | Tubo TN 100070 X 6000 | und | 12,00 |
| 15 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 130,00 |
| 16 | Braçad. Standard Kv-T-12-PP (Tubo O12) | und | 60,00 |
| 17 | Trilho TR28 | und | 15,00 |
| 18 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4,00 |
| 19 | União Dupla Igual UDA O12 | und | 6,00 |
| 20 | Junta De Vedação JC 3/4" BSP | und | 4,00 |
| 21 | União Macho Uma 12x3/4" BSP | und | 4,00 |
| 22 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 10,00 |
| 23 | Tê Igual TIA 12 | und | 2,00 |
| 24 | Joelho Igual JIA 12 | und | 22,00 |
| 25 | Tubo TN 120090X6000 | und | 12,00 |

| EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - UHE ATALHO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Comporta Ensecadeira - UHE ATALHO |  |  |  |
| 1 | Arruela Lisa - Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 16,00 |
| 2 | Porca Sext. - M10 – DIN 934 | und | 16,00 |
| Grade - UHE ATALHO |  |  |  |
| 1 | Paraf. Cab. Cilindrica c/ Sext. Iinterno - M10X100 DIM 912 | und | 24,00 |
| Válvula Dispersora - UHE ATALHO |  |  |  |
| 1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 38070 | und | 36,00 |
| 2 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x2440 | und | 8,00 |
| 3 | Viga "U" 4"X40,13x4,57x3140 | und | 1,00 |
| 4 | Ch. 3/8" X 120 X 180 | und | 9,00 |
| 5 | Braçad. Standard KV-T-35-PP | und | 3,00 |
| 6 | Condulete Tipo LR 1" – NPT | und | 2,00 |
| 7 | Condulete Tipo LL 1" - NPT | und | 2,00 |
| 8 | Eletroduto ABNT NBR 5597 - DN 1" X 3000 | und | 2,00 |
| 9 | Luva Para Eletroduto 1" | und | 1,00 |
| 10 | Braçad. Standard KV-T-10-PP (Tubo O 10) | und | 90,00 |
| 11 | Tê Igual TIA 10 | und | 8,00 |
| 12 | Joelho Igual JIA 10 | und | 48,00 |
| 13 | Tubo TN 100070 X 6000 | und | 14,00 |
| 14 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 200,00 |
| 15 | Braçad. Standard KV-T-12-PP (Tubo O12) | und | 66,00 |
| 16 | Trilho Tr28 | und | 18,00 |
| 17 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4,00 |
| 18 | União Dupla Igual UDA O12 | und | 6,00 |
| 19 | Junta De Vedação JC 1/2" BSP | und | 5,00 |
| 20 | União Macho Uma 12x1/2" BSP | und | 5,00 |
| 21 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 14,00 |
| 22 | Tê Igual TIA 12 | und | 3,00 |
| 23 | Joelho Igual JIA 12 | und | 18,00 |
| 24 | Tubo TN 120090x6000 | und | 15,00 |

| EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - TUD PORCOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Comporta Ensecadeira - TUD PORCOS |  |  |  |
| 1 | Parafuso Cab. Cilindrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 | und | 8,00 |
| 2 | Porca Sext. - M10 – DIN 934 | und | 8,00 |
| 3 | Arruela De Pressão - B10 DIN 127 | und | 8,00 |
| Grade - TUD PORCOS |  |  |  |
| 1 | Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno - M10x100 DIN 912 | und | 12,00 |
| 2 | Guia Lateral Inferior | und | 2,00 |
| 3 | Guia Lateral Intermediária | und | 2,00 |
| 4 | Guia Lateral Superior | und | 2,00 |
| 5 | Pista De Deslizamento - Esq./Dir. | und | 2,00 |
| 6 | Frontal | und | 1,00 |
| 7 | Soleira | und | 1,00 |
| 8 | Chapa De Ligação | und | 2,00 |
| 9 | Parafuso Cab. Sext. M12 X 35 - DIN 933 - Cl.8.8 | und | 16,00 |
| 10 | Porca Sext. M12 - DIN 934 - Cl 8 | und | 16,00 |
| 11 | Arruela Lisa Ø14 - DIN 126 | und | 16,00 |
| 12 | Tirante - Barra M16 X 135 | und | 160,00 |
| 13 | Tirante - Barra M16 X 150 | und | 24,00 |
| 14 | Tirante - Barra M16 X 170 | und | 22,00 |
| 15 | Tirante - Barra M16 X 190 | und | 6,00 |
| 16 | Tirante - Barra M16 X 205 | und | 6,00 |
| 17 | Porca Sext. M16 - DIN 934 | und | 436,00 |
| 18 | Arruela Lisa Ø18 - DIN 126 | und | 436,00 |
| Válvula Dispersora - TUD PORCOS |  |  |  |
| 1 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 12070 | und | 4,00 |
| 2 | Chumbador Tecbolt Cód. TBM 14060 | und | 22,00 |
| 3 | Condulete Tipo Lr 1" – NPT | und | 6,00 |
| 4 | Condulete Tipo Ll 1" – NPT | und | 6,00 |
| 5 | Eletroduto Abnt Nbr 5597 - DN 1" X 3000 | und | 4,00 |
| 6 | Braçad. Standard KV-T-34-PP (p /Trilho) | und | 14,00 |
| 7 | Braçad. Standard KV-T-12-PP (p/ Trilho) | und | 22,00 |
| 8 | Trilho TR28 | und | 3,00 |
| 9 | Junta De Vedação JC 1/2" BSP | und | 4,00 |
| 10 | União Macho Uma 12x1/2" BSP | und | 4,00 |
| 11 | Curva Dupla Igual CDA 12 | und | 10,00 |
| 12 | Tê Igual TIA 12 | und | 2,00 |
| 13 | Joelho Igual JIA 12 | und | 20,00 |
| 14 | Tubo TN 120090x6000 | und | 5,00 |

| EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC PORCOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Comporta Segmento - ec PORCOS |  |  |  |
| 1 | Cotovelo 90º De Encaixe para Solda | und | 13,00 |
| 2 | Tê De Encaixe Para Solda | und | 6,00 |
| 3 | União Com Anel De Encaixe Para Solda | und | 74,00 |
| 4 | Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X 1/8” BSP | und | 6,00 |
| 5 | Junta De Vedação | und | 12,00 |
| 6 | Adaptador Macho-Fêmea | und | 6,00 |
| 7 | Adaptador Macho-Macho MMA 3/4” BSP X 3/4” BSP | und | 6,00 |
| 8 | União Macho BSP | und | 6,00 |
| 9 | União Fêmea | und | 6,00 |
| 10 | Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão Dimensões: L=1,2m Com 01 (Um) Terminais Prensado Ponta Lisa – PLSP 20 X 12 Com 01 (UM) Terminal Prensado Curvo – PCSP 20 X 12 | und | 6,00 |
| 11 | Mangueira Hidráulica De Super Alta Pressão Dimensões: L=1,50m Com 02 (DOIS) Terminais Prensado Curvo – PCSP 20 X 12 | und | 6,00 |
| Comporta Ensecadeira Montante - ec PORCOS |  |  |  |
| 1 | Cotovelo 90º De Encaixe para Solda | und | 12,00 |
| Comporta Ensecadeira Jusante - ec PORCOS |  |  |  |
| 1 | Sapata Chapa 20 X 50 X 100 | und | 12,00 |
| 2 | Parafuso Cabeça Cilind. Com Sext. Interno M10 X 50 - DIN 912 | und | 24,00 |
| 3 | Arruela De Pressão B10 - DIN 127 | und | 24,00 |

| EQUIPAMENTOS HYDROSTEC - EC BOI II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| Comporta Segmento - EC BOI II |  |  |  |
| 1 | Tubo Em Aço Carbono ASTM DN 20mm | und | 154,00 |
| 2 | Tê De Encaixe Para Solda DN 20 (3/4") | und | 4,00 |
| 3 | Adaptador Macho-Macho | und | 8,00 |
| 4 | Cotovelo 45° De Encaixe Para Solda | und | 16,00 |
| 5 | Luva De Encaixe Para Solda DN 20 | und | 8,00 |
| 6 | Luva De Encaixe Para Solda DN 25 | und | 8,00 |
| 7 | Adaptador Macho/Macho DKO 19 | und | 8,00 |
| 8 | Junta De Vedação DN 25 | und | 44,00 |
| 9 | Junta De Vedação DN 20 | und | 36,00 |
| Comporta Ensecadeira Montante - EC BOI II |  |  |  |
| 1 | Patim Chapa 20 X 50 X 150 | und | 12,00 |
| 2 | Calço Chapa 1 X 50 X 150 | und | 60,00 |
| 3 | Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sext. Interno M 10 X 100 - DIN 912 | und | 24,00 |
| 4 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 24,00 |
| 5 | Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 24,00 |
| Comporta Ensecadeira Jusante - EC BOI II |  |  |  |
| 1 | Patim Chapa 20 X 50 X 150 | und | 12,00 |
| 2 | Calço Chapa 1 X 50 X 150 | und | 60,00 |
| 3 | Parafuso Cab. Cilíndrica C/ Sext. Interno M 10 X 100 - DIN 912 | und | 24,00 |
| 4 | Porca Sextavada M10 - DIN 934 | und | 24,00 |
| 5 | Arruela Lisa Diâmetro 10 - DIN 126 | und | 24,00 |
| 6 | Dispositivo De Calagem | und | 2,00 |

| EQUIPAMENTOS GE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO (Referência) | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 1 | Segmento de Guia LA(MSA491941-15-232) | und | 6,00 |
| 2 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 2,00 |
| 3 | Vedação CROSSFLON(MSA491941-23-244) | und | 12,00 |
| 4 | Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 3,00 |
| 5 | Junta(MSA491941-21-212) | und | 6,00 |
| 6 | Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSA491942-11-260) | und | 12,00 |
| 7 | Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSA491942-15-280) | und | 6,00 |
| 8 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 4,00 |
| 9 | Vedação CROSSFLON(MSA491942-23-247) | und | 6,00 |
| 10 | Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) | und | 2,00 |
| 11 | ET Trocadores de Calor (IMA491964-11-203) | und | 2,00 |
| 12 | Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 36,00 |
| 13 | solda Prata vareta(9AHE123301P0025) | 0 | 0,30 |
| 14 | solda Prata vareta(9AHE123303P0004) | 0 | 0,30 |
| 15 | Conexão entre polos(MSA491939-13-221) | und | 2,00 |
| 16 | 40 x 19 solda forte(MSA491939-03-250) | und | 16,00 |
| 17 | 40 x 15 solda forte(MSA491939-03-251) | und | 2,00 |
| 18 | 25 x 25 solda forte(MSA491939-03-253) | und | 4,00 |
| 19 | solda forte(MSA491939-03-254) | und | 8,00 |
| 20 | Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) | und | 80,00 |
| 21 | Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) | und | 250,00 |
| 22 | Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) | und | 120,00 |
| 23 | Cunha do Polo(MSA491939-15-227) | und | 80,00 |
| 24 | Contra Cunha do Polo(MSA491939-15-228) | und | 80,00 |
| 25 | Segmento de Guia(MSB491941-15-232) | und | 6,00 |
| 26 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 2,00 |
| 27 | Vedação CROSSFLON(MSB491941-23-244) | und | 12,00 |
| 28 | Escova Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 3,00 |
| 29 | Junta(MSB491941-21-212) | und | 6,00 |
| 30 | Mancal Combinado - Segmento de Escora(MSB491942-11-239) | und | 12,00 |
| 31 | Mancal Combinado - Segmento de Guia(MSB491942-15-240) | und | 6,00 |
| 32 | Filtro de Ar(1EHE740038P0014) | und | 4,00 |
| 33 | Vedação CROSSFLON(MSB491942-23-242) | und | 6,00 |
| 34 | Freio e Macaco D=80mm(1EHE790001R0800) | und | 1,00 |
| 35 | ET Trocadores de Calor (IMB491964-11-203) | und | 2,00 |
| 36 | Escova de Carvão 32 x 25 EG389P(9AHE439101P0017) | und | 36,00 |
| 37 | solda Prata vareta(9AHE123301P0025) | 0 | 0,30 |
| 38 | solda Prata vareta(9AHE123303P0004) | 0 | 0,30 |
| 39 | Conexão entre polos(MSB491939-13-221) | und | 2,00 |
| 40 | 40 x 19 solda forte(MSB491939-03-250) | und | 16,00 |
| 41 | 40 x 15 solda forte(MSB491939-03-251) | und | 2,00 |
| 42 | 25 x 25 solda forte(MSB491939-03-253) | und | 4,00 |
| 43 | solda forte(MSB491939-03-254) | und | 8,00 |
| 44 | Paraf. Sextavado DIN 933 M10x35T 8.8 ZE(22215-1036) | und | 80,00 |
| 45 | Arru. Plana DIN 125A 10 SAE ZE(27100-1000) | und | 250,00 |
| 46 | Chapa Trava 1,0x10x20 SAE 1020 ZP(27900-1027) | und | 120,00 |
| 47 | Cunha do Polo(MSB491939-15-227) | und | 80,00 |
| 48 | Contra Cunha do Polo(MSB491939-15-228) | und | 80,00 |

  - Peças de reposição – Elétrica

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarme sonoro, tensão de 125 Vcc | und | 2,00 |
| 2 | Bloco auxiliar com 2 contatos reversíveis | und | 10,00 |
| 3 | Botoeira de impulso preto | und | 30,00 |
| 4 | Botoeira de impulso verde | und | 30,00 |
| 5 | Botoeira de impulso vermelho | und | 30,00 |
| 6 | Botoeira de impulso amarelo | und | 30,00 |
| 7 | Cartucho para solda exotermica 115g | und | 20,00 |
| 8 | Cartucho para solda exotermica 90g | und | 20,00 |
| 9 | Chave comutadora de 2 posições, 3 pólos, 3na, 20A, 48x48 mm | und | 10,00 |
| 10 | Chave de comando de disjuntor, 3 posições, 690 V, corrente nominal 20 A | und | 10,00 |
| 11 | Chave seletora ca 10-2pólos-2pos.-690V-20 A | und | 10,00 |
| 12 | Chave seletora, 2 posições, 6 contatos, 690 V, 20 A | und | 10,00 |
| 13 | Chave seletora, 690 V, com 2 posições, 6 contatos, corrente nominal 20 A | und | 10,00 |
| 14 | Conector splitbolt para cabo de cobre nu #70mm² | und | 20,00 |
| 15 | Conector terminal a compressão para cabos de cobre nu #35mm² | und | 40,00 |
| 16 | Contator de força tretrapolar com 2na+2nf, 690 V, 30 A, tensão de alimentação de força e comando 125 Vcc. | und | 4,00 |
| 17 | Contator tripolar, 690 V, corrente nominal 26 A, 220 Vca, contatos auxiliares 2na+2n | und | 4,00 |
| 18 | Contator auxiliar 250 Vcc vax 110 Vcc 3na-+2nf | und | 4,00 |
| 19 | Contator auxiliar, 2na+2nf, cwcba0.22, bobina 125 Vcc | und | 4,00 |
| 20 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | und | 4,00 |
| 21 | Contator auxiliar,3na+1nf, cwcba0.31, bobina 125 Vcc | und | 4,00 |
| 22 | Contator de força lc1 d12-3p+na+nf-125 Vcc | und | 4,00 |
| 23 | Contator de força,125 Vcc, 250 A, 2no, 2nc, 3 pólos | und | 4,00 |
| 24 | Contator tripolar 9A, 125 Vcc | und | 4,00 |
| 25 | Disjuntor trifásico termomagnético, 32A, 125 Vcc | und | 4,00 |
| 26 | Disjuntor auxiliar de controle, bipolar, comando manual 125 Vcc, 10 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc). | und | 10,00 |
| 27 | Disjuntor auxiliar de controle, monopolar, comando manual , 10 A, 440 Vca, 20 kA(em 230 Vca) | und | 10,00 |
| 28 | Disjuntor bipolar 16A 250 Vcc | und | 10,00 |
| 29 | Disjuntor bipolar 10A, 10 kA | und | 10,00 |
| 30 | Disjuntor bipolar 32A 250 Vcc | und | 8,00 |
| 31 | Disjuntor bipolar 4,5 kA, 10 A | und | 2,00 |
| 32 | Disjuntor bipolar, 16 A s62 c10 | und | 4,00 |
| 33 | Disjuntor de caixa moldada ca, monopolar,440 V, 10 kA (em 230 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/20 A. | und | 4,00 |
| 34 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 230 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | und | 4,00 |
| 35 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 440 V, 10 kA (em 400 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/50 A. | und | 4,00 |
| 36 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar , 690 V, 36 kA (em 415 Vca), comando manual, frame/corrente nominal=63/25 A. | und | 4,00 |
| 37 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=320/160 A. | und | 4,00 |
| 38 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar, 690 V, 36 kA (em 380/415 Vca), com comando motorizado 125 Vcc, frame/corrente nominal=630/400 A. | und | 4,00 |
| 39 | Disjuntor de caixa moldada ca, tripolar,440 V, 10 kA (em 400 Vca) , comando manual, frame/corrente nominal=63/2 A. | und | 4,00 |
| 40 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 2,0 A, 440 Vca, 10 kA(em 125 Vcc) | und | 4,00 |
| 41 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc, 25 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | und | 4,00 |
| 42 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, bipolar, comando manual 125 Vcc,20 A, 440 Vca, 10 kA (em 125 Vcc) | und | 16,00 |
| 43 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente=160 A/160 A | und | 4,00 |
| 44 | Disjuntor de caixa moldada para corrente contínua, tripolar, comando motorizado, 125 Vcc, 690 Vca, 36 kA (em 250 Vcc), frame/corrente = 160 a/160 A | und | 4,00 |
| 45 | Disjuntor monopolar termomagnético 2A, curva c, 18ka (230/400V) -(código:5sx2102-7) | und | 8,00 |
| 46 | Disjuntor monopolar, 10 a, s61 c10 | und | 8,00 |
| 47 | Disjuntor monopolar, 16 a, s61 c16 | und | 8,00 |
| 48 | Disjuntor termomagnético , bipolar , corrente 10A, 440 V, 10 kA (em 125 Vcc), comando manual | und | 4,00 |
| 49 | Disjuntor termomagnético , monopolar , corrente 10A, 440 V, 20 kA (em 230 Vca), comando manual. | und | 4,00 |
| 50 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-0,5A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4,00 |
| 51 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-1A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4,00 |
| 52 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 206-7-6A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4,00 |
| 53 | Disjuntor termomagnético tipo: 5sx2 306-7-6A-440V+5sx9 100+5sx9 200 | und | 4,00 |
| 54 | Disjuntor tripolar pkzmo-2,5 + nhi 11 -1,6 A a 2,5 A - ajuste: 2A | und | 4,00 |
| 55 | Disjuntores trifásicos 380V, 15A | und | 4,00 |
| 56 | Extintor de incêndio tipo pó químico, seco, de 12 kg | und | 16,00 |
| 57 | Fonte de alimentação cc chaveada, entrada 85-264Vca, saída 24Vcc/10A - phoenix contact - código (quint-ps-100/240/24Vdc/10) | und | 2,00 |
| 58 | Fusivel nh0250a ur, tensão 500 V | und | 36,00 |
| 59 | Fusível tipo diazed de 2A | und | 8,00 |
| 60 | Fusível tipo diazed de 4A | und | 8,00 |
| 61 | Fusível tipo diazed de 6A | und | 8,00 |
| 62 | Lâmpada de multivapor metálico 250 W-220 Vca, bulbo ovóide, rosca e-40 | und | 100,00 |
| 63 | Lâmpada fluorescente 15W-220V | und | 100,00 |
| 64 | Lâmpada fluorescente 7 W, 220 V | und | 40,00 |
| 65 | Lâmpada fluorescente 9 W, 220 Vca | und | 40,00 |
| 66 | Lâmpada fluorescente compacta dupla 2p, 26 W/220 Vca. | und | 40,00 |
| 67 | Lâmpada fluorescente compacta tl5 23 W | und | 40,00 |
| 68 | Lâmpada fluorescente compacta, potência nominal 18 W, bulbo t-4 | und | 40,00 |
| 69 | Lâmpada fluorescente de 28 W, tms 450 2tl5 | und | 40,00 |
| 70 | Lâmpada fluorescente tubular tl5 32 W | und | 40,00 |
| 71 | Lâmpada fluorescente tubular, potência nominal 24 W e dimensões 549 x 16, cor luz do dia, bulbo T-5, base G5) | und | 40,00 |
| 72 | Lâmpada fluorescente, tipo pl eletrônica, 220 V -15 W | und | 40,00 |
| 73 | Lâmpada vapor metálico 70 W | und | 40,00 |
| 74 | Lâmpada vapor metálico branca 400 W | und | 40,00 |
| 75 | Lâmpadas diversas led | und | 40,00 |
| 76 | Microswitch m3c-25 V - 15A | und | 4,00 |
| 77 | Mini solenoíde 125 Vcc | und | 20,00 |
| 78 | Minidisjuntor termomagnético, bipolar, 10 A, 125 Vcc, 10 kA | und | 10,00 |
| 79 | Minidisjuntor termomagnético, monopolar, 10 A, 230 Vca, 10 kA | und | 10,00 |
| 80 | Minidisjuntor termomagnético, tripolar, 2A, 230 Vca, 10 kA | und | 10,00 |
| 81 | Mni disjuntor 10A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6,00 |
| 82 | Mni disjuntor 16A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6,00 |
| 83 | Mni disjuntor 2A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6,00 |
| 84 | Mni disjuntor 4A, 2 pólos, 6 kA, curva c | und | 6,00 |
| 85 | Módulo de supervisão efapower (psm) efacec fse | und | 2,00 |
| 86 | Relé de proteção térmica 1,7 - 2,4 A | und | 2,00 |
| 87 | Rele auxiliar industrial 4naf | und | 4,00 |
| 88 | Relé de tensão trifásico nvt-3f-380 V - 60 Hz | und | 4,00 |
| 89 | Rele temporizado elo, 0,1s a 30s vaux 12s Vcc | und | 4,00 |
| 90 | Rele temporizado elo, 1s a 3s vaux 125 Vcc | und | 4,00 |
| 91 | Relé temporizador 1naf 125 Vcc, tempo: 30 segundos | und | 6,00 |
| 92 | Relé térmico 250 Vcc f 2,5 - 4A | und | 10,00 |
| 93 | Resistência de aquecimento 250 Vca, 25 W | und | 10,00 |
| 94 | Resistência de aquecimento para painel 100 W -220 V | und | 4,00 |
| 95 | Resistência de aquecimento para painel 60 W -220 V | und | 4,00 |
| 96 | Resistência de aquecimento 110/220 Vca, 50/60 Hz, 100 W | und | 2,00 |
| 97 | Resistência de desumidificação 150 W-220 V (eltra) - código: 14540 | und | 4,00 |
| 98 | Resistência desumidificadora helicoidal com proteção metálica, 220 V, 150 W | und | 10,00 |
| 99 | Sinaleiro cor verde, tensão de 125 Vca/cc | und | 6,00 |
| 100 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor amarela, 125 Vcc | und | 20,00 |
| 101 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor incolor, 125 Vcc | und | 20,00 |
| 102 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor vermelha, 125 Vcc | und | 20,00 |
| 103 | Sinaleiro com led, aro frontal redondo, lente cor verde, 125 Vcc | und | 20,00 |
| 104 | Sinaleiro vermelho e ou amarelo, tensão de 125 Vcc | und | 20,00 |
| 105 | Termostato 0° a 60 °C | und | 2,00 |

  - Peças de reposição – SoftStarter

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPD MX3 LARGE NEMA 3R (Cód: KPMX3LLCD) | und | 1,00 |
| 2 | MX3/IO CARD SET-STD MV W/PORTUGUESE SW (Cód: BIPC-450100-03) | und | 2,00 |
| 3 | XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) | und | 2,00 |
| 4 | CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) | und | 2,00 |
| 5 | 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód: BIPC-300032-01) | und | 1,00 |
| 6 | Remote RTD Module Assembly 100 ohm Pt (Cód: 400024-01) | und | 1,00 |
| 7 | MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-00B) | und | 3,00 |
| 8 | 800A 6.9KV CONTACTOR (Cód: CON-100050-03) | und | 2,00 |
| 9 | MV 500A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450251-00B) | und | 3,00 |
| 10 | Contactor, Vacuum, 7.2kv, 600A,240V Coil (Cód: CON-100038-01) | und | 2,00 |
| 11 | Contactor, Vacuum,7.2kv,400A,240VAC Coil (Cód: CON-100037-01) | und | 2,00 |
| 12 | MV 300A, 7.2KV PHASE ARRANGEMENT (Cód: S-450250-00A) | und | 3,00 |
| 13 | INVERTER 125VDC/120VAC 2500VA (Cód: PS-100054-00) | und | 1,00 |
| 14 | MV 950A, 7.2KV PHASE ARRANGEM (Cód: S-450258-01B) | und | 3,00 |
| 15 | XFMR, 115/230-115VAC, 300 VA (Cód: PT-100063-00) | und | 1,00 |
| 16 | CPT TRANSFORMER 300VA 120/24 (Cód: CPT-120/24-300) | und | 1,00 |
| 17 | 7.2 KV, MV DIVIDER CARD ASSEMBLY (Cód:BIPC-300032-01) | und | 1,00 |
| 18 | Fusivel 18R (Cód:A072F2D0R0-18R) | und | 3,00 |
| 19 | Fusivel 24R (Cód:A072B2DAR0-24R) | und | 3,00 |
| 20 | Fusivel 48X (Cód:A072B3D0R0-48X) | und | 3,00 |

## SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Listagem dos serviços especializados previstos para serem realizados em equipamentos alocados nos eixos norte e leste do PISF.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de Assistência Técnica |  |  |
| 1.1 | Conjunto Motor Bomba Sulzer (Visita Técnica) | und | 6,00 |
| 1.2 | Conjunto Motor Bomba KSB (Visita Técnica) | und | 6,00 |
| 1.3 | Conjunto Motor Bomba GE (Visita Técnica) | und | 6,00 |
| 1.4 | Válvulas (Visita Técnica) | diária | 15,00 |
| 1.5 | Comportas e Grades (Visita Técnica) | diária | 10,00 |
| 1.6 | Centrais Óleo Dinâmicas (Visita Técnica) | diária | 10,00 |
| 1.7 | Painéis de Excitação (Visita Técnica) | diária | 30,00 |
| 1.8 | SDCS / SPCS / TELECOM (Visita Técnica) | diária | 5,00 |
| 1.9 | Softstarter (Visita Técnica) | diária | 30,00 |
| 1.10 | Medidores de Vazão - Calibração | und | 10,00 |
| 1.11 | Grupo Gerador (Visita Técnica) | und | 2,00 |
| 2 | Manutenção de Geomembrana |  |  |
| 2.1 | Serviço de reparos em estruturas e canais (remoção/reinstalação ou reparos) | und | 50,00 |
| 2.2 | Fixação Mecânica (Confomre ABNT NBR 16199) | und | 25,00 |
| 3 | Óleo |  |  |
| 3.1 | Filtragem de óleo dos transformadores de força 230 kv (maior transformador de 28.000 L) | und | 30,00 |
| 3.2 | Filtragem de óleo dos motores das Ebs I2 e I3 (Visita Técnica) | und | 2,00 |
| 3.3 | Análise de grau oxidação e de viscosidade de óleo lubrificante dos motores das Ebs I2 e I3 (Visita Técnica) | und | 2,00 |
| 3.4 | Coleta, Analise Físico-Química e Cromatográfica de Óleo dos Transformadores de Distribuição e de Potência (Visita Técnica) | und | 13,00 |
| 4 | Serviços de Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado Splits (EB / SES / EC) |  |  |
| 4.1 | 7.500 BTU (Visita Técnica) | und | 9,00 |
| 4.2 | 17.000 BTU (Visita Técnica) | und | 54,00 |
| 4.3 | 22.000 BTU (Visita Técnica) | und | 18,00 |
| 4.4 | 30.000 BTU (Visita Técnica) | und | 108,00 |
| 4.5 | 36.000 BTU (Visita Técnica) | und | 36,00 |
| 4.6 | 58.000 BTU (Visita Técnica) | und | 126,00 |
| 5 | Serviços de recarga de extintores de incênciao (EB / SE / Canteiros) |  |  |
| 5.1 | Recarga Extintor AP 10 L BC | Unid. | 8 |
| 5.2 | Recarga Extintor CO2 06 Kg BC | Unid. | 47 |
| 5.3 | Recarga Extintor PQS 04 Kg BC | Unid. | 13 |
| 5.4 | Recarga Extintor PQS 06 Kg BC | Unid. | 28 |
| 5.5 | Recarga Extintor PQS 08 Kg BC | Unid. | 2 |
| 5.6 | Recarga Extintor PQS 12 Kg BC | Unid. | 50 |
| 5.7 | Recarga Extintor PQS 50 Kg BC | Unid. | 36 |
| 6 | Serviços Diversos |  |  |
| 6.1 | Inspeções aéreas com vôo de VANT (Inspeção) | und | 9,00 |
| 6.2 | Auditoria Independente sobre Condições de Calibração dos Instrumentos de Medição de Vazão (Visita Técnica) | und | 9,00 |
| 6.3 | Serviços de Desinsetização e Controle de Pragas - Eixo Norte e Leste (Visita Técnica) | und | 3,00 |
| 6.4 | Serviços de transporte de equipamentos pesados para reparo em fábrica (carga máx. = 35t) | Km | 20.000,00 |
| 6.5 | Serviços de medição de vazão em Portais, pontos de entrega e em canais para avaliação de perdas (Visita Técnica) | und | 14,00 |

## MATERIAIS DE CONSUMO

Listagem dos materiais de consumo  de uso mecânicos, elétricos e civis a serem alocadas nos eixos norte e leste do PISF.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MATERIAL DE CONSUMO - MECÂNICA |  |  |
| 1.1 | Adesivo Acrílico / Cola de contato | und | 1.080,00 |
| 1.2 | Água Raz - galão 5 l | und | 250,00 |
| 1.3 | Alcool Comum 90º GL | l | 2.700,00 |
| 1.4 | Antiferrugem aerosol WD-40 - tubo de 300 ml | und | 650,00 |
| 1.5 | Antiespumante – antiespumante a base de silicone | l | 500,00 |
| 1.6 | Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 5.400,00 |
| 1.7 | Cola de PVC com 850 g | und | 324,00 |
| 1.8 | Cola Ultra Gray 70g | und | 324,00 |
| 1.9 | Cola para junta de motores com 73g | und | 2.700,00 |
| 1.10 | Convertedor de ferrugem | und | 1.000,00 |
| 1.11 | Corda de bombeiro 12mm em nylon trançado (rolo de 100,00m) | m | 7.200,00 |
| 1.12 | Diesel comum (l) | l | 10.800,00 |
| 1.13 | Disco corte abrasivo 7" x 1/8" x 7/8" | und | 975,00 |
| 1.14 | Disco de corte diamantado - 7", para esmerilhadeira, segmentado, para concreto | und | 975,00 |
| 1.15 | Disco de corte para estrutura metálica 300 x 3,2 x 19,05 mm | und | 975,00 |
| 1.16 | Disco de desbaste para estrutura metálica de 9" x 1/4" x 7/8" ( 225 x 6,25 x 21,87 mm) | und | 975,00 |
| 1.17 | Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 4 mm | kg | 720,00 |
| 1.18 | Eletrodos Revestido AWS-E7018, DN 6 mm | kg | 720,00 |
| 1.19 | Escova de aço para remoção da graxa envelhecida dos cabos de aço | und | 360,00 |
| 1.20 | Estopa - embalagem 20 kg | und | 660,00 |
| 1.21 | Fita auto fusão 19 mm x 10 m | und | 435,00 |
| 1.22 | Fita crepe adesiva 25mm x 50mm | und | 435,00 |
| 1.23 | Fita isolante 19 mm x 10 m | und | 435,00 |
| 1.24 | Gasolina Comum | l | 5.400,00 |
| 1.25 | Graxa a base de lítio NGLI 2 | kg | 1.075,00 |
| 1.26 | Graxa a base de lítio NGLI 3 | kg | 1.075,00 |
| 1.27 | Graxa com dissulfeto de molibidênio (MoS2) - Lata 500 g | und | 1.075,00 |
| 1.28 | Graxa GMA - 2 | kg | 1.075,00 |
| 1.29 | Graxa para motor e bomba | kg | 1.075,00 |
| 1.30 | Graxas para engrenagens de roda e engrenagens expostas | kg | 1.075,00 |
| 1.31 | Hidróxido de cálcio | kg | 1.350,00 |
| 1.32 | Hipoclorito de sódio | kg | 2.700,00 |
| 1.33 | Lâmina de serra para metal Starret ou similar | und | 1.500,00 |
| 1.34 | Lençol de borracha | m | 900,00 |
| 1.35 | Líquido penetrante visível lavável à água (Ensaios de Líquido Penetrante) | und | 220,00 |
| 1.36 | Lixa Ferro nº 120 | und | 5.400,00 |
| 1.37 | Lona de borracha com alma 1,0 – 4,8 mm esp. | m | 100,00 |
| 1.38 | Lona plástica - 4 x 100 m - 12 kg | m | 1.800,00 |
| 1.39 | Mangueira Cristal, Lisa PVC transparente, 3/4" x 2 mm | m | 3.600,00 |
| 1.40 | Mangueira FLG-62/1 0 - 150 PSI 1/4" NPT | m | 1.800,00 |
| 1.41 | Massa calafetar cinza-Durepox ou similiar | und | 750,00 |
| 1.42 | Óleo - Translação pórtico e ponte e direção do carro - 20 l - Óleo EP 220 | l | 750,00 |
| 1.43 | Óleo Hidràulico para os componentes não protegido dos Servomotor Hidráulico - Óleo EP 320 | l | 750,00 |
| 1.44 | Óleo Lubrificante Redutor - Óleo SAE 90 | l | 750,00 |
| 1.45 | Óleo lubrificante, para engrenagem., EP-5, viscosidade (CSt) ( - 40ºC) = 22 - tambor 20 l | l | 750,00 |
| 1.46 | PAC – Policloreto de alumínio (5 l) | l | 2.175,00 |
| 1.47 | Papelão grafitado 1,50 m x 1,60 m Esp 2.4 | m | 100,00 |
| 1.48 | Pasta de Limpeza | kg | 2.175,00 |
| 1.49 | Polímero aniônico | kg | 2.175,00 |
| 1.50 | Querosene para limpeza | l | 2.175,00 |
| 1.51 | Revelador não aquoso D70 (Ensaios de Líquido Penetrante) | und | 220,00 |
| 1.52 | Sílica Gel | kg | 220,00 |
| 1.53 | Silicone (acético branca) - Tubo de 280g | und | 1.080,00 |
| 1.54 | Trava química | und | 430,00 |
| 1.55 | Vaselina sólida anti-inflamável | kg | 1.080,00 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO - ELÉTRICA |  |  |
| 2.1 | Anilha Identificação - 0,5 a 6mm² (pacote com 100 unidades) | und | 10,00 |
| 2.2 | Anilha Identificação - 10 a 16mm² (pacote com 100 unidades) | und | 10,00 |
| 2.3 | Anilha Identificação - 25 a 70mm² (pacote com 100 unidades) | und | 10,00 |
| 2.4 | Anilha Identificação - 95 a 120mm² (pacote com 100 unidades) | und | 10,00 |
| 2.5 | Ar comprimido seco Aerossol 300ml | und | 400,00 |
| 2.6 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 1,5mm² | m | 6.000,00 |
| 2.7 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 2,5mm² | m | 6.000,00 |
| 2.8 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 4mm² | m | 2.000,00 |
| 2.9 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 6mm² | m | 2.000,00 |
| 2.10 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 10mm² | m | 1.000,00 |
| 2.11 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 16mm² | m | 1.000,00 |
| 2.12 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 25mm² | m | 600,00 |
| 2.13 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 35mm² | m | 500,00 |
| 2.14 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 50mm² | m | 500,00 |
| 2.15 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 70mm² | m | 500,00 |
| 2.16 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 95mm² | m | 200,00 |
| 2.17 | Cabo cobre flexível classe 4 ou 5 isolação PVC/A M 1,68 e cobertura PVC-ST1 antichama BWF-B 0,6/1 kV 120mm² | m | 200,00 |
| 2.18 | Cabo de alumínio nu bitola 1/0 AWG (kg) | kg | 600,00 |
| 2.19 | Cabo de alumínio nu bitola 4/0 AWG (kg) | kg | 1.200,00 |
| 2.20 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #35mm² (m) | m | 500,00 |
| 2.21 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #50mm² (m) | m | 500,00 |
| 2.22 | Cabo de cobre nu, eletrolítico, têmpera meio duro, #70mm² (m) | m | 500,00 |
| 2.23 | Conector para haste aterramento #35mm² | und | 50,00 |
| 2.24 | Conector para haste aterramento #50mm² | und | 40,00 |
| 2.25 | Conector para haste aterramento #70mm² | und | 40,00 |
| 2.26 | Filtro de ventiladores de painéis | und | 180,00 |
| 2.27 | Filtro dos motores do eixo leste EBV4, 5 e 6 (fabricante Aeroglass-ref 11140737) | und | 48,00 |
| 2.28 | Filtro dos motores do eixo leste EBV1, 2 e 3 (fabricante Aeroglass-modelo FMT_C2015 inox - 345x925x25mm) | und | 64,00 |
| 2.29 | Fita isolante de borracha autofusão impermeável à prova dágua , até 69 kV (alta tensão)- 19mm x 5m | und | 756,00 |
| 2.30 | Fita isolante adesiva antichama 19mm x 20m | und | 1.512,00 |
| 2.31 | Interruptor simples com 01 tecla | und | 4,00 |
| 2.32 | Interruptor simples com 02 teclas | und | 4,00 |
| 2.33 | Interruptor tipo three-way (paralelos) com 02 teclas | und | 4,00 |
| 2.34 | Limpador de contatos elétricos 300ml | und | 200,00 |
| 2.35 | Diesel comum (l) | l | 9.720,00 |
| 2.36 | Pano para limpeza | kg | 50,00 |
| 2.37 | Pincel - kit 03 pincéis 1/2" 1" 1.1/2" | und | 76,00 |
| 2.38 | Recarga de gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) -52,16 kg | und | 2,00 |
| 2.39 | Sabão líquido neutro (5 l) | und | 54,00 |
| 2.40 | Solvente/Desengraxante de alta rigidez dielétrica 500ml | und | 36,00 |
| 2.41 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 0,5 a 1,5mm² (pct c/ 100) | und | 300,00 |
| 2.42 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 1,5 a 2,5 mm² (pct c/ 100) | und | 300,00 |
| 2.43 | Terminal isolado tipo agulha para condutores de 4 a 6 mm² (pct c/ 100) | und | 300,00 |
| 2.44 | Terminal de compressão – 10mm² | und | 400,00 |
| 2.45 | Terminal de compressão – 16mm² | und | 400,00 |
| 2.46 | Terminal de compressão – 25mm² | und | 200,00 |
| 2.47 | Terminal de compressão – 35mm² | und | 200,00 |
| 2.48 | Terminal de compressão – 50mm² | und | 100,00 |
| 2.49 | Terminal de compressão – 70mm² | und | 100,00 |
| 2.50 | Terminal de compressão – 95mm² | und | 50,00 |
| 2.51 | Terminal de compressão – 120mm² | und | 50,00 |
| 2.52 | Terminal de pressão – 35mm² | und | 50,00 |
| 2.53 | Terminal de pressão – 50mm² | und | 40,00 |
| 2.54 | Terminal de pressão – 70mm² | und | 40,00 |
| 3 | MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL |  |  |
| 3.1 | Aço D=10 mm CA 50 | kg | 7.000,00 |
| 3.2 | Aço D=12 mm CA 50 | kg | 7.000,00 |
| 3.3 | Aço D=5.0 mm CA 60 | kg | 7.000,00 |
| 3.4 | Aço D=6.3 mm CA 50 | kg | 7.000,00 |
| 3.5 | Aço D=8.0 mm CA 50 | kg | 7.000,00 |
| 3.6 | Arame farpado nº. 16 galvanizado Simples | m | 5.000,00 |
| 3.7 | Arame galvanizado 8BWG, d=4,19mm | kg | 540,00 |
| 3.8 | Arame recozido n.º 18 | kg | 300,00 |
| 3.9 | Areia | m³ | 400,00 |
| 3.10 | Argamassa para grouteamento | kg | 2.500,00 |
| 3.11 | Brita | m³ | 500,00 |
| 3.12 | Caibro de 5x5cm | m | 3.000,00 |
| 3.13 | Cal hidratada | kg | 2.000,00 |
| 3.14 | Cimento CPII-32 | kg | 250.000,00 |
| 3.15 | Compensado resinado 17mm | m² | 216,00 |
| 3.16 | Desmoldante | l | 192,00 |
| 3.17 | Diesel comum (l) | l | 126.000,00 |
| 3.18 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m | und | 36,00 |
| 3.19 | Gastalho 10x2,5cm | m | 3.000,00 |
| 3.20 | Grampo para cerca galvanizado 1 x 9 | kg | 216,00 |
| 3.21 | Junta de dilatação (O-22 ou similar) | m | 300,00 |
| 3.22 | Junta de dilatação | m | 300,00 |
| 3.23 | Lâmpada comum 80-100W | und | 300,00 |
| 3.24 | Lâmpada fluorecente de 20W | und | 300,00 |
| 3.25 | Lâmpada vapor mercúrio 400 W (base E40) | und | 36,00 |
| 3.26 | Lixa nº120 | und | 90,00 |
| 3.27 | Lona plástica - 4 x 100m - 12kg | und | 4,00 |
| 3.28 | Manta termoplástica PEAD, geomembrana lisa, e=2 mm | m² | 1.650,00 |
| 3.29 | Massa corrida - latão 18 l | und | 50,00 |
| 3.30 | Mastique elástico base silicone | Kg | 150,00 |
| 3.31 | Mourão de concreto reto para cercas | und | 504,00 |
| 3.32 | Perfil para fixação das geomembrana Barra de 6m | m | 300,00 |
| 3.33 | Pincel 1" | und | 200,00 |
| 3.34 | Prego 18x30 | kg | 480,00 |
| 3.35 | Rolo de lã de carneiro - 20cm | und | 200,00 |
| 3.36 | Rolo de espuma poliéster 23 cm com cabo | und | 200,00 |
| 3.37 | Soquete de porcelana base E27, para uso ao tempo, para lâmpadas | und | 36,00 |
| 3.38 | Tábua de madeira de lei, 2,5x15cm (1x6) não aparelhada | m | 500,00 |
| 3.39 | Thinner/águarras - 5 l | und | 20,00 |
| 3.40 | Tijolo comum (5,5x10x20) cm | und | 24.000,00 |
| 3.41 | Tinta Alcatrão de Hulha - galão de 3,6 litros | l | 20,00 |
| 3.42 | Tinta Latex PVA | l | 496,00 |
| 3.43 | Trincha de 2 " | und | 200,00 |
| 3.44 | Vassourão 40cm com cabo | und | 246,00 |
| 4 | MATERIAL DE CONSUMO - ESCRITÓRIO |  |  |
| 4.1 | Açúcar | kg | 240,00 |
| 4.2 | Água Mineral (20 l) | und | 1.200,00 |
| 4.3 | Água Sanitária 1000 ml | und | 100,00 |
| 4.4 | Álcool | l | 100,00 |
| 4.5 | Bobina papel para ploter A0 | und | 4,00 |
| 4.6 | Café torrado e moído | und | 300,00 |
| 4.7 | Caneta esfereográfica Azul | und | 120,00 |
| 4.8 | Capa para encadernação Azul | und | 240,00 |
| 4.9 | Capa para encadernação Transparente | und | 480,00 |
| 4.10 | Cartucho colorido para impressora | und | 480,00 |
| 4.11 | Cartucho preto para impressora | und | 80,00 |
| 4.12 | Classificador elástico | und | 60,00 |
| 4.13 | Clips nº 02 (caixa com 100 unidades) | caixa | 54,00 |
| 4.14 | Clips nº 04 (caixa com 100 unidades) | caixa | 54,00 |
| 4.15 | Clips nº 06 (caixa com 100 unidades) | caixa | 54,00 |
| 4.16 | Clips nº 08 (caixa com 100 unidades) | caixa | 54,00 |
| 4.17 | Cola tenaz | und | 54,00 |
| 4.18 | Copo descartável 200 ml (pacote c/ 50 und) | und | 195,00 |
| 4.19 | Copo descartável 50 ml (pacote c/ 50 und) | und | 195,00 |
| 4.20 | Corretivo à base d'agua 18 ml | und | 90,00 |
| 4.21 | Desinfetante 5L | und | 504,00 |
| 4.22 | Detergente 5L | und | 20,00 |
| 4.23 | DVD Regravável | und | 630,00 |
| 4.24 | Envelope de papel tamanho A3 | und | 252,00 |
| 4.25 | Envelope de papel tamanho A4 | und | 630,00 |
| 4.26 | Envelope de papel tamanho A5 - 200 x 280 mm | und | 630,00 |
| 4.27 | Espiral 7mm | und | 200,00 |
| 4.28 | Espiral 9mm | und | 200,00 |
| 4.29 | Esponja de prato | und | 200,00 |
| 4.30 | Estilete 18mm | und | 20,00 |
| 4.31 | Fita adesiva 48/100 | und | 80,00 |
| 4.32 | Fita adesiva transparente | und | 80,00 |
| 4.33 | Fita crepe branca 45 x 50m | und | 40,00 |
| 4.34 | Flanela | und | 30,00 |
| 4.35 | Grampeador grande de mesa P/40F | und | 120,00 |
| 4.36 | Grampo 26/6 | und | 24,00 |
| 4.37 | Grampo tipo trilho | und | 12,00 |
| 4.38 | Lápis grafite | und | 144,00 |
| 4.39 | Livro de ata com 100 páginas numeradas | und | 36,00 |
| 4.40 | Marca texto | und | 150,00 |
| 4.41 | Pacote de lã de aço 60 g | und | 60,00 |
| 4.42 | Pano de chão | und | 80,00 |
| 4.43 | Pano de prato | und | 24,00 |
| 4.44 | Papel A4-resma de 500 folhas | und | 100,00 |
| 4.45 | Papel higiênico | und | 918,00 |
| 4.46 | Papel Toalha | und | 250,00 |
| 4.47 | Pasta arquivo de A a Z Ofício | und | 200,00 |
| 4.48 | Pasta suspensa | und | 200,00 |
| 4.49 | Perfurador de papel 2 furos até 30 fls | und | 40,00 |
| 4.50 | Régua 30cm Acrílico Cristal | und | 40,00 |
| 4.51 | Rodo de borracha | und | 54,00 |
| 4.52 | Sabão em pó 500g | und | 80,00 |
| 4.53 | Sabonetes líquido | l | 504,00 |
| 4.54 | Tinta para carimbo | und | 8,00 |
| 4.55 | Vassoura | und | 54,00 |

## MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DOS ESCRITÓRIOS – CANTEIROS

Listagem dos móveis e equipamentos que serão alocados nos escritórios e canteiros instalados ao longo dos eixos norte e leste. do PISF.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aluguel de Impressora A3 | und x mês | 18,00 |
| 2 | Aluguel de Impressora A4 | und x mês | 144,00 |
| 3 | Aluguel de Plotter | und x mês | 18,00 |
| 4 | Aluguel de Servidor com backup | und x mês | 18,00 |
| 5 | Aluguel desktop com software - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, monitor, S.O. 10 e Office última versão) | und x mês | 756,00 |
| 6 | Aluguel desktop com software - tipo 3 (i7, 500GB, 4GB, monitores, S.O. 10 e Office última versão | und x mês | 270,00 |
| 7 | Aluguel Notebook - tipo 1 (i7, 1T, 4GB, S.O. 10 e Office última versão) | und x mês | 90,00 |
| 8 | Antena externa | und | 1,00 |
| 9 | Aparelho de jantar para 06 pessoas | und | 45,00 |
| 10 | Armário de cozinha completo | und | 7,00 |
| 11 | Armário de escritório | und | 25,00 |
| 12 | Armário para vestiário com 16 portas | und | 7,00 |
| 13 | Bebedouro (canteiro) | und | 8,00 |
| 14 | Cadeira de escritório | und | 89,00 |
| 15 | Cadeiras PVC | und | 30,00 |
| 16 | Cama box solteiro | und | 50,00 |
| 17 | Câmera fotográfica digital | und | 3,00 |
| 18 | Carrinhos de lixo | und | 17,00 |
| 19 | Cestos de lixo | und | 24,00 |
| 20 | Chapa gás para grelhar | und | 8,00 |
| 21 | Coifa | und | 8,00 |
| 22 | Condicionador de ar 12.000 BTU | und | 20,00 |
| 23 | Conjunto de Mesa com 06 lugares (para cozinha) | und | 9,00 |
| 24 | Conjunto de utensílios para cozinha | conj. | 7,00 |
| 25 | Faqueiro com 24 peças | und | 35,00 |
| 26 | Fogão | und | 3,00 |
| 27 | Fogão industrial 6 bocas | und | 5,00 |
| 28 | Forno elétrico | und | 7,00 |
| 29 | Forno Microondas | und | 7,00 |
| 30 | Freezer 246 l | und | 1,00 |
| 31 | Gás de cozinha | und | 17,00 |
| 32 | Geladeira | und | 3,00 |
| 33 | Geladeira industrial | und | 4,00 |
| 34 | GPS com cabo e software (conforme especificação) | und | 3,00 |
| 35 | Guarda-Roupa 4 Portas | und | 5,00 |
| 36 | Conjunto copos em vidro com 8 unidades | und | 100,00 |
| 37 | Conjunot de panelas com 7 peças | und | 8,00 |
| 38 | Jogo de Roupa de banho 5 Peças | und | 12,00 |
| 39 | Jogo de roupa de cama solteiro | und | 50,00 |
| 40 | Conjunto de sofá 2 e 3 lugares | und | 10,00 |
| 41 | Liquidificadores industriais | und | 8,00 |
| 42 | Máquina de lavar louças | und x mês | 36,00 |
| 43 | Máquina de Lavar roupa 11kg | und | 2,00 |
| 44 | Mesa buffets | und | 11,00 |
| 45 | Mesa de refeitório 10 lugares com cadeiras | und | 40,00 |
| 46 | Mesa de reunião 10 lugares com 10 cadeiras | und | 3,00 |
| 47 | Mesa retangular em PVC | und | 6,00 |
| 48 | Mesas de escritório com gavetas (conforme especificação) | und | 89,00 |
| 49 | Pratos rasos | und | 795,00 |
| 50 | Projetor multimídia (Datashow) | und | 3,00 |
| 51 | Rack (sala) | und | 3,00 |
| 52 | Refresqueira | und | 8,00 |
| 53 | Tábuas para carnes | und | 8,00 |
| 54 | Televisor LCD com 27,5" | und | 3,00 |

## VEÍCULOS

Listagem dos quantitativos de veículos que serão distribuídos para com os profissionais a serem alocados nos escritórios e canteiros instalados ao longo dos eixos norte e leste. do PISF.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Veículo Leve - Tipo Hatch 1.4 Flex (85 cv) | und x mês | 26 |
| 1.2 | Veículo Leve - Tipo Sedan 1.6 Flex (115 cv) | und x mês | 1 |
| 1.3 | Veículo Tipo Pick Up Cabine Dupla 4 x 4 (163 cv) | und x mês | 53 |
| 1.4 | Veículo Utilitário - Tipo Microônibus - 28 assentos (150 cv) - Com MOTORISTA | und x mês | 4 |
| 1.5 | Veículo Utilitário - Tipo Ônibus - 45 assentos (218 cv) - Com MOTORISTA | und x mês | 6 |
| 1.6 | Veículo Utilitário - Tipo Van - 16 assentos (Com MOTORISTA) | und x mês | 2 |