[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 695/13

	21/10/2014
	340/14
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	-
	(61) 2028-4619

	RDC ELETRÔNICO Nº 41/2014

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE RDC ELETRÔNICO Nº 41/2014, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE REMANSO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1: 

PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO QUE COMPROVE TER FORNECIDO E INSTALADO GEOMEMBRANA EM PEAD, NO QUANTITATIVO TOTAL DE 8.400 M².PARA ATENDER O ITEM CITADO E COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA,  O LICITANTE PODERÁ APRESENTAR ATESTADO QUE COMPROVE O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TECIDA? VALE RESSALTAR QUE HÁ SIMILARIDADE ENTRE OS ITENS CITADOS, PRINCIPALMENTE QUANTO A COMPLEXIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
RESPOSTA 1: 
NÃO SERÃO ACEITOS ATESTADOS QUE NÃO SEJAM DE INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM PEAD, POR SE TRATAR DE UM SERVIÇO QUE REQUER MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
                                                        FAX Nº 340/14 – EDITAL Nº  41/2014                                                            

/jrbc                                                           FAX Nº 307/14 – EDITAL Nº 35/14                                                                   


_1161585798.bin

