## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE OUROLÂNDIA E UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA.
|  |  |  | DATA BASE: | Agosto/2017 |  | BDI MAT.: | 19.98% | BDI SERV.: | 29.98%
ITEM | UNIDADE | SERVIÇOS |  |  | MATERIAIS - HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |  |  | VALOR TOTAL (R$)
|  | OUROLÂNDIA | UMBURANAS | TOTAL | OUROLÂNDIA | UMBURANAS | TOTAL | OUROLÂNDIA | UMBURANAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - OUROLÂNDIA E UMBURANAS | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0
2 | REDE COLETORA DE ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO | 0 | 0 | 0
4 | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO | 0 | 0 | 0
TOTAL DA OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## REORD_SERV_PRELIMIN.+OUROLÂND
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE OUROLÂNDIA E UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: | AGOSTO/2017 |  | BDI MAT.: | 19.98% | BDI SERV.: | 29.98%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| A | SERVIÇOS
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES - OUROLÂNDIA E UMBURANAS
CODEVASF | 01.01 | MOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.02 | DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS II | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.03 | INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.04 | ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (BASE) | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.05 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4, C/AR E DIREÇÃO HIDRAULICA | MÊS | 9 |  | 0
CODEVASF | 01.06 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RASTREADOR VEICULAR | MÊS | 9 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 74209/001 | 01.07 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) - OUROLÂNDIA | M2 | 12 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 74209/001 | 01.08 | PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO CODEVASF, INCL.FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) - UMBURANAS | M2 | 12 |  | 0
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS PRELIMINARES - OUROLÃNDIA E UMBURANAS |  |  |  | 0
| 02.00 | SERVIÇOS - OUROLÃNDIA
| 02.01 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 0 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 11676 | 02.01.01 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS | M | 4086.94 |  | 0
CODEVASF | 02.01.02 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 4086.94 |  | 0
CODEVASF | 02.01.03 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 9808.65 |  | 0
CODEVASF | 02.01.04 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 117.76 |  | 0
CODEVASF | 02.01.05 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 510 |  | 0
CODEVASF | 02.01.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 118.95 |  | 0
ORSE SERVIÇO 02503 | 02.01.07 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 1336.52 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90086 | 02.01.08 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 87.73 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72915 | 02.01.09 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 1053 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72917 | 02.01.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 69.12 |  | 0
CODEVASF | 02.01.11 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 526.5 |  | 0
CODEVASF | 02.01.12 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 34.56 |  | 0
CODEVASF | 02.01.13 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 1134 |  | 0
CODEVASF | 02.01.14 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 74.44 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73964/006 | 02.01.15 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 2546.37 |  | 0
CODEVASF | 02.01.16 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1370.37 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 03212 | 02.01.17 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 326.95 |  | 0
CODEVASF | 02.01.18 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 1769.5 |  | 0
CODEVASF | 02.01.19 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1769.5 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 1 A 00 001 08 | 02.01.20 | TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | TXKM | 9198.7 |  | 0
CODEVASF | 02.01.21 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 1370.37 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 001 00 | 02.01.22 | TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE | TXKM | 11648.14 |  | 0
CODEVASF | 02.01.23 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATÉ 3,00 M. | M2 | 3133.9 |  | 0
CODEVASF | 02.01.24 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M. | M2 | 783.48 |  | 0
CODEVASF | 02.01.25 | ESCORAMENTO CONTINUO METALICO EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M. | M2 | 584.48 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90740 | 02.01.26 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 3954.26 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90741 | 02.01.27 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 132.68 |  | 0
CODEVASF | 02.01.28 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 4086.94 |  | 0
CODEVASF | 02.01.29 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 400MM | MXKM | 8173.88 |  | 0
CODEVASF | 02.01.30 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 56 |  | 0
CODEVASF | 02.01.31 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN. | 18 |  | 0
CODEVASF | 02.01.32 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 4,00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 17 |  | 0
CODEVASF | 02.01.33 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. | UN | 136 |  | 0
CODEVASF | 02.01.34 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00 M, C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO (DP1005-01) 150MM | UN | 10 |  | 0
CODEVASF | 02.01.35 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 384 |  | 0
CODEVASF | 02.01.36 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERRA NAT MATERIAL DE 2ª CAT, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 875 |  | 0
CODEVASF | 02.01.37 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, MATERIAL DE 2ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 504 |  | 0
CODEVASF | 02.01.38 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.ASFALTICO, MATERIAL DE 2ª CAT, DN 100MM, S/FORN.DO MATERIAL HIDRAULICO | M | 205 |  | 0
CODEVASF | 02.01.39 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV.C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, MATERIAL DE 3ª CAT, DN 100MM, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRAULICO. | M | 336 |  | 0
CODEVASF | 02.01.40 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 288 |  | 0
CODEVASF | 02.01.41 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 96 |  | 0
CODEVASF | 02.01.42 | LEVANTAMENTO DE PARALELEPIPEDO OU PEDRA IRREGULAR | M2 | 2063.6 |  | 0
CODEVASF | 02.01.43 | DEMOLICAO DE ASFALTO | M3 | 47.11 |  | 0
CODEVASF | 02.01.44 | DEMOLICAO DE PASSEIO EM CERAMICA | M2 | 52.2 |  | 0
CODEVASF | 02.01.45 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 201.6 |  | 0
CODEVASF | 02.01.46 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 576 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73790/004 | 02.01.47 | RECOMPOSICAO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | M2 | 2063.6 |  | 0
CODEVASF | 02.01.48 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM.C/PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,EM TRINCHEIRA | M3 | 47.11 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72942 | 02.01.49 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 942.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72911 | 02.01.50 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA , INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (TRINCHEIRA ) | M3 | 188.44 |  | 0
CODEVASF | 02.01.51 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO CERAMICO, INCL. FORNECIMENTO DE MATERIAL | M2 | 52.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 02.01.52 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 201.6 |  | 0
CODEVASF | 02.01.53 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO | M | 576 |  | 0
CODEVASF | 02.01.54 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 4904 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 7118 | 02.01.55 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DN ATÉ 100MM COM FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO | M | 1634.78 |  | 0
CODEVASF | 02.01.56 | LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ACABAMENTO DE PV´S. | UN | 44 |  | 0
CODEVASF | 02.01.57 | TESTE DE REDE E LIMPEZA | M | 25697.09 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 02.01 - REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 0
| 02.02 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  | 0 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 02.02.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 520 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 93358 | 02.02.02 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 12.72 |  | 0
ORSE SERVIÇO 02503 | 02.02.03 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 26 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72917 | 02.02.04 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 19.5 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 93382 | 02.02.05 | REATERRO MANUAL DE VALA, POÇOS E CAVAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 38.72 |  | 0
CODEVASF | 02.02.06 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 49.05 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94102 | 02.02.07 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, COM CAMADA DE AREIA, INCLUINDO FORNECIMENTO MATERIAL | M3 | 1.95 |  | 0
CODEVASF | 02.02.08 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | m3 | 49.05 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72844 | 02.02.09 | CARGA E DESCARGA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 49.05 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 001 00 | 02.02.10 | TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULAMTE | TXKM | 416.92 |  | 0
CODEVASF | 02.02.11 | ESCORAMENTO CONTINUO METALICO EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M. | M2 | 126 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 0008 | 02.02.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 0.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73844/001 | 02.02.13 | ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.18 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 8559 | 02.02.14 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-1 D=0,40 M | M | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.15 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 1.58 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73710 | 02.02.16 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 16.52 |  | 0
CODEVASF | 02.02.17 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. | UN | 2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73631 | 02.02.18 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 9.42 |  | 0
CODEVASF | 02.02.19 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m² | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 02.02.20 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO | M2 | 0.75 |  | 0
CODEVASF | 02.02.21 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | M2 | 0.6 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73661 | 02.02.22 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.23 | FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METALICO I PARA MONOVIAS | KG | 267.88 |  | 0
CODEVASF | 02.02.24 | ARGAMASSA CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:6 | M2 | 216 |  | 0
CODEVASF | 02.02.25 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 107.29 |  | 0
CODEVASF | 02.02.26 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 509.49 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 02.02.27 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 39.56 |  | 0
CODEVASF | 02.02.28 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 02.02.29 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 134 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 74190/001 | 02.02.30 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M2 | 38.53 |  | 0
CODEVASF | 02.02.31 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 6.5 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 02.02.32 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 6.5 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73888/009 | 02.02.33 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN ATÉ 400 MM | M | 22 |  | 0
CODEVASF | 02.02.34 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM | M | 22 |  | 0
CODEVASF | 02.02.35 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 350MM | MXKM | 44 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73834/004 | 02.02.36 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 02.02.37 | INSTALACAO PONTO TOMADA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 02.02.38 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.39 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.40 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.41 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.02.42 | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REDE DE ENERGIA INTERNA E ILUMINAÇAO EXTERNA DA EEE E ETE | KM | 0.5 |  | 0
CODEVASF | 02.02.43 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-01 | UN | 1 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 02.02 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  | 0
| 02.03 | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 02.03.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 15400 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73822/002 | 02.03.02 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 46200 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 9537 | 02.03.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 199.32 |  | 0
SINAPI/SERVIÇOS 93358 | 02.03.04 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 135 |  | 0
SICRO/SEERVIÇO 3 S 01 401 00 | 02.03.05 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 459.9 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 05103 | 02.03.06 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DOS TALUDES | M2 | 6042 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72915 | 02.03.07 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M (VALAS DE ANCORAGEM DAS MANTAS) | M3 | 349.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 74005/002 | 02.03.08 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (COROAMENTO DAS LAGOAS) | M3 | 2028.3 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 93382 | 02.03.09 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACATAÇÃO MECANIZADA | M3 | 349.2 |  | 0
CODEVASF | 02.03.10 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 809.1 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72844 | 02.03.11 | CARGA E DESCARGA DE SOLO/CASCALHO | M3 | 3321.6 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 001 00 | 02.03.12 | TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | TXKM | 27468.6 |  | 0
CODEVASF | 02.03.13 | ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD DN=100mm. | M | 3600 |  | 0
CODEVASF | 02.03.14 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM | M | 3600 |  | 0
CODEVASF | 02.03.15 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 400MM | MXKM | 7200 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73887/003 | 02.03.16 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 34 |  | 0
CODEVASF | 02.03.17 | CARGA E DESCARGA DE TUBO F°F°. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 1.1 |  | 0
CODEVASF | 02.03.18 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MÃO SELECIONADE EM VALA DE INFILTRAÇÃO. | M3 | 1909 |  | 0
CODEVASF | 02.03.19 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM | M2 | 16.07 |  | 0
CODEVASF | 02.03.20 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇAO, LANÇ., ADENS. E CURA | M3 | 0.92 |  | 0
CODEVASF | 02.03.21 | CONCRETO FCK=20MPA, INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 20.23 |  | 0
CODEVASF | 02.03.22 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5.4 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 92767 | 02.03.23 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1692 |  | 0
CODEVASF | 02.03.24 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, LISA, E=1 MM | M2 | 26000 |  | 0
CODEVASF | 02.03.25 | FORNEC. ASSENT. RECUPERAÇÃO DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA'S | M2 | 170.4 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 92263 | 02.03.26 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM | M2 | 161.12 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 02.03.27 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 426.56 |  | 0
CODEVASF | 02.03.28 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.03.29 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO E SELADOR, EM DUAS DEMAOS | M2 | 159.95 |  | 0
CODEVASF | 02.03.30 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 154.42 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 02.03.31 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 75.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 87690 | 02.03.32 | CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA | M2 | 9 |  | 0
CODEVASF | 02.03.33 | REPOSIÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁREA | M | 3000 |  | 0
CODEVASF | 02.03.34 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MOURÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU OBLIQUA H(u) - 2,50M, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO. | UN | 40 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94582 | 02.03.35 | JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 4.4 |  | 0
CODEVASF | 02.03.36 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A ÓLEO | M2 | 9.45 |  | 0
CODEVASF | 02.03.37 | PORTA DE ABRIR EM FERRO, COM ALMOFADA E GUARNIÇÃO, INCLUSO FECHADURA E PINTURA (0,8X2,10M) | M2 | 1.68 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 09642 | 02.03.38 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO | M | 85.23 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94201 | 02.03.39 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA - CANAL COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 85.23 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 9535 | 02.03.40 | CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | pç | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.03.41 | FORNECIMENTO DE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO, L=0,60m, H=0,80m, NA COZINHA COM COMPRIMENTO DE 2,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.03.42 | FORNECIMENTO DE BANCADA DE AÇO INOX, L=0,60m, H=0,80m, NO LABORATÓRIO COM COMPRIMENTO DE 3,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UN | 1 |  | 0
SINAPI SERVIÇO 86942 | 02.03.43 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 1 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 95472 | 02.03.44 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.03.45 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | M2 | 6.72 |  | 0
CODEVASF | 02.03.46 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m² | UN | 8 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 202 70 | 02.03.47 | TESTE ESTANQUEIDADE DO DAFA UTILIZANDO ÁGUA BRUTA | TxKM | 5618 |  | 0
0
|  | TOTAL DO ITEM 02.03 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 02.00 - SERVIÇOS DO SES OUROLÂNDIA |  |  |  | 0

## REORD_SERV_UMBURANAS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE OUROLÂNDIA E UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: | AGOSTO/2017 |  | BDI MAT.: | 19.98% | BDI SERV.: | 29.98%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| 03.00 | SERVIÇOS - UMBURANAS
| 03.01 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 0 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 11676 | 03.01.01 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS | M | 1493.16 |  | 0
CODEVASF | 03.01.02 | LOCACAO DE REDE COLETORA CONVENCIONAL, CONDOMINIAL, INTERCEPTOR, EMISSARIO E LINHA DE RECALQUE, INCLUINDO PLANIALTIMETRIA, COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | 1493.16 |  | 0
CODEVASF | 03.01.03 | CERCA DE PROTECAO S/ SINALIZACAO LUMINOSA P/ ABERTURA DE VALA C/ MONTANTES E TELA PVC, INCL. FORNEC., TRANP., INSTAL. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA(DP0302-02) - REAPROVEITAMENTO 10 VEZES | M2 | 3583.58 |  | 0
CODEVASF | 03.01.04 | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL.FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | M2 | 56 |  | 0
CODEVASF | 03.01.05 | CONE C/ FAIXA REFLETORA P/DESVIO DE TRAFEGO E/OU REDUCAO DA AREA DE CIRCULACAO, INCL. FORNEC. E REMOCAO P/ OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301-02) | UN | 187 |  | 0
CODEVASF | 03.01.06 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/PEDESTRES (DP0304-01) | M2 | 32.66 |  | 0
ORSE SERVIÇO 02503 | 03.01.07 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 594.36 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90086 | 03.01.08 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 331.19 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72915 | 03.01.09 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | M3 | 515.11 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72917 | 03.01.10 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A. CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00M | M3 | 287.03 |  | 0
CODEVASF | 03.01.11 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 416.05 |  | 0
CODEVASF | 03.01.12 | ESCAV. DE VALAS - ESGOTO - EM ROCHA BRANDA EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE ROMPEDOR PNEUMATICO | M3 | 231.83 |  | 0
CODEVASF | 03.01.13 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 455.68 |  | 0
CODEVASF | 03.01.14 | ESCAV. DE VALA - ESGOTO - EM ROCHA SA, EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2,01 A 4,00 M, C/ USO DE EXPLOSIVO, INCL. PROTECAO | M3 | 253.91 |  | 0
CODEVASF | 03.01.15 | ESCAV. VALA - ESGOTO-EM ROCHA SÃ, EXECUTADA ENTRE AS PROFUNDIDADES DE 4,01 A 5,0M COM USO DE EXPLOSIVO INCLUINDO PROTEÇÃO | M3 | 60.83 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73964/006 | 03.01.16 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVACOES, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1727.69 |  | 0
CODEVASF | 03.01.17 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | M3 | 1262.7 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 03212 | 03.01.18 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | M3 | 119.45 |  | 0
CODEVASF | 03.01.19 | CARGA E DESCARGA DE ROCHA | M3 | 1418.3 |  | 0
CODEVASF | 03.01.20 | ESPALHAMENTO MECANICO DE ROCHA EM BOTA-FORA | M3 | 1418.3 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 1 A 00 001 08 | 03.01.21 | TRANSPORTE DE ROCHA, EM CAMINHAO BASCULANTE | TXKM | 8895.75 |  | 0
CODEVASF | 03.01.22 | EXPLORAÇAÕ DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 1262.7 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 001 00 | 03.01.23 | TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE | TXKM | 10732.95 |  | 0
CODEVASF | 03.01.24 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANÇOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUNDIDADES ATÉ 3,00 M. | M2 | 1759.04 |  | 0
CODEVASF | 03.01.25 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M. | M2 | 439.76 |  | 0
CODEVASF | 03.01.26 | ESCORAMENTO CONTINUO METALICO EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M. | M2 | 5031.62 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90740 | 03.01.27 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 150 MM | M | 1064.3 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90741 | 03.01.28 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 200 MM | M | 208.41 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 90742 | 03.01.29 | ASSENT. DE TUBOS EM PVC RIG. PB JE - DN 250 MM | M | 220.45 |  | 0
CODEVASF | 03.01.30 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 MM | M | 1493.16 |  | 0
CODEVASF | 03.01.31 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 400MM | MXKM | 41061.9 |  | 0
CODEVASF | 03.01.32 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0, 60M, EM PROFUND. ATE 1,20M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO I) DP1001-01 | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 03.01.33 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80M, C/ LAJE DE RED., ENTRE PROFUND. DE 1,00 E 1,80M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO (PV TIPO III) DP1001-03 | UN. | 8 |  | 0
CODEVASF | 03.01.34 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 1,81 E 4,00M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UN | 14 |  | 0
CODEVASF | 03.01.35 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10M, C/ LAJE DE RED.E CHAMINE , ENTRE PROFUND.DE 4,01 E 5,0M, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC.E ASSENT.DE TAMPAO (PV TIPO IV) DP1001-04 | UM | 7 |  | 0
CODEVASF | 03.01.36 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. | UN | 79 |  | 0
CODEVASF | 03.01.37 | CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES(NOVAS)EM REDES DE AGUA/ESGOTO | UN | 173 |  | 0
CODEVASF | 03.01.38 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERR NAT MATERIAL DE 2ª CAT, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 605.5 |  | 0
CODEVASF | 03.01.39 | EXECUCAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM TERR NAT MATERIAL DE 3ª CAT, DN 100MM, S/FORNEC. DO MAT.HIDRAULICO. | M | 259.5 |  | 0
CODEVASF | 03.01.40 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 40M, E=5CM, EM PROFUND. ATE 0, 60M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO IV) DP1003-06 | UN | 104 |  | 0
CODEVASF | 03.01.41 | CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO DN=0, 60M, E=5CM, EM PROFUND. DE 0, 61M ATE 0, 80M, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ E=0, 07M (CLP TIPO V) DP1003-06 | UN | 69 |  | 0
CODEVASF | 03.01.42 | DEMOLICAO DE PASSEIO / PAVIMENTO EM CONCRETO SIMPLES | M2 | 103.5 |  | 0
CODEVASF | 03.01.43 | LEVANTAMENTO DE GUIA OU MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 259.5 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94992 | 03.01.44 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 6CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M2 | 103.5 |  | 0
CODEVASF | 03.01.45 | ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ - FABRICADO | M | 259.5 |  | 0
CODEVASF | 03.01.46 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'S E S.E.S.'S | M | 1791.79 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 7118 | 03.01.47 | REMANEJAMENTO DE REDE DE ÁGUA DN ATÉ 100MM COM FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO | M | 597.26 |  | 0
CODEVASF | 03.01.48 | LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E ACABAMENTO DE PV´S. | UN | 34 |  | 0
CODEVASF | 03.01.49 | TESTE DE REDE E LIMPEZA | M | 18649.98 |  | 0
2 |  | TOTAL DO ITEM 03.01 - REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 0
| 03.02 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  | 0 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.02.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 520 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 0008 | 03.02.02 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 0.2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73844/001 | 03.02.03 | ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.18 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 8559 | 03.02.04 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-1 D=0,40 M | M | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.05 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73710 | 03.02.06 | BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA | M3 | 16.52 |  | 0
CODEVASF | 03.02.07 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. | UN | 2 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73631 | 03.02.08 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 9.42 |  | 0
CODEVASF | 03.02.09 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m² | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 03.02.10 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA,INCLUINDO PINTURA DE PROTECAO | M2 | 0.75 |  | 0
CODEVASF | 03.02.11 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | M2 | 0.6 |  | 0
SINAPI/SERVIÇOS 73661 | 03.02.12 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.13 | FORNEC.E ASSENT.DE PERFIL METALICO I PARA MONOVIAS | KG | 267.88 |  | 0
ORSE/SERVIÇOS 741001 | 03.02.14 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5M (DP1805-02/03) | m2 | 10 |  | 0
SINAPI/SERVIÇOS 73933/001 | 03.02.15 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE EPOXI | m2 | 2.52 |  | 0
CODEVASF | 03.02.16 | ARGAMASSA CIMENTO:AREIA:ADITIVO 1:6 | M2 | 216 |  | 0
CODEVASF | 03.02.17 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 107.29 |  | 0
CODEVASF | 03.02.18 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 481.29 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO73924/002 | 03.02.19 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 39.56 |  | 0
CODEVASF | 03.02.20 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.02.21 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 133.66 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 74190/001 | 03.02.22 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M2 | 38.53 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73834/001 | 03.02.23 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 03.02.24 | INSTALACAO PONTO TOMADA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 03.02.25 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.26 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.27 | INSTALAÇÃO DE PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.28 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.29 | INSTALAÇÃO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA BAIXA, INCLUSIVE INSTALAÇAO PADRAO COELBA DE ENTRADA | KM | 0.3 |  | 0
CODEVASF | 03.02.30 | INSTALAÇÃO DA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA, INCLUSIVE DE TRANSFORMADORES E PADRAO COELBA DE ENTRADA. | KM | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.02.31 | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REDE DE ENERGIA INTERNA E ILUMINAÇAO EXTERNA DA EEE E ETE | KM | 0.2 |  | 0
CODEVASF | 03.02.32 | PEDIDO DE LIGAÇÃO E TARIFA DA COELBA DA EEE-02 | UN | 1 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 03.02 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO |  |  |  | 0
| 03.03 | ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO
SINAPI/SERVIÇO 73859/002 | 03.03.01 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | M2 | 16570 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73822/002 | 03.03.02 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | 49711 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 9537 | 03.03.03 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 199.32 |  | 0
SINAPI/SERVIÇOS 93358 | 03.03.04 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 552.6 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 72844 | 03.03.05 | CARGA E DESCARGA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 970.2 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 001 00 | 03.03.06 | TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE | TXKM | 8246.7 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 05103 | 03.03.07 | REGULARIZAÇÃO MANUAL DOS TALUDES | M2 | 6042 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 93382 | 03.03.08 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACATAÇÃO MECANIZADA. | M3 | 417.6 |  | 0
CODEVASF | 03.03.09 | EXPLORACAO DE JAZIDA DE SOLO / CASCALHO | M3 | 417.6 |  | 0
CODEVASF | 03.03.10 | ASSENT. DE TUBO DRENO PERFURADO E CORRUGADOS DE PVC RIGIDO/PEAD DN=100mm. | M | 2400 |  | 0
CODEVASF | 03.03.11 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 400 MM | M | 2400 |  | 0
CODEVASF | 03.03.12 | MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC C/ DN ATE 400MM | MXKM | 66000 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73887/003 | 03.03.13 | ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | M | 82 |  | 0
CODEVASF | 03.03.14 | CARGA E DESCARGA DE TUBO F°F°. DUCTIL OU ACO CARBONO, P/DN ATE 300MM. | T | 2.58 |  | 0
CODEVASF | 03.03.15 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FO.FO. P/ PV'S, DN=600MM, CARGA 30 TON. | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.03.16 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PEDRA DE MÃO SELECIONADE EM VALA DE INFILTRAÇÃO. | M3 | 950.4 |  | 0
CODEVASF | 03.03.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, LISA, E=1 MM | M2 | 28127 |  | 0
CODEVASF | 03.03.18 | MURO PREMOLDADO EM CONCRETO ARMADO (CHICANAS) 2,20m DE ALTURA, E ESPESSURA DE 0,05m, | M2 | 282 |  | 0
CODEVASF | 03.03.19 | MONT. DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA TRAVADA, EXTERNA MECANICA OU FLANGEADA C/ DIAMETROS DE 300 A 600 MM. | KG | 5941.49 |  | 0
CODEVASF | 03.03.20 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO, C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, E=6 MM, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | M2 | 6.72 |  | 0
CODEVASF | 03.03.21 | FORNEC. ASSENT. RECUPERAÇÃO DE SEPARADOR DE FASES EM FIBRA DE VIDRO, NERVURADO INTERNAMENTE PARA DAFA'S | M2 | 170.4 |  | 0
CODEVASF | 03.03.22 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15, 0 MPA E=7 CM | M2 | 16.48 |  | 0
CODEVASF | 03.03.23 | CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇAO, LANÇ., ADENS. E CURA | M3 | 0.92 |  | 0
CODEVASF | 03.03.24 | CONCRETO FCK=20MPA, INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO. | M3 | 20.23 |  | 0
CODEVASF | 03.03.25 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO, INCL. FORMA, ACO, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 5.4 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 92767 | 03.03.26 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 1780 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 92263 | 03.03.27 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17MM | M2 | 161.12 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73872/002 | 03.03.28 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS , INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SUPERFICIE | M2 | 426.56 |  | 0
CODEVASF | 03.03.29 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF | UND. | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.03.30 | PINTURA INTERNA C/ PVA-LATEX, C/ MASSA, INCL. LIXAMENTO E SELADOR, EM DUAS DEMAOS | M2 | 159.95 |  | 0
CODEVASF | 03.03.31 | PINTURA EXTERNA C/ TINTA LATEX ACRILICA C/ MASSA, INCL. O LIQUIDO SELADOR E LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS | M2 | 154.42 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 73924/002 | 03.03.32 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 75.2 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 0021 | 03.03.33 | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO | M | 1081 |  | 0
SINAPI/SERVIÇOS 94273 | 03.03.34 | MEIO FIO CONCRETO PRÉ-FABRICADO | M | 1081 |  | 0
CODEVASF | 03.03.35 | REPOSIÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCA DE PROTEÇÃO DE ÁREA | M | 16156 |  | 0
CODEVASF | 03.03.36 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MOURÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU OBLIQUA H(u) - 2,50M, INCLUSIVE BLOCO DE FUNDAÇÃO. | UN | 102 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94582 | 03.03.37 | JANELA EM ALUMINIO, DE CORRER, C/ VIDRO, INCL. FERRAGENS E GUARNICOES | M2 | 4.4 |  | 0
CODEVASF | 03.03.38 | PORTA INTERNA EM COMPENSADO, COMPLETA, DE 1 FOLHA, INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO, EMASSAMENTO E PINTURA A ÓLEO | M2 | 9.45 |  | 0
CODEVASF | 03.03.39 | PORTA DE ABRIR EM FERRO, COM ALMOFADA E GUARNIÇÃO, INCLUSO FECHADURA E PINTURA (0,8X2,10M) | M2 | 1.68 |  | 0
ORSE/SERVIÇO 09642 | 03.03.40 | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO | M2 | 85.23 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 94201 | 03.03.41 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA - CANAL COM ATÉ 2 ÁGUAS | M2 | 85.23 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 9535 | 03.03.42 | CHUVEIRO PLASTICO ELETRICO DIAMETRO 1/2", INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | pç | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.03.43 | FORNECIMENTO DE BANCADA DE MÁRMORE BRANCO, L=0,55m, H=0,80m, NA COZINHA COM COMPRIMENTO DE 2,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.03.44 | FORNECIMENTO DE BANCADA DE AÇO INOX, L=0,60m, H=0,80m, NO LABORATÓRIO COM COMPRIMENTO DE 3,00m INCL. TORNEIRA, VÁLVULA E SIFÃO | UN | 1 |  | 0
SINAPI SERVIÇO 86942 | 03.03.45 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | 1 |  | 0
SINAPI/SERVIÇO 95472 | 03.03.46 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 03.03.47 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m² | M2 | 15.96 |  | 0
CODEVASF | 03.03.48 | INSTALAÇÃO DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA BAIXA, INCLUSIVE INSTALAÇAO PADRAO COELBA DE ENTRADA | KM | 3 |  | 0
SICRO/SERVIÇO 3 S 09 202 70 | 03.03.49 | TESTE ESTANQUEIDADE DO DAFA UTILIZANDO ÁGUA BRUTA | TxKM | 5618.2 |  | 0
CODEVASF | 03.03.50 | SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REDE DE ENERGIA INTERNA E ILUMINAÇAO EXTERNA DA EEE E ETE | KM | 0.5 |  | 0
0
|  | TOTAL DO ITEM 03.03 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO |  |  |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 03.00 - SERVIÇOS DO SES UMBURANAS |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL DO ITEM A - SERVIÇOS |  |  |  | 0

## REORD_MAT_OUROLÂNDIA
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE OUROLÂNDIA E UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: | AGOSTO/2017 |  | BDI MAT.: | 19.98% | BDI SERV.: | 29.98%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| B | MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
| 01.00 | MATERIAIS - OUROLÂNDIA
SINAPI INSUMO 00038052 | 01.01 | TUBO PEAD DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 3960 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038032 | 01.02 | TUBO COLETOR ESGOTO, PVC, PB JE, DN 150 MM | M | 4351 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038033 | 01.03 | TUBO COLETOR ESGOTO, PVC, PB JE, DN 200 MM | M | 146 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000305 | 01.04 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 | UN | 725 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000306 | 01.05 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 | UN | 25 |  | 0
SINAPI INSUMO 00036365 | 01.06 | TUBO COLETOR ESGOTO PVC PB JE DN 100 | M | 2112 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000303 | 01.07 | ANB PARA TUBOS E CONEXÕES RPVC JE DN 100MM | M | 422 |  | 0
SINAPI INSUMO 00037953 | 01.08 | SELIM 90° ELASTICO ES PVS JE DN 150x100MM | UN | 422 |  | 0
SINAPI INSUMO 00020094 | 01.09 | CURVA 45° ES PVC PB JE DN 100MM | UN | 845 |  | 0
SINAPI INSUMO 00009868 | 01.10 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM | M | 31 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003729 | 01.11 | KIT CAVALETE HIDROMETRO | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003529 | 01.12 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25MM | UN | 10 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003524 | 01.13 | JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4" | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00007603 | 01.14 | TORNEIRA DE BRONZE 3/4" | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003508 | 01.15 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |  | 0
CODEVASF | 01.16 | TUBO DE RPVC PONTA FLANGE DN 100 L=0,40M | UN | 4 |  | 0
ORSE INSUMOS 05901 | 01.17 | TUBO DE RPVC DN 100 | m | 84 |  | 0
CODEVASF | 01.18 | TUBO DE RPVC C/ FLANGES DN 100 L=2,02M | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 01.19 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=1,89M | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 01.20 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=1,07M | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 01.21 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=0,47M | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 01.22 | CURVA 90º RPVC FLANGEADA DN 100 | UN | 8 |  | 0
CODEVASF | 01.23 | CURVA 45º RPVC FLANGEADA DN 100 | UN | 4 |  | 0
CODEVASF | 01.24 | TÊ RPVC DN 100 | UN | 64 |  | 0
CODEVASF | 01.25 | CAP RPVC DN 100 | UN | 64 |  | 0
SINAPI INSUMO 00011275 | 01.26 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" | UN | 3 |  | 0
ORSE INSUMOS 000223 | 01.27 | ARRUELA QUADRADA AÇO ZINCADO 50x3x18 mm | UN | 18 |  | 0
CODEVASF | 01.28 | ARRUELA REDONDA AÇO ZINCADO 32x3x18 mm | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 01.29 | CABO DE AÇO COBREADO #7x10 AWG | M | 43 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001017 | 01.30 | CABO DE COBRE ISOLADO 1 KV, 70º, 120 mm2 | M | 100 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001006 | 01.31 | CABO DE COBRE ISOLADO 750 V, 70º, 120 mm2, COR AZUL CLARO (NEUTRO) | M | 35 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001020 | 01.32 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 40 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001022 | 01.33 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. ( COR AZUL ) | M | 660 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001019 | 01.34 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 35mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 30 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001021 | 01.35 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. ( COR VERDE ) | M | 60 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000863 | 01.36 | CABO DE COBRE NU 35 mm2 | kg | 31.9 |  | 0
SINAPI INSUMO 39680 | 01.37 | CAIXA PARA ABRIGAR CONJUNTO DE MEDIÇÃO ( PADRÃO COELBA ) | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00005047 | 01.38 | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR , 15 KV, 100 A, 10KA | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 01.39 | CINTA, POSTEDT, AÇO CARB. GALV., 210X230 mm | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002559 | 01.40 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C | UN | 8 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012020 | 01.41 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO LL | UN | 7 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002574 | 01.42 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO T | UN | 11 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001563 | 01.43 | CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 | UN | 20 |  | 0
CODEVASF | 01.44 | CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7x10 AWG | UN | 7 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001550 | 01.45 | CONECTOR PARAFUSO BRONZE ESTANHADO 2 PARAFUSOS # 25 mm2 | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00011855 | 01.46 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, 21-54 mm2-KS 25 | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001563 | 01.47 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, SEPAR. 2-1-0, 10--1-OAWG-KSU25 | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 01.48 | CONECTOR TERRA, CB 4-2-OAWG, GUW 1066 | UN | 3 |  | 0
ORSE 03542 | 01.49 | CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001877 | 01.50 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL D= 3" | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002391 | 01.51 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 5kA, 125A | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.52 | DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 01.53 | ELETRODUTO FG LEVE Ø 3" , FAB. DAISA ou SIMILAR | M | 20 |  | 0
CODEVASF | 01.54 | ELETRODUTO FG Ø 2" , FAB. DAISA ou SIMILAR | M | 40 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002683 | 01.55 | ELETRODUTO PVC ROSCA # VARIÁVEL | M | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002686 | 01.56 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO,2" | M | 40 |  | 0
ORSE 0882 | 01.57 | ELO FUSIVEL 3H | UN | 6 |  | 0
ORSE 00962 | 01.58 | FIO DE COBRE NU 25 mm2 | kg | 1.5 |  | 0
ORSE 01041 | 01.59 | GANCHO OLHAL, ACO GALV. | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003379 | 01.60 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM | UN | 18 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012128 | 01.61 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE | UN | 8 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012129 | 01.62 | INTERRUPTOR DE 2 e 3 SEÇÕES EM CONDULETE | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003406 | 01.63 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | UN | 9 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003798 | 01.64 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. | UN | 14 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003799 | 01.65 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | UN | 23 |  | 0
CODEVASF | 01.66 | LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOELÉTRICO. | UN | 29 |  | 0
ORSE 01584 | 01.67 | MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000421 | 01.68 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 3 |  | 0
ORSE 01683 | 01.69 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO ZINCADO M 16x2 - 400 mm | UN | 6 |  | 0
ORSE 01681 | 01.70 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO ZINCADO M16x2 - 300 mm | UN | 8 |  | 0
CODEVASF | 01.71 | PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 01.72 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16x2 | UN | 4 |  | 0
CODEVASF | 01.73 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 1 MÓDULO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 01.74 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1 MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 60CV) | UN | 2 |  | 0
ORSE 02007 | 01.75 | SAPATILHA, CABO AÇO 9-5MM, AÇO CARBONO GALVANIZADO | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 01.76 | SOLDA EXOTÉRMICA TIPO GT (CABO PASSANTE NO TOPO DA HASTE) | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 01.77 | SUPORTE GALAVANIZADO PARA MONTAGEM DE TRAFO | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 01.78 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 250V,25A | UN | 18 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002685 | 01.79 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" | M | 860 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002674 | 01.80 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" | M | 120 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 01.00 - MATERIAIS DO SES OUROLÂNDIA |  |  |  | 0

## REORD_MAT_UMBURANAS
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE OUROLÂNDIA E UMBURANAS, NO ESTADO DA BAHIA.
DATA BASE: | AGOSTO/2017 |  | BDI MAT.: | 19.98% | BDI SERV.: | 29.98%
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UN | DADOS DO CONTRATO
|  |  |  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| 02.00 | MATERIAIS - UMBURANAS
SINAPI INSUMO 00038032 | 02.01 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 150MM |  | 1171 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038033 | 02.02 | TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET ESG JE DN 200MM | M | 230 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038034 | 02.03 | TUBO COLETOR ESGOTO, PVC, PB JEI, DN 250 MM | M | 243 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000305 | 02.04 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 150 | UN | 196 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000306 | 02.05 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 200 | UN | 39 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000307 | 02.06 | ANB P/ TUBOS E CONEXOES RPVC JE DN 250 | UN | 41 |  | 0
SINAPI INSUMO 00036365 | 02.07 | TUBO COLETOR ESGOTO PVC PB JE DN 100 | M | 952 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000303 | 02.08 | ANB PARA TUBOS E CONEXÕES RPVC JE DN 100MM | UN | 173 |  | 0
SINAPI INSUMO 00037953 | 02.09 | SELIM 90° ELASTICO ES PVS JE DN 150x100MM | UN | 191 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038052 | 02.10 | TUBO PEAD DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 | M | 2640 |  | 0
SINAPI INSUMO 00020094 | 02.11 | CURVA 45° ES PVC PB JE DN 100MM | UN | 381 |  | 0
SINAPI INSUMO 00009868 | 02.12 | TUBO DE PVC SOLDAVEL 25MM | M | 30 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003729 | 02.13 | KIT CAVALETE HIDROMETRO | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003529 | 02.14 | JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL 25MM | UN | 10 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003524 | 02.15 | JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4" | UN | 5 |  | 0
SINAPI INSUMO 00007603 | 02.16 | TORNEIRA DE BRONZE 3/4" | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.17 | TUBO DE RPVC PONTA FLANGE DN 100 L=0,40M | UN | 4 |  | 0
CODEVASF | 02.18 | TUBO DE RPVC C/ FLANGES DN 100 L=0,68M | UN | 4 |  | 0
CODEVASF | 02.19 | TUBO DE RPVC C/ FLANGES DN 100 L=2,02M | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 02.20 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=1,89M | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 02.21 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=1,07M | UN | 16 |  | 0
CODEVASF | 02.22 | TUBO DE RPVC C/ PONTAS DN 100 L=0,47M | UN | 16 |  | 0
ORSE INSUMOS 05901 | 02.23 | TUBO DE RPVC DN 100 | M | 84 |  | 0
CODEVASF | 02.24 | CURVA 90º RPVC FLANGEADA DN 100 | UN | 8 |  | 0
CODEVASF | 02.25 | CURVA 45º RPVC FLANGEADA DN 100 | UN | 4 |  | 0
CODEVASF | 02.26 | TÊ RPVC DN 100 | UN | 64 |  | 0
CODEVASF | 02.27 | CAP RPVC DN 100 | UN | 64 |  | 0
SINAPI INSUMO 00007162 | 02.28 | TELA ARAME GALV FIO 10 BWG (3,4MM) MALHA 5 X 5CM QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M | M2 | 10 |  | 0
CODEVASF | 02.29 | FLANGE CEGO , EM FOFO, PN 10 DN 600 | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00011275 | 02.30 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" | UN | 24 |  | 0
ORSE INSUMOS 000223 | 02.31 | ARRUELA QUADRADA AÇO ZINCADO 50x3x18 mm | UN | 120 |  | 0
CODEVASF | 02.32 | ARRUELA REDONDA AÇO ZINCADO 32x3x18 mm | UN | 25 |  | 0
CODEVASF | 02.33 | CABO DE AÇO COBREADO #7x10 AWG | M | 43 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001017 | 02.34 | CABO DE COBRE ISOLADO 1 KV, 70º, 120 mm2 | M | 100 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001006 | 02.35 | CABO DE COBRE ISOLADO 750 V, 70º, 120 mm2, COR AZUL CLARO (NEUTRO) | M | 35 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001020 | 02.36 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 10mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. | M | 100 |  | 0
SINAPI INSUMO 1022 | 02.37 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. ( COR AZUL ) | M | 160 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001022 | 02.38 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. ( COR CINZA ) | M | 100 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001022 | 02.39 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 2,5 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. (COR VERMELHO) | M | 280 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000996 | 02.40 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 25 mm2 | M | 30 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001021 | 02.41 | CABO DE COBRE ISOLADO UNIPOLAR , TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PARA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 70ºC (PVC), ISOLAMENTO 0,6/1 KV, 4 mm2, TIPO FOREPLAST BWF da PHELPS DODGE ou similar. ( COR VERDE ) | M | 60 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000841 | 02.42 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG) | kg | 157 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000863 | 02.43 | CABO DE COBRE NU 35 mm2 (ATERRAMENTO DE MOTOR) | kg | 15 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000863 | 02.44 | CABO DE COBRE NU, 35 mm2 | kg | 28 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000986 | 02.45 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000987 | 02.46 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | M | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 39680 | 02.47 | CAIXA PARA ABRIGAR CONJUNTO DE MEDIÇÃO ( PADRÃO COELBA ) | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00005047 | 02.48 | CHAVE FUSÍVEL INDICADORA UNIPOLAR , 15 KV, 100 A, 10KA | UN | 12 |  | 0
CODEVASF | 02.49 | CINTA, POSTEDT, AÇO CARB. GALV., 210X230 mm | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002559 | 02.50 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO C | UN | 8 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012020 | 02.51 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO LL | UN | 7 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002574 | 02.52 | CONDULETE DE ALUMINIO, 3/4" TIPO T | UN | 11 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001563 | 02.53 | CONECTOR ATERRAMENTO cu, 16 - 70 mm2 | UN | 14 |  | 0
CODEVASF | 02.54 | CONECTOR PARA CONDUTOR DE AÇO COBREADO 7x10 AWG | UN | 7 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001550 | 02.55 | CONECTOR PARAFUSO BRONZE ESTANHADO 2 PARAFUSOS # 25 mm2 | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00011855 | 02.56 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, 21-54 mm2-KS 25 | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001563 | 02.57 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, SEPAR. 2-1-0, 10--1-OAWG-KSU25 | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 02.58 | CONECTOR TERRA, CB 4-2-OAWG, GUW 1066 | UN | 3 |  | 0
ORSE 03542 | 02.59 | CRUZETA 1,90m CONCRETO ARMADO NORMAL | UN | 22 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001877 | 02.60 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL D= 3" | UN | 6 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012033 | 02.61 | CURVA PVC180G 1.1/2" P/ ELETRODUTO ROSCAVEL | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00001875 | 02.62 | CURVA PVC90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002391 | 02.63 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 5kA, 125A | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.64 | DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 16A | UN | 13 |  | 0
CODEVASF | 02.65 | ELETRODUTO FG LEVE Ø 3" , FAB. DAISA ou SIMILAR | M | 20 |  | 0
CODEVASF | 02.66 | ELETRODUTO FG Ø 2" , FAB. DAISA ou SIMILAR | M | 40 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002683 | 02.67 | ELETRODUTO PVC ROSCA # VARIÁVEL | M | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 2680 | 02.68 | ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" | M | 42 |  | 0
ORSE INSUMO 0881 | 02.69 | ELO FUSIVEL 2H | UN | 6 |  | 0
ORSE INSUMO 3453 | 02.70 | ELO FUSÍVEL 6k | UN | 6 |  | 0
ORSE 00962 | 02.71 | FIO DE COBRE NU 10 a 50 mm2 | kg | 3.15 |  | 0
ORSE 01041 | 02.72 | GANCHO OLHAL, ACO GALV. | UN | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 3379 | 02.73 | HASTE DE TERRA EM ACO REVESTIDO DE COBRE DN 5/8" X 3000MM | UN | 25 |  | 0
SINAPI INSUMO 12128 | 02.74 | INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO EM CONDULETE | UN | 9 |  | 0
SINAPI INSUMO 12129 | 02.75 | INTERRUPTOR DE 2 e 3 SEÇÕES EM CONDULETE | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 3406 | 02.76 | ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA VIDRADA 15 KV | UN | 48 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003798 | 02.77 | LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, 45GRAUS, PARA LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W OU PL EQUIVALENTE. | UN | 13 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003799 | 02.78 | LUMINARIA CALHA SOBREPOR EM CHAPA ACO C/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W (COMPLETA, INCL REATOR PART RAPIDA E LAMPADAS) | UN | 23 |  | 0
CODEVASF | 02.79 | LUMINÁRIA SÉRIE SV70251 COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 100W COMPLETA DE RELÉ FOTOELÉTRICO. | UN | 31 |  | 0
ORSE 01584 | 02.80 | MANILHA SAPATILHA, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000421 | 02.81 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 24 |  | 0
ORSE 01683 | 02.82 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO ZINCADO M 16x2 - 400 mm | UN | 4 |  | 0
ORSE 01681 | 02.83 | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA AÇO ZINCADO M16x2 - 300 mm | UN | 8 |  | 0
CODEVASF | 02.84 | PARA-RAIO DE DISTR., C/ GAP (TIPO VALVULA), 12kV, SERIE A, 10kA | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 02.85 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16x2 | UN | 12 |  | 0
CODEVASF | 02.86 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 1 MÓDULO | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.87 | QUADRO DE COMANDO DE BAIXA TENSÃO, CONSTITUÍDO DE 2 MÓDULOS ( 1 MÓDULO DE ENTRADA, MAIS 1 MÓDULO DE COMANDO PARA 2 MOTORES DE 10CV) | UN | 1 |  | 0
ORSE 02007 | 02.88 | SAPATILHA, CABO AÇO 9-5MM, AÇO CARBONO GALVANIZADO | UN | 3 |  | 0
CODEVASF | 02.89 | SOLDA EXOTÉRMICA TIPO GT (CABO PASSANTE NO TOPO DA HASTE) | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 02.90 | SUPORTE GALAVANIZADO PARA MONTAGEM DE TRAFO | UN | 2 |  | 0
CODEVASF | 02.91 | TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 250V,25A | UN | 15 |  | 0
SINAPI INSUMO 2685 | 02.92 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1" | M | 860 |  | 0
SINAPI INSUMO 2674 | 02.93 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4" | M | 85 |  | 0
SINAPI INSUMO 1092 | 02.94 | ARMACAO SECUNDARIA, C/ HASTE E ISOLADORES, 2 ELEMENTOS | UN | 4 |  | 0
SINAPI INSUMO 00039682 | 02.95 | CAIXA DE PROTECAO P/ MEDIDOR TRIFASICO E DISJUNTOR EM CHAPA DE ALUMINIO 3MM | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00039692 | 02.96 | CAIXA DE PROTECAO P/ TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM CHAPA DE ALUMINIO DE 3MM | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 02520 | 02.97 | CONECTOR CUNHA TIPO I | UN | 48 |  | 0
CODEVASF | 02.98 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 50A | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 10063 | 02.99 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 63A | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.100 | DISJ. TERMOMAGNETICO TIPO CX. MOLDADA, TRIPOLAR, 10kA, 70A | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.101 | DISJ. TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, 5kA, 20A | UN | 11 |  | 0
SINAPI INSUMO 00002370 | 02.102 | DISJUNTOR 1P 15A | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 2373 | 02.103 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, 40A, 10kA (240V), 5kA (380V) | UN | 2 |  | 0
ORSE 0880 | 02.104 | ELO FUSIVEL 1H | UN | 3 |  | 0
ORSE 0881 | 02.105 | ELO FUSIVEL 2H | UN | 3 |  | 0
ORSE 03453 | 02.106 | ELO FUSIVEL 6K | UN | 6 |  | 0
CODEVASF | 02.107 | ESTRUTURA DE ENTRADA CONFORME PADRÃO COELBA | UN | 2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00038134 | 02.108 | FIO COBRE NU DE 10 A 500MM2 600V | KG | 3.2 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000406 | 02.109 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC / ERICSSON / ERIBAND OU SIMILAR, 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) | UN | 12 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000407 | 02.110 | FITA DE ALUMINIO P/ PROTECAO DO CONDUTOR LARG 10MM | KG | 1.55 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000416 | 02.111 | GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CABO 6 A 50MM2 | UN | 25 |  | 0
SINAPI INSUMO 0003379 | 02.112 | HASTE DE TERRA DE AÇO COBREADO, 5/8" X 2400MM | UN | 11 |  | 0
CODEVASF | 02.113 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30mA, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 100 ATÉ 400V. | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003405 | 02.114 | ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA, 15kV, DN = 152mm | UN | 48 |  | 0
SINAPI INSUMO 00003398 | 02.115 | ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA VIDRADA PIBT72X72 | UN | 8 |  | 0
SINAPI INSUMO 1893 | 02.116 | LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" | UN | 12 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000421 | 02.117 | OLHAL P/ PARAFUSO, FERRO FUNDIDO, GALV. | UN | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000431 | 02.118 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm | UN | 4 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000432 | 02.119 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X250mm | UN | 24 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000433 | 02.120 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X350mm | UN | 18 |  | 0
SINAPI INSUMO 00011790 | 02.121 | PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X450mm | UN | 44 |  | 0
SINAPI INSUMO 00000445 | 02.122 | PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV | UN | 30 |  | 0
SINAPI INSUMO 0004337 | 02.123 | PORCA QUADRADA 24mm, C/ ROSCA 5/8"" | UN | 30 |  | 0
SINAPI INSUMO 00005044 | 02.124 | POSTE CIRCULAR SIMPLES DE CONCRETO, 9m x 200 Km. | UN | 22 |  | 0
SINAPI INSUMO 00013335 | 02.125 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150daN, 8m. | UN | 31 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012372 | 02.126 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 200 kg | UN | 4 |  | 0
SINAPI INSUMO 00005034 | 02.127 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 11m X 600 kg | UN | 2 |  | 0
ORSE 01869 | 02.128 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 12m X 600 kg | UN | 3 |  | 0
SINAPI INSUMO 5054 | 02.129 | POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 7m X 100 kg | UN | 2 |  | 0
ORSE 03253 | 02.130 | SECCIONADOR PRE-FORMADO P/ CERCA ARAME REF PLP SIMILAR | UN | 72 |  | 0
SINAPI INSUMO 00012076 | 02.131 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,15kVA | UN | 1 |  | 0
SINAPI INSUMO 00007610 | 02.132 | TRANSFORMADOR A OLEO, 13,8/4,16kV,30kVA | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.133 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 750V, 40-5A USO INTERNO CLASSE EXATIDAO 1,2C25 | UN | 1 |  | 0
CODEVASF | 02.134 | VOLTIMETRO TIPO FERRO MOVEL, P/ LIGACAO C/ TP, TENSAO SECUNDARIA 115V, C/ FUNDO DE ESCALA DE 4,6 A 36kV | UN | 1 |  | 0
|  | TOTAL DO ITEM 02.00 - MATERIAIS DO SES UMBURANAS |  |  |  | 0
|  | TOTAL GERAL DO ITEM B - MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS |  |  |  | 0